| ## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ 1 - ΠΛΑΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | α/α | Περιγραφή Είδους | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης, πλέον φ.π.α. | Προσφερόμενη τιμή για τη ζητούμενη από την διακήρυξη ποσότητα, πλέον φ.π.α | φ.π.α. % και σε € |
| 1 | 1.2 | filtered tips 0,2-10 Ul: Ρύγχη πιπετών για όγκους έως 10μl σε rack των 96, αποστειρωμένα με φίλτρο, συμβατά με πιπέττες Gilson | 20 | 26/rack |  |  |  |
|  | 1.2 | filtered tips 2-20 Ul: Ρύγχη πιπετών για όγκους έως 20μl σε rack των 96, αποστειρωμένα με φίλτρο συμβατά με πιπέττες Gilson | 20 | 72/rack |  |  |  |
|  | 1.3 | filtered tips 20-200 uL: Ρύγχη πιπετών για όγκους έως 200μl σε rack των 96, αποστειρωμένα με φίλτρο συμβατά με πιπέττες Gilson | 20 | 72/rack |  |  |  |
|  | 1.4 | filtered tips 200-1000 uL : Ρύγχη πιπετών για όγκους έως 1000μl σε rack των 60, αποστειρωμένα με φίλτρο συμβατά με πιπέττες Gilson | 20 | 5/rack |  |  |  |
|  | 1.5 | PCR tubes 0,2 mL : σωληνάρια όγκου 0,2 ml με λεπτά τοιχώματα για αντιδράσεις PCR | 700 | 1 strip |  |  |  |
|  | 1.6 | tips 0,2-10 μL: ρύγχη πιπεττών όγκου 0,2-10μl σε σακούλες συμβατά με πιπέττες Gilson | 15 | 1000pc |  |  |  |
|  | 1.7 | tips 20-200 uL: ρύγχη πιπεττών όγκου 2-200μl σε σακούλες συμβατά με πιπέττες Gilson | 80000 | pc |  |  |  |
|  | 1.8 | tips 200-1000 uL: ρύγχη πιπεττών όγκου 200-1000μl σε σακούλες συμβατά με πιπέττες Gilson | 50000 | pc |  |  |  |
|  | 1.9 | tubes 1,5 mL: Σωληνάρια τύπου eppendorf 1,5ml | 60 | pack |  |  |  |
|  | 1.10 | tubes 2 mL: Σωληνάρια τύπου eppendorf 2ml | 10000 | pc |  |  |  |
|  | 1.11 | pipette serological 5 mL: πιπέττες ορολογικές 5 mL Individually rapped αποστειρωμένες | 2500 | pc |  |  |  |
|  | 1.12 | pipette serological 10 mL: πιπέττες ορολογικές 10 mL Individually rapped αποστειρωμένες | 2500 | pc |  |  |  |
|  | 1.13 | pipette serological 25 mL: πιπέττες ορολογικές 25 mL Individually rapped αποστειρωμένες | 1500 | pc |  |  |  |
|  | 1.14 | 15mL "falcon" tubes : Σωληνάρια τύπου falcon 15ml με διαβάθμιση όγκου | 6000 | 13/item |  |  |  |
|  | 1.15 | 50mL "falcon" tubes: Σωληνάρια τύπου falcon 50 ml με διαβάθμιση όγκου | 7000 | 13/item |  |  |  |
|  | 1.16 | petri dishes 100mm: Vacuum system filters with cellulose acetate membrane, pore size 0.22 μm, membrane area 33.2 cm2, filter capacity 500 mL | 4000 | pc |  |  |  |
|  | 1.17 | PASTEUR PIPETTE : γυάλινες πιπέτες | 10 | 1000pc |  |  |  |
|  | 1.18 | Storage box carboard 10x10: κουτιά αποθήκευσης σωληναρίων eppendorf κατάλληλα για βαθιά κατάψυξη | 100 | box |  |  |  |
|  | 1.19 | Bottle-top vacuum filter system: σύστημα φιλτραρίσματος για μεγάλες ποσότητες | 1 | 1 item |  |  |  |
|  | 1.20 | Tubes for bacterial cultures: σωληνάρια για την καλλιέργεια βακτηρίων | 8 | 25pc |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: |  |  |  |  |  |  |  |

| ΠΙΝΑΚΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 2 - ΧΗΜΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | α/α | Περιγραφή Είδους | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης, πλέον φ.π.α. | Προσφερόμενη τιμή για τη ζητούμενη από την διακήρυξη ποσότητα, πλέον φ.π.α | φ.π.α. % και σε € |
| 2 | 2.1 | Collagenase D (500 mg): Collagenase D, from Clostridium histolyticum, Quality Level 100, sterility, non-sterile form lyophilized, concentration (working concentration: 0.5 - 2.5 mg/ml), optimum pH, 6.0-8.0 shipped in wet ice storage temp 2-8°C | 6 | 500mg |  |  |  |
|  | 2.2 | Guanidinium thiocyanate-based reagent, for processing tissues, cells cultured in monolayer or cell pellets Quality Level 200, usage 1 mL sufficient for 107 cells, 1 mL sufficient for 100 mg tissue (or) storage temp. 2-8°C | 4 | 200ml |  |  |  |
|  | 2.3 | 7-Azido-4-Methylcoumarin: 7-Azido-4-Methylcoumarin, 97% Quality Level 100, assay 97% form powder, mp 117.8 °C | 3 | 10mg |  |  |  |
|  | 2.4 | Aps: suitable for electrophoresis, ≥98% Quality Level 200 grade for molecular biology vapor density 7.9 (vs air) assay ≥98% reaction suitability reagent type: oxidant technique(s) electrophoresis: suitable anion traces chloride (Cl-): <10 ppm cation traces Fe: <10 ppm heavy metals (as Pb): <50 ppm | 3 | 25gr |  |  |  |
|  | 2.5 | Oil Red O: Oil Red O, certified by the Biological Stain Commission Quality Level 200 grade certified by the Biological Stain Commission form powder composition Dye content, ≥75% mp 120 °C (dec.) (lit.) solubility chloroform/ethanol (1:1): 1 mg/mL application(s) diagnostic assay manufacturing hematology histology storage temp. room temp | 2 | 25g |  |  |  |
|  | 2.6 | Tergitol solution Type NP-40, 70% in H20: TERGITOL™ solution, Type NP-40, 70% in H2O Quality Level 200 description non-ionic type Type NP-40 mol wt 1980 g/mol concentration 70% in H2O CMC 232 mg/L (25°C) transition temp cloud point >100 °C (1% (w/w) active detergent in aqueous solution) HLB 17.8 | 1 | 500ml |  |  |  |
|  | 2.7 | LNAME hydrochloride: Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride, ≥98% (TLC), powder Quality Level 200 biological source synthetic assay ≥98% (TLC) form powder color white to off-white mp 132 °C solubility H2O: 50 mg/Ml storage temp. −20°C | 3 | 5gr |  |  |  |
|  | 2.8 | Bromobimane: Quality Level 100 product line BioReagent assay ≥95% (HPCE) mp 152-154 °C (lit.) solubility DMF: soluble DMSO: soluble acetonitrile: soluble methanol: soluble fluorescence λex 390 nm; λem 478 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5 (after derivatization with glutathione) λex 398 nm suitability suitable for fluorescence storage temp. 2-8°C | 2 | 25mg |  |  |  |
|  | 2.9 | Sodium sulfite (Na2SO3): Quality Level 100 assay ≥98% form powder or crystals pH 9.0-10.5 (25 °C, 126 g/L) | 2 | 250g |  |  |  |
|  | 2.10 | Sodium sulfide (na2s): Sodium sulfide, SODIUM SULFIDE Quality Level 200 form solid reaction suitability reagent type: catalyst core: sodium mp 950 °C (lit.) density 1.86 g/mL at 25 °C (lit.) storage temp. 2-8°C | 2 | 10g |  |  |  |
|  | 2.11 | Rosiglitazone: Rosiglitazone, ≥98% (HPLC) Quality Level 100 assay ≥98% (HPLC) form powder solubility DMSO: ≥10 mg/mL originator GlaxoSmithKline storage temp. 2-8°C | 1 | 10mg |  |  |  |
|  | 2.12 | Dexamethasone: Dexamethasone, powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97% Quality Level 200 biological source synthetic product line BioReagent assay ≥97% form powder potency 4-500 ng/mL technique(s) cell culture ¦ mammalian: suitable mp 262-264 °C (lit.) solubility methanol: 25 mg/mL shipped in ambient storage temp. 2-8°C | 1 | 25mg |  |  |  |
|  | 2.13 | Pyridoxal 5′-phosphate hydrate: Quality Level 200 biological source synthetic (organic) assay ≥98% form powder technique(s) HPLC: suitable color beige off-white to yellow mp 140-143 °C storage temp. −20°C | 1 | 1gr |  |  |  |
|  | 2.14 | Cysteine: -Cysteine, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% Quality Level 200 biological source non-animal source product line BioReagent assay 98% form crystalline powder technique(s) cell culture ¦ mammalian: suitable impurities endotoxin, tested color white mp 240 °C (dec.) (lit.) solubility H2O: 25 mg/mL SMILES string N[C@@H](CS)C(O)=O InChI 1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1 InChI key XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N | 2 | 25mg |  |  |  |
|  | 2.15 | Sodium mercaptopyruvate dihydrate: Quality Level 100 assay 97.0-103.0% (NT) composition sulfur content, 17.5-18.5% storage temp. 2-8°C | 2 | 10mg |  |  |  |
|  | 2.16 | amplex red for fluorescence, ≥98.0% (HPLC) Quality Level 100 grade for fluorescence assay ≥98.0% (HPLC) form powder fluorescence λex 571 nm; λem 585 nm in DMSO storage temp. 2-8°C | 1 | Τεμ. |  |  |  |
|  | 2.17 | Streptavidin Magnetic Particles: Streptavidin Magnetic Particles, suspension form suspension packaging shipped in wet ice storage temp. 2-8°C | 2 | 2ml |  |  |  |
|  | 2.18 | Insulin (from bovine pancreas) 100mg: Insulin from bovine pancreas, ≥25 USP units/mg (HPLC), powder form powder, Quality Level 200 specific activity ≥25 USP units/mg (HPLC) impurities ≤0.5 EU/mg endotoxin solubility water: 2 mg/mL, clear, colorless (pH: 2) cation traces Zn: ≤1.0% UniProt accession no. P01317 shipped in ambient storage temp. −20°C | 3 | 100mg |  |  |  |
|  | 2.19 | Homocysteine: L-Homocysteine, ≥98.0% (NT) Quality Level 100 assay ≥98.0% (NT) form powder optical activity [α]/D 25.5±1.5°, c = 1 in 1 M HCl color white mp 263-265 °C application(s) cell analysis relevant disease(s) Alzheimer′s disease storage temp. −20°C | 1 | 50mg |  |  |  |
|  | 2.20 | Drierite™ with indicator, 8 mesh: Quality Level 100 form chunks particle size 8 mesh | 1 | 454g |  |  |  |
|  | 2.21 | collagen A: collagen A Cell Attachment: Pass pH: 1.8-2.4 Osmolality: 0.01-0.05 Osm/kg H20 Collagen Content: 0.09-0.15% Hydroxyproline: 0.012-0.019% Color: Colorless Appearance: Clear | 2 | 6 vials* 5ml |  |  |  |
|  | 2.22 | Protease XiV: Protease from Streptomyces griseus, Type XIV, ≥3.5 units/mg solid, powder Quality Level 200 biological source Streptomyces griseus type Type XIV form powder specific activity ≥3.5 units/mg solid solubility 10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble 0.2 mg/mL at 37 °C, clear, colorless to tan shipped in wet ice storage temp. −20°C | 2 | 1gr |  |  |  |
|  | 2.23 | L - ascorbic acid: L-Ascorbic acid, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98% | 2 | 100mg |  |  |  |
|  | 2.24 | Norepinephrine: (−)-Norepinephrine, ≥98%, crystalline Appearance (Color) White to Off-White Appearance (Form) Powder EmM 2.5 - 2.6 Lambda Max 278 to 280 nm, in 0.01 M HCl Wavelength 278 - 280 nm EmM 5.4 - 6.0 Lambda Max 220 to 222 nm, in 0.01 M HCl Wavelength 220 - 222 nm Purity (TLC) > 98 % _ Solubility (Color) Colorless to Light Yellow to Light Brown-Yellow Solubility (Turbidity) Clear to Slightly Hazy 50 mg/ml of 0.5 M HCl may contain undissolved particles | 1 | 1g |  |  |  |
|  | 2.25 | Gelatin: Gelatin solution, Type B, 2% in H2O, tissue culture grade, BioReagent, suitable for cell culture biological source bovine hide sterility sterile type Type B product line BioReagent form solution packaging pkg of 100 mL pkg of 20 mL concentration 2% in H2O, tissue culture grade technique(s) cell culture ¦ mammalian: suitable surface coverage 100‑200 μg/cm2 impurities endotoxin, tested solubility water: soluble | 1 | 500gr |  |  |  |
|  | 2.26 | D-(+)-Glucose: D-(+)-Glucose, ACS reagent form powder optical activity [α]25/D +52.5 to +53.0°(lit.) impurities Starch, passes test ≤0.002 meq/g Titratable acid ≤0.005% Insoluble matter ign. Residue ≤0.02% loss ≤0.2% loss on drying, 105°C mp 150-152 °C (lit.) solubility H2O: soluble anion traces chloride (Cl-): ≤0.01% sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.005% cation traces Fe: ≤5 ppm heavy metals (as Pb): ≤5 ppm | 2 | 500gr |  |  |  |
|  | 2.27 | dispase II: dispase II protease form lyophilized solid specific activity ≥0.5 units/mg solid solubility 10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble | 1 | 1gr |  |  |  |
|  | 2.28 | Glycogen: Glycogen Tested for absence of endonucleases, nicking activity, exonucleases, RNases, nucleic acids, and proteases according to the current Quality Control procedures. | 1 | 20mg |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: |  |  |  |  |  |  |  |

| ΠΙΝΑΚΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 3 - ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ KITS ELISA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | α/α | Περιγραφή Είδους | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης, πλέον φ.π.α. | Προσφερόμενη τιμή για τη ζητούμενη από την διακήρυξη ποσότητα, πλέον φ.π.α | φ.π.α. % και σε € |
| 3 | 3.1 | Anti-Neurofilament heavy polypeptide antibody: Πολυκλωνικο αντίσωμα που να αναγνωρίζει Neurofilament heavy polypeptide ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι Καταλληλο για τεχνικές: IHC-FrFl, WB Να αντιδρά με: Ποντίκι, αρουραίο Isotype: IgG Συντηρητικό: 0.03% Sodium azide Καθαρότητα: Whole antiserum | 1 | 50μl |  |  |  |
|  | 3.2 | Anti-GFAP antibody: Πολυκλωνικο αντίσωμα που να αναγνωρίζει to GFAP ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι Κατάλληλο για τεχνικές: IHC (PFA fixed), IP, WB, IHC-P, ICC Να αντιδρά με: Ποντίκι, αρουραίο Isotype: IgG Συντηρητικό: 0.01% Sodium azide Καθαρότητα: Whole antiserum | 1 | 50μl |  |  |  |
|  | 3.3 | Recombinant Anti-Iba1 antibody [EPR16588]: Μονοκλωνικό αντίσωμα [EPR16588] to Iba1 ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι Να παράγεται με ανασυνδυασμό (χωρίς ζώα) για υψηλή συνοχή από παρτίδα σε παρτίδα και μακροπρόθεσμη ασφάλεια εφοδιασμού Κατάλληλο για τεχνικές: Flow Cyt (Intra), IHC-P, WB, ICC/IF Να αντιδρά με : ποντίκι, αρουραίο, άνθρωπο Συντηρητικό: 0.01% Sodium azide συστατικά: 59% PBS, 40% Glycerol, 0.05% BSA Συγκέντρωση: 100 µl at 1.117 mg/ml Καθαρότητα: Protein A purified | 1 | 100μl |  |  |  |
|  | 3.4 | Anti-Keap1 antibody [1B4]: ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι ποντίκι Κατάλληλο για τεχνικές: Flow Cyt (Intra), WB, IHC-P Να αντιδρά με: Ποντίκι, άνθρωπο, ανασυνδιασμένα θραύσματα Isotype: IgG1 Immunogen: Recombinant full length Human Keap1 produced in HEK293T cells (NP_987096). Διάλυμα αποθήκευσης pH: 7.30 Συντηρητικό: 0.02% Sodium azide Συστατικά: 48% PBS, 1% BSA, 50% Glycerol Συγκέντρωση: 100 µl at 1 mg/ml Καθαρότητα: Protein G purified | 1 | 100μl |  |  |  |
|  | 3.5 | Anti-Nrf2 antibody: Πολυκλωνικο αντίσωμα που να αναγνωρίζει Nrf2 ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι Κατάλληλο για τεχνικές: IHC-P, ICC/IF Να αντιδρά με: άνθρωπο Isotype: IgG Immunogen: Synthetic peptide within Human Nrf2 aa 550 to the C-terminus. The exact sequence is proprietary. Database link: Q16236 Διάλυμα αποθήκευσης pH: 7.60 Συντηρητικό: 0.1% Sodium azide Συστατικά: PBS, 1% BSA Συγκέντρωση 500 µl at 0.21 mg/ml 1 ml at 0.21 mg/ml 100 µl at 0.21 mg/m | 1 | 1ooμl |  |  |  |
|  | 3.6 | Mitochondrial Superoxide Assay Kit (Fluorometric): Τύπος δοκιμασίας: Cell-based Μέθοδος ανίχνευσης: Fluorescent Platform: Microplate reader, Fluorescence microscope Είδος δείγματος: Adherent cells, Suspension cells Περιεχόμενα: 200 tests Assay Buffer 1 x 20ml DMSO 1 x 100µl MitoROS™ 580 1 vial | 1 | 200 test |  |  |  |
|  | 3.7 | Anti-SIRT1 antibody [19A7AB4]: Μονοκλωνικό αντίσωμα [19A7AB4] to SIRT1 ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι ποντίκι Κατάλληλο για τεχνικές: WB, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P Να αντιδρά: Ποντικι, αρουραίο, άνθρωπο Isotype: IgG1 Immunogen Recombinant Human SIRT1 Positive control: WB: HEK293, HeLa, MDA-MB-231, HepG2, H9C2 and MEF cell lysates. ICC: HDFn cells. Flow Cyt: HL60 cells. IHC-P: Human normal colon FFPE tissue. Διάλυμα αποθήκευσης pH: 7.4 Συντηρητικό: 0.02% Sodium azide Συστατικά: HEPES buffered saline Συγκέντρωση: 100 µg at 1 mg/ml Καθαρότητα: Affinity purified | 1 | 100μg |  |  |  |
|  | 3.8 | Anti-SIRT3 antibody: ολυκλωνικο αντίσωμα που να αναγνωρίζει SIRT3 ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι Κατάλληλο για τεχνικές: IHC-P, WB Να αντιδρά με: Ποντίκι, άνθρωπο Isotype: IgG Διάλυμα αποθήκευσης pH: 7.30 Συντηρητικό: 0.02% Sodium azide Συστατικά: PBS, 50% Glycerol Καθαρότητα: Affinity purified | 1 | 100μl |  |  |  |
|  | 3.9 | Anti-HADHA: Πολυκλωνικο αντίσωμα που να αναγνωρίζει HADHA ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι Κατάλληλο για τεχνικές: WB Να αντιδρά με: Ποντίκι, αρουραίο, άνθρωπο Isotype: IgG Διάλυμα αποθήκευσης Συντηρητικό: 0.01% Thimerosal (merthiolate) Συστατικά: 0.5% BSA, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), PBS Καθαρότητα: Protein A purified Συγκέντρωση: Batch dependent within range: 50 µg at 0.5 - 1 mg/ml | 1 | 50μg |  |  |  |
|  | 3.10 | Human Beta-tubulin ELISA Kit: Πρωτόκολλο μίας πλύσης - 90 λεπτών Ευαισθησία: 25,77 pg/ml Εύρος: 187,5 pg/ml - 12000 pg/ml Είδος δείγματος: Εκχυλίσματα κυτταρικής καλλιέργειας, Εκχυλίσματα Ιστών Μέθοδος ανίχνευσης: Χρωματομετρική Τύπος ανάλυσης: Σάντουιτς (ποσοτική) Να αντιδρά με: Άνθρωπο Συσκευασία: 1 x 96 τεστ | 1 | 1 x 96 tests |  |  |  |
|  | 3.11 | Anti-beta Tubulin antibody: Πολυκλωνικο αντίσωμα που να αναγνωρίζει beta Tubulin ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι Κατάλληλο για τεχνικές: ICC/IF, IHC-P, WB Να αντιδρά με: Άνθρωπο Isotype: IgG Διάλυμα αποθήκευσης pH: 7.60 Συντηρητικό: 0.1% Sodium azide Συστατικα: PBS, 1% BSA Συγκέντρωση: 500 µl at 0.09 mg/ml Καθαρότητα: Immunogen affinity purified | 2 | 500μl |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: |  |  |  |  |  |  |  |

| ΠΙΝΑΚΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 4 – ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | α/α | Περιγραφή Είδους | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης, πλέον φ.π.α. | Προσφερόμενη τιμή για τη ζητούμενη από την διακήρυξη ποσότητα, πλέον φ.π.α | φ.π.α. % και σε € |
| 4 | 4.1 | Anti-biotin (D5A7) Rabbit mAb (HRP Conjugate): Anti-biotin (D5A7) Rabbit mAb (HRP Conjugate) Μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι για την ανίχνευση βιοτίνης που είναι συνδεδεμένη με πρωτεΐνες, πεπτίδια, ολιγονουκλεοτίδια. Να είναι κατάλληλο για όλα τα είδη. Να είναι κατάλληλο για την τεχνική ELISA-peptide με προτεινόμενη αραίωση 1:1000. Συσκευασία 1ml. Παρεχόμενο σε διάλυμα με 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 2 mg/ml bovine serum albumin (BSA), και 50% γλυκερόλη. | 1 | 1ml |  |  |  |
|  | 4.2 | COX IV Antiody: COX IV Antibody: Πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού ικανό να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής COX IV πρωτεΐνης. Να είναι κατάλληλο για δείγματα ανθρώπου, ποντικού, αρουραίου, μαϊμούς και βοοειδούς. Να είναι κατάλληλο για τις εξής εφαρμογές και με προτεινόμενη αραίωση: Western Blotting 1:1000, Immunoprecipitation 1:100 και Immunohistochemistry (Paraffin) 1:2400. Συσκευασία 100 μl. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA and 50% glycerol. | 1 | 100μl |  |  |  |
|  | 4.3 | PKM2 (D78A4) XP® Rabbit mAb: PKM2 (D78A4) XP (R) Rabbit mAb. Μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι ικανό να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής PKM2 πρωτεΐνης και να μην αλληλεπιδρά με την PKM1. Να είναι κατάλληλο για δείγματα ανθρώπου, ποντικού, αρουραίου και μαϊμούς. Να είναι κατάλληλο για τις εξής εφαρμογές και με προτεινόμενη αραίωση: Western Blotting 1:1000, Immunoprecipitation 1:50, Immunohistochemistry (Paraffin) 1:800, Immunofluorescence (Immunocytochemistry) 1:100, Flow Cytometry 1:50. Κλώνος D78A4. Συσκευασία 100 μl. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. | 1 | 100μl |  |  |  |
|  | 4.4 | antiLDHA rabbit: LDHA Antibody Πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού ικανό να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής LDHA πρωτεΐνης. Να είναι κατάλληλο για δείγματα ανθρώπου, ποντικού, αρουραίου και μαϊμούς. Να είναι κατάλληλο για Western Blotting με προτεινόμενη αραίωση 1:1000. Συσκευασία 100μL. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA και 50% glycerol. | 1 | 100μl |  |  |  |
|  | 4.5 | antiPPARg rabbit: PPARgamma (81B8) Rabbit mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι ικανό να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής PPARγ πρωτεΐνης. Να είναι κατάλληλο για δείγματα: ανθρώπου και ποντικού. Να είναι κατάλληλο για τις εξής εφαρμογές και με προτεινόμενη αραίωση: Western Blotting 1:1000, Immunoprecipitation 1:50, Immunofluorescence (Immunocytochemistry) 1:100 & Chromatin IP 1:100. Κλώνος 81B8. Συσκευασία 100 μl. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. | 1 | 100μl |  |  |  |
|  | 4.6 | ACO2 (D6D9) XP® Rabbit mAb : ACO2 (D6D9) XP (R) Rabbit mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι ικανό να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής ACO2 πρωτεΐνης. Να είναι κατάλληλο για δείγματα: ανθρώπου, ποντικού, αρουραίου, χάμστερ και μαϊμούς. Να είναι κατάλληλο για τις εξής εφαρμογές και με προτεινόμενη αραίωση: Western Blotting 1:1000, Immunoprecipitation 1:50 & Immunofluorescence (Immunocytochemistry) 1:200. Κλώνος D6D9. Συσκευασία 100 μl. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. | 1 | 100 μl |  |  |  |
|  | 4.7 | Glut-4 antibody: Glut4 (1F8) Mouse mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε ποντίκι, ικανό να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής Glut4 πρωτεΐνης και να μην αλληλεπιδρά με συναφείς πρωτεΐνες. Να είναι κατάλληλο για δείγματα: ανθρώπου, ποντικού και αρουραίου. Να είναι κατάλληλο για Western Blotting με προτεινόμενη αραίωση 1:1000. Κλώνος 1F8. Συσκευασία 100 μl. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. | 2 | 100μl |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: |  |  |  |  |  |  |  |

| ΠΙΝΑΚΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 5 - ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | α/α | Περιγραφή Είδους | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης, πλέον φ.π.α. | Προσφερόμενη τιμή για τη ζητούμενη από την διακήρυξη ποσότητα, πλέον φ.π.α | φ.π.α. % και σε € |
| 5 | 5.1 | Trypsin-EDTA 1X in PBS w/o Calcium w/o Magnesium w/o Phenol Red - 500ml: Trypsin EDTA 1X σε PBS χωρίς Ca, Mg,Phenol Red, pH 7,3 ± 0,3, 290 mOsm/kg ± 10 %. Να έχει ελεχθεί για βακτήρια σε αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες καθώς και για μύκητες και σακαχαρομύκητες. Να έχει δοκιμαστεί για αποκόλληση κυττάρων με την κυτταρική σειρά L929. Να είναι έτοιμο προς χρήση και να διατίθεται σε συσκευασία 500 ml. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 24 μήνες. | 20 | FL/ 500ml |  |  |  |
|  | 5.2 | Aντιδραστήριο κατάλληλο για επιμόλυνση DNA & siRNA σε προσκολλημένα κύτταρα παρουσία ορού: Aντιδραστήριο κατάλληλο για επιμόλυνση DNA & siRNA σε προσκολλημένα κύτταρα παρουσία ορού. Να δίνει αποτελεσματικά και αξιόπιστα επιστημονικά αποτελέσματα. Να εξασφαλίζει υψηλή απόδοση επιμόλυνσης DNA και εξαιρετική σίγαση γονιδίων σε ποικιλία προσκολλημένων κυττάρων. Να είναι κατάλληλο για συν-επιμόλυνση DNA / siRNA ή συν-μεταφορά διάφορων πλασμιδίων. Να απαιτεί χαμηλές ποσότητες αντιδραστηρίου και νουκλεϊκού οξέος κατά τη διάρκεια της επιμόλυνσης. Το πρωτόκολλο χρήσης του να είναι απλό. Να διατίθεται σε συσκευασία 0,75 ml και 60 ml buffer. | 4 | PACK |  |  |  |
|  | 5.3 | Ταμπλέτες PBS: Εκατό ταμπλέτες για προετοιμασία SSPE Buffer (pH 7.4) (200ml/ταμπλέτα)Potassium chloride 200 mg Sodium monohydrogen phosphate (Anhydrous) 1,150 mg Potassium dihydrogen phosphate (Anhydrous) 200 mg (9.57 mM, pH 7.35 - 7.65) | 3 | 200 tablets |  |  |  |
|  | 5.4 | Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (PBS) w/o Calcium w/o Magnesium: Dulbecco's Phosphate Buffered Saline χωρίς Ασβέστιο, χωρίς Μαγνήσιο. Να είναι έτοιμο προς χρήση και να διατίθεται σε συσκευασία 500 ml. | 30 | 500 ml |  |  |  |
|  | 5.5 | DMEM υψηλής γλυκόζης με L-Γλουταμίνη και πυροσταφυλικό νάτριο: DMEM υψηλής γλυκόζης με L-Γλουταμίνη και πυροσταφυλικό νάτριο. Σε συσκευασία των 500ml | 50 | FL |  |  |  |
|  | 5.6 | Μέσο φύλαξης κυττάρων, απαλλαγμένο από ορό για μακρά φύλαξη και κατάψυξη κυττάρων στους – 80oC.: Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάψυξη και διατήρηση όλων των κυτταρικών σειρών. Να είναι έτοιμο προς χρήση, να μην χρειάζεται προσθήκη άλλων συστατικών όπως DMSO ή γλυκερόλη και να μπορεί να καταψυχθεί αμέσως χωρίς επιπλέον βήματα για την διαδικασία κατάψυξης. Να είναι απαλλαγμένο από ορό ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση ή η αλληλεπίδραση των κυττάρων με τις πρωτεΐνες του ορού. Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Να δείχνει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανάκτησης ακόμη και για πολύ ευαίσθητες κυτταρικές σειρές, όπως στα πρωτογενή κύτταρα ή βλαστοκύτταρα. Σε συσκευασία των 120ml. | 2 | Fl/ 1 x120 ml |  |  |  |
|  | 5.7 | Διάλυμα Πενικιλλίνης – Στρεπτομυκίνης 100Χ: Διάλυμα Πενικιλλίνης – Στρεπτομυκίνης 100Χ. Σε συσκευασία των 100ml | 20 | FL/100ml |  |  |  |
|  | 5.8 | Πλάκες καλλιέργειας κυττάρων θηλαστικών, 6 φρεατίων, με καπάκι: Πλάκες καλλιέργειας κυττάρων θηλαστικών, 6 στρογγυλών φρεατίων, με καπάκι, από διαφανές, άχρωμο πολυστυρένιο, αποστειρωμένες με γ-ακτινοβολία, με ειδική επεξεργασία στον πυθμένα για την καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών που απαιτούν προσκόλληση στο υπόβαθρο. Με επίπεδο πυθμένα εμβαδού περίπου 9,6 sq.cm ανά φρεάτιο. Working volume:3 mL. Κάθε φρεάτιο είναι ονοματισμένο με αλφαριθμητικό κωδικό. Να διατίθενται σε συσκευασία 50 τεμαχίων και να είναι συσκευασμένες ανά μία. | 8 | 1pack x 50pcs |  |  |  |
|  | 5.9 | Πλάκες καλλιέργειας κυττάρων θηλαστικών, 12 στρογγυλών φρεατίων, με καπάκι: Πλάκες καλλιέργειας κυττάρων θηλαστικών, 12 στρογγυλών φρεατίων, με καπάκι, από διαφανές, άχρωμο πολυστυρένιο, αποστειρωμένες με γ-ακτινοβολία, με ειδική επεξεργασία στον πυθμένα για την καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών που απαιτούν προσκόλληση στο υπόβαθρο. Με επίπεδο πυθμένα εμβαδού περίπου 3.8 sq.cm ανά φρεάτιο. Working volume:2 mL. Κάθε φρεάτιο να είναι ονοματισμένο με αλφαριθμητικό κωδικό. Να διατίθενται σε συσκευασία 50 τεμαχίων και να είναι συσκευασμένες ανά μία. | 8 | 1 pack x 50pcs |  |  |  |
|  | 5.10 | Πλάκες καλλιέργειας κυττάρων θηλαστικών, 24 στρογγυλών φρεατίων, με καπάκι: Πλάκες καλλιέργειας κυττάρων θηλαστικών, 24 στρογγυλών φρεατίων, με καπάκι, από διαφανές, άχρωμο πολυστυρένιο, αποστειρωμένες με γ-ακτινοβολία, με ειδική επεξεργασία στον πυθμένα για την καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών που απαιτούν προσκόλληση στο υπόβαθρο. Με επίπεδο πυθμένα εμβαδού περίπου 1,9 sq.cm ανά φρεάτιο. Working volume:1 mL. Κάθε φρεάτιο να είναι ονοματισμένο με αλφαριθμητικό κωδικό. Να διατίθενται σε συσκευασία 50 τεμαχίων και να είναι συσκευασμένες ανά μία. | 10 | 1 pack x 50pcs |  |  |  |
|  | 5.11 | Πλάκες καλλιέργειας κυττάρων θηλαστικών, 48 στρογγυλών φρεατίων, με καπάκι: Πλάκες καλλιέργειας κυττάρων θηλαστικών, 48 στρογγυλών φρεατίων, με καπάκι, από διαφανές, άχρωμο πολυστυρένιο, αποστειρωμένες με γ-ακτινοβολία, με ειδική επεξεργασία στον πυθμένα για την καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών που απαιτούν προσκόλληση στο υπόβαθρο. Με επίπεδο πυθμένα εμβαδού περίπου 0.75sq.cm ανά φρεάτιο. Working volume: 0,5mL. Κάθε φρεάτιο να είναι ονοματισμένο με αλφαριθμητικό κωδικό. Να διατίθενται σε συσκευασία 50 τεμαχίων και να είναι συσκευασμένες ανά μία | 8 | 1 pack x 50pcs |  |  |  |
|  | 5.12 | Πλάκες καλλιέργειας κυττάρων θηλαστικών, 96 στρογγυλών φρεατίων, με καπάκι: Πλάκες καλλιέργειας κυττάρων θηλαστικών, 96 στρογγυλών φρεατίων, με καπάκι, από διαφανές, άχρωμο πολυστυρένιο, αποστειρωμένες με γ-ακτινοβολία, με ειδική επεξεργασία στον πυθμένα για την καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών που απαιτούν προσκόλληση στο υπόβαθρο. Με επίπεδο πυθμένα εμβαδού περίπου 0.33 sq.cm ανά φρεάτιο. Working volume: 0,2 mL. Κάθε φρεάτιο να είναι ονοματισμένο με αλφαριθμητικό κωδικό. Να διατίθενται σε συσκευασία 50 τεμαχίων και να είναι συσκευασμένες ανά μία. | 8 | 1 pack x 50pcs |  |  |  |
|  | 5.13 | Τρυβλίο διαμέτρου 35mm κατάλληλο για κυτταροκαλλιέργεια και υψηλής ανάλυσης μικροσκοπία: Τρυβλίο διαμέτρου 35mm κατάλληλο για κυτταροκαλλιέργεια και υψηλής ανάλυσης μικροσκοπία. Με καπάκι με θέση κλειδώματος ώστε να ελαχιστοποιείται η εξάτμιση του δείγματος. Μέγιστος όγκος του πιάτου: 2 ml. Περιοχή ανάπτυξης: 3,5 cm2. Διάμετρος της περιοχής παρατήρησης: 21mm . Yψος με / χωρίς καπάκι 14/12 mm. Πυθμένας καλυπτρίδας Νο. 1.5H, επιλεγμένη ποιότητα 170 μm + / - 5 μm. Σε συσκευασία των 60 τεμαχίων | 2 | 60 pcs |  |  |  |
|  | 5.14 | Φίλτρα σύριγγας με διάμετρο 33mm και μέγεθος πόρων 0,22μm: Φίλτρα σύριγγας με διάμετρο 33mm και μέγεθος πόρων 0,22μm. To φίλτρο να είναι κατασκευασμένο από υδρόφιλη μεμβράνη πολυαιθεροσουλφόνης (PES). Να είναι αποστειρωμένα με γ- ακτινοβολία. Να διατίθεται σε συσκευασία των 50 τεμαχίων | 10 | Pack/ 50 pcs |  |  |  |
|  | 5.15 | Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας από PS επιφάνεια ~25m2: Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας από PS επιφάνεια ~25cm2. Ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια για προσκόλληση και ανάπτυξη κυττάρων. Επίπεδο στειρότητας SAL 10-6. Non cytotoxic, Non pyrogenic. Το καπάκι να διαθέτει υδρόφοβο αποστειρωτικό φίλτρο για την ανταλλαγή αέρα με το περιβάλλον χωρίς να επιμολύνονται τα κύτταρα. Να διατίθενται σε συσκευασία 200 τεμαχίων και να είναι συσκευασμένες ανά πέντε. | 5 | 40 packs x 5pcs |  |  |  |
|  | 5.16 | Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας από PS, επιφάνεια ~175cm2: Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας από PS, επιφάνεια ~175cm2. Ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια για προσκόλληση και ανάπτυξη κυττάρων. Επίπεδο στειρότητας SAL 10-6. Non cytotoxic, Non pyrogenic. Το καπάκι να διαθέτει υδρόφοβο αποστειρωτικό φίλτρο για την ανταλλαγή αέρα με το περιβάλλον χωρίς να επιμολύνονται τα κύτταρα | 5 | 8 packs x 5pcs |  |  |  |
|  | 5.17 | Αποστειρωμένα τρυβλία κυτταροκαλλιεργειών, με ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια για κυτταροκαλλιέργειες, διαστάσεων 90 x 20 mm: Αποστειρωμένα τρυβλία κυτταροκαλλιεργειών, με ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια για κυτταροκαλλιέργειες, διαστάσεων 90 x 20 mm. Με ειδικό καπάκι που να επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων. Επιφάνειας 57,50 cm2 και ωφέλιμου όγκου εργασίας 12,50 ml. Να είναι αποστειρωμένα και ελεύθερα DNAse, RNAse, πυρετογόνων. Με επίπεδο αποστείρωσης SAL 10-6. Να διατίθενται σε συσκευασία 200 τεμαχίων και να είναι πακεταρισμένα ανά 10. | 5 | 20 packs x 10pcs |  |  |  |
|  | 5.18 | Μέσο φύλαξης κυττάρων, με αλβουμίνη ανθρώπινου ορού και DMSO για κρυοσυντήρηση πρωτογενών ES/iPS κυττάρων: Μέσο φύλαξης κυττάρων, με αλβουμίνη ανθρώπινου ορού και DMSO για κρυοσυντήρηση και μεταφορά πρωτογενών ES/iPS κυττάρων. Να είναι απαλλαγμένο από ζωικά συστατικά (xeno-free). Να είναι έτοιμο προς χρήση. Να είναι απαλλαγμένο από ορό ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση ή η αλληλεπίδραση των κυττάρων με τις πρωτεΐνες του ορού. Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, τουλάχιστον 18 μήνες. Να δείχνει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανάκτησης. Να διατίθεται σε συσκευασία 10ml. | 1 | FL/ 10 ml |  |  |  |
|  | 5.19 | Fatty Acid Oxidation (FAO) Assay Kit: Fatty Acid Oxidation (FAO) Assay Kit. Να περιλαμβάνει: -FAO Assay Solution- 5 ml (για 100 wells), - 20x FAO Substrate (20x Octanoyl-CoA ) - 0.25 ml -10x Cell Lysis Solution- 25 ml (contains 1% TX-100) Να είναι κατάλληλο για ιστούς και κύτταρα. | 1 |  |  |  |  |
|  | 5.20 | MEM Eagle με HBSS, L-Glutamine, 0,35 g/l NaHCO3: MEM Eagle με HBSS, L-Glutamine, 0,35 g/l NaHCO3 και Phenol Red. Να μην έχει HEPES. Να μην έχει sodium pyruvate. Να είναι αποστειρωμένο. Να είναι σε συσκευασία των 500ml | 5 | 500 ml |  |  |  |
|  | 5.21 | Μικροσωληνάρια κρυοαποθήκευσης (cryotubes), χωρητικότητας 1,8 ml, για αποθήκευση δειγμάτων, διαλυμάτων και κυττάρων σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες: Να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο και να συνοδεύονται από καπάκι το οποίο να βιδώνει εσωτερικά. Η διάμετρος τους να είναι περίπου 13mm. Να στέκονται. Να είναι ελεύθερα DNAse, RNAse, πυρετογόνων. Να μην είναι κυτταροτοξικά. Να είναι αποστειρωμένα κατά SAL 10-6. Να διατίθενται σε επανασφραγιζόμενες σακούλες 50 τεμαχίων. | 10 | 50 τεμάχια |  |  |  |
|  | 5.22 | Κουτί από χαρτόνι: Να είναι κατάλληλο για φύλαξη 1.5ml κρυοφιαλιδίων ή φιαλιδίων μικροφυγοκέντρησης. Να έχει 81 θέσεις (9x9). Να έχει υγροαπωθητική επίστρωση. Η βάση να έχει διαστάσεις 127.4mm (μήκος) x 127.4mm (πλάτος) x 50.0mm (ύψος). Το καπάκι να έχει διαστάσεις 132.5mm (μήκος) x 132.5mm (πλάτος) x 35.0mm (ύψος) | 30 | TEM |  |  |  |
|  | 5.23 | Ορός εμβρύου βοός (Fetal bovine serum), 500ml: α έχει ελεγχθεί για την απουσία βακτηρίων σε αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες καθώς και για μύκητες και σακαχαρομύκητες. Να έχει ελεγχθεί για την απουσία μυκοπλάσματος. Να έχει ελεγχθεί για τους ιούς, BVD, Pl3, (IBR) / BHV-1 και άλλους κυτταροπαθογενετικούς παράγοντες. Το επίπεδο ενδοτοξινών να έχει ελεγθεί και να είναι < 30 EU/ml. Το επίπεδο αιμοσφαιρινών να έχει προσδιοριστεί με φασματοφωτομετρία και να είναι μικρότερο < 30 mg/ 100ml. Να έχει δοκιμαστεί με τις ακόλουθες κυτταρικές σειρές, HELA, L929, SP2/0-AG14 , MRC-5. Να έχει παραχθεί στη Νότια Αμερική αλλά να έχει συλλεχθεί, εισαχθεί και επεξεργαστεί με διαδικασίες σύμφωνες με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Να διατίθεται σε συσκευασία 500 ml. Να έχει διάρκεια ζωής έως 5 χρόνια. | 2 | 500ml |  |  |  |
|  | 5.24 | Dish 35mm με culture insert 2 well: Να έχει τα ακόλoυθα χαρακτηριστικά: Εξωτερικές διαστάσεις: 8.4mm x 8.4mm x 5mm (w x l x h). .Μέγιστος όγκος του κάθε well: 70 µl. Περιοχή ανάπτυξης ανα well:0.22 cm². Σε συσκευασία των 30 τεμαχίων. Να είναι tissue culture treated. Να είναι αποστειρωμένα. | 1 | τεμ |  |  |  |
|  | 5.25 | Τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας διαμέτρου 60mm από πολυστυρένιο: Τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας διαμέτρου 60mm από πολυστυρένιο, ύψους 15mm, με καπάκι με αεραγωγούς, αποστειρωμένα και συσκευασμένα ανά 10, χωρίς πυρετογόνα, επίπεδο αποστείρωσης SAL = 10-6. Ελεγμένες με κυτταρική σειρά θηλαστικών για την προσκόληση και ανάπτυξη των αποικιών. Να διατίθενται σε συσκευασία 500 τεμαχίων και να είναι πακεταρισμένα ανά 10. | 4 | 50 packs x 10pcs |  |  |  |
|  | 5.26 | Αποστειρωμένα τρυβλία κυτταροκαλλιεργειών, με ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια για κυτταροκαλλιέργειες, διαστάσεων 35 x 10 mm: Με ειδικό καπάκι που να επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων. Επιφάνειας 9,40 cm2 και ωφέλιμου όγκου εργασίας 3ml. Να είναι αποστειρωμένα και ελεύθερα DNAse, RNAse, πυρετογόνων. Με επίπεδο αποστείρωσης SAL 10-6. Να διατίθενται σε συσκευασία 500 τεμαχίων και να είναι πακεταρισμένα ανά 10. | 4 | 50 packs x 10pcs |  |  |  |
|  | 5.27 | RPMI 1640 με L- Γλουταμίνη: Να έχει ελεχθεί για βακτήρια σε αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες καθώς και για μύκητες και σακαχαρομύκητες. To pH του διαλύματος να είναι 7.3 ± 0.3 και το Osmolarity 278 mOsm/kg +/- 10% . Το επίπεδο ενδοτοξινών να είναι < 1 EU/ml. Να είναι έτοιμο προς χρήση και να διατίθεται σε συσκευασία 500 ml. Να έχει διάρκεια ζωής περίπου 12 μήνες. | 10 | FL/500ml |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: |  |  |  |  |  |  |  |

| ΠΙΝΑΚΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 6 - ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ DNA, RNA, ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ /ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | α/α | Περιγραφή Είδους | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης, πλέον φ.π.α. | Προσφερόμενη τιμή για τη ζητούμενη από την διακήρυξη ποσότητα, πλέον φ.π.α | φ.π.α. % και σε € |
| 6 | 6.1 | Διάλυμα χημειοφωταύγειας με HRP, κατάλληλο για Western Blot. | 5 | FL/ 500ml |  |  |  |
|  | 6.2 | Κιτ για γρήγορη απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 10ml (minipreps). | 4 | Kit/ 250 preps |  |  |  |
|  | 6.3 | Kit καθαρισμού PCR προϊόντος και gel extraction | 1 | KIT |  |  |  |
|  | 6.4 | Kit για σύνθεση cDNA για Real Time PCR με gDNA Eraser | 2 | Kit/ 100 reactions |  |  |  |
|  | 6.5 | Real Time PCR mix με SYBR Green | 3 | Kit/ 5000 reactions |  |  |  |
|  | 6.6 | Κιτ για απομόνωση γενομικού DNA από διάφορους τύπους αρχικών δειγμάτων, όπως ιστούς, κύτταρα, βακτήρια, αίμα, buffy coat & ιούς. | 1 | Kit/ 250 preps |  |  |  |
|  | 6.7 | Κιτ για απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 400ml (midi preps). | 3 | Kit/ 10 preps |  |  |  |
|  | 6.8 | 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA | 4 | Fl/ 50 μg |  |  |  |
|  | 6.9 | 50bp δείκτης μοριακών βαρών DNA | 3 | 50 μg |  |  |  |
|  | 6.10 | Ταμπλέτες αγαρόζης με μη τοξικη χρωστική νουκλεϊκών οξέων και TAE σε σκόνη | 1 | 75 tablets |  |  |  |
|  | 6.11 | Χρωστική μη τοξική για χρώση νουκλεϊκών οξεών που να μπορεί να προστεθεί απευθείας στο δείγμα. | 3 | FL/ 1 ml |  |  |  |
|  | 6.12 | Kit για σύνθεση cDNA για Real Time PCR: Kit για σύνθεση cDNA για Real Time PCR. Να είναι κατάλληλο για αρχική ποσότητα RNA τουλάχιστον 1 μg. Ο χρόνος αντίδρασης να είναι κάτω από 20 λεπτά. Το Kit να περιλαμβάνει : Αντίστροφη μεταγραφάση, Reaction buffer με dNTPs & Mg, Oligo dT Primer και Random 6 mers σε ξεχωριστά σωληνάρια, Rnase free H2O, Dilution buffer για real time PCR, Σε συσκευασία για 200 αντιδράσεις. | 5 | Kit/ 200 reactions |  |  |  |
|  | 6.13 | Ανασυνδυασμένη Taq DNA Πολυμεράση, 500 units: Ανασυνδυασμένη Taq DNA Πολυμεράση με δυνατότητα πολυμερισμού 5'-->3', 5'-->3' δράση εξωνουκλεάσης, χωρίς 3-->5 δράση εξωνουκλεάσης. Με συχνότητα λάθους 1/2.2Χ10^5 νουκλεοτίδια. Να συνοδεύεται από δύο buffers για την βέλτιστη δράση του ενζύμου τα οποία να περιέχουν MgCl2 σε τελική συγκέντρωση 1.5 mM. Να είναι κατάλληλη για πολλαπλασιασμό θραυσμάτων DNA, έως 3,5 kb από γονιδιωματικό DNA ή έως 5 kb από λιγότερο περίπλοκους στόχους. Τα προϊόντα της αντίδρασης να είναι κατάλληλα για κλωνοποίηση σε ΤΑ πλασμιδιακούς φορείς (A-tailed). Να διατίθεται σε συσκευασία 500 units. | 5 | 500 units |  |  |  |
|  | 6.14 | FastGene BAC free HS TAQ: Hot Start DNA πολυμεράση που να έχει παραχθεί σε ευκαρυοτικό σύστημα και να μην έχει βακτηριακό γονιδίωμα. Να είναι κατάλληλη για εφαρμογές PCR, RT-PCR, multiplex PCR, ενίσχυση των low-copy DNA templates, καθώς και για ειδική ενίσχυση σύνθετων templates. Να είναι σε συσκευασία των 500 units. | 1 | FL/ 500 units |  |  |  |
|  | 6.15 | Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών, σε ποσότητα 10nmol, καθαρισμένα με HPLC: Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών, σε ποσότητα 10nmol, καθαρισμένα με HPLC. Η απόδοση σε OD260 να είναι περίπου 4. Να αποστέλλονται λυοφιλοποιημένα ή σε aliquots προκαθορισμένης συγκέντρωσης. Η ποιότητα και η ταυτότητα του κάθε ολιγονουκλεοτιδίου να ελέγχεται με MALDI-TOF MS και με capillary gel electrophoresis (CGE). Να αποστέλλονται εντός 4-5 εργάσιμων ημερών. Να δίνεται τιμή ανά βάση. | 577 | per base |  |  |  |
|  | 6.16 | High Fidelity πολυμεράση, hot start, με dNTPs, 100 units: High Fidelity polymerase, 100 units. Να έχει την μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα σε σχέση με την απλή Taq. Να είναι Hot Start πολυμεράση. Να είναι κατάλληλη για δύσκολες περιοχές. Να είναι κατάλληλη για ενίσχυση μεγάλων τμημάτων (έως 15 Kb). Να είναι κατάλληλη για γρήγορες αντιδράσεις. Η συσκευασία να περιλαμβάνει 5x High Fidelity Buffer with MgCl2, 5x High Fidelity GC Buffer with MgCl2, 25 mM MgCl2, dNTP Mix (10 mM each nucleotide) | 4 | FL/ 100 U |  |  |  |
|  | 6.17 | Σύστημα αντιδραστηρίων για κλωνοποίηση: Να περιλαμβάνει ελάχιστα στάδια (χωρίς digestion, ligation, phosphorylation ή blunt-end polishing). Να μην απαιτεί την χρήση εξειδικευμένων φορέων κλωνοποίησης. Να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό ακόμα και σε μεγάλα τμήματα DNA (έως και 15Kb) ενώ να είναι κατάλληλο και για Multiple Fragment Cloning χωρίς να χρειάζεται SubCloning (95% απόδοση). Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε 15 λεπτά. Στην συσκευασία να περιλαμβάνονται τα εξής: Stellar Competent Cell CloneAmp HiFi PCR Premix και Cloning Enhancer). Να είναι σε συσκευασία για 10 αντιδράσεις. | 1 | 10rxns |  |  |  |
|  | 6.18 | Διάλυμα για απομόνωση RNA από μεγάλο εύρος δειγμάτων: Να είναι κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, Rnase protection assays. Nα διατίθεται σε συσκευασία των 200 ml. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. | 2 | FL/ 200 ml |  |  |  |
|  | 6.19 | Διάλυμα σταθεροποίησης του RNA σε κύτταρα και ιστούς: Διάλυμα σταθεροποίησης του RNA σε κύτταρα και ιστούς το οποίο να επιτρέπει την μακροπρόθεσμη φύλαξη τους ώστε η απομόνωση του RNA να μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο. Να διατηρεί το RNA στους ιστούς έως και μία εβδομάδα στους 25 °C και έως και ένα μήνα στους 4 °C. Να δίνει τη δυνατότητα για αποθήκευση των ιστών για μεγάλη χρονική περίοδο στους -20 °C. Να διατηρεί την ακεραιότητα του RNA και να είναι συμβατό με όλες τις τεχνικές απομόνωσης. Το αρχικό δείγμα να είναι κύτταρα ή ιστοί διαμέτρου έως 5mm. Ο τυπικός αριθμός RIN μετά την απομόνωση RNA να είναι 10 για κύτταρα θηλαστικών και >9 για ιστούς θηλαστικών. Να διατίθεται σε υγρή μορφή, σε συσκευασία 250 ml. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. | 2 | 250 ml |  |  |  |
|  | 6.20 | Αγαρόζη: Αγαρόζη. Να διαλύεται εύκολα και να δημιουργεί γέλη σε σύντομο χρόνο. Απαλλαγμένη από DNAses και RNAses. Σε συσκευασία των 500g | 2 | Pack/ 500gr |  |  |  |
|  | 6.21 | Δείκτης μοριακών βαρών πρωτεινών έγχρωμος: Δείκτης μοριακών βαρών πρωτεινών έγχρωμος. Να δίνει ζώνες σε τρία χρώματα (μπλε, πορτοκαλί, πράσινο) και να καλύπτει την περιοχή 6,5 - 270 kDa. Να περιλαμβάνει 3 ζώνες αναφοράς διαφορετικών χρωμάτων στα 52 (πράσινο), 30kDa και 270kDa (πορτοκαλί). Να δίνει καθαρές, έντονες μπάντες. Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels (να περιλαμβάνει loading dye). Nα διατίθεται σε συσκευασία των 500 μl (για 100 minigels) | 4 | FL/ 500 μl (για 100 minigels) |  |  |  |
|  | 6.22 | Κιτ για απομόνωση γενομικού DNA από πολύ μικρό όγκο δειγμάτων, όπως ιστούς, κύτταρα, βακτήρια, αίμα, buffy coat & ιούς: Κιτ για απομόνωση γενομικού DNA από πολύ μικρό όγκο δειγμάτων, όπως ιστούς, κύτταρα, βακτήρια, αίμα, buffy coat & ιούς, από αρχικό όγκο ιστού 0,025mg ή από 10 κύτταρα. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με XS spin columns. Ο όγκος έκλουσης να είναι 5-30μl. Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 40 λεπτά. Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis. Να περιλαμβάνει κολόνες, κολόνες συλλογής, Lysis Buffer T1, Buffer B1,Buffer B2, Wash Buffer BW, Wash Buffer B5, Elution Buffer BE, Proteinase K, Proteinase Buffer PB. Nα διατίθεται σε συσκευασία των 50 απομονώσεων. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. | 1 | Kit/ 50 preps |  |  |  |
|  | 6.23 | Δευτερογενές αντίσωμα Goat anti-Mouse σημασμένο με υπεροξειδάση: Δευτερογενές αντίσωμα σημασμένο με υπεροξειδάση (Goat anti-Mouse IgG, Peroxidase (HRP) Conjugated, H+L). Σε ποσότητα 2ml. Σε συγκέντρωση 1mg/ml. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ELISA και WB σε αραίωση 1:5,000-1:100,000. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανοσοιστοχημεία σε αραίωση 1:500-1:5,000. Να είναι affinity purified. Να παρέχεται σε 0.01 M PBS, pH 7.1 με 15 mg/mL BSA και 0.01% Thimerosal | 1 | FL/ 2ml |  |  |  |
|  | 6.24 | Δευτερογενές αντίσωμα Goat anti-Rabbit σημασμένο με υπεροξειδάση: Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ELISA και WB σε αραίωση 1:5,000-1:100,000. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανοσοιστοχημεία σε αραίωση 1:500-1:5,000. Να είναι affinity purified. Να παρέχεται σε 0.01 M PBS, pH 7.1 με 15 mg/mL BSA και 0.01% Thimerosal | 1 | FL/2ml |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: |  |  |  |  |  |  |  |

| ΠΙΝΑΚΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 7 – ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | α/α | Περιγραφή Είδους | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης, πλέον φ.π.α. | Προσφερόμενη τιμή για τη ζητούμενη από την διακήρυξη ποσότητα, πλέον φ.π.α | φ.π.α. % και σε € |
| 7 | 7.1 | TISSUE STRAINERS, 250UM: Tissue strainers που να ταιριάζουν σε κωνικά σωληνάρια των 15 mL για γρήγορο διαχωρισμό κυττάρων ή κυτταρόλυμα από υπολείμματα ιστού μέσω φίλτρου πλέγματος 250 μM μετά από μηχανική διάρρηξη με χρήση βαρύτητας ή ήπιας φυγοκέντρησης. Να είναι κατασκευασμένα από ισχυρό νάιλον και να επιτρέπουν κύτταρα ταχείας απομόνωσης ή ομοιόμορφα εκχυλίσματα πρωτεϊνών από έως και 2,5 mL δείγματος ιστού τη φορά. Συσκευασία 50 τεμαχιών. | 1 | 50pc / pack |  |  |  |
|  | 7.2 | si RNA: siRNA Ppargc1 alpha., 5nmol | 8 | 1 item |  |  |  |
|  | 7.3 | Serum Fetal Bovine (FBS): FBS heat inactivated. Προέλευση: Νότια Αμερική, εγκεκριμένος από EU, να έχει ελεγχθεί για ιούς και μυκόπλασμα και τα αποτελέσματα του QC να παρέχονται λεπτομερώς. Με χαμηλά επίπεδα ενδοτοξινών και αιμοσφαιρίνης (≤10 EU/mL και ≤30 mg/dL) και ολική πρωτεΐνη 3.5–5.5 g/dL. Να παράγεται σε cGMP–ISO 13485 και/ή ISO 9001 εγκαταστάσεις. Συσκευασία 500ml | 25 | 500ml |  |  |  |
|  | 7.4 | DMEM/F-12 with Glutamine: DMEM/F-12 με glutamax και phenol red και sodium pyruvate, χωρίς HEPES. Να είναι κατάλληλο για in vitro διαγνωστική χρήση (να επισυνάπτεται σχετικό πιστοποιητικό). Να παρασκευάζεται σε εγκατάσταση συμβατή με cGMP, καταχωρημένη στο FDA ως κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485. Να είναι ανθεκτικό για 12 τουλάχιστον μήνες και να προσφέρεται σε συσκευασία των 500ml. | 20 | 500ml |  |  |  |
|  | 7.5 | LR CLONASE II ENZYME MIX 20 REACTIONS: Μείγμα ενζύμων τύπου LR Clonase με χρήση της τεχνολογίας gateway. Συσκευασία 20rxns. | 1 | 39 |  |  |  |
|  | 7.6 | DMEM W/O PR W/O GLUTAMINE: DMEM με χαμηλή συγκέντρωση γλυκόζης (1000 mg/L), με πυροσταφυλικό νάτριο, χωρίς γλουταμίνη και κόκκινο φαινόλης. Oσμωτικότητα: 300 - 340 mOsm/kg, εύρος pH: 7.0 - 7.4. Συσκευασία 500ml | 2 | 500ml |  |  |  |
|  | 7.7 | Κατιονικό λιπίδιο τύπου lipofectamine για υψηλή απόδοση transfection siRNA και miRNA και σε μεγάλη ποικιλία κυτταρικών σειρών (καθιερωμένες κυτταρικές σειρές, κύτταρα που είναι δύσκολο να μεταμοσχευθούν, πρωτογενή κύτταρα, βλαστοκύτταρα). Να προσφερεται σε συσκευασία 0,75ml. | 3 | 1 kit |  |  |  |
|  | 7.8 | HBSS, w/o Ca, Mg, with Phenol Red: HBSS, no calcium, no magnesium, for in vitro diagnostic use (να επισυναπτεται σχετικο πιστοποιητικο). Να πληροι τις κατωθι προδιαγραφες. Classification: Animal Origin-Free. Concentrated: 1 X. Form: Liquid. Inorganic Salts: No Calcium, No Magnesium. Osmolality: 260 - 310 mOsm/kg. Phenol Red Indicator: Phenol Red. pH Range: 7.0 - 7.4. Green Features: Fewer resources used, Less waste. Συσκευασια 500ml | 3 | 500ml |  |  |  |
|  | 7.9 | HBSS 10x: HBSS (10X), no calcium, no magnesium, phenol red, for in vitro diagnostic use (να επισυναπτεται σχετικο πιστοποιητικο). Classification: Animal Origin-Free. Concentrated: 10 X. Form: Liquid. Inorganic Salts: No Calcium, No Magnesium. Osmolality: 2600 - 2900 mOsm/kg. Phenol Red Indicator: Phenol Red. Product Size: 500 mL. pH Range: 5.6 - 6.1. Green Features: Fewer resources used, Less waste. Συσκευασια 500ml | 3 | 500ml |  |  |  |
|  | 7.10 | Antibiotic-Antimycotic (100X): Antibiotic-Antimycotin 100x (10,000 units/mL of penicillin, 10,000 µg/mL of streptomycin, and 25 µg/mL of Amphotericin B). Συσκευασια 100ml | 2 | 100ml |  |  |  |
|  | 7.11 | L-Glutamine 200mM: L-GLUTAMINE, 200mM, 100X, Καταλληλο για In Vitro Διαγνωστικη χρηση (απαιτειται η επισυναψη σχετικου πιστοπτοιητικου). Συσκευασια 100ml | 2 | 100ml |  |  |  |
|  | 7.12 | Leibovitz's L-15 Medium, GlutaMAX™ Supplement: L-15 LEIBOVITZ W/GLUTAMAX-I, Καταλληλο για In Vitro Διαγνωστικη χρηση (απαιτειται η επισυναψη σχετικου πιστοπτοιητικου). Classification: Animal Origin-Free. Concentrated: 1 X. Culture Environment: Non-CO2. Form: Liquid. Glutamine: GlutaMAX™-I. HEPES Buffer: No HEPES. Osmolality: 300 - 340 mOsm/kg. Other Additives: Galactose. Phenol Red Indicator: Phenol Red. Sodium Bicarbonate Buffer: No Sodium Bicarbonate. Sodium Pyruvate Additive: Sodium Pyruvate. Supplementation Required: Serum. pH Range: 7.4 - 7.9. Green Features: Fewer resources used, Less waste. Συσκευασια 500ml | 5 | 500ml |  |  |  |
|  | 7.13 | NUTRIENT MIX F-10 (HAM)(CE) 100ML: Ham's F-10 utrient mix, με L-glutamine και phenol red, χωρίς HEPES. Να είναι κατάλληλο για in vitro διαγνωστική χρήση (να επισυνάπτεται σχετικό πιστοποιητικό). Να παρασκευάζεται σε εγκατάσταση συμβατή με cGMP, καταχωρημένη στο FDA ως κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485. Nα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Osmolality: 290 - 320 mOsm/kg. pH Range: 7.2 - 7.4. Συσκευασια 100ml | 4 | 100ml |  |  |  |
|  | 7.14 | IMDM, GlutaMAX Supplement: Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM) 1X, με glutamax, phenol red και sodium pyruvate, χωρίς α-thioglycerol και 2-mercaptoethanol. Με εύρος pH 6.9 με 7.3, και οσμωτικότητα 270 με 310 mOsm/kg. Να κατασκευάζεται σε εγκατάσταση συμβατή με cGMP, καταχωρημένη στο FDA ως κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485. Να είναι ανθεκτικό για 12 τουλάχιστον μήνες και να προσφέρεται σε συσκευασία των 500ml. | 2 | 500ml |  |  |  |
|  | 7.15 | DNAseI: DNase I (RNase-free), συσκευασία 2000units | 3 | (2 U/UL) 2,000U |  |  |  |
|  | 7.16 | Negative Control No. 1 siRNA 5 nmol | 2 | 1 item |  |  |  |
|  | 7.17 | Ham's F12 Nutrient Mixture: Sodium Bicarbonate Buffer: Sodium Bicarbonate. Sodium Pyruvate Additive: Sodium Pyruvate. Supplementation Required: Serum. pH Range: 7.1 - 7.5. Green Features: Fewer resources used, Less waste. Συσκευασια 500ml | 3 | 500ml |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: |  |  |  |  |  |  |  |

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς είναι …….

ΑΘΗΝΑ,          2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο, ψηφιακή υπογραφή)