## Φύλλο Συμμόρφωσης

ΤΜΗΜΑΤΑ 1-68

| Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες για τα Τμήματα 1-68 της σύμβασης | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. | Όχι |  |  |
| - Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε 30 η.η από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ). | Ναι |  |  |
| - Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους. | Ναι |  |  |
| - Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους. | Ναι |  |  |
| - Η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσότητα ανά συσκευασία είναι ενδεικτική και δεν θα αποτελέσει στοιχείο για τον αποκλεισμό διαγωνιζόμενου. | Ναι |  |  |

ΤΜΗΜΑ 69

| Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες για το Τμήμα 69 της σύμβασης | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. | Όχι |  |  |
| - Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε 30 η.η από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ). | Ναι |  |  |
| - Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους. | Ναι |  |  |
| - Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους. | Ναι |  |  |
| - Η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσότητα ανά συσκευασία είναι ενδεικτική και δεν θα αποτελέσει στοιχείο για τον αποκλεισμό διαγωνιζόμενου. | Ναι |  |  |
| - Κασέτες Illumina για τα μηχανήματα NovaSeq 6000, NextSeq 2000, NextSeq 500 και MiSeq - πλήρη κιτ που να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την κλωνική ενίσχυση και την αλληλούχηση βιβλιοθήκης σε γενετικούς αναλυτές NovaSeq 6000, NextSeq 2000, NextSeq 500 και MiSeq του οίκου illumina | Ναι |  |  |
| - Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προ-αναμεμειγμένα και τοποθετημένα σε ειδική κασέτα μίας χρήσης (cartridge), επιτρέποντας την ευκολότερη διαδικασία αλληλούχησης. | Ναι |  |  |
| - Τα κιτ να μπορούν να υποστηρίξουν αλληλουχήσεις μονής και διπλής κατεύθυνσης (single- and paired-end read protocols) σε τμήματα DNA έως 300 bp. | Ναι |  |  |
| - Τα κιτ να είναι ικανά να αποδόσουν έως από 1 έως και 800 εκατομμύρια reads σε μία εκτέλεση. | Ναι |  |  |

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή Είδους | Κωδικός / παραγωγός | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή |
| Τμήμα 1 | Αιθανόλη καθαρότητας 99,8% denatured, anhydrate με IPA,MEK and Bitrex |  | 140 | Συσκ. lt |  |
| Τμήμα 2 | Chloroform:Isoamyl Alcohol 24:1 καθαρότητας Bochemica |  | 2 | Συσκ. 500ml |  |
| Τμήμα 3 | Μεθανόλη καθαρότητας ACS |  | 5 | Συσκ. 5lt |  |
| Τμήμα 4 | Ακετόνη καθαρότητας analytical or ACS |  | 2 | Συσκ. 2,5lt |  |
| Τμήμα 5 | Διεθυλαιθέρας καθαρότητας ACS |  | 1 | Συσκ. 2,5lt |  |
| Τμήμα 6 | Ξυλόλη μιγμα ισομερών histology grade |  | 1 | Συσκ. 2,5lt |  |
| Τμήμα 7 | Kit Broad Range για την ποσοτικοποίηση DNA για χρήση με το Qubit Fluorometer. Εύρος ποσοτικοποίησης 4 - 2000ng |  | 1 | Τεμάχιο |  |
| Τμήμα 8 | Kit High Sensitivity για την ποσοτικοποίηση DNA για χρήση με το Qubit Fluorometer. Εύρος ποσοτικοποίησης 0.1 - 120ng |  | 1 | Τεμάχιο |  |
| Τμήμα 9 | Glycine καθαρότητας ACS 99,5% |  | 2 | Συσκ. 1kg |  |
| Τμήμα 10 | Polyethylene Glycol 8000 |  | 1 | Συσκ. 1kg |  |
| Τμήμα 11 | Benzonase ≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution |  | 1 | 25ku |  |
| Τμήμα 12 | DNA Polymerase I, Large (Klenow) Fragment |  | 252 | 1.000U |  |
| Τμήμα 13 | Taq DNA polymerase με 10x PCR Buffer και 10x CoralLoad PCR Buffer και enhancement buffer |  | 5 | 250u |  |
| Τμήμα 14 | DNAse I, RNase-free, from bovine pancreas |  | 1 | 10.000u |  |
| Τμήμα 15 | Κιτ για την προετοιμασία βιβλιοθηκών για αλληλούχηση νέας γενιάς 1536 δειγμάτων σε συστήματα Illumina. Να περιλαμβάνει απαραίτητα όλα τα παρακάτω: Το σύνολο των απαραίτητων αντιδραστηρίων για τη φωσφορυλίωση στο 5' άκρο (end-repair) και την προσθήκη dA στο 3' άκρο (A-tailing) των dsDNA θραυσμάτων, τη σύνδεση με τους adapters κα την ενίσχυση των βιβλιοθηκών με PCR. Adapters για την παρασκευή βιβλιοθηκών για αλληλούχηση σε συστήματα Illumina που να μπορούν να συνδεθούν με μικρού μήκους νουκλεοτιδικές αλληλουχίες (barcodes), για τη σήμανση των δειγμάτων που προορίζονται για αλληλούχηση. Μοναδικές αλληλουχίες εκκινητών (barcodes) για τη σήμανση των δειγμάτων κατά την προετοιμασία βιβλιοθηκών για αλληλούχηση νέας γενιάς σε συστήματα Illumina. Να παρέχονται σε πλάκες 96 θέσεων με διαφορετική αλληλουχία σε κάθε θέση. Μαγνητικά σφαιρίδια για τον καθαρισμό και την επιλογή μεγέθους θραυσμάτων μονόκλωνου και δίκλωνου DNA, κατά την προετοιμασία βιβλιοθηκών για αλληλούχηση νέας γενιάς. Το διάλυμα να περιέχει την κατάλληλη συγκέντρωση PEG/NaCl, ώστε να ενισχύεται η πρόσδεση του DNA στα σφαιρίδια. Βιοτινυλιωμένες ολιγονουκλεοτιδικές αλληλουχίες, σχεδιασμένες κατά παραγγελία, για την επιλογή των περιοχών του DNA για αλληλούχηση νέας γενιάς, μέσω υβριδισμού με συνολικό μέγεθος των επιλεγμένων τμημάτων μέχρι 3Mb. Το σύνολο των απαραίτητων αντιδραστηρίων για τον υβριδισμό, τα πλυσίματα και την ενίσχυση με PCR των βιβλιοθηκών, κατά την προετοιμασία τους για αλληλούχηση νέας γενιάς σε συστήματα Illumina. Μαγνητικά σφαιρίδια για την ανάκτηση των προϊόντων υβριδισμού, για χρήση μετά τον υβριδισμό για επιλογή των περιοχών προς αλληλούχηση. Στο ίδιο κιτ να περιλαμβάνονται επίσης σφαιρίδια για τον καθαρισμό των υβριδισμένων και ενισχυμένων με PCR βιβλιοθηκών πριν την αλληλούχηση. Διάλυμα για την ανασύσταση των probes. Να είναι ελεγμένο για απουσία RNase/DNase activity. |  | 1536 | Samples |  |
| Τμήμα 16 | Σύνθεση τμημάτων DNA ~300 βάσων (gene fragments synthesis |  | 230 | 300b |  |
| Τμήμα 17 | kit για την ανάλυση DNA εύρους 25-1500 bp στο μηχάνημα Agilent Bioanalyzer. Εύρος διακριτικής ικανότητας μεγέθους από 25 – 1000 bp. Εύρος ικανότητας ποσοτικοποίησης από 0.5 – 50 ng/µl |  | 5 | Τεμάχιο |  |
| Τμήμα 18 | kit για την ανάλυση DNA εύρους 25-10800 bp στο μηχάνημα Agilent Bioanalyzer. Εύρος διακριτικής ικανότητας μεγέθους από 50-7000 bp. Εύρος ικανότητας ποσοτικοποίησης από 5-500 pg/µl |  | 5 | Τεμάχιο |  |
| Τμήμα 19 | Spin column kit για την απομόνωση γενομικού DNA από τομές παραφίνης |  | 100 | reactions |  |
| Τμήμα 20 | Διάλυμα μιγματος phenol and guanidine thiocyanate έτοιμο προς χρήση για την ταυτόχρονη απομόνωση RNA, DNA και πρωτεϊνών. Κατάλληλο για απομόνωση μεγάλων και μικρών τμημάτων RNA- (0.1 - 15 kb) |  | 3 | Συσκ. 100ml |  |
| Τμήμα 21 | kit (στήλες και διαλύματα) για απομόνωση πλασμιδιακού DNA έως 500μg |  | 2 | Συσκ. 10preps |  |
| Τμήμα 22 | kit (στήλες και διαλύματα) για απομόνωση πλασμιδιακού DNA έως 100μg |  | 2 | Συσκ. 10preps |  |
| Τμήμα 23 | kit (στήλες και διαλύματα) για απομόνωση πλασμιδιακού DNA έως 100μg χωρίς ενδοτοξίνες |  | 1 | Συσκ. 10preps |  |
| Τμήμα 24 | Χαρτί φιλτραρίσματος, grade FN100 ,195g/m2 460Χ570mm |  | 1 | Συσκ. 50sh |  |
| Τμήμα 25 | Agarose electrophoresis grade |  | 2 | Συσκ. 500gr |  |
| Τμήμα 26 | DSP DNA midi kit για την απομόνωση γενομικού DNA από περιφερικό αίμα στο ρομποτικό μηχάνημα QIAsymphony |  | 384 | reactions |  |
| Τμήμα 27 | NGS Clean-up and Size Select (150-800 bp) magnetic beads |  | 1 | Συσκ. 50ml |  |
| Τμήμα 28 | Penicillin-Streptomycin (10,000 U/ml) antibiotic 100X |  | 3 | Συσκ. 100ml |  |
| Τμήμα 29 | Supplement alternative to L-glutamine, with increased stability ph 4.7 to 6, 440 - 500 mOsm/kg |  | 1 | Συσκ. 100ml |  |
| Τμήμα 30 | Dulbecco's Modified Eagle Medium me 4,5g/Lt glucose, no HEPES, standard serum suplememntation, phenol red, with L glutamine, sterile |  | 60 | Συσκ. 500ml |  |
| Τμήμα 31 | Minimum Essential Medium Non-Essential Amino Acids Solution 100X supplement for cell culture medium, ph 0,9 sterile |  | 3 | Συσκ. 100ml |  |
| Τμήμα 32 | Serum Fetal Bovine (FBS) ορός από έμβρυο βοδιού sterile, filtered |  | 3 | Συσκ. 500ml |  |
| Τμήμα 33 | Hanks’ Balanced Salt Solution w/o Ca, Mg |  | 6 | Συσκ. 500ml |  |
| Τμήμα 34 | 96 well plates (πλακίδια 96 θέσεων) for qPCR συμβατά με το μηχάνημα Light Cycler 480 |  | 3 | Συσκ 50 τεμ. |  |
| Τμήμα 35 | Αυτοκόλλητο κάλυμα for qPCR plates (pre-cut) |  | 2 | Συσκ. 100 τεμ. |  |
| Τμήμα 36 | Ρύγχη πιπετών για όγκους 0,2-10 μl σε rack των 96, αποστειρωμένα με φίλτρο, συμβατά με πιπέττες Gilson |  | 150 | Rack |  |
| Τμήμα 37 | Ρύγχη πιπετών για όγκους έως 20μl σε rack των 96, αποστειρωμένα με φίλτρο συμβατά με πιπέττες Gilson |  | 200 | Rack |  |
| Τμήμα 38 | Ρύγχη πιπετών για όγκους έως 200μl σε rack των 96, αποστειρωμένα με φίλτρο συμβατά με πιπέττες Gilson |  | 250 | Rack |  |
| Τμήμα 39 | Ρύγχη πιπετών για όγκους έως 1000μl σε rack των 60, αποστειρωμένα με φίλτρο συμβατά με πιπέττες Gilson |  | 250 | rack |  |
| Τμήμα 40 | σωληνάρια όγκου 0,2 ml με λεπτά τοιχώματα για αντιδράσεις PCR |  | 25 | Συσκ. 1.000 τεμ. |  |
| Τμήμα 41 | ρύγχη πιπεττών όγκου 0,2-10μl σε σακούλες συμβατά με πιπέττες Gilson |  | 30 | Συσκ. 1.000 τεμ. |  |
| Τμήμα 42 | ρύγχη πιπεττών όγκου 2-200μl σε σακούλες συμβατά με πιπέττες Gilson |  | 500 | Συσκ. 1.000 τεμ. |  |
| Τμήμα 43 | ρύγχη πιπεττών όγκου 200-1000μl σε σακούλες συμβατά με πιπέττες Gilson |  | 500 | Συσκ. 500 τεμ. |  |
| Τμήμα 44 | πιπέττες ορολογικές 5 mL Individually rapped αποστειρωμένες |  | 300 | Συσκ. 50 τεμ. |  |
| Τμήμα 45 | πιπέττες ορολογικές 10 mL Individually rapped αποστειρωμένες |  | 300 | Συσκ. 50 τεμ. |  |
| Τμήμα 46 | πιπέττες ορολογικές 25 mL Individually rapped αποστειρωμένες |  | 10 | Συσκ. 25 τεμ. |  |
| Τμήμα 47 | σωληνάρια ειδικά για το σύστημα μέτρησης Qubit |  | 2000 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 48 | συστήμα φιλτραρίσματος όγκου 1000mL 0,22μm (φίλτρο και μπουκάλι συλλογής) |  | 24 | Τεμάχιο |  |
| Τμήμα 49 | συστήμα φιλτραρίσματος όγκου 500mL 0,22μm (φίλτρο και μπουκάλι συλλογής) |  | 2 | Συσκ. 10 τεμ. |  |
| Τμήμα 50 | συστήμα φιλτραρίσματος όγκου 250mL 0,22μm (φίλτρο και μπουκάλι συλλογής) |  | 2 | Συσκ. 10 τεμ. |  |
| Τμήμα 51 | Σωληνάρια τύπου eppendorf 1,5ml |  | 200 | Συσκ. 500 τεμ. |  |
| Τμήμα 52 | Σωληνάρια τύπου eppendorf 2ml |  | 8 | Συσκ. 500 τεμ. |  |
| Τμήμα 53 | φίλτρα σύριγγας πόρου 0,22μm |  | 5 | Συσκ. 50 τεμ. |  |
| Τμήμα 54 | φίλτρα σύριγγας πόρου 0,45μm μεβράνης χαμηλής πρόσδεσης πρωτεϊνών (PVDF ,CA;PES) |  | 5 | Συσκ. 50 τεμ. |  |
| Τμήμα 55 | Σωληνάρια τύπου falcon 15ml με διαβάθμιση όγκου |  | 50 | Συσκ. 100 τεμ. |  |
| Τμήμα 56 | Σωληνάρια τύπου falcon 50 ml με διαβάθμιση όγκου |  | 300 | Τεμάχιο |  |
| Τμήμα 57 | πλαστικά filter tips 200 μL για το ρομποτικό μηχάνημα QIAsymphony |  | 2048 | Τεμάχιο |  |
| Τμήμα 58 | πλαστικά Sample prep catriges για το ρομποτικό μηχάνημα QIAsymphony |  | 672 | Τεμάχιο |  |
| Τμήμα 59 | πλαστικά 8-Rod Covers για το ρομποτικό μηχάνημα QIAsymphony |  | 288 | Τεμάχιο |  |
| Τμήμα 60 | πλαστικά filter tips 1500 μL για το ρομποτικό μηχάνημα QIAsymphony |  | 2048 | Τεμάχιο |  |
| Τμήμα 61 | 96 well PCR plates, non skirted, transparent |  | 500 | Τεμάχιο |  |
| Τμήμα 62 | cryovials 2mL screw cap |  | 5 | Συσκ. 100 τεμ. |  |
| Τμήμα 63 | petri dishes 100mm |  | 1 | Συσκ. 480 τεμ. |  |
| Τμήμα 64 | tissue culture dishes 100mm |  | 60 | Συσκ. 15 τεμ. |  |
| Τμήμα 65 | Γάντια μιας χρήσης νιτριλίου χωρίς πούδρα μεγέθους small 100/box |  | 150 | Συσκ. 100 τεμ. |  |
| Τμήμα 66 | Γάντια μιας χρήσης νιτριλίουχωρίς πούδρα μεγέθους medium 100/box |  | 150 | Συσκ. 100 τεμ. |  |
| Τμήμα 67 | Γάντια μιας χρήσης νιτριλίου χωρίς πούδρα μεγέθους large 100/box |  | 30 | Συσκ. 100 τεμ. |  |
| Τμήμα 68 | Μάσκες απλές τριπλού στρώματος με λάστιχο |  | 20 | Συσκ. 50 τεμ. |  |
| Τμήμα 69 | ΤΜΗΜΑ 69 – ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ NOVASEC ΚΑΙ NEXTSEQ |  |  |  |  |
| 69.1 | MiSeq Reagent Nano Kit v2, 300c |  | 5 | kit |  |
| 69.2 | MiSeq Reagent Micro Kit v2, 300c |  | 5 | kit |  |
| 69.3 | NextSeq mid v2.5 reagent kit, 300c |  | 5 | kit |  |
| 69.4 | NextSeq 1000/2000 P2 Reagents v3, 300c |  | 2 | kit |  |
| 69.5 | NovaSeq 6000 SP Reagent Kit 300c |  | 10 | kit |  |