## Φύλλο Συμμόρφωσης

| Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες για όλα τα Τμήματα της σύμβασης | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. | Όχι |  |  |
| - Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε 30 η.η από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ). | Ναι |  |  |
| - Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους. | Ναι |  |  |
| - Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους. | Ναι |  |  |
| - Η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσότητα ανά συσκευασία είναι ενδεικτική και δεν θα αποτελέσει στοιχείο για τον αποκλεισμό διαγωνιζόμενου. | Ναι |  |  |
| Ειδικότερα για τα Τμήματα 1-5 της σύμβασης | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| - Πλήρη κιτ που να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την κλωνική ενίσχυση και την αλληλούχηση βιβλιοθήκης σε γενετικούς αναλυτές NovaSeq 6000, NextSeq 2000, NextSeq 500 και MiSeq του οίκου illumina.. | Ναι |  |  |
| - Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προ-ανανεμειγμένα και τοποθετημένα σε ειδική κασέτα μίας χρήσης (cartridge), επιτρέποντας την ευκολότερη διαδικασία αλληλούχησης. | Ναι |  |  |
| - Τα κιτ να μπορούν να υποστηρίξουν αλληλουχήσεις μονής και διπλής κατεύθυνσης (single- and paired-end read protocols) σε τμήματα DNA έως 300 bp. | Ναι |  |  |
| - Τα διάφορα κιτ να είναι ικανά να αποδώσουν από 1 έως και 10 δισεκατομμύρια reads σε μία εκτέλεση. | Ναι |  |  |

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή Είδους | Κωδικός / παραγωγός | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή |
| Τμήμα 1 | NovaSeq 6000 SP Reagent Kit v1.5 (100 cycles) |  | 8 | Kit |  |
| Τμήμα 2 | NovaSeq 6000 SP Reagent Kit v1.5 (300 cycles) |  | 2 | Kit |  |
| Τμήμα 3 | NovaSeq 6000 S1 Reagent Kit v1.5 (100 cycles) |  | 1 | Kit |  |
| Τμήμα 4 | NovaSeq 6000 S1 Reagent Kit v1.5 (200 cycles) |  | 1 | Kit |  |
| Τμήμα 5 | NovaSeq 6000 S4 Reagent Kit v1.5 (300 cycles) |  | 2 | Kit |  |
| Τμήμα 6 | NGS Clean-up and Size Select magnetic beads |  | 3 | Τεμάχιο |  |
| Τμήμα 7 | Qubit dsDNA HS asay kit |  | 3 | kit 500 αντιδράσεων |  |
| Τμήμα 8 | Qubit dsDNA BR assay kit |  | 2 | kit 500 αντιδράσεων |  |
| Τμήμα 9 | DNA Gel extraction/PCR clean up Kit |  | 2 | kit 250 αντιδράσεων |  |
| Τμήμα 10 | DNA midi preparation kit |  | 1 | kit 100 αντιδράσεων |  |
| Τμήμα 11 | REAGENT for RNA/DNA isolation (mixture of guanidine thiocyanate and phenol in a monophasic solution) |  | 2 | συσκευασία 200 ml |  |
| Τμήμα 12 | Agilent DNA 1000 Kit |  | 4 | Kit |  |
| Τμήμα 13 | Agilent High Sensitivity DNA Kit |  | 4 | Kit |  |
| Τμήμα 14 | Agilent Bioanalyzer RNA nano 6000 kit |  | 3 | Kit |  |
| Τμήμα 15 | Agarose MetaPhor |  | 1 | συσκευασία 125 gr |  |
| Τμήμα 16 | Agarose |  | 4 | συσκευασία 500 gr |  |
| Τμήμα 17 | 0.5 mL Qubit assay tubes |  | 5 | Συσκευασία 500 μονάδων |  |
| Τμήμα 18 | Αdhesive seals for 96 well PCR plates |  | 5 | Συσκευασία 100 μονάδων |  |
| Τμήμα 19 | 96 well PCR Plates Low Profile non Skirted |  | 10 | Συσκευασία 50 μονάδων |  |
| Τμήμα 20 | Filter tips 0.1-2 uL |  | 30 | Rack 96 μονάδων |  |
| Τμήμα 21 | filtered tips 0,2-10 uL |  | 280 | Rack 96 μονάδων |  |
| Τμήμα 22 | filtered tips 2-20 uL |  | 280 | Rack 96 μονάδων |  |
| Τμήμα 23 | filtered tips 20-200 uL |  | 280 | Rack 96 μονάδων |  |
| Τμήμα 24 | filtered tips 200-1000 uL |  | 50 | Rack 96 μονάδων |  |
| Τμήμα 25 | PCR tubes 0,2 mL |  | 10 | Συσκευασία 1000 μονάδων |  |
| Τμήμα 26 | serological pipettes 5ml |  | 10000 | Τεμάχιο |  |
| Τμήμα 27 | serological pipettes 10ml |  | 10000 | Τεμάχιο |  |
| Τμήμα 28 | serological pipettes 25ml |  | 2500 | Τεμάχιο |  |
| Τμήμα 29 | cryogenic tube,2ml |  | 5000 | Τεμάχιο |  |
| Τμήμα 30 | Tissue Culture plates dia. 10cm |  | 1500 | Τεμάχιο |  |
| Τμήμα 31 | DNaseI, Rnase-free |  | 2 | συσκευασία 1 mg |  |
| Τμήμα 32 | SYBR GREEN MIX for qPCR |  | 2 | συσκευασία 50 ml |  |
| Τμήμα 33 | Reverse Transcriptase Kit |  | 2 | συσκευασία 10.000 units |  |
| Τμήμα 34 | FBS (Fetal Bovine Serum) |  | 10 | συσκευασία 500 ml |  |
| Τμήμα 35 | mitomycin C |  | 1 | συσκευασία 10 mg |  |
| Τμήμα 36 | PD 0325901 |  | 1 | συσκευασία 10 mg |  |
| Τμήμα 37 | CHIR99021 |  | 1 | συσκευασία 10 mg |  |