## Φύλλο Συμμόρφωσης

| Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. | Ναι |  |  |
| - Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε 30 η.η από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ). | Ναι |  |  |
| - Τα προϊόντα να είναι του ίδιου κατασκευαστή για λόγους συμβατότητας των πρωτοκόλλων κατασκευής βιβλιοθηκών νέας γενεάς και αλληλούχισης νέας γενεάς. | Ναι |  |  |
| - Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους. | Ναι |  |  |
| - Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους. | Ναι |  |  |

| Απαιτήσεις για ILLUMINA MiSeq Reagent Nano Kit, v2 – αριθμός κιτ: 2 | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να είναι πλήρες και έτοιμο προς χρήση κιτ που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την κλωνική ενίσχυση και την αλληλούχιση βιβλιοθήκης στο σύστημα MiSeq του οίκου illumina, καθώς και την κυψελίδα ροήςΤο κιτ να βασίζεται σε διαδικασία multiplex PCR χρησιμοποιώντας κατάλληλα ολιγονουκλεοτίδια. | Ναι |  |  |
| - Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προ-αναμεμειγμένα και τοποθετημένα σε ειδική κασέτα μίας χρήσης (cartridge), επιτρέποντας την ευκολότερη διαδικασία αλληλούχισης. Να επαρκούν για τουλάχιστον 300 κύκλους αλληλούχισης. | Ναι |  |  |
| - Να φέρει σύστημα ταυτοποίησης με ραδιοσυχνότητα (RFID). | Ναι |  |  |
| - Να έχει την δυνατότητα να παράγει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο διαβάσματα μονής κατεύθυνσης ή 2 εκατομμύρια διαβάσματα διπλής κατεύθυνσης. | Ναι |  |  |
| - Να πραγματοποιείται εντός της κυψελίδας ροής του συστήματος MiSeq η διαδικασία του πολλαπλασιασμού των τμημάτων DNA προς αλληλούχιση, χωρίς να γίνεται καμία παρέμβαση από το χρήστη. | Ναι |  |  |

| Απαιτήσεις για ILLUMINA NovaSeq 6000 SP Reagent Kit v1.5 – αριθμός κιτ: 2 | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να είναι πλήρες κιτ που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την κλωνική ενίσχυση και την αλληλούχιση βιβλιοθήκης στο σύστημα NovaSeq 6000 του οίκου illumina, καθώς και την κυψελίδα ροής. | Ναι |  |  |
| - Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προ-αναμεμειγμένα και τοποθετημένα σε ειδική κασέτα μίας χρήσης (cartridge), επιτρέποντας την ευκολότερη διαδικασία αλληλούχισης. Να επαρκούν για τουλάχιστον 300 κύκλους αλληλούχισης | Ναι |  |  |
| - Να φέρει σύστημα ταυτοποίησης με ραδιοσυχνότητα (RFID). | Ναι |  |  |
| - Να έχει την δυνατότητα να παράγει 800 εκατομμύρια διαβάσματα μονής κατεύθυνσης ή 1,6 δισεκατομμύρια διαβάσματα διπλής κατεύθυνσης | Ναι |  |  |
| - Να πραγματοποιείται εντός της κυψελίδας ροής του συστήματος NovaSeq 6000 η διαδικασία του πολλαπλασιασμού των τμημάτων DNA προς αλληλούχιση, χωρίς να γίνεται καμία παρέμβαση από το χρήστη | Ναι |  |  |
| - Η προσφερόμενη κυψελίδα ροής να έχει προκατασκευασμένες οπές (patterned flowcell), όπου συμβαίνει η ενίσχυση και η αλληλούχιση μέσω σύνθεσης | Ναι |  |  |

| Απαιτήσεις για Αντιδραστήρια κατασκευής βιβλιοθήκης για την αλληλούχιση ανθρώπινου εξωσώματος σε σύστημα αλληλούχισης επόμενης γενιάς (NGS) – αριθμός κιτ: 1 | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Τα αντιδραστήρια να παρέχονται υπό τη μορφή έτοιμων προς χρήση kit και να καλύπτουν τη δημιουργία, την ενίσχυση και τον καθαρισμό της βιβλιοθήκης, καθώς και τον εμπλουτισμό της αλληλουχίας στόχου (Target Enrichment). | Ναι |  |  |
| - Η δημιουργία, η ενίσχυση και ο καθαρισμός της βιβλιοθήκης να ολοκληρώνονται σε 3 ώρες, ενώ μαζί με το Target Enrichment να μην ξεπερνούν τις 8 ώρες, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα μετάβασης από το δείγμα γενετικού υλικού στη διαδικασία αλληλούχισης εντός της ίδιας ημέρας. | Ναι |  |  |
| - Να υπάρχει ευελιξία στην απαιτούμενη ποσότητα αρχικού δείγματος, επιτρέποντας την ανάλυση 1 ng - 500 ng DNA. | Ναι |  |  |
| - Η πειραματική διαδικασία καθ'όλη την έκτασή της από το δείγμα γενετικού υλικού μέχρι και το Target Enrichment της βιβλιοθήκης να είναι απλή και εύκολη για το χρήστη. | Ναι |  |  |
| - Η βιβλιοθήκη να καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο από το 99% του συνόλου των γονιδίων του ανθρώπινου γονιδιώματος που κωδικοποιούν πρωτεΐνες, έχοντας ως σημείο αναφοράς τις βάσεις δεδομένων RefSeq, CCDS και GENCODE. | Ναι |  |  |
| - Τουλάχιστον το 99% των αλληλουχιών στόχων να καλύπτεται σε επίπεδο 20x με τουλάχιστον 5 Gb. | Ναι |  |  |
| - Τα αντιδραστήρια να επαρκούν για 12 x 8plex αντιδράσεις, ήτοι για 96 δείγματα. | Ναι |  |  |