## Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

|  | Ομάδα αναλωσίμων πλαστικών αποστειρωμένων |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | α/α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Ποσότητα | μ/μ | Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης, πλέον φ.π.α. | Προσφερόμενη τιμή για τη ζητούμενη από την διακήρυξη ποσότητα, πλέον φ.π.α | φ.π.α. % και σε € |
|  | 1 | Αιμολυτικά σωληνάρια πολυπροπυλενίου, χωρητικότητας 5mL με καπάκι. | 3.000 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 2 | Φιαλίδια συλλογής πήγματος 5mL, αρνητικής πίεσης με αντιπηκτικό υλικό EDTA K2. | 6.000 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 3 | Φιαλίδια συλλογής πήγματος 10mL, αρνητικής πίεσης με σύστημα γέλης διαχωρισμού φάσεων. | 7.000 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 4 | Κυψέλες μέτρησης κυττάρων (counting chamber slides) συμβατές με COUNTESS AUTOMATED CELL COUNTER Invitrogen (C10227). | 200 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 5 | Κωνικοί σωλήνες με βιδωτό πώμα, κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο, χωρητικότητας 15mL, αποστειρωμένοι, χωρίς πυρετογόνα. | 2000 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 6 | Κωνικοί σωλήνες με βιδωτό πώμα, κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο, χωρητικότητας 50mL, αποστειρωμένοι, χωρίς πυρετογόνα. | 8.000 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 7 | Microcentrifuge tube 0.5mL PCR Performance Tested. | 500 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 8 | Microcentrifuge tube 1.5mL PCR Performance Tested. | 500 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 9 | Microcentrifuge tube 2mL PCR Performance Tested. | 250 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 10 | Πιπέτες ορολογικές σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένες, με διαβαθμίσεις, χωρητικότητας 5mL. | 2.500 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 11 | Πιπέτες ορολογικές σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένες, με διαβαθμίσεις, χωρητικότητας 10mL. | 3.000 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 12 | Πιπέτες ορολογικές σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένες, με διαβαθμίσεις, χωρητικότητας 25mL. | 5.000 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 13 | Πιπέτες ορολογικές σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένες, με διαβαθμίσεις, χωρητικότητας 50mL. | 500 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 14 | Πλάκα 6 οπών ειδικά επεξεργασμένη για καλλιέργεια ιστού, κατασκευασμένη από πολυστερένιο, αποστειρωμένη σε ατομική συσκευασία, χωρίς πυρετογόνα. | 400 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 15 | Πλάκες 96 θέσεων, 0.2mL, για PCR, DNA-free, nuclease-free, non-skirted. | 150 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 16 | Πλάκες 96 θέσεων, μαύρες, με εξαιρετικά λεπτό επιπεδο διάφανο πυθμένα, για εφαρμογές φθορισμομετρίας συμβατές με τη συσκευή Glomax ( Promega). | 160 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 17 | Πλάκες πολυστυρενίου 96 θέσεων, χωρητικότητας 1mL, διάφανες. | 80 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 18 | Πλαστικά κουτιά αρχειοθέτησης κρυοσωληναρίων 81 θέσεων (9x9) με αντοχή στους -196°C. | 200 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 19 | Πλαστικά κρυοσωληνάρια, χωρητικότητας 1,8mL, με flat bottom και εφαρμογή στα παραπάνω κουτιά (α/α 18), χωρίς πυρετογόνα, αποστειρωμένα. Το σπείρωμα να είναι εξωτερικά από το σωληνάκι και τα κρυοσωληνάρια να στέκονται όρθια (skirted). | 1.000 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 20 | Πλαστικά κρυοσωληνάρια, χωρητικότητας 2mL, V bottom και εφαρμογή στα παραπάνω κουτιά (α/α 18), χωρίς πυρετογόνα, αποστειρωμένα, PCR-performance tested. Το σπείρωμα να είναι εξωτερικά από το σωληνάκι και τα κρυοσωληνάρια να στέκονται όρθια (skirted). | 2.000 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 21 | Πλαστικά τρυβλία Petri διαμέτρου 35mm, αποστειρωμένα. | 200 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 22 | Πλαστικά τρυβλία Petri διαμέτρου 100mm, αποστειρωμένα. | 150 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 23 | Πλαστικά τρυβλία Petri διαμέτρου 150mm, αποστειρωμένα. | 800 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 24 | Ρύγχη για όγκους έως 10μL σε rack των 96, αποστειρωμένα, συμβατά με πιπέτες Gilson (και πολυκάναλες). | 960 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 25 | Ρύγχη για όγκους έως 10μL σε rack των 96, μεγάλου μήκους, με διαβάθμιση, αποστειρωμένα, με φίλτρο συμβατά με πιπέτες Gilson (και πολυκάναλες). | 18.840 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 26 | Ρύγχη για όγκους έως 30μL σε rack των 96, αποστειρωμένα, με φίλτρα, συμβατά με πιπέτες Gilson (και πολυκάναλες). | 5.760 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 27 | Ρύγχη για όγκους έως 100μL σε rack των 96, αποστειρωμένα, με φίλτρα, συμβατά με πιπέτες Gilson (και πολυκάναλες). | 4.320 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 28 | Ρύγχη για όγκους έως 200μL σε rack των 96, αποστειρωμένα, με φίλτρα, συμβατά με πιπέτες Gilson (και πολυκάναλες). | 1.920 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 29 | Ρύγχη για όγκους έως 200μL σε rack των 96, αποστειρωμένα, χωρίς φίλτρα, συμβατά με πιπέτες Gilson (και πολυκάναλες). | 1.920 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 30 | Ρύγχη για όγκους έως 1000μL σε rack των 96, αποστειρωμένα, με φίλτρα, συμβατά με πιπέτες Gilson (και πολυκάναλες). | 2.400 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 31 | Ρύγχη για όγκους έως 1000μL σε rack των 96, αποστειρωμένα, συμβατά με πιπέτες Gilson (και πολυκάναλες). | 8.000 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 32 | Gilson Repeat tips 0,1mL αποστειρωμένα. | 1.920 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 33 | Gilson Repeat tips 0,5mL αποστειρωμένα. | 50 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 34 | Σύριγγα 5mL, σε ατομική συσκευασία, με διαβαθμίσεις, με luer lock, αποστειρωμένη, μιας χρήσης. | 150 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 35 | Σύριγγα 5mL, σε ατομική συσκευασία, με διαβαθμίσεις, με βελόνα, αποστειρωμένη, μιας χρήσης. | 400 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 36 | Σύριγγα 10mL, σε ατομική συσκευασία, με διαβαθμίσεις, με luer lock, αποστειρωμένη, μιας χρήσης. | 400 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 37 | Σύριγγα 10mL, σε ατομική συσκευασία, με διαβαθμίσεις, με βελόνα, αποστειρωμένη, μιας χρήσης. | 200 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 38 | Σύριγγα 20mL, σε ατομική συσκευασία, με διαβαθμίσεις, με βελόνα, αποστειρωμένη, μιας χρήσης. | 400 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 39 | Σύριγγα 60 mL σε ατομική συσκευασία, με διαβαθμίσεις, με βελόνα, αποστειρωμένη, μιας χρήσης. | 200 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 40 | Βελόνες 18GX1 & 1/2 | 400 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 41 | Σύστημα φίλτρου (0,20μm) - φιάλης 500mL για διήθηση και φύλαξη διαλυμάτων, χωρίς πυρετογόνα, αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία. | 1000 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 42 | Φλάσκες κατασκευασμένες από πολυστερένιο 25cm2 με κεκαμένο λαιμό για καλλιέργεια κυττάρων χωρίς πυρετογόνα, με αεριζόμενο βιδωτό πώμα με φίλτρο, αποστειρωμένες. | 100 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 43 | Φλάσκες κατασκευασμένες από πολυστερένιο 75cm2 με κεκαμμένο λαιμό για καλλιέργεια κυττάρων χωρίς πυρετογόνα, με αεριζόμενο βιδωτό πώμα με φίλτρο, αποστειρωμένες. | 300 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 44 | Φλάσκες κατασκευασμένες από πολυστερένιο 175cm2, χαμηλού προφίλ με κεκαμένο λαιμό για καλλιέργεια κυττάρων. Χωρίς πυρετογόνα, με αεριζόμενο βιδωτό πώμα με φίλτρο, αποστειρωμένες. | 800 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 45 | Φλάσκες κατασκευασμένες από πολυστερένιο 2528cm2, χαμηλού προφίλ με κεκαμένο λαιμό για καλλιέργεια κυττάρων. Χωρίς πυρετογόνα, με αεριζόμενο βιδωτό πώμα με φίλτρο, αποστειρωμένες | 10 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 46 | Πώματα luer lock, male/female | 400 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | Ομάδα καλλιεργητικών υλικών και ειδικών διαλυμάτων και διαλυτών |  |  |  |  |  |  |
| 2 | α/α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Ποσότητα | μ/μ | Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης, πλέον φ.π.α. | Προσφερόμενη τιμή για τη ζητούμενη από την διακήρυξη ποσότητα, πλέον φ.π.α | φ.π.α. % και σε € |
|  | 1 | Καλλιεργητικό υλικό Methylcellulose με Recombinant Cytokines για καλλιέργεια ανθρώπινων Stem Cell κυττάρων χρησιμοποιώντας τεχνική CFC assays. Κατάλληλο για CD34 κύτταρα | 3 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 2 | Διάλυμα Trypsin 0,05% (1x) μαζί με EDTA, στείρο, με δείκτη phenol red, ελεγμένο για κυτταροκαλλιέργειες | 100 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 3 | Αντιβιοτικό υλικό πενικιλίνης / στρεπτομυκίνης σε αναλογία 10,000 units/mL πενικιλίνη και 10,000μg/mL στρεπτομυκίνη, χωρίς πυρετογόνα, στείρο | 100 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 4 | Αμινοξύ L-γλουταμίνη 100x (200mΜ), χωρίς πυρετογόνα, στείρο | 50 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 5 | Ρυθμιστικό φωσφορούχο και αλατούχο διάλυμα (PBS) συγκεντρώσεως 10x, χωρίς πυρετογόνα, στείρο | 30 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 6 | HETASTARCH ή HES (450/0,7) 6%w/v in saline solution (Φυσιολογικός ορός) sodium chloride (χλωριούχο Νάτριο) 0,9%w/v Osmolarity (Οσμοτικότητα) = 309 mOsm/L | 60 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | 7 | Dimethyl Sulfoxide (DMSO) / Dextran 40 (55% v/v DMSO) σε γυάλινες συσκευασίες | 200 | φιαλίδιο των 8ml |  |  |  |
|  | 8 | Ισοπροπανόλη | 15 | τεμάχιο |  |  |  |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |  |  |  |  |  |  |  |

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς είναι …….

ΑΘΗΝΑ,          2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο, ψηφιακή υπογραφή)