Τεχνικοί και λοιποί όροι

| Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. | Όχι |  |  |
| - Να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (ή νεότερη έκδοση) για την εμπορία των ειδών. | Όχι |  |  |
| - Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε 30 η.η από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ). | Ναι |  |  |
| - Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους. | Ναι |  |  |
| - Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους. | Ναι |  |  |
| - Η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσότητα ανά συσκευασία είναι ενδεικτική και δεν θα αποτελέσει στοιχείο για τον αποκλεισμό διαγωνιζόμενου. | Ναι |  |  |

Πίνακας 2

| α/α Ειδών |  | Περιγραφή είδους (CPV: 33651520-9) |  |  |  | Κωδικός / παραγωγός | Συσκευασία | Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Αντισώματα για δείκτες (Αntibodies against) | Ειδικότητα με το είδος (Species Reactivity) | Σύζευξη (Conjugation) | Κλώνοι (clone) |  |  |  |
| 1 | 1 | CD4 | mouse | FITC | GK1.5 |  |  |  |
|  | 2 | CD11c | mouse | FITC | N418 |  |  |  |
|  | 3 | CD8a | mouse | FITC | 53-6.7 |  |  |  |
|  | 4 | CD4 | mouse | PE | RM4-4 |  |  |  |
|  | 5 | FOXP3 | mouse | PE | 150D |  |  |  |
|  | 6 | CD4 | mouse | APC | GK1.5 |  |  |  |
|  | 7 | CD3 | mouse | PE/cy7 | 17A2 |  |  |  |
|  | 8 | CD11b | mouse | PE/cy7 | M1/70 |  |  |  |
|  | 9 | CD45.1 | mouse | PE/cy7 | A20 |  |  |  |
|  | 10 | CD14 | Human | FITC | HCD14 |  |  |  |
|  | 11 | CD45RA | Human | FITC | HI100 |  |  |  |
|  | 12 | CD25 | Human | FITC | BC96 |  |  |  |
|  | 13 | Helios | Human | FITC | 22F6 |  |  |  |
|  | 14 | CD16 | Human | PE | 3G8 |  |  |  |
|  | 15 | CD34 | Human | PE | 561 |  |  |  |
|  | 16 | Foxp3 | Human | PE | 150D |  |  |  |
|  | 17 | CD207 (langerin) | Human | PE | 4C7 |  |  |  |
|  | 18 | Helios | Human | PE | 22F6 |  |  |  |
|  | 19 | CD16 | Human | APC | 3G8 |  |  |  |
|  | 20 | CD11c | Human | APC | 3.9 |  |  |  |
|  | 21 | CD38 | Human | APC | HB-7 |  |  |  |
|  | 22 | CD127 | Human | APC | A019D5 |  |  |  |
|  | 23 | CD123 | Human | APC | 6H6 |  |  |  |
|  | 24 | CD11b | Human | APC | M1/70 |  |  |  |
|  | 25 | KLRG1 | Human | APC | 2F1/KLRG1 |  |  |  |
|  | 26 | CD44 | Human | APC | IM7 |  |  |  |
|  | 27 | CD3 | Human | APC | UCHT-1 |  |  |  |
|  | 28 | CD80 | Human | APC | 2D10 |  |  |  |
|  | 29 | HLA-DR | Human | PE/CY7 | L243 |  |  |  |
|  | 30 | CD90 | Human | PE/CY7 | 5.00E+10 |  |  |  |
|  | 31 | CD11b | Human | PE/CY7 | M1/70 |  |  |  |
|  | 32 | CD10 | Human | Briliant Violet 421 | HI10a |  |  |  |
|  | 33 | CD45 | Human | Briliant Violet 421 | 2D1 |  |  |  |
|  | 34 | CD49f | Human | Briliant Violet 421 | GoH3 |  |  |  |
|  | 35 | CD16 | Human | Briliant Violet 421 | 3G8 |  |  |  |
|  | 36 | CD20 | Human | Briliant Violet 421 | 2H7 |  |  |  |
|  | 37 | CD86 | Human | Briliant Violet 421 | IT2.2 |  |  |  |
|  | 38 | CD15 | Human | PercP cy5.5 | W6D3 |  |  |  |
|  | 39 | CD44 | Human | PercP cy5.5 | IM7 |  |  |  |
|  | 40 | CD11b | Human | PercP cy5.5 | ICRF44 |  |  |  |
|  | 41 | CD80 | Human | PercP cy5.5 | 2D10 |  |  |  |
|  | 42 | Podoplanin | Human | PercP cy5.5 | NC-08 |  |  |  |
|  | 43 | CD44 | Human | Pacific Blue | IM7 |  |  |  |
|  | 44 | CD44 | Human | PE/Cy5 | IM7 |  |  |  |
|  | 45 | CD19 | Human | Briliant Violet 510 | HIB19 |  |  |  |
|  | 46 | CD1c | Human | Briliant Violet 510 | L161 |  |  |  |
|  | 47 | CD8 | Human | APC/Cy7 | SK1 |  |  |  |
|  | 48 | CD11b | Human | APC/Cy7 | ICRF44 |  |  |  |
|  | 49 | PDL1 | Human | Briliant Violet 711 | 29E.2A3 |  |  |  |
|  | 50 | Κιτ τετράχρωμου αντιδραστηρίου άμεσου ανοσοφθορισμού για χρήση σε κυτταρομετρία ροής. |  |  |  |  |  |  |

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση περιλαμβάνει ομάδα 49 ανοσφαιρινών και 1ος κιτ τετράχρωμου αντιδραστηρίου άμεσου ανοσοφθορισμού για χρήση σε κυτταρομετρία ροής, σχεδιασμένο για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό των κύριων υποπληθυσμών των λεμφοκυττάρων.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα είδη, από 1.1 έως και 1.50.

Προσφορά η οποία δεν αφορά στο σύνολο των ειδών απορρίπτεται.