# Τεχνικοί και λοιποί όροι

| Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. | Όχι |  |  |
| - Να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (ή νεότερη έκδοση) για την εμπορία των ειδών. | Όχι |  |  |
| - Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε 15 η.η από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ). | Ναι |  |  |
| - Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους. | Ναι |  |  |
| - Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους. | Ναι |  |  |
| - Η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσότητα ανά συσκευασία είναι ενδεικτική και δεν θα αποτελέσει στοιχείο για τον αποκλεισμό διαγωνιζόμενου. | Ναι |  |  |

| Τεχνική ανάλυση ειδών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή είδους (CPV: 19520000-7) | Κωδικός / παραγωγός | Συσκευασία | Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή |
| 1 | Αυτοκόλλητο κάλυμμα για πλάκες qPCR (pre-cut) |  |  |  |
| 2 | Καπάκια για σειρές σωληναρίων 0.2 ml για PCR κατάλληλο για το μηχάνημα Applied Biosystem 2720 Therma Cycler |  |  |  |
| 3 | Πλάκες 96 φρεατίων για qPCR κατάλληλες για το μηχάνημα QuantStudio Applied Biosystems |  |  |  |
| 4 | Σειρά 8 σωληναρίων 0,2ml για qPCR κατάλληλες για το μηχάνημα QuantStudio Applied Biosystems |  |  |  |
| 5 | Καπάκια για σειρές σωληναρίων 0.2 ml για qPCR κατάλληλο για το μηχάνημα QuantStudio Applied Biosystems |  |  |  |
| 6 | Σωληνάρια 0,2ml για PCR κατάλληλο για το μηχάνημα Applied Biosystem 2720 Therma Cycler |  |  |  |
| 7 | Σειρά 8 σωληναρίων 0,2ml για PCR κατάλληλη για το μηχάνημα Applied Biosystem 2720 Therma Cycler |  |  |  |
| 8 | Κολώνες mini MACS LS |  |  |  |
| 9 | Κολώνες mini MACS MS |  |  |  |
| 10 | Λαμέλες στρογγυλές 12mm |  |  |  |
| 11 | Λούπες |  |  |  |
| 12 | Ξύστρο για κυτταροκαλλιέργεια 1,8cm x 25cm |  |  |  |
| 13 | Πιάτα κυτταροκαλλιέργειας 100x15mm |  |  |  |
| 14 | Πιάτα κυτταροκαλλιέργειας 35x10mm |  |  |  |
| 15 | Πιάτα κυτταροκαλλιέργειας 60x15mm |  |  |  |
| 16 | Πιπέτες μιας χρήσης για κυτταροκαλλιέργεια 10ml |  |  |  |
| 17 | Πιπέτες μιας χρήσης για κυτταροκαλλιέργεια 25ml |  |  |  |
| 18 | Πιπέτες μιας χρήσης για κυτταροκαλλιέργεια 2ml |  |  |  |
| 19 | Πιπέτες μιας χρήσης για κυτταροκαλλιέργεια 5ml |  |  |  |
| 20 | Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 12 φρεατίων |  |  |  |
| 21 | Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 24 φρεατίων |  |  |  |
| 22 | Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 48 φρεατίων |  |  |  |
| 23 | Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 6 φρεατίων |  |  |  |
| 24 | Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 96 φρεατίων με επίπεδο πυθμένα |  |  |  |
| 25 | Ρύγχη για πιπέτες 0.1-20ul |  |  |  |
| 26 | Ρύγχη για πιπέτες 20-200ul |  |  |  |
| 27 | Ρύγχη για πιπέτες 200-1000ul |  |  |  |
| 28 | Ρύγχη για πιπέτες με φίλτρο 0.1-10 |  |  |  |
| 29 | Ρύγχη για πιπέτες με φίλτρο 100-1000 |  |  |  |
| 30 | Ρύγχη για πιπέτες με φίλτρο 2-20 |  |  |  |
| 31 | Ρύγχη για πιπέτες με φίλτρο 20-200 |  |  |  |
| 32 | Σίτα 40 μm για κυτταροκαλλιέργεια |  |  |  |
| 33 | Σωληνάρια πολυπροπυλενίου 14 ml |  |  |  |
| 34 | Σωληνάρια τύπου eppendorf 1,5ml |  |  |  |
| 35 | Σωληνάρια τύπου eppendorf 1,7ml |  |  |  |
| 36 | Σωληνάρια τύπου falcon 15ml |  |  |  |
| 37 | Σωληνάρια τύπου falcon 50 ml |  |  |  |
| 38 | Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 25cm2 με καπάκι με φίλτρο |  |  |  |
| 39 | Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 75cm2 με καπάκι με φίλτρο |  |  |  |