# Τεχνικοί και λοιποί όροι

| Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. | Όχι |  |  |
| - Να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (ή νεότερη έκδοση) για την εμπορία των ειδών. | Όχι |  |  |
| - Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε 15 η.η από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ). | Ναι |  |  |
| - Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους. | Ναι |  |  |
| - Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους. | Ναι |  |  |
| - Η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσότητα ανά συσκευασία είναι ενδεικτική και δεν θα αποτελέσει στοιχείο για τον αποκλεισμό διαγωνιζόμενου. | Ναι |  |  |

|  |  | Τεχνική ανάλυση ειδών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή είδους (CPV: 19520000-7) |  | Κωδικός / παραγωγός | Συσκευασία | Δείγμα | Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή |
| 1 | Ορολογικές πιπέττες 25ml, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργειες, με βαμβάκι στο επιστόμιο. |  |  |  | - |  |
| 2 | Ορολογικές πιπέττες 10ml, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργειες, με βαμβάκι στο επιστόμιο. |  |  |  | - |  |
| 3 | Ορολογικές πιπέττες 5ml, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργειες, με βαμβάκι στο επιστόμιο. |  |  |  | - |  |
| 4 | Κωνικά φυγοκεντρικά σωληνάρια 15ml, 120x17mm, αποστειρωμένα, βαθμονομημένα, με χώρο για αναγραφή στοιχείων και βιδωτό πώμα που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία |  |  |  |  |  |
| 5 | Κωνικά φυγοκεντρικά σωληνάρια 50ml,114x28mm, αποστειρωμένα, βαθμονομημένα, με χώρο για αναγραφή στοιχείων και βιδωτό πώμα που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία |  |  |  |  |  |
| 6 | Micro tube 1,5ml, με ενσωματωμένο πώμα, κωνική βάση, εξωτερική διαβάθμιση, αντοχή έως 30000xg. |  |  |  | - |  |
| 7 | Filtropur S Φίλτρα σύριγγας διαμέτρου πόρων 0,45μm με μεμβράνη PES, αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία. |  |  |  | - |  |
| 8 | Filtropur S Φίλτρα σύριγγας διαμέτρου πόρων 0,2μm με μεμβράνη PES, αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία. |  |  |  |  |  |
| 9 | Ρύγχη πιπεττών 200μl, λευκά, με διαβάθμιση στα 10,50 και 100μl, συμβατά με πιπέττες Gilson |  |  |  |  |  |
| 10 | Ρύγχη πιπεττών 1000μl, λευκά, με διαβάθμιση στα 100,500 και 1000μl, συμβατά με πιπέττες Gilson |  |  |  |  |  |
| 11 | Πλαστικά κρυοσωληνάρια 2ml, με επίπεδη βάση (εσωτερικά κωνική), με βαθμονόμηση και χώρο για αναγραφή στοιχείων, ενσωματωμένο βιδωτό πώμα, χωρίς πυρετογόνα, αποστειρωμένα, κατάλληλα για βαθειά κατάψυξη. |  |  |  | - |  |
| 12 | Πλαστικά τριβλία για κυτταροκαλλιέργειες (tissue culture treated) διαμέτρου 100mm, ελεύθερα από DNases, Rnases, human DNA και πυρετογόνα, αποστειρωμένα. |  |  |  |  |  |
| 13 | Ρύγχη πιπετών για όγκους έως 10μl σε rack των 96, αποστειρωμένα με φίλτρο, συμβατά με πιπέττες Gilson |  |  |  |  |  |
| 14 | Ρύγχη πιπετών για όγκους έως 20μl σε rack των 96, αποστειρωμένα με φίλτρο, συμβατά με πιπέττες Gilson |  |  |  |  |  |
| 15 | Ρύγχη πιπετών για όγκους έως 200μl σε rack των 96, αποστειρωμένα με φίλτρο συμβατά με πιπέττες Gilson |  |  |  |  |  |
| 16 | Ρύγχη πιπετών για όγκους έως 1000μl σε rack των 96, αποστειρωμένα με φίλτρο συμβατά με πιπέττες Gilson |  |  |  |  |  |
| 17 | Πλάκα 96 οπών,ειδικά επεξεργασμένη για καλλιέργεια ιστού, επίπεδης βάσης, αποστειρωμένη, με καπάκι, σε ατομική συσκευασία |  |  |  |  |  |
| 18 | Πλάκα 48 οπών, ειδικά επεξεργασμένη για καλλιέργεια ιστού, επίπεδης βάσης, αποστειρωμένη, με καπάκι, σε ατομική συσκευασία |  |  |  |  |  |
| 19 | Πλάκα 24 οπών, ειδικά επεξεργασμένη για καλλιέργεια ιστού, επίπεδης βάσης, αποστειρωμένη, με καπάκι, σε ατομική συσκευασία |  |  |  |  |  |
| 20 | Πλάκα 12 οπών, ειδικά επεξεργασμένη για καλλιέργεια ιστού, επίπεδης βάσης, αποστειρωμένη, με καπάκι, σε ατομική συσκευασία |  |  |  |  |  |
| 21 | Πλάκα 6 οπών, ειδικά επεξεργασμένη για καλλιέργεια ιστού, επίπεδης βάσης, αποστειρωμένη, με καπάκι, σε ατομική συσκευασία |  |  |  |  |  |
| 22 | Πλάκα 96 οπών, για real time PCR, συμβατή με το μηχάνημα LightCycler 96 της εταιρείας Roche, αποστειρωμένη |  |  |  | - |  |
| 23 | Πλαστικά τριβλία για κυτταροκαλλιέργειες (tissue culture treated) διαμέτρου 35mm, ελεύθερα από DNases, Rnases, human DNA και πυρετογόνα, αποστειρωμένα. |  |  |  | - |  |
| 24 | Πλαστικά τριβλία για κυτταροκαλλιέργειες (tissue culture treated) διαμέτρου 60mm, ελεύθερα από DNases, Rnases, human DNA και πυρετογόνα, αποστειρωμένα. |  |  |  |  |  |
| 25 | Χάρτινα Κουτιά αποθήκευσης κρυοσωληναρίων |  |  |  |  |  |
| 26 | Tubes for PCR, 0.2 ml, domed cap, in strips (8 στη σειρά), (240x 8 strips στη σειρά) συμβατά με τα μηχανήματα 2720 Therma Cycler, Gene Amp PCR system 9700, SimpliAmp thermal Cycler της Applied Biosystems, αποστειρωμένα |  |  |  |  |  |
| 27 | Πλάκα 96 οπών,ειδικά επεξεργασμένη για καλλιέργεια ιστού, κοίλου πυθμένα, αποστειρωμένη, με καπάκι, σε ατομική συσκευασία |  |  |  | - |  |
| 28 | Ορολογικές πιπέττες 2ml, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργειες, με βαμβάκι στο επιστόμιο. |  |  |  |  |  |