# ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πίνακας 2

| α/α | Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Να διαθέτουν άδεια συλλογής - μεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (Ε.Α.Υ.Μ.), η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α΄/13-02-2012) και της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. οικ.146163/03-05-12 (ΦΕΚ 1537/Β΄/08-05-12). Να υποβληθούν σχετικά αντίγραφα. | Ναι |  |  |
| 2 | Να διαθέτουν άδειες κυκλοφορίας δύο (2) τουλάχιστον οχημάτων, οι οποίες καλύπτουν την μεταφορά Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (Ε.Α.Υ.Μ.) Να υποβληθούν σχετικά αντίγραφα. | Ναι |  |  |
| 3 | Να διαθέτουν πιστοποιητικά για τα δύο οχήματα ότι τηρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Οδικές Μεταφορές (ADR). Να υποβληθούν σχετικά αντίγραφα. | Ναι |  |  |
| 4 | Να υποβληθούν αντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων. | Ναι |  |  |
| 5 | Να διαθέτουν πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών που θα διενεργούν την παραλαβή και μεταφορά των αποβλήτων. Να υποβληθούν σχετικά αντίγραφα. | Ναι |  |  |
| 6 | Να διαθέτουν πιστοποιητικό διαχείρισης υγείας και ασφάλειας OHSAS 18001. Να υποβληθεί σχετικό αντίγραφο. | Ναι |  |  |
| 7 | Να υποβληθούν αντίγραφα των διπλωμάτων οδήγησης των οδηγών που θα διενεργούν την παραλαβή και μεταφορά των αποβλήτων. | Ναι |  |  |
| 8 | Να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα υποβληθέντα με την προσφορά αντίγραφα εγγράφων αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. | Ναι |  |  |

Πίνακας 3

| α/α | Τεχνική ανάλυση | Υποχρεωτικός | Απάντηση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παραλαμβάνει και να μεταφέρει τα Ε.Α.Υ.Μ. (Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων), που παράγονται στις εγκαταστάσεις του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. από τον χώρο προσωρινής αποθήκευσής τους σε νομίμως αδειοδοτημένη Μονάδα Τελικής Επεξεργασίας τους, αποδίδοντας αμέσως στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο ορθής διαχείρισης των Ε.Α.Υ.Μ. | Ναι |  |
| 2 | Το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. παραδίδει στον ανάδοχο τα Ε.Α.Υ.Μ. που παράγονται στις εγκαταστάσεις του. Ρητά εξαιρούνται από την ως άνω υποχρέωση παράδοσης τα αμιγώς τοξικά απόβλητα, καθώς και τα απόβλητα που περιέχουν ραδιενεργό υλικό. | Ναι |  |
| 3 | Το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., δια των αρμοδίως ορισμένων υπευθύνων υπαλλήλων του, φροντίζει και έχει την ευθύνη ώστε να αποκλείεται το ενδεχόμενο παράδοσης αμιγώς τοξικών, ή αποβλήτων που περιέχουν ραδιενεργά υλικά. | Ναι |  |
| 4 | Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διενεργεί την αποκομιδή των Ε.Α.Υ.Μ. από τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. (ψυκτικοί θάλαμοι) με δικά του μέσα και προσωπικό. Τα Ε.Α.Υ.Μ., μέχρι την ως άνω συλλογή τους, θα συσκευάζονται σε ειδικές, ανά κατηγορία αποβλήτων, πιστοποιημένες συσκευασίες τύπου HOSPITAL BOX, χάρτινες ή πλαστικές, χωρητικότητας 10 - 60 λίτρων, η προμήθεια των οποίων γίνεται από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., και θα αποθηκεύονται σε επαρκώς ψυχόμενο χώρο που πρέπει να εξασφαλίζει τη συντήρησή τους για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών επισκέψεων του συνεργείου αποκομιδής του αναδόχου. | Ναι |  |
| 5 | Τα χαρτοκυτία (hospital boxes) και γενικά οι χρησιμοποιούμενες συσκευασίες για τα Ε.Α.Υ.Μ. θα είναι μιας χρήσης. Τα χαρτοκυτία θα διαθέτουν εσωτερική πλαστική σακούλα, κατασκευασμένη από κατάλληλο υλικό όπως το πολυαιθυλένιο, οπωσδήποτε αποκλειομένου του PVC. | Ναι |  |
| 6 | Για μεγαλύτερη ασφάλεια το χαρτοκυτίο θα τοποθετείται σε πλαστικό σάκο, ώστε σε περίπτωση διάτρησης ή θραύσης του περιεχομένου, κατά την μεταφορά του ή την τροφοδοσία του στο σύστημα τελικής διαχείρισης να αποφεύγονται οι διαρροές. | Ναι |  |
| 7 | Ειδικότερα, τα κοφτερά και αιχμηρά αντικείμενα τοποθετούνται σε ειδικά πλαστικά κυτία, η προμήθεια των οποίων γίνεται από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. Τα πλαστικά αυτά κυτία μετά την πλήρωσή τους θα τοποθετούνται εντός των ως άνω συσκευασιών HOSPITAL BOX. | Ναι |  |
| 8 | Κάθε φορτίο αποτελούμενο από Ε.Α.Υ.Μ. θα πρέπει να συνοδεύεται από το ειδικό έντυπο αναγνώρισης που συντάσσεται από τους αρμοδίως ορισμένους υπαλλήλους του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. Η ζύγιση του φορτίου θα γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου κατά την παραλαβή του από τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. (ψυκτικοί θάλαμοι) και ενώπιον εντεταλμένου υπαλλήλου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., ενώ κατά την παραλαβή συμπληρώνεται και εκδίδεται από τον ανάδοχο δελτίο αποστολής. | Ναι |  |
| 9 | Ο ανάδοχος θα ζυγίζει το βάρος του εκάστοτε φορτίου αποβλήτων σε δική του πλάστιγγα και βάσει αυτού του ζυγολογίου θα τιμολογεί τις υπηρεσίες του. | Ναι |  |
| 10 | Θα αποτελεί αντικείμενο έρευνας διαφορά μεγαλύτερη του 5% από δεύτερη ζύγιση, που διενεργεί το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. ή τρίτος. | Ναι |  |
| 11 | Η συλλογή των Ε.Α.Υ.Μ. και η μεταφορά τους στην Μονάδα Τελικής Επεξεργασίας θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά μηνιαίως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ανεξαρτήτως ενδεχόμενης μικρής παραγωγής Ε.Α.Υ.Μ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για μηνιαία συχνότητα παράδοσης, η συνολική ποσότητα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 500 λίτρα, ενώ η προσωρινή αποθήκευση των Ε.Α.Υ.Μ. στο διάστημα αυτό πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 0 °C. | Ναι |  |
| 12 | Σε περίπτωση ανάγκης για συχνότερη ανά μήνα αποκομιδή και μεταφορά Ε.Α.Υ.Μ. θα πραγματοποιούνται επιπλέον επισκέψεις του αρμόδιου προσωπικού του αναδόχου στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, οι οποίες θα βεβαιώνονται με την έκδοση των αντίστοιχων εγγράφων και παραστατικών. | Ναι |  |
| 13 | Η τελική επεξεργασία των Ε.Υ.Α.Μ. του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. θα γίνεται με τη μέθοδο της αποτέφρωσης. | Ναι |  |
| 14 | Στην τιμή προσφοράς ανά κιλό Ε.Α.Υ.Μ. περιλαμβάνονται: (α) Η συλλογή των χαρτοκιβωτίων από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης (ψυκτικούς θαλάμους) του Ι.ΙΒ.ΕΑ.Α. (β) Η μεταφορά των Ε.Α.Υ.Μ. στην αδειοδοτημένη Μονάδα Τελικής Επεξεργασίας των αποβλήτων. (γ) Το κόστος της τελικής επεξεργασίας. | Ναι |  |