
Τεχνικοί και λοιποί όροι

	Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες
	Υποχρεωτική
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1. Να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
	Όχι
	
	

	2. Να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (ή νεότερη έκδοση) για την εμπορία των ειδών.
	Όχι
	
	

	4. Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε 15 η.η από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ).
	Ναι
	
	

	5. Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους.
	Ναι
	
	

	6. Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους.
	Ναι
	
	

	7. Η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσότητα ανά συσκευασία είναι ενδεικτική και δεν θα αποτελέσει στοιχείο για τον αποκλεισμό διαγωνιζόμενου. 
	Ναι
	
	


	Τεχνική ανάλυση των προκηρυσσόμενων ανοσοσφαιρινών 

	α/α
	Περιγραφή είδους (CPV: 33651520-9)
	Κωδικός / παραγωγός
	Συσκευ​ασία
	Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευ​αστή

	
	Αντισώματα για δείκτες (Αntibodies against)
	Ειδικότητα με το είδος (Species Reactivity)
	Σύζευξη (Conjugation)
	Κλώνοι (clone)
	
	
	

	1
	CD4
	mouse
	FITC
	GK1.5
	
	
	

	2
	CD11c
	mouse
	FITC
	N418
	
	
	

	3
	CD8a
	mouse
	FITC
	53-6.7
	
	
	

	4
	CD4
	mouse
	PE
	RM4-4
	
	
	

	5
	FOXP3
	mouse
	PE
	150D
	
	
	

	6
	CD4
	mouse
	APC
	GK1.5
	
	
	

	7
	CD3
	mouse
	PE/cy7
	17A2
	
	
	

	8
	CD11b
	mouse
	PE/cy7
	M1/70
	
	
	

	9
	CD45.1
	mouse
	PE/cy7
	A20
	
	
	

	10
	LAMP-1
	mouse
	Purified
	1D4B
	
	
	

	11
	CD14
	Human
	FITC
	HCD14
	
	
	

	12
	HLA-DR
	Human
	FITC
	LT-DR
	
	
	

	13
	CD45RA
	Human
	FITC
	HI100
	
	
	

	14
	CD25
	Human
	FITC
	BC96
	
	
	

	15
	Helios
	Human
	FITC
	22F6
	
	
	

	16
	Foxp3
	Human
	FITC
	PCH101
	
	
	

	17
	CXCL12
	Human
	FITC
	79018
	
	
	

	18
	Isotype
	Human
	FITC
	eBR2a
	
	
	

	19
	CD19
	Human
	FITC
	LT19
	
	
	

	20
	CD16
	Human
	PE
	3G8
	
	
	

	21
	CD34
	Human
	PE
	561
	
	
	

	22
	SMA
	Human
	PE
	1A4
	
	
	

	23
	Foxp3
	Human
	PE
	150D
	
	
	

	24
	CD207 (langerin)
	Human
	PE
	4C7
	
	
	

	25
	p4EBP1
	Human
	PE
	V3NTY24
	
	
	

	26
	pZAP70/SYK
	Human
	PE
	n3kobu5
	
	
	

	27
	Helios
	Human
	PE
	22F6
	
	
	

	28
	CD3
	Human
	PE
	2CHT-1
	
	
	

	29
	CD33
	Human
	PE
	HIM3-4
	
	
	

	30
	CD16
	Human
	APC
	3G8
	
	
	

	31
	CD11c
	Human
	APC
	3.9
	
	
	

	32
	CD38
	Human
	APC
	HB-7
	
	
	

	33
	CD127
	Human
	APC
	A019D5
	
	
	

	34
	CD123
	Human
	APC
	6H6
	
	
	

	35
	CD11b
	Human
	APC
	M1/70
	
	
	

	36
	KLRG1
	Human
	APC
	2F1/KLRG1
	
	
	

	37
	CD44
	Human
	APC
	IM7
	
	
	

	38
	pAkt
	Human
	APC
	SDRNR
	
	
	

	39
	vimentin
	Human
	APC
	O91D3
	
	
	

	40
	pIRF3
	Human
	APC
	D601M
	
	
	

	41
	CD3
	Human
	APC
	UCHT-1
	
	
	

	42
	CD80
	Human
	APC
	2D10
	
	
	

	43
	HLA-DR
	Human
	PE/CY7
	L243
	
	
	

	44
	CD90
	Human
	PE/CY7
	5E10
	
	
	

	45
	CD11b
	Human
	PE/CY7
	M1/70
	
	
	

	46
	pS6
	Human
	PE/CY7
	cupk43k
	
	
	

	47
	CD10
	Human
	Briliant Violet 421
	HI10a
	
	
	

	48
	CD45
	Human
	Briliant Violet 421
	2D1
	
	
	

	49
	CD49f
	Human
	Briliant Violet 421
	GoH3
	
	
	

	50
	CD16
	Human
	Briliant Violet 421
	3G8
	
	
	

	51
	CD20
	Human
	Briliant Violet 421
	2H7
	
	
	

	52
	CD86
	Human
	Briliant Violet 421
	IT2.2
	
	
	

	53
	CD15
	Human
	PercP cy5.5
	W6D3
	
	
	

	54
	CD4
	Human
	PercP cy5.5
	OKT4
	
	
	

	55
	CD44
	Human
	PercP cy5.5
	IM7
	
	
	

	56
	CD11b
	Human
	PercP cy5.5
	ICRF44
	
	
	

	57
	CD80
	Human
	PercP cy5.5
	2D10
	
	
	

	58
	Podoplanin
	Human
	PercP cy5.5
	NC-08
	
	
	

	59
	Vimentin
	Human
	Alexa Fluor 647
	O91D3
	
	
	

	60
	CD44
	Human
	Pacific Blue
	IM7
	
	
	

	61
	pmTOR
	Human
	Pacific Blue
	MRRBY
	
	
	

	62
	CD44
	Human
	PE/Cy5
	IM7
	
	
	

	63
	CD19
	Human
	Briliant Violet 510
	HIB19
	
	
	

	64
	CD1c
	Human
	Briliant Violet 510
	L161
	
	
	

	65
	CD8
	Human
	APC/Cy7
	SK1
	
	
	

	66
	CD11b
	Human
	APC/Cy7
	ICRF44
	
	
	

	67
	PDL1
	Human
	Briliant Violet 711
	29E.2A3
	
	
	

	68
	CD34
	Human
	148Nd
	581
	
	
	

	69
	CD38
	Human
	144Nd
	HIT2
	
	
	

	70
	CD90
	Human
	159Tb
	5E10
	
	
	

	71
	CD45RA
	Human
	169Tm
	HI100
	
	
	

	72
	CD123
	Human
	6H6
	151Eu
	
	
	

	73
	CD135/Flt3
	Human
	158Gd
	BV10A4H2
	
	
	

	74
	CD10
	Human
	 156Gd
	HI10a
	
	
	

	75
	CD7
	Human
	145Nd
	CD7-6B7
	
	
	

	76
	CD59
	Human
	 173Yb
	p282 (H19)
	
	
	

	77
	CD44
	Human
	166Er
	BJ18
	
	
	

	78
	CD45
	Human
	141Pr
	HI30
	
	
	

	79
	CD33
	Human
	163Dy
	WM53
	
	
	

	80
	CD71
	Human
	175Lu
	OKT-9
	
	
	

	81
	CD19
	Human
	165Ho
	HIB19
	
	
	

	82
	CD99
	Human
	170Er
	HCD99
	
	
	

	83
	CD5
	Human
	143Nd
	UCHT2
	
	
	

	84
	CD11c
	Human
	162Dy
	Bu15
	
	
	

	85
	CD3
	Human
	154Sm
	UCHT1
	
	
	

	86
	LC3 (microtubule-associated protein 1 light chain 3B)
	mouse/human
	purified
	5F10
	
	
	

	87
	8-hydroxy-guanosine-BSA DNA/RNA Damage
	mouse/human
	purified
	15A3
	
	
	


	Τεχνική ανάλυση των προκηρυσσόμενων κιτ και αντιδραστηρίων εργαστηρίου 

	α/α
	Περιγραφή είδους (CPV: 33696500-0)
	Κωδικός / παραγωγός
	Συσκευ​ασία
	Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευ​αστή

	1
	MiSeq Reagent Kit v3 (150 cycles) 
	
	
	

	2
	SMART-Seq v4 Ultra Low Input RNA Kit for the Fluidigm C1 System, (10 IFCs)
	
	
	

	3
	C1 Single-Cell Auto Prep Reagent Kit
	
	
	

	4
	C1 Single-Cell Auto Prep IFC for mRNA Seq (5-10 μm)
	
	
	

	5
	Nextera XT DNA Library Prep Index Kit
	
	
	

	6
	High Sensitivity DNA Kit
	
	
	

	7
	Agencourt AMPure XP
	
	
	

	8
	Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay Kit
	
	
	

	9
	Corning 384 Well Low Flange Black Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate
	
	
	

	10
	96-well PCR plates
	
	
	

	11
	MicroAmp Clear Adhesive Film
	
	
	

	12
	Προτοποθετημένα tips σε ράφια για γρήγορο γέμισμα [0,1-10ul] (10000 tips/τεμάχιο)
	
	
	

	13
	Προτοποθετημένα tips σε ράφια για γρήγορο γέμισμα [20-200ul] (10000 tips/τεμάχιο )
	
	
	

	14
	Προτοποθετημένα tips σε ράφια για γρήγορο γέμισμα [100-1000ul](10000 tips/τεμάχιο )
	
	
	

	15
	Κιτ απομόνωσης miRNA συμβατό με PaxGene Tubes (300rnx)
	
	
	

	16
	Κιτ για μονιμοποίηση/διάτρηση κυττάρων για χρώση κυτταροκινών για κυτταρομετρία ροής
	
	
	

	17
	ELISA κιτ (ζεύγος ειδικών αντισωμάτων και ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη πρότυπης καμπύλης) για ανίχνευση κυταροκινών ποντικού σε ορό και υπερκείμενα καλλιεργειών (IL2)
	
	
	

	18
	ELISA κιτ (ζεύγος ειδικών αντισωμάτων και ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη πρότυπης καμπύλης) για ανίχνευση κυταροκινών ποντικού σε ορό και υπερκείμενα καλλιεργειών (IFNg)
	
	
	

	19
	ELISA κιτ (ζεύγος ειδικών αντισωμάτων και ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη πρότυπης καμπύλης) για ανίχνευση κυταροκινών ποντικού σε ορό και υπερκείμενα καλλιεργειών (IL33)
	
	
	

	20
	ELISA κιτ (ζεύγος ειδικών αντισωμάτων και ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη πρότυπης καμπύλης) για ανίχνευση κυταροκινών ποντικού σε ορό και υπερκείμενα καλλιεργειών (IL17)
	
	
	

	21
	Μαγνητικά σφαιρίδια καλυμμένα με αντισώματα αντι-CD3/CD28 για ενεργοποίηση Τ λεμφοκυττάρων ποντικού
	
	
	

	22
	Nextera XT Index Kit (24 indexes, 96 samples)
	
	
	


