Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

| Α/Α | Είδος Εργασιών | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης, πλέον φ.π.α. (σε €) | Προσφερόμενη τιμή για τη ζητούμενη από την διακήρυξη ποσότητα, πλέον φ.π.α (σε €) | φ.π.α. % και σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | Συντήρηση κλιματιστικής μονάδας παροχής αέρα έως 5000m3/h | 52 | Τεμ. |  |  |  |
| 2 | Συντήρηση κλιματιστικής μονάδας παροχής αέρα από 5001 έως 10000m3/h | 40 | Τεμ. |  |  |  |
| 3 | Συντήρηση κλιματιστικής μονάδας παροχής αέρα σπό 10001 έως 20000m3/h | 8 | Τεμ. |  |  |  |
| 4 | Συντήρηση εξωτερικής μονάδας σε πολυδιαιρούμενο σύστημα κλιματισμού (V.R.V.), ισχύος έως 10ΗΡ | 12 | Τεμ. |  |  |  |
| 5 | Συντήρηση εσωτερικής μονάδας σε πολυδιαιρούμενο σύστημα κλιματισμού (V.R.V.) | 60 | Τεμ. |  |  |  |
| 6 | Συντήρηση μονάδας fan-coil FCU δαπέδου/οροφής, απόδοσης από 200 έως 800CFM | 400 | Τεμ. |  |  |  |
| 7 | Συντήρηση αερόψυκτου ψύκτη νερού PET cameras ισχύος 30Kw | 2 | Τεμ. |  |  |  |
| 8 | Συντήρηση μηχανήματος Close control για τον χώρο της PET camera ισχύος 20Kw | 2 | Τεμ. |  |  |  |
| 9 | Συντήρηση αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος απ'ευθείας εκτόνωσης ή αντλίας θερμότητας, απόδοσης έως 24.000btu/h | 100 | Τεμ. |  |  |  |
| 10 | Συντήρηση αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος απ'ευθείας εκτόνωσης ή αντλίας θερμότητας, απόδοσης από 30.000btu/h έως 45.000btu/h | 40 | Τεμ. |  |  |  |
| 11 | Συντήρηση λέβητα φυσικού αερίου αποδόσεως από 850.000 έως 1.200.000Kcal/h | 6 | Τεμ. |  |  |  |
| 12 | Συντήρηση, ρύθμιση καυστήρα και έκδοση φύλλου καύσεως με την χρήση πιστοποιημένου ηλεκτρονικού αναλύτή καυσαερίων | 18 | Τεμ. |  |  |  |
| 13 | Συντήρηση γραμμής φυσικού αερίου δοκιμή στεγανότητας και έκδοση πιστοποιητικού | 1 | Τεμ. |  |  |  |
|  | Σύνολο 1 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ) χωρίς ΦΠΑ: |  |  |  |  |  |
|  | 2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ |  |  |  |  |  |
| 14 | Αντικατάσταση ηλεκτροκινητήρα μονάδας fan-coil | 2 | Τεμ. |  |  |  |
| 15 | Αντικατάσταση φίλτρου μονάδος (πλαίσιο μετά του αφρώδους υλικού) μονάδας fan-coils αποδόσεως μέχρι 400CFM | 10 | Τεμ. |  |  |  |
| 16 | Αντικατάσταση φίλτρου (πλαίσιο μετά του αφρώδους υλικού) μονάδας fan-coils αποδόσεως 600CFM | 10 | Τεμ. |  |  |  |
| 17 | Αντικατάσταση φίλτρου (πλαίσιο μετά του αφρώδους υλικού) μονάδας fan-coils αποδόσεως 800CFM | 10 | Τεμ. |  |  |  |
| 18 | Αντικατάσταση φθαρμένων ιμάντων τύπου Α40 έως Α70, φάρδους 13mm, κλιματιστικών μονάδων, ανεμιστήρων, πύργων ψύξεως, ηλεκτροκινητήρων κλπ | 20 | Τεμ. |  |  |  |
| 19 | Αντικατάσταση φθαρμένων ιμάντων τύπου Β40 έως Β70, φάρδους 16mm, κλιματιστικών μονάδων, ανεμιστήρων, πύργων ψύξεως, ηλεκτροκινητήρων κλπ | 15 | Τεμ. |  |  |  |
| 20 | Αντικατάσταση φθαρμένων ιμάντων τύπου Β70 έως Β99, φάρδους 16mm, κλιματιστικών μονάδων, ανεμιστήρων, πύργων ψύξεως, ηλεκτροκινητήρων κλπ | 10 | Τεμ. |  |  |  |
| 21 | Επισκευή (αντικατάσταση δύο εδράνων περιστροφής) φυγοκεντρικών ανεμιστήρων κλιματιστικών μονάδων ή πύργων ψύξεως από 3000 έως 8000m3/h | 2 | Τεμ. |  |  |  |
| 22 | Επισκευή διαρροής συμπλήρωση ψυκτικού freon R410a σε ψυκτικό κύκλωμα αντλίας θερμότητας χωρητικότητας μέχρι 6 Kg συνολικού ψυκτικού υγρού | 8 | Τεμ. |  |  |  |
| 23 | Επισκευή διαρροής συμπλήρωση ψυκτικού freon R410a σε ψυκτικό κύκλωμα αντλίας θερμότηταςχωρητικότητας από 7 έως 13Kg συνολικού ψυκτικού υγρού | 5 | Τεμ. |  |  |  |
| 24 | Επισκευή διαρροής συμπλήρωση ψυκτικού freon R410a σε ψυκτικό κύκλωμα αντλίας θερμότηταςχωρητικότητας από 14 έως 25Kg συνολικού ψυκτικού υγρού | 1 | Τεμ. |  |  |  |
| 25 | Εκκένωση από το νερό επαναπλήρωση και εξαέρωση κλάδου ή στήλης εγκαταστάσεως κλιματισμού ή θερμάνσεως κτιρίου | 1 | Τεμ. |  |  |  |
| 26 | Εκκένωση από το νερό συνολικά της εγκαταστάσεως και εξαέρωση όλων των κλάδων κλιματισμού ή θερμάνσεως κτιρίου | 1 | Τεμ. |  |  |  |
| 27 | Ενσύρματο χειριστηρίο συσκευής ανεμιστήρα στοιχείου (fan coil), με θερμοστάτη. | 1 | Τεμ. |  |  |  |
| 28 | Ηλεκτροκινητήρας λειτουργίας τριόδου βαλβίδος, κοχλιωτής ή φλαντζωτής, από DN25 έως DN50mm | 1 | Τεμ. |  |  |  |
| 29 | Ηλεκτροκινητήρας λειτουργίας τριόδου βαλβίδος, κοχλιωτής ή φλαντζωτής, από DN65 έως DN80mm | 1 | Τεμ. |  |  |  |
| 30 | Αντικατάσταστη σπασμένου ανεμιστήρα παροχή έως 2500m3/h υψηλής στατικής με οπισθοκλινή ή σιρόκο πτερύγια | 1 | Τεμ. |  |  |  |
| 31 | Αντικατάσταστη σπασμένου ανεμιστήρα παροχή από 2600 έως 4900m3/h υψηλής στατικής με οπισθοκλινή ή σιρόκο πτερύγια | 1 | Τεμ. |  |  |  |
| 32 | Αντικατάσταση προφίλτρου αέρος KKM διαστάσεων 287x592x48mm, κλάσης G3 ή G4 για την κατακράτηση σκόνης | 10 | Τεμ. |  |  |  |
| 33 | Αντικατάσταση προφίλτρου αέρος KKM διαστάσεων 592x592x48mm, κλάσης G3 ή G4 για την κατακράτηση σκόνης | 10 | Τεμ. |  |  |  |
| 34 | Αντικατάσταση σακόφιλτρου αέρος ΚΚΜ κλάσης F7/F8 διαστάσεων 292x592x610mm | 5 | Τεμ. |  |  |  |
| 35 | Αντικατάσταση σακόφιλτρου αέρος ΚΚΜ κλάσης F7/F8 διαστάσεων 592x592x610mm | 5 | Τεμ. |  |  |  |
| 36 | Αντικατάσταση σταθερού σακόφιλτρου αέρος ΚΚΜ κλάσης F8/F9 διαστάσεων 292x592x287mm | 5 | Τεμ. |  |  |  |
| 37 | Αντικατάσταση σταθερού σακόφιλτρου αέρος ΚΚΜ κλάσης F8/F9 διαστάσεων 592x592x287mm | 3 | Τεμ. |  |  |  |
| 38 | Αντικατάσταση φιλτροθήκης οροφής διαστάσεων 610Χ1220Χ125 mm με ενσωματωμένο απόλυτο φίλτρο HEPA H14 και στόμιο Φ 250mm | 3 | Τεμ. |  |  |  |
| 39 | Αντικατάσταση απολύτου φίλτρου HEPA H14 διαστάσεων 545X545Χ69 mm σε υπάρχουσα φιλτροθήκη | 3 | Τεμ. |  |  |  |
| 40 | Αντικατάσταση σακόφιλτρου αέρος φορητής μονάδας αερισμού Hood κλάσης F9 διαστάσεων 592x592x636mm | 85 | Τεμ. |  |  |  |
| 41 | Αντικατάσταση σακόφιλτρου αέρος φορητής μονάδας αερισμού Hood κλάσης F9 διαστάσεων 592x292x636mm | 75 | Τεμ. |  |  |  |
| 42 | Αντικατάσταση σακόφιλτρου αέρος φορητής μονάδας αερισμού Hood κλάσης F9 διαστάσεων 400X500X600mm | 15 | Τεμ. |  |  |  |
| 43 | Αντικατάσταση Απολύτου φίλτρου αέρος φορητής μονάδας αερισμού Hood διαστάσεων 610Χ610Χ292mm | 67 | Τεμ. |  |  |  |
| 44 | Αντικατάσταση Απολύτου φίλτρου αέρος φορητής μονάδας αερισμού Hood διαστάσεων 610Χ305Χ292mm | 18 | Τεμ. |  |  |  |
| 45 | Αντικατάσταση Απολύτου φίλτρου αέρος φορητής μονάδας αερισμού Hood διαστάσεων 405Χ450Χ292mm | 5 | Τεμ. |  |  |  |
| 46 | Αντικατάσταση Απολύτου φίλτρου αέρος φορητής μονάδας αερισμού Hood διαστάσεων 792Χ610Χ292mm | 1 | Τεμ. |  |  |  |
| 47 | Αντικατάσταση φίλτρου αέρος φυσίγγι Φ140Χ400 Puracarb φορητής μονάδας αερισμού Hood | 120 | Τεμ. |  |  |  |
| 48 | Αναγόμωση χημικών φίλτρων και αντικατάσταση μηχανικών φίλτρων τεσσάρων (4) μονάδων RAP-IAQ-1000, δύο (2) μονάδων RAP-IAQ-2000 και δύο (2) μονάδων CA-1000. | 1 | τεμ |  |  |  |
| 49 | Προμήθεια και αντικατάσταση Ηλεκτροκινητήρα σήματο διέγερσης 0-10v οδηγούμενος από ελεγκτή αναλογικής λειτουργίας τριόδου βαλβίδος 800Nm | 1 | Τεμ. |  |  |  |
| 50 | Προμήθεια και αντικατάσταση VPS 504 για καυστήρα αερίου | 1 | Τεμ. |  |  |  |
| 51 | Προμήθεια και αντικατάσταση φωτοκυττάρου καυστήρα QRAA22 | 1 | Τεμ. |  |  |  |
| 52 | Προμήθεια και αντικατάσταση ηλεκτρονικού κυκλοφορητή υδρολίπαντου με θερμοκρασία νερού -20°C έως +110°C 10bar μεταβλητών στροφών ηλεκτρονικός με 8m μανομετρικό στα 6m3/h ενδεικτικού τύπου Yonos Maxo 40/0,5-8 | 1 | Τεμ. |  |  |  |
| 53 | Προμήθεια και αντικατασταση Αντλίας in Line θερμοκρασίας υγρού από -10 έως +120 °C πίεση λειτουργίας εώς 10bar, 15m μανομετρικό στα 20m3/h, ενδεικτικού τύπου IPL40/120-1,5/2 | 1 | Τεμ. |  |  |  |
| 54 | Προμηθεια και τοποθετηση Ρυθμιστη στροφων τρεις φασεις 4kW 380-500V SCHNEIDER-ELECTRIC-ALTIVAR 320 | 1 | Τεμ. |  |  |  |
| 55 | Περιβαλλοντική Διαχείριση κορεσμένων χημικών σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και χορήγηση των αντίστοιχων πιστοποιητικών. | 1 | Τεμ. |  |  |  |
|  | Σύνολο 2 (ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ) χωρίς ΦΠΑ: |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: |  |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ 24%: |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: |  |  |  |  |  |

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς είναι …….

ΑΘΗΝΑ,          202

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο, ψηφιακή υπογραφή)