| Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή Είδους | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης, πλέον φ.π.α. (σε €) | Προσφερόμενη τιμή για τη ζητούμενη από την διακήρυξη ποσότητα, πλέον φ.π.α (σε €) | Φ.Π.Α. % και σε € |
| ΤΜΗΜΑ 1: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΕΝ.Π.ΑΕΡΑ (ΚΟΧΛ.ΣΥΜΠ)ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 10lt (VDL ISO46) | 2 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.2 | ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ KS8/9/11/12/18/MK10(220977) | 2 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.3 | ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ KS9-22 (220913) | 2 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.4 | ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ-ΛΑΔΙΟΥ KS9-22 KSA11/15 (221046) Gardner | 2 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.5 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒ.55 KS9/12/18 | 2 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.6 | ΙΜΑΝΤΑΣ 8 BAR KS12 (220792) XPZ 787 | 4 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.7 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛ.Π.ΑΕΡΑ ARS-100-RM | 1 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.8 | ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ 030AA (old K025-ΑA) (omega) | 1 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.9 | ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ 030AO (old K025-ΑΟ) (omega) | 1 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.10 | ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ K025AC (συμβ) | 1 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.11 | ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ 1/2" BSPT | 4 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.12 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ VG100 - DIN 51524-2 GAND OIL σε δοχείο 10lt | 1 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.13 | ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΔΙΑΧΩΡ. ΛΑΔΙΟΥ-ΑΕΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ PBO40/60 συμβ. | 2 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.14 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΜΠΛΕΡ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔ PBO 40-60 | 2 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.15 | ΣΕΤ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ PBO 40-60 | 2 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.16 | ΚΙΤ ΤΑΠΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ PBO 40/60 | 2 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.17 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ | 1 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.18 | G.S. (V.2019) | 2 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.19 | ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΜΕΙΩΤΗΡΑ GIGANTE 476 (0695095) Ν2Ο/CO2/N2 | 2 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.20 | ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΜΕΙΩΤΗΡΑ GIGANTE Ο2 (0695098) | 4 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.21 | ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕΙΩΤΗΡΑ GIGANTE (0695122) Ο2/Ν2Ο | 4 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.22 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 0-25bar 1/4"BACK CONN.+ROD (CC1106668) | 2 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.23 | ΣΕΤ ΒΑΛΒ.ΕΞΙΣ.ΕΛ.ΠΙΕΣΗΣ KS9-44 | 2 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.24 | ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Π.ΑΕΡΑ A3052MS - GS SF119 (GS SE119) | 1 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.25 | ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ Π.ΑΕΡΑ A3052 - GS AF119AC (GS AE119AC) | 1 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.26 | ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ Π.ΑΕΡΑ A3052 - GS AF119x1 (GS AE119x1) | 1 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.27 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ADVSE16 (walker) | 1 | τεμάχιο |  |  |  |
| 1.28 | ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΥΜΠ/ΤΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ/ΔΙΑΚΟΠΤΗ (JORC) | 2 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1: |  |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ 2: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 150 & 800 KVA & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΕΚ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 150VA |  |  |  |  |  |  |
|  | PERKINS 1006 – 150KVA |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ΦΙΛΤΡO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α | 1 | τεμάχιο |  |  |  |
| 2.2 | ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Β | 1 | τεμάχιο |  |  |  |
| 2.3 | ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ | 2 | τεμάχιο |  |  |  |
| 2.4 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ RIMULA R4L 15W40 - 1 LTR | 16 | τεμάχιο |  |  |  |
| 2.5 | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ - 1 LTR | 16 | τεμάχιο |  |  |  |
| 2.6 | ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ 12V - 140AH | 1 | τεμάχιο |  |  |  |
| 2.7 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ P1249 | 1 | τεμάχιο |  |  |  |
| 2.8 | ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΠΕΚ | 1 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | PERKINS 3012 – 800KVA |  |  |  |  |  |
| 2.9 | ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ | 3 | τεμάχιο |  |  |  |
| 2.10 | ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | 2 | τεμάχιο |  |  |  |
| 2.11 | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ - 1 LTR | 75 | τεμάχιο |  |  |  |
| 2.12 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ RIMULA R4L 15W40 - 1 LTR | 74 | τεμάχιο |  |  |  |
| 2.13 | ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ 12V-220 AΗ | 2 | τεμάχιο |  |  |  |
| 2.14 | ΕΡΓΑΣΙΑ | 1 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2: |  |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |
|  | ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΟΞΙΚΩΝ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO-MANUAL ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ TAMPER | 1 | υπηρεσία |  |  |  |
|  | ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (16) ΔΕΚΑΕΞΙ ΦΙΑΛΩΝ ARGONITE - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ | 1 | υπηρεσία |  |  |  |
| 3.3 | ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | 6 |  |  |  |  |
| 3.4 | ΑΡΜΩΣΗ ΕΞΑΡΜΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΜΟΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | 1 | υπηρεσία |  |  |  |
| 3.5 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 1 | υπηρεσία |  |  |  |
| 3.6 | ΠΑΦΥΛΕΣ ΦΙΑΛΩΝ ΜΟΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | 6 | τεμάχιο |  |  |  |
| 3.7 | ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΔ ΧΕΙΡΟΚ ΠΝΕΥΜΑΤ. RT | 6 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ IVECO |  |  |  |  |  |
| 3.8 | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΛΑΔΙΟΥ, ΑΕΡΑ,) ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AUTO ΔΟΚΙΜΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣHΣ | 1 | υπηρεσία |  |  |  |
|  | ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ |  |  |  |  |  |
| 3.9 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 1 | υπηρεσία |  |  |  |
|  | PET / CT |  |  |  |  |  |
| 3.10 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | 1 | υπηρεσία |  |  |  |
|  | ΔΩΜΑΤΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ |  |  |  |  |  |
| 3.11α | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ MANUAL ΚΕΦΑΛΗΣ - ΦΙΑΛΕΣ ΠΙΛΟΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ | 1 | υπηρεσία |  |  |  |
| 3.11β | ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ |  | υπηρεσία |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3: |  |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ 4: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΘΝ7.1. IP125/250-7,5/4 _Q=112,5m3/h _H=15m_P=7,5kw/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΑ ΤΥΠΟΥ WILO 2222298 | 1 | τεμάχιο |  |  |  |
| 4.2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 4ins ΚΙΜ | 1 | τεμάχιο |  |  |  |
| 4.3 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 4ins ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΑ ΕΞΩ | 1 | τεμάχιο |  |  |  |
| 4.4 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ τριφασικού αεροσυμπιεστή με ιμάντα,270LT 4HP ,τύπου TOROS 602042 | 1 | τεμάχιο |  |  |  |
| 4.5 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ | 1 | τεμάχιο |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4: |  |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ 5: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΤΕΡΙΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε2 ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ | 1 | υπηρεσία |  |  |  |
| 5.2 | ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΑΡΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ε2 ΚΑΙ Ε3 ΚΑΘΕΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ε2 ΚΑΙ Ε3 ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ | 1 | υπηρεσία |  |  |  |
| 5.3 | ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ε3 ΜΕ Ε1 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ε3 ΜΕ Ε2 ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΤΟΥ Ε3. | 1 | υπηρεσία |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 5: |  |  |  |  |  |

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς είναι …….

ΑΘΗΝΑ,          202

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο, ψηφιακή υπογραφή)