## ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  | Τοποθεσία | Τύπος προσωπικού που θα συμμετάσχει (θα ορισθεί από τους συμμετέχοντες) | Πλήθος προσωπικού που θα συμμετάσχει | Αριθμός ημερών ανά άτομο | Συνολικός αριθμός ημερών εργασίας | Υποχρεωτικός όρος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHASE 1 - DESIGN -Σχεδιασμός & Έλεγχος Αρχιτεκτονικής μελέτης -Σχεδιασμός Έλεγχος Η/Μ μελέτης - Ανάπτυξη πρωτοκόλλων ασφαλείας και ροών εργασίας. | In office |  | 2 | 10 | 20 | ΝΑΙ |
| PHASE 2Α - CONSTRUCTION (PROCUREMENT OF EQUIPMENT & MATERIAL) 1. Συμβουλές και προτάσεις σχετικά με τύπους και μοντέλα εξοπλισμού κατά την έρευνα αγοράς. 2. Έλεγχος των τύπων και των μοντέλων του εξοπλισμού στις προσφορές που έχει λάβει το ΙΙΒΕΑΑ. 3. Έλεγχος και έγκριση του επιλεχθέντος προτεινόμενου εξοπλισμού πριν από την τελική παραγγελία | In office |  | 2 | 2 | 4 | ΝΑΙ |
| PHASE 2Β - CONSTRUCTION (SUPERVISION OF WORKS) - Επίβλεψη της κατασκευής των μηχανολογικών και ηλεκτρικών συστημάτων, όπως το σύστημα εξαερισμού και κλιματισμού, το σύστημα VHP, τα συστήματα εξάτμισης, η επεξεργασία λυμάτων κ.λπ. - Επίβλεψη των οικοδομικών έργων, όπως τοίχοι, οροφές, πόρτες κ.λπ. | On site |  | 2 | 10 | 20 | ΝΑΙ |
| PHASE 3 - OPERATIONAL TESTS, VALIDATION & CERTIFICATION - Παρακολούθηση των τελικών λειτουργικών δοκιμών - Επικύρωση των λειτουργικών παραμέτρων της εγκατάστασης | On site |  | 2 | 5 | 10 | ΝΑΙ |
| PHASE 4 – PERSONNEL TRAINING Εκπαίδευση του προσωπικού σε πρωτόκολλα και διαδικασίες. Παροχή προτύπων έγγραφων πρωτοκόλλων εάν διατίθενται | On site |  | 2 | 8 | 16 | ΝΑΙ |

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς είναι δώδεκα (12) μήνες.

ΑΘΗΝΑ,          202…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο, ψηφιακή υπογραφή)