## Φύλλο Συμμόρφωσης

| Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες για όλα τα Τμήματα της σύμβασης | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. | Όχι |  |  |
| - Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε είκοσι (20) η.η από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ). | Ναι |  |  |
| - Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους. | Ναι |  |  |
| - Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους. | Ναι |  |  |
| - Η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσότητα ανά συσκευασία είναι ενδεικτική και δεν θα αποτελέσει στοιχείο για τον αποκλεισμό διαγωνιζόμενου. | Ναι |  |  |

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή ειδών | Κωδικός/ Παραγωγός | Ποσότητα | μ.μ. | Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή |
| 1 | ΤΜΗΜΑ 1 - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ SINGLE CELL ANALYSIS |  |  |  |  |
| 1.1 | Συστοιχίες προετοιμασίας κυττάρων τύπου GEM-X 3' κατάλληλες για χρήση σε συσκευή 10Χ Chromium . Να περιλαμβάνει 4 συστοιχίες. Να περιλαμβάνει έλαιο διαχωρισμού. Να παρέχεται σε συσκευασία 32 αντιδράσεων |  | 2 | τεμάχιο |  |
| 1.2 | Κιτ ιχνηθετών για προετοιμασία βιβλιοθηκών αλληλούχισης γονιδιακής εκφρασης μοναδιαίων κυττάρων συμβατή με πλατφόρμα 10Χ Chromium . Να είναι τυπου ΤΤ, διπλών ιχνηθετών. Να είναι επαρκή για 96 αντιδράσεις |  | 1 | τεμάχιο |  |
| 1.3 | Κιτ αντιδραστηρίων συμβατό με πλατφόρμα Chromium του οίκου 10Χ Genomics. Να είναι συμβατό με κιτ πολυπλεξίας κυτταρικώνπληθυσμών. Να περιλαμβάνει 3 εκκινητές cDNA. Να περιλαμβάνει ενζυμο ενίσχυσης Να παρέχεται σε συσκευασία 16 αντιδράσεων. |  | 1 | τεμάχιο |  |
| 1.4 | Κιτ προετοιμασίας δείγματος. Να είναι συμβατό με κιτ αντιδραστηρίων δημιουργίας βιβλιοθηκών γονιδιακής έκφρασης από μοναδιαία κύτταρα του οίκου 10Χ Genomics. Να επιτρέπει την σταθεροποίηση του δείγματος μέχρι τουλάχιστον 6 μήνες στους -80 C. Να επιτρέπει την σταθεροποίηση τουλάχιστον 300.000 κυττάρων ή 500.000 πυρήνων. Να επιτρέπει την σταθεροποίηση μέχρι 10x 10 6 κυττάρων ανα ml διαλύματος σταθεροποίησης. Να παρέχεται σε συσκευασία 16 αντιδράσεων. |  | 2 | τεμάχιο |  |
| 2 | ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ Κ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ |  |  |  |  |
| 2.1 | Pan-Keratin (C11) Mouse mAb (Alexa Fluor ® 488 Conjugate): Να είναι μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού (Mouse mAb)(κλώνος C11), συνδεδεμένο με τη φθορίζουσα χρωστική Alexa Fluor® 488. Να ανιχνεύει ενδογενή επίπεδα συνολικής κερατίνης 4, 5, 6, 8, 10, 13 και 18. Να μην παρουσιάζει διασταυρούμενη αντίδραση με άλλες κερατίνες. Να είναι κατάλληλο για τα εξής είδη: Άνθρωπος (Human) Ποντικός (Mouse) Αρουραίος (Rat) Πίθηκος (Monkey) Να είναι κατάλληλο για τις εξής εφαρμογές: Immunohistochemistry (Paraffin): 1:50 - 1:200 Immunofluorescence (Frozen): 1:200 - 1:400 Immunofluorescence (Immunocytochemistry): 1:100 - 1:400 Flow Cytometry (Fixed/Permeabilized): 1:100 Να παρέχεται σε διάλυμα PBS (pH 7.2), να περιέχει λιγότερο από 0.1% νάτριο αζίδιο και 2 mg/ml BSA. |  | 1 | 100 µl |  |
| 2.2 | Anti-mouse IgG, HRP-linked Antibody: Affinity purified horse anti-mouse IgG (βαριά και ελαφριά αλυσίδα) αντίσωμα συνδεδεμένο με HRP για χρήση σε Western με χημειοφωταύγεια. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 2 mg/ml bovine serum albumin (BSA) και 50% glycerol. Oι προτεινόμενες αραιώσεις του αντισώματος να κυμαίνονται από 1:1000 έως 1:20000 ανάλογα με το όριο ευαισθησίας των αντιδραστηρίων χημειοφωταύγειας που χρησιμοποιούνται στο Western. Συσκευασία 1ml. |  | 2 | 1 ml |  |
| 2.3 | Phospho-Histone H3 (Ser10) (D2C8) Rabbit mAb (Alexa Fluor ® 488 Conjugate): Να είναι κατάλληλο για την ανίχνευση της φωσφορυλιωμένης μορφής της πρωτεΐνης Histone H3 στο κατάλοιπο Ser10. Να είναι του κλώνου D2C8. Να μην αντιδρά με άλλες φωσφορυλιωμένες ή ακετυλιωμένες ιστόνες. Να είναι κατάλληλο για τα εξής είδη: Human (άνθρωπος), Mouse (ποντίκι), Rat (αρουραίος), Monkey (πίθηκος) και Zebrafish. Να είναι κατάλληλο για τις εξής εφαρμογές και προτεινόμενες αραιώσεις: Ανοσοφθορισμός (Immunocytochemistry): 1:200 - 1:800. Κυτταρομετρία ροής (Flow Cytometry - Fixed/Permeabilized): 1:50. Να παρέχεται σε διάλυμα PBS (pH 7.2) με περιεκτικότητα μικρότερη από 0.1% σε νάτριο αζίδιο και 2 mg/ml BSA. |  | 2 | 100 µl |  |
| 2.4 | CTCF (D31H2) Rabbit mAb: Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού. Κατάλληλο για τα είδη: Human, Mouse, Rat, Monkey. Κλώνος D31H2. Κατάλληλο για εφαρμογές: Western Blotting (1:1000), Immunoprecipitation (1:50), Immunohistochemistry (Paraffin) (1:640–1:2560), Immunofluorescence (1:200–1:1600), Chromatin IP/Seq, CUT&RUN, CUT&Tag (1:50). Παρέχεται σε διάλυμα: 10 mM sodium HEPES, 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol, <0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία: 100 µL. |  | 2 | 100 µl |  |
| 2.5 | Cleaved Caspase-3 (Asp175) (5A1E) Rabbit mAb: Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού για Cleaved Caspase-3 (Asp175) δοκιμασμένο στις τεχνικές Ανοσοαποτύπωση (Western), Ανοσοκατακρήμνιση (IP), Ανοσοϊστοχημεία σε τομές παραφίνης (IHC-P), Ανοσοϊστοχημεία σε κρυοτομές (IHC-F), Ανοσοφθορισμό/Ανοσοκυτταροχημεία (IF-IC) και Κυτταρομετρία ροής (F) Να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα του large fragment (17/19 kDa) της ενεργούς caspase-3 που προκύπτει μετά από κατάτμησή της κοντά στο αμινοξύ Asp175. Να είναι κατάλληλο για human, mouse, rat. Κλώνος 5A1E. Συσκευασία 100μl (10 western blots). |  | 2 | 100 µl |  |
| 2.6 | RBBP5 (D3I6P) Rabbit mAb: Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού. Κλώνος D3I6P. Να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής πρωτεΐνης RBBP5. Είδη: Να είναι κατάλληλο για τα εξής είδη: Human, Mouse, Rat, Monkey. Εφαρμογές: Western Blotting (WB): 1:1000. Immunoprecipitation (IP): 1:50. Chromatin Immunoprecipitation (ChIP): 1:50. CUT&RUN: 1:50. CUT&Tag: 1:50. Παρεχόμενο Διάλυμα: Να παρέχεται σε διάλυμα 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol με λιγότερο από 0.02% sodium azide. |  | 1 | 100 µl |  |
| 2.7 | SQSTM1/p62 (D6M5X) Rabbit mAb: Να είναι μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού που ανιχνεύει ενδογενή επίπεδα της ολικής πρωτεΐνης SQSTM1/p62. Κλώνος D6M5X. Να είναι κατάλληλο για τις παρακάτω εφαρμογές και προτεινόμενες αραιώσεις: Western Blotting (WB): 1:1000. Immunofluorescence (IF): 1:400 - 1:1600 Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC-P): 1:125 - 1:500 Να είναι κατάλληλο για δείγματα ανθρώπου, ποντικού, αρουραίου και πιθήκου. Παρεχόμενο σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA και 50% γλυκερόλη. Συσκευασία: 100 μL. |  | 1 | 100 µl |  |
| 2.8 | HA-Tag (C29F4) Rabbit mAb: Μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι για την ανίχνευση εξωγενώς εκφρασμένων πρωτεϊνών που φέρουν το HA epitope-Tag. Να είναι κατάλληλο για όλα τα είδη. Πιστοποιημένο (validated) για χρήση στις τεχνικές Western Blotting αραίωση 1:1000, Immunoprecipitation αραίωση 1:50. Immunohistochemistry (Paraffin) αραίωση 1:800 - 1:3200, Immunofluorescence (Immunocytochemistry) αραίωση 1:800 - 1:1600, Flow Cytometry αραίωση 1:800 - 1:1600, Chromatin IP αραίωση 1:50 και simple western 1:50-1:250. Κλώνος C29F4. Συσκευασία 100 μl. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. |  | 2 | 100 µl |  |
| 2.9 | Ki-67 (D3B5) Rabbit mAb: Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού, κλώνου D3B5. Να αναγνωρίζει ενδογενή επίπεδα της ki-67 πρωτεΐνης. Να είναι κατάλληλο για τις εξής τεχνικές με προτεινόμενη αραίωση: Immunofluorescence (Frozen) 1:400 - 1:800 Immunofluorescence (Immunocytochemistry) 1:400 - 1:800 Flow Cytometry (Fixed/Permeabilized) 1:400 - 1:1600. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία 100μl. |  | 2 | 100 µl |  |
| 2.10 | p44/42 MAPK (Erk1/2) Antibody: Πολυκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι για την πρωτεϊνη p44/42 MAPK (Erk1/2). Το αντίσωμα να είναι πιστοποιημένο (validated) για χρήση στις τεχνικές Ανοσοαποτύπωσης (Western), Ανοσοκατακρήμνισης (IP). Να αναγνωρίζει τα ενδογενή επίπεδα της total p44 και p42 MAP κινάσης (Erk1 and Erk2). Να μην αλληλεπιδρά με JNK/SAPK ή p38 MAP κινάσες. Να είναι κατάλληλο για δείγματα Human, Mouse, Rat, Hamster, Monkey, Mink, Zebrafish, Bovine, Pig, S. cerevisiae. Συσκευασία 200 μl. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol. |  | 2 | 200 µl |  |
| 2.11 | Lamin A/C (4C11) Mouse mAb: Μονοκλωνικό αντίσωμα πονιτκού, το οποίο να ανιχνεύει να ενδογενή επίπεδα των πρωτεϊνών lamin A και lamin C. Να είναι κατάλληλο για Western Blotting με προτεινόμενη αραίωση 1:2000. Να είναι κατάλληλο για δείγματα: Human, Mouse, Rat, Monkey. Κλώνος 4C11. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία 100μl |  | 2 | 100 µl |  |
| 2.12 | HA-Tag (6E2) Mouse mAb: Μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού, το οποίο να αναγνωρίζει ανασυνδυασμένες πρωτεΐνης που έχουν HA-Tag. Κλώνος 6Ε2. Κατάλληλο για τις τεχνικές Western Blotting, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence (Immunocytochemistry), Flow Cytometry (Fixed/Permeabilized) με προτεινόμενες αραιώσεις 1:1000, 1:1200, 1:100 και 1:50 αντίστοιχα. Να είναι επίσης κατάλληλο για simple western με προτεινόμενη αραίωση 1:50-1:250 Να είναι κατάλληλο για όλα τα είδη. Συσκευασία 100 μl. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. |  | 2 | 100 µl |  |
| 2.13 | Κιτ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε πιστοποιημένο αντίσωμα για Cut&Run για την ανίχνευση ενδογενών επιπέδων αλληλεπιδράσεων πρωτεΐνης-DNA και τροποποιήσεις ιστονών σε κύτταρα θηλαστικών. Το κιτ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για τη διεξαγωγή 24 assays. Η κάθε αντίδραση να είναι βελτιστοποιημένη ώστε να χρειάζονται μόνο 100.000 κύττατα ανά αντίδραση. Μια πλήρης αντίδραση να μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε μία μόνο μέρα. |  | 1 | 1 Kit |  |
| 2.14 | Anti-mouse IgG (H+L), F(ab') 2 Fragment (Alexa Fluor ® 488 Conjugate) Αντίσωμα Anti-mouse IgG (H+L), F(ab') 2 Fragment σημασμένο με alexa fluor 488. Τελική αραίωση 1:500-1:2000 για immunofluorescent και flow cytometry assays. Να παρέχεται σε Buffer με 1 M sodium phosphate, 0.1 M sodium chloride, pH 7.5, 5 mM sodium azide. Κατάλληλο για δείγματα ποντικού. Να παρέχεται σε συσκευασία 250μl |  | 2 | 250 µl |  |
| 2.15 | DYKDDDDK Tag (9A3) Mouse mAb: Να παρέχεται σε buffer 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και λιγότερο από 0.02% sodium azide. Να είναι κατάλληλο για όλα τα δείγματα. Συσκευασία 100μl. Kατάλληλο για τις εξής εφαρμογές: Western Blotting 1:1000 Immunoprecipitation 1:50 Immunohistochemistry (Paraffin) 1:200 - 1:800 Immunofluorescence (Immunocytochemistry) 1:800 - 1:1600 Flow Cytometry (Fixed/Permeabilized) 1:400 - 1:1600 |  | 2 | 100 µl |  |
| 2.16 | ROS1 Rabbit mAb (Autostainer Formulated): Να αναγνωρίζει ενδογενή επίπεδα της ROS1. Κατάλληλο για δείγματα ανθρώπου. Κατάλληλο για IHC Leica Bond με προτεινόμενη αραίωση 1:100 - 1:400. Να παρέχεται σε buffer 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και λιγότερο από 0.02% sodium azide. Συσκευασία 100μl. |  | 2 | 100 µl |  |
| 3 | ΤΜΗΜΑ 3 - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ 3ης ΓΕΝΙΑΣ |  |  |  |  |
| 3.1 | Αντιδραστήριο μικρορευστομηχανικής: Αντιδραστήριο ρευστομηχανικής συμβατο με τη χημεία V14 των σχετικών kit της κατασκευάστριας εταιρίας. Να διαθέτει 2675 κανάλια νανοπόρων για τη διαδικασία αλληλούχισης. |  | 2 | Πακέτο των 4 |  |
| 3.2 | Kit καθαρισμού: Kit καθαρισμού κασετών τεχνολογίας νανοπόρων με τη χρήση νουκλεασών. Ικανό να αφαιρεί το 99.9% των προηγούμενων δειγμάτων. Πακέτο των 6 αντιδράσεων. |  | 4 | Πακέτο των 6 αντιδράσεων. |  |
| 3.3 | Kit παρασκευής βιβλιοθήκης αλληλούχισης: Kit παρασκευής βιβλιοθήκης για αλληλούχιση DNA σε πλατφόρμα Oxford Nanopore Technologies. Να μπορεί να παράξει δεδομένα ακριβείας >99%. Να χρειάζεται το πολύ 1μg γενομικού DNA. Να μη χρειάζεται διαδικασία PCR για να λειτουργήσει. Η προετοιμασία να μη χρειάζεται πάνω απο 70΄ για να ολοκληρωθεί. Να χρησιμοποιεί την τελευταία χημεία (V14). |  | 1 | Συσκευασία 6 αντιδράσεων |  |
| 4 | ΤΜΗΜΑ 4 - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ, ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΟΥΚΛΕΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ |  |  |  |  |
| 4.1 | Κιτ για απομόνωση total RNA από πολύ μικρούς όγκους δειγμάτων ακόμα και από ένα κύτταρο ή 0.1 mg ιστού: Κιτ για απομόνωση total RNA από πολύ μικρούς όγκους δειγμάτων ακόμα και από ένα κύτταρο ή 0.1 mg ιστού. Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας και υψηλής συγκέντρωσης RNA. Ο όγκος έκλουσης να είναι 5 – 20 μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 45 λεπτά. Η συσκευασία να περιλαμβάνει DNase για ενδεχόμενη on-column απομάκρυνση DNA. Κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays Να περιλαμβάνει Lysis Buffer RA1 ,Wash Buffer RA2 ,Wash Buffer RA3, Membrane Desalting Buffer, Reaction Buffer for rDNase, rDNase, RNase-free, Carrier RNA, Reducing Agent TCEP RNase-free H2O, Φίλτρα (Shredders) Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 απομονώσεων Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 2 | Kit/ 250 preps |  |
| 4.2 | Κιτ για επιπλέον καθαρισμό RNA που έχει απομονωθεί με την μέθοδο φαινόλης/χλωροφόρμιο, ή από επεξεργασία με ένζυμα: Κιτ για επιπλέον καθαρισμό του RNA που έχει απομονωθεί με την μέθοδο φαινόλης/χλωροφόρμιο, ή από επεξεργασία με ένζυμα. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με XS spin columns. Να μπορεί να δεχθεί έως και 300μl αρχικό δείγμα το οποίο περιέχει έως και 90μg RNA. Υψηλή ανάκτηση RNA, έως 95%. Να δίνει υψηλής συγκέντρωσης RNA (A260/A280: 1.9–2.1) Να είναι δυνατοί μικροί όγκοι έκλουσης ακόμα και 5μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Να παρέχει RNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές. Να περιλαμβάνει RNA XS κολόνες με κολόνες συλλογής 2ml και 1,5ml,Clean-up Buffer RCU, Wash Buffer RA3 Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 απομονώσεων Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 1 | Kit/ 250 preps |  |
| 4.3 | Διάλυμα για απομόνωση RNA από μεγάλο εύρος δειγμάτων: Διάλυμα για απομόνωση RNA από cultured cells, bacterial cells, yeast cells, tissue, viral fluids Να μην απαιτεί χρήση χλωροφόρμιου. Να μην απαιτεί διαχωρισμό φάσεων. Να είναι κατάλληλο για απομόνωση μικρών και μεγάλων RNA Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας RNA με μεγάλο RIN value Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μία ώρα. Να είναι κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, Rnase protection assays Nα διατίθεται σε συσκευασία των 200 ml Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 5 | FL |  |
| 4.4 | kit για επιπλέον καθαρισμό και απόδοση total RNA που έχει απομονωθεί με διάλυμα Nucleozol: Κit για επιπλέον καθαρισμό και απόδοση total RNA που έχει απομονωθεί με διάλυμα Nucleozol. Η διαδικασία να επιτυγχάνεται με τεχνολογία Silica Membrane με spin columns και σε ένα μόνο στάδιο έκπλυσης - έκλουσης. Να δέχεται έως και ≤ 500 µL δείγματος. Το επιθυμητό fragment size να είναι για μικρά RNA, 10-200 nt και για μεγάλα RNA: > 200 nt. Να επιτυγχάνεται ανάκτηση του RNA έως και 95%. Ο όγκος έκλουσης να είναι 60μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μία ώρα. Το κιτ να περιλαμβάνει RNA Columns, Collection Tubes, buffers. Να διατίθεται σε συσκευασία των 50 columns. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 2 | kit/ 50 columns |  |
| 4.5 | Ταμπλέτες αγαρόζης με μη τοξικη χρωστική νουκλεϊκών οξέων και TAE σε σκόνη: Ταμπλέτες αγαρόζης με μη τοξική χρωστική νουκλεϊκών οξέων και TAE σε σκόνη για την εύκολη προετοιμασία gel αγαρόζης στην επιθυμητή σύσταση. Να διαλύεται εύκολα και να δημιουργεί γέλη σε σύντομο χρόνο. Η χρωστική να είναι μη καρκινογόνα, να έχει την ίδια ευαισθησία με το βρωμιούχο αιθίδιο και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο εξοπλισμό. Να μην απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί για την αποκομιδή του (να μην θεωρείται τοξικό απόβλητο). Να είναι σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου. Να διατίθεται σε συσκευασία 75 τεμαχίων (ταμπλέτες) |  | 5 | 75 tablets |  |
| 4.6 | Προπαρασκευασμένο μείγμα για PCR υψηλής πιστότητας (Hi Fidelity): Να έχει συγκέντρωση τουλάχιστον 2X. Να περιλαμβάνει στο ίδιο μείγμα πολυμεράση θερμής έναρξης (hot start), MgCl2 και dNTPs ώστε για την πραγματοποίηση της αντίδρασης να αρκεί η προσθήκη του DNA-μήτρα (template DNA) και των εκκινητών. Να είναι κατάλληλο για τον πολλαπλασιασμό τμημάτων έως και 15 kb όταν ως μήτρα χρησιμοποιείται γονιδιωματικό DNA. Να έχει συχνότητα σφάλματος (error rate) 3,6 x 10^6 ή καλύτερη. Η ενεργοποίηση της πολυμεράση θερμής έναρξης (hot start) με έκθεση στην υψηλή θερμοκρασία να ολοκληρώνεται σε 20 sec ή λιγότερο. Σε συσκευασία των 500 αντιδράσεων των 25μl |  | 3 | Kit/ 500rxs |  |
| 4.7 | Kit για σύνθεση cDNA για Real Time PCR με gDNA Eraser: Kit για σύνθεση cDNA με gDNA Eraser για Real Time PCR Να είναι κατάλληλο για αρχική ποσότητα RNA τουλάχιστον 1 μg Να είναι κατάλληλο για δείγματα πλούσια σε GC περιοχές και δευτερογενείς δομές. Ο χρόνος αντίδρασης να είναι κάτω από 20 λεπτά. Να περιέχει gDNA Eraser ώστε να απομακρύνει τυχόν προσμείξεις με γενωμικό DNA σε 2 λεπτά. Το Kit να περιλαμβάνει : Αντίστροφη μεταγραφάση gDNA Eraser, 5 x gDNA Erase Buffer 5 x PrimeScript Buffer Oligo dT Primer και Random 6 mers σε ξεχωριστά σωληνάρια Rnase free H2O Dilution buffer για real time PCR Σε συσκευασία για 100 αντιδράσεις. |  | 4 | Kit/ 100 reactions |  |
| 4.8 | Real Time PCR mix με SYBR Green: Real Time PCR mix με SYBR Green Να εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή απόδοση, ευαισθησία και ταχύτητα. Η ταχύτητα σύνθεσης του ενζύμου θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και ο απαιτούμενος χρόνος δράσης του ενζύμου στο στάδιο του πολλαπλασιασμού πριν την λήψη των δεδομένων φθορισμού σε πρωτόκολλο 3 σταδίων να μην ξεπερνά το 1sec. Το SYBR qPCR Master Mix να περιέχει αυξημένη βελτιστοποιημένη συγκέντρωση της φθορίζουσας χρωστικής SYBRGreen I. H αυξημένη ένταση του σήματος να είναι αποτέλεσμα της αυξημένης ανοχής της πολυμεράσης στην SYBRGreen I, ώστε να είναι κατάλληλο για ανίχνευση έκφρασης γονιδίων που υπάρχουν σε πολύ χαμηλά αντίγραφα Να έχει μεγάλο εύρος και γραμμικότητα Να περιλαμβάνει antibody-mediated hot start πολυμεράση, SYBR Green fluorescent dye, MgCl2, dNTPs και stabilizers (2Χ). Ο χρόνος ενεργοποίησης του ενζύμου να είναι σύντομος και να μην ξεπερνά τα 20 sec στους 95°C. Για περιοχές απαιτητικές ως προς τον πολλαπλασιασμό τους (G-C και A-T πλούσιες περιοχές) να μην ξεπερνά τα 3min. Το ένζυμο να μην παρουσιάζει δραστικότητα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ώστε να μην απαιτείται η ψύξη του mix κατά την διάρκεια της προετοιμασίας της αντίδρασης. Το mix θα πρέπει να είναι κατάλληλο για απαιτητικά ως προς τον πολλαπλασιασμό τους τμημάτων DNA τα οποία εμπεριέχουν ταυτόχρονα περιοχές με αυξημένο αριθμό επαναλαμβανόμενων βάσεων G-C και Α-Τ. Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ξεχωριστά ROX reference dye high και low. H xρήση του προϊόντος να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και τις αντίστοιχες αξιώσεις ευρεσιτεχνίας εκτός των ΗΠΑ: 5.994.056, 6.171.785, και 5.928.907 (αριθμοί αξίωσης 12-24, 27-28). Να διαθίτεται σε συσκευασία 2 x 5 ml και να επαρκεί για 1000 αντιδράσεις (όγκου αντίδρασης 20 μl) |  | 2 | Kit/ 1000 reactions |  |
| 4.9 | 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA: Να περιέχει 12 ζώνες και να καλύπτει την περιοχή 100 – 3000bp. Να περιλαμβάνει 2 έντονες ζώνες αναφοράς στα 500bp και 1500bp. Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels. Να περιέχει δύο χρωστικές orange G & xylene cyanol FF ως χρωστικές παρακολούθησης (tracking dyes). Να επαρκεί για 100 minigels |  | 5 | Fl/ 50 μg |  |
| 4.10 | Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών, σε ποσότητα 50nmol, καθαρισμένα με HPLC: Η απόδοση σε OD260 να είναι περίπου 6. Να αποστέλλονται λυοφιλοποιημένα ή σε aliquots προκαθορισμένης συγκέντρωσης. Η ποιότητα και η ταυτότητα του κάθε ολιγονουκλεοτιδίου να ελέγχεται με MALDI-TOF MS και με capillary gel electrophoresis (CGE). Να αποστέλλονται εντός 4-5 εργάσιμων ημερών. Να δίνεται τιμή ανά βάση. |  | 330 | per base |  |

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα από τα ανωτέρω ζητούμενα τμήματα, στις  προκηρυσσόμενες ποσότητες.

Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τέσσερα (4).