Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

| α/α | Περιγραφή ειδών | Ποσότητα | μ.μ. | Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης, πλέον φ.π.α. | Προσφερόμενη τιμή για τη ζητούμενη από την διακήρυξη ποσότητα, πλέον φ.π.α | φ.π.α. % και σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τμήμα 1 | Ορολογικές πιπέττες 2ml, διπλά βαθμονομημένες ανά 0,01ml. Αρνητική διαβάθμιση για αύξηση του ωφέλιμου όγκου. Ελεύθερες πυρετογόνων, ενδοτοξίνες, BSE/ TSE free. CE certified κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργειες, επιστόμιο με βαμβάκι, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία. | 1.000 | τεμάχιο |  |  |  |
| Τμήμα 2 | Ορολογικές πιπέττες 5ml, διπλά βαθμονομημένες ανά 0,1ml, Αρνητική διαβάθμιση για αύξηση του ωφέλιμου όγκου. Ελεύθερες πυρετογόνων, ενδοτοξίνες, BSE/ TSE free. CE certified κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργειες, επιστόμιο με βαμβάκι, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία. | 2.000 | τεμάχιο |  |  |  |
| Τμήμα 3 | Ορολογικές πιπέττες 10ml, διπλά βαθμονομημένες ανά 0,1ml Αρνητική διαβάθμιση για αύξηση του ωφέλιμου όγκου. Ελεύθερες πυρετογόνων, ενδοτοξίνες, BSE/ TSE free. CE certified κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργειες, επιστόμιο με βαμβάκι, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία. | 2.000 | τεμάχιο |  |  |  |
| Τμήμα 4 | Ορολογικές πιπέττες 25ml, διπλά βαθμονομημένες ανά 0,2ml. Αρνητική διαβάθμιση για αύξηση του ωφέλιμου όγκου. Ελεύθερες πυρετογόνων, ενδοτοξίνες, BSE/ TSE free. CE certified κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργειες, επιστόμιο με βαμβάκι, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία. | 400 | τεμάχιο |  |  |  |
| Τμήμα 5 | Πλαστικά Ρύγχη πιπεττών 2-10ul, συμβατά με μονοκάναλες και πολυκάναλες πιπέτες PCR Performance Tested DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free συμμορφωμένα με ISO 8655-2, IVD, CE. | 5.000 | τεμάχιο |  |  |  |
| Τμήμα 6 | Πλαστικά Ρύγχη πιπεττών 20-200ul, συμβατά με μονοκάναλες και πολυκάναλες πιπέτες PCR Performance Tested (DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free συμμορφωμένα με ISO 8655-2, IVD, CE | 20.000 | τεμάχιο |  |  |  |
| Τμήμα 7 | Πλαστικά Ρύγχη πιπεττών 1000ul , συμβατά με μονοκάναλες και πολυκάναλες πιπέτες PCR Performance Tested DNA-free, DNase-/RNase-free, PCR Inhibitor-free συμμορφωμένα με ISO 8655-2, IVD, CE | 5.000 | τεμάχιο |  |  |  |
| Τμήμα 8 | Γάντια χωρίς πούδρα με λάτεξ Size small σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1, ΕΝ 455-2, ΕΝ 455-3, ΕΝ-420. Με πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου CE | 10 | συσκ. των 100 τεμαχίων |  |  |  |
| Τμήμα 9 | Γάντια χωρίς πούδρα με λάτεξ Size medium σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1, ΕΝ 455-2, ΕΝ 455-3, ΕΝ-420. Με πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου CE | 10 | συσκ. των 100 τεμαχίων |  |  |  |
| Τμήμα 10 | Γάντια χωρίς πούδρα με λάτεξ Size large σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1, ΕΝ 455-2, ΕΝ 455-3, ΕΝ-420. Με πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου CE | 15 | συσκ. των 100 τεμαχίων |  |  |  |
| Τμήμα 11 | Κυψελίδα από πολυστυρένιο - όγκου 1,6ml. Τετράγωνη, με δύο οπτικές πλευρές, οπτική διαδρομή 10mm. Σε συσκευασία . | 2.000 | τεμάχιο |  |  |  |
| Τμήμα 12 | ethanol HPLC grade 2,5L γυάλινη συσκευασία | 4 | συσκ. των 2,5lt |  |  |  |
| Τμήμα 13 | water HPLC 2,5L γυάλινη συσκευασία | 10 | συσκ. των 2,5lt |  |  |  |
| Τμήμα 14 | methanol HPLC grade 2,5L γυάλινη συσκευασία | 5 | συσκ. των 2,5lt |  |  |  |
| Τμήμα 15 | Ethanol, 99.8%, anhydrous denaturated with MEK and Bitrex 2,5L | 5 | συσκ. των 2,5lt |  |  |  |
| Τμήμα 16 | Micro tube 2,0ml. Μικροσωληνάριο από PP με ενσωματωμένο πιεστό πώμα, δυνατότητα αναγραφής στοιχείων, διαβάθμιση και κωνική βάση. Ανθεκτικό σε φυγοκέντριση έως 20.000g .Με τεστ διαρροών με 635 mm Hg. | 4.000 | τεμάχιο |  |  |  |
| Τμήμα 17 | Micro tube 1,5ml. Μικροσωληνάρια με ενσωματωμένο πιεστό πώμα, κωνική βάση και εξωτερική διαβάθμιση.Ανθεκτικό σε φυγοκέντριση έως 20.000g .Με τεστ διαρροών με 635 mm Hg. | 4.000 | τεμάχιο |  |  |  |
| Τμήμα 18 | Micro tube 0,5ml μικροσωληνάρια για μικροφυγόκεντρο, πολυπροπυλενίου, με κωνικό πυθμένα, με ενσωματωμένο πώμα, χρώματος λευκού. Φυγοκέντριση έως 20.000xg.Με τεστ διαρροών με 635 mm Hg. | 3.000 | τεμάχιο |  |  |  |
| Τμήμα 19 | Κωνικά φυγοκεντρικά σωληνάρια 50ml, 114 x 28mm,από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), βαθμονομημένα, με χώρο για αναγραφή στοιχείων και βιδωτό πώμα. Ανθεκτικά σε φυγοκέντριση 20.000 x g. Αποστειρωμένα, non-cytotoxic, free from DNA, DNase, RNase και pyrogens. | 1.000 | τεμάχιο |  |  |  |
| Τμήμα 20 | Κωνικά φυγοκεντρικά σωληνάρια 15ml, 120 x 17mm, από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), βαθμονομημένα, με χώρο για αναγραφή στοιχείων και βιδωτό πώμα. Ανθεκτικά σε φυγοκέντριση 15.500 x g. Αποστειρωμένα, non-cytotoxic, free from DNA, DNase, RNase και pyrogens. | 2.000 | τεμάχιο |  |  |  |
| Τμήμα 21 | Mini Precast gels 4-12% Bis-Tris συμβατά με συσκευή invitrogen και biorad 10 wells, σύσταση Bis-Tris Gel | 30 | τεμάχιο |  |  |  |
| Τμήμα 22 | Ρυθμιστικό διάλυμα - Running Buffer MOPS SDS 500ML συμβατό με precast mini gels Bis tris | 2 | συσκ. των 500ml |  |  |  |
| Τμήμα 23 | Υπόστρωμα ECL - Αντιδραστήριο για παραγωγή σήματος μέσω χημειοφωταύγειας, ανοσοαποτύπωσης με ευαισθησία σε επίπεδο ποσοτήτων femtogram. Υπόστρωμα με βάση τη λουμινόλη για ανίχνευση καταλυόμενης από HRP. Πιστοποιημένα βάσει προτύπου διασφάλισης ποιότητας ISO-9001 ή ISO-13485 για μεμβράνες PVDF ή nitrocellulose | 2 | συσκ. των 500ml |  |  |  |
| Τμήμα 24 | Αντιδραστήριο πρότυπου χρωματισμένου μάρτυρα, μείγμα τουλάχιστον 10 ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών μοριακού βάρους μεταξύ 10 με 300 kD, με διαχωρισμό molecular bands κατά τη διάρκεια της ηλεκτροφόρησης. Πιστοποιημένα βάσει προτύπου διασφάλισης ποιότητας ISO-9001 ή ISO-13485, ή αντίστοιχο. | 5 | φιαλίδιο |  |  |  |
| Τμήμα 25 | Μείγμα Θρυψίνης και λυσοζύμης C με καθαρότητα και προδιαγραφές για πρωτεωμική ανάλυση πέψη πρωτεινών - φασματομετρία μάζας μη μετουσιωτικές συνθήκες.Ανθεκτικό σε μολυντές που αναστέλλουν την θρυψίνη. | 10 | τεμάχιο |  |  |  |
| Τμήμα 26 | Ανασυνδυασμένη θρυψίνη, λυοφιλιωμένη proteomics grade, υψηλής καθαρότητας και απαλλαγμένη από την παρουσία χυμοθρυψίνης, δραστικότητας 235 u /mg για πρωτεωμική ανάλυση με φασματομετρία μάζας. | 10 | τεμάχιο |  |  |  |
| Τμήμα 27 | Δισκία, μείγματος αναστολέων πρωτεασών σερίνης, κυστεΐνης, χωρίς EDTA, διαλυτές στο νερό, σε γυάλινο φιαλίδιο. | 1 | τεμάχιο |  |  |  |
| Τμήμα 28 | Φυγόκεντρα Φίλτρα υπερδιήθησης, συγκέντρωσης και αφαλάτωσης πρωτεϊνών μοριακού βάρους 30K. Περιδίνηση της συσκευής σε στροφέα είτε περιστρεφόμενου κάδου είτε σταθερής γωνίας. Τελικός όγκος συμπυκνώματος ως 15-20μL Τιμή αποκοπής μοριακού βάρους 30.000 MWCO | 14 | τεμάχιο |  |  |  |
| Τμήμα 29 | Φίλτρα σύριγγας με διάμετρο 13mm και μέγεθος πόρων 0,22μm. To φίλτρο να είναι κατασκευασμένο από υδρόφιλη μεμβράνη PVDF | 10 | τεμάχιο |  |  |  |
| Τμήμα 30 | Διάλυμα τρυψίνης-EDTA, 1×, αποστειρωμένο, φιλτραρισμένο για αποστείρωση, κατάλληλο για καλλιέργεια κυττάρων | 10 | τεμάχιο |  |  |  |

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς είναι …….

ΑΘΗΝΑ,          202

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο, ψηφιακή υπογραφή)