## Φύλλο Συμμόρφωσης

| Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες για όλα τα Τμήματα της σύμβασης | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. | Όχι |  |  |
| - Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε είκοσι (20) η.η από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ). | Ναι |  |  |
| - Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους. | Ναι |  |  |
| - Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους. | Ναι |  |  |
| - Η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσότητα ανά συσκευασία είναι ενδεικτική και δεν θα αποτελέσει στοιχείο για τον αποκλεισμό διαγωνιζόμενου. | Ναι |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

| α/α | Περιγραφή ειδών | Κωδικός/ Παραγωγός | Ποσότητα | μ.μ. | Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τμήμα 1 | PE/Cyanine7 anti-mouse/human CD11b. Μονοκλωνικό αντίσωμα. Κλώνος: M1/70. Ισότυπος: Rat IgG2b, κ. Αντιδραστικότητα έναντι: ποντικού, ανθρώπου, cynomolgus, rhesus. Ανοσογόνο: Σπληνοκύτταρα C57BL/10. Σύνθεση: Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών, ρΗ 7.2, που περιέχει 0,09% αζίδιο του νατρίου. Το αντίσωμα παρασκευάστηκε με χρωματογραφία συγγένειας και σύζευξη με PE/Cyanine7 υπό βέλτιστες συνθήκες. Εφαρμογές: FC. Συγκέντρωση: 0.2mg/ml. Συσκευασία: 25 µg. |  | 1 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 2 | Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD11c. Μονοκλωνικό αντίσωμα. Κλώνος: N418. Ισότυπος: Armenian Hamster IgG. Αντιδραστικότητα έναντι: ποντικού. Ανοσογόνο: Δενδριτικά κύτταρα σπληνός ποντικού. Σύνθεση: Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών, ρΗ 7.2, που περιέχει 0,09% αζίδιο του νατρίου. Το αντίσωμα παρασκευάστηκε με χρωματογραφία συγγένειας και σύζευξη με Alexa Fluor® 647 υπό βέλτιστες συνθήκες. Εφαρμογές: FC, 3D IHC, IHC, ICC, SB. Συγκέντρωση: 0.5 mg/ml. Συσκευασία: 25 µg. |  | 1 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 3 | APC/Cyanine7 anti-mouse CD25. Μονοκλωνικό αντίσωμα. Κλώνος: PC61. Ισότυπος: Rat IgG1, λ. Αντιδραστικότητα έναντι: ποντικού. Ανοσογόνο: Εξαρτώμενα από την IL-2 κυτταρολυτικά Τ-κύτταρα ποντικού, κλώνος: B6.1. Σύνθεση: Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών, ρΗ 7.2, που περιέχει 0,09% αζίδιο του νατρίου. Το αντίσωμα παρασκευάστηκε με χρωματογραφία συγγένειας και σύζευξη με APC/Cyanine7 υπό βέλτιστες συνθήκες. Εφαρμογές: FC. Συγκέντρωση: 0.2 mg/ml. Συσκευασία: 100 µg. |  | 1 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 4 | APC anti-mouse CD357 (GITR). Μονοκλωνικό αντίσωμα. Κλώνος: DTA-1. Ισότυπος: Rat IgG2b, κ. Αντιδραστικότητα έναντι: ποντικού. Ανοσογόνο: CD25+ CD4+ T κύτταρα ποντικού. Σύνθεση: Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών, ρΗ 7.2, που περιέχει 0,09% αζίδιο του νατρίου. Το αντίσωμα παρασκευάστηκε με χρωματογραφία συγγένειας και σύζευξη με APC υπό βέλτιστες συνθήκες. Εφαρμογές: FC. Συγκέντρωση: 0.2 mg/ml. Συσκευασία: 100 µg. |  | 1 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 5 | Brilliant Violet 785™ anti-mouse CD3ε. Μονοκλωνικό αντίσωμα. Κλώνος: 145-2C11. Ισότυπος: Armenian Hamster IgG. Αντιδραστικότητα έναντι: ποντικού. Ανοσογόνο: Kυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα ποντικού ειδικά για H-2Kb, κλώνος: BM10-37. Σύνθεση: Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών, ρΗ 7.2, που περιέχει 0,09% αζίδιο του νατρίου. Το αντίσωμα παρασκευάστηκε με χρωματογραφία συγγένειας και σύζευξη με Brilliant Violet 785™ υπό βέλτιστες συνθήκες. Εφαρμογές: FC. Συγκέντρωση: 0.2 mg/ml. Συσκευασία: 50 µg. |  | 1 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 6 | APC anti-mouse CD4. Μονοκλωνικό αντίσωμα. Κλώνος: GK1.5. Ισότυπος: Rat IgG2b, κ. Αντιδραστικότητα έναντι: ποντικού. Ανοσογόνο: Kυτταροτοξικά Τ κύτταρα ποντικού, κλώνος: V4. Σύνθεση: Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών, ρΗ 7.2, που περιέχει 0,09% αζίδιο του νατρίου. Το αντίσωμα παρασκευάστηκε με χρωματογραφία συγγένειας και σύζευξη με APC υπό βέλτιστες συνθήκες. Εφαρμογές: FC. Συγκέντρωση: 0.2 mg/ml. Συσκευασία: 100 µg. |  | 1 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 7 | APC anti-mouse CD45. Μονοκλωνικό αντίσωμα. Κλώνος: 30-F11. Ισότυπος: Rat IgG2b, κ. Αντιδραστικότητα έναντι: ποντικού. Ανοσογόνο: Θύμος ή σπλήνας ποντικού. Σύνθεση: Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών, ρΗ 7.2, που περιέχει 0,09% αζίδιο του νατρίου. Το αντίσωμα παρασκευάστηκε με χρωματογραφία συγγένειας και σύζευξη με APC υπό βέλτιστες συνθήκες. Εφαρμογές: FC. Συγκέντρωση: 0.2 mg/ml. Συσκευασία: 25 µg. |  | 1 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 8 | Alexa Fluor® 488 anti-mouse CD68. Μονοκλωνικό αντίσωμα. Κλώνος: FA-11. Ισότυπος: Rat IgG2a. Αντιδραστικότητα έναντι: ποντικού. Ανοσογόνο: Καθαρισμένες γλυκοπρωτεΐνες υποδοχέα Con A από την κυτταρική σειρά P815. Σύνθεση: Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών, ρΗ 7.2, που περιέχει 0,09% αζίδιο του νατρίου. Το αντίσωμα παρασκευάστηκε με χρωματογραφία συγγένειας και σύζευξη με Alexa Fluor® 488 υπό βέλτιστες συνθήκες. Εφαρμογές: ICFC, FC, 3D IHC. Συγκέντρωση: 0.5 mg/ml. Συσκευασία: 25 µg. |  | 1 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 9 | Brilliant Violet 510™ anti-mouse CD8a. Μονοκλωνικό αντίσωμα. Κλώνος: 53-6.7. Ισότυπος: Rat IgG2a, κ. Αντιδραστικότητα έναντι: ποντικού. Ανοσογόνο: Θύμος ή σπλήνας ποντικού. Σύνθεση: Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών, ρΗ 7.2, που περιέχει 0,09% αζίδιο του νατρίου και BSA. Το αντίσωμα παρασκευάστηκε με χρωματογραφία συγγένειας και σύζευξη με Brilliant Violet 510™ υπό βέλτιστες συνθήκες. Εφαρμογές: FC. Συσκευασία: 125 µL. |  | 1 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 10 | Recombinant Mouse IFN-β1 (carrier-free). Καθαρότητα: > 98%, όπως προσδιορίστηκε με SDS-PAGE και χρώση Coomassie. Σύνθεση: 0.2 μm διηθισμένο σε διάλυμα ρυθμισμένο με φωσφορικά. Επίπεδα ενδοτοξίνης: Λιγότερο από 0,01 ng ανά μg κυτταροκίνης, όπως προσδιορίστηκε με τη μέθοδο LAL. Συγκέντρωση: 200 µg/mL. Συσκευασία: 10 µg. |  | 1 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 11 | Πλήρες κιτ που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την κλωνική ενίσχυση και την αλληλούχηση βιβλιοθήκης σε γενετικό αναλυτή, καθώς και την κυψελίδα ροής: - Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προ-ανανεμειγμένα και τοποθετημένα σε ειδική κασέτα μίας χρήσης (cartridge), επιτρέποντας την ευκολότερη διαδικασία αλληλούχησης - Τα αντιδραστήρια να επαρκούν για τουλάχιστον 50 κύκλους αλληλούχησης, με απόδοση έως 60 Gb - Η προσφερόμενη κυψελίδα ροής να έχει προκατασκευασμένες οπές (patterned flowcell), όπου συμβαίνουν η ενίσχυση και η αλληλούχηση μέσω σύνθεσης (sequencing by synthesis) - Το κιτ να φέρει σύστημα ταυτοποίησης με ραδιοσυχνότητα (RFID) - Να μπορεί να υποστηρίξει αλληλουχήσεις μονής και διπλής κατεύθυνσης (single- and paired-end read protocols) - Να είναι ικανό να αποδώσει έως και 1,2 δισεκατομμύρια διαβάσματα (reads) μονής κατεύθυνσης ή έως και 2,4 δισεκατομμύρια διαβάσματα διπλής κατεύθυνσης |  | 2 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 12 | Κιτ για την άμεση, αξιόπιστη δημιουργία NGS βιβλιοθηκών από πληθώρα δειγμάτων RNA, που να περιλαμβάνει α) ειδικά σφαιρίδια αποδοτικών καθαρισμών, μεταξύ των διαφόρων σταδίων του πρωτοκόλλου, β) πλάκα με μοριακούς δείκτες σήμανσης δειγμάτων για ταυτόχρονη αλληλούχηση νέας γενιάς (Next Generation Sequencing) - Το κιτ να μην περιλαμβάνει και να μην απαιτεί τη χρήση τοξικών ουσιών (πχ ακτινομυκίνη D) - Το κιτ να περιλαμβάνει υψηλής αξιοπιστίας DNA πολυμεράση για αποτελεσματικό πολλαπλασιασμό της βιβλιοθήκης RNAseq, ανεξάρτητα από την υψηλή συγκέντρωση των GC βάσεων - Να περιλαμβάνει επαρκή αντιδραστήρια για ταυτόχρονη αλληλούχηση 96 δειγμάτων |  | 2 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 13 | ROS/Superoxide Detection Assay Kit (Cell-based): Να γίνεται άμεση μέτρηση της δημιουργίας αντιδραστικώ ριζών οξυγόνου (ROS), σε πραγματικό χρόνο σε ζωντανά κύττρα χρησιμοποιώντας μικροσκοπία φθορισμού, κυτταρομετρία ροής ή συσκευή ανάγνωσης μικροπλακών. Να είναι κατάλληλο για κύτταρα αιωρήματος και προσκολλημένα κύτταρα. Ολόκληρη η διαδικασία να διαρκεί 90 λεπτά. Το πρωτόκολλο ανάλυσης ROS/υπεροξειδίου na βασίζεται σε δύο φθορίζουσες χρωστικές: Oxidative Stress Detection Reagent (Green, Ex/Em 490/525 nm) για την ανίχνευση ολικών ROS, και Superoxide Detection Reagent (Orange, Ex/Em 550/620 nm). Το κιτ να είναι συμβατό με τα κύρια συστατικά των μέσων καλλιέργειας ιστών (ερυθρό της φαινόλης, FBS και BSA). Τα αντιδραστήρια που παρέχονται στο κιτ να επαρκούν για τουλάχιστον 200 δοκιμές με μικροσκοπία φθορισμού ή για 50 δοκιμές με χρήση κυτταρομετρίας ροής. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 5 | 1 kit |  |
| Τμήμα 14 | Hydrogen Peroxide Assay Kit: Highly sensitive, simple, direct and HTS-ready colorimetric and fluorometric assay για τη μέτρηση H2O2 σε βιολογικά δείγματα. Η δοκιμασία να είναι ποσοτική και πλατφόρμα ανάλυσης να είναι Microplate reader. Το κιτ να είναι κατάλληλο για δείγματα πλάσματος, μέσα κυτταροκαλλιέργειας, ορού, cell lysate και άλλα βιολογικά υγρά. Η δοκιμασία να διαρκεί 1 ώρα. Στο πρωτόκολλο ανάλυσης υπεροξειδίου του υδρογόνου, το HRP (horse radish peroxidase) να αντιδρά με έναν ανιχνευτή και το H2O2 για να παράγει ένα προϊόν με χρώμα (λmax = 570 nm) και red-fluorescence (Ex/Em=535/587 nm). Το όριο ανίχνευσης είναι 2 pmol/δοκιμασία (ή συγκέντρωση 40 nM) H2O2 στην ευαίσθητη φθοριομετρική ανάλυση. Το κιτ να μπορεί να εκτελέσει 200 ​​αντιδράσεις με φθοριομετρική μέθοδο ή 100 αντιδράσεις με χρωματομετρική μέθοδο. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 4 | 200 Tests |  |
| Τμήμα 15 | Protein Carbonyl Assay Kit (Western Blot): Kιτ ανάλυσης Protein Carbonyl (Western Blot) να είναι σχεδιασμένο για τη μέτρηση των πρωτεϊνικών καρβονυλικών ομάδων που δημιουργούνται από την οξείδωση των πρωτεϊνών. Η μέτρηση να γίνεται μέσω αντίδρασης με όζον ή οξείδια του αζώτου ή με καταλυόμενη οξείδωση μετάλλων. Οι ομάδες καρβονυλίου στις πλευρικές αλυσίδες να μετατρέπονται σε DNP-hydrazone μέσω αντίδρασης με DNPH. Τα τμήματα DNP να ανιχνεύονται μέσω δοκιμασίας western blot, με ένα αντίσωμα αντι-DNP. Οι μεμονωμένες πρωτεϊνες που έχουν οξειδωθεί να διαχωρίζονται και να ανιχνεύονται με SDS-PAGE mixture. Η οξειδωτική κατάσταση κάθε πρωτεΐνης να μπορεί να συγκριθεί μεταξύ των δειγμάτων. Να είναι κατάλληλο για κύτταρα αιωρήματος, ομογενοποιημένο ιστό και συγκολλητικά κύτταρα. Product size: 100 Test. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 3 | 100 Tests |  |
| Τμήμα 16 | Lipid Peroxidation Assay Kit (Cell-based): Το κιτ δοκιμασίας υπεροξείδωσης λιπιδίων (Cell-based) να χρησιμοποιεί έναν ευαίσθητο ratiometric αισθητήρα υπεροξείδωσης λιπιδίων που αλλάζει τον φθορισμό του από κόκκινο σε πράσινο κατά την υπεροξείδωση από ROS στα κύτταρα, αυτή η μετατόπιση που εξαρτάται από την υπεροξείδωση να επιτρέπει την αναλογική μέτρηση της υπεροξείδωσης των λιπιδίων. Το κιτ να περιλαμβάνει H2O2 ως θετικό control. Να είναι κατάλληλο για κυτταρομετρία ροής και μικροσκόπιο φθορισμού. Product size: 200 Test. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 4 | 200 Tests |  |
| Τμήμα 17 | NAD/NADH Assay Kit (Fluorometric): Το κιτ ανάλυσης NAD/NADH (Fluorometric) να ανιχνεύει με υψηλή ευαισθησία τα NAD, NADH και την αναλογία τους. Η μέθοσος ανίχνευσης να είναι Colorimetric ή Fluorometric, η διαδικασία να είναι ποσοτική και η μέτρηση να γίνεται σε Microplate reader (96-well or 384-well). Ο προσδιορισμός βασίζεται σε ενζυματική κυκλική αντίδραση. Ο χρόνος όλης της δοκιμασίας να διαρκεί 2,5 ώρες. Να είναι κατάλληλο για Tissue και Cell Lysate από δείγματα θηλαστικών. Να μην απαιτείται καθαρισμός NAD/NADH από το μείγμα δείγματος. Το σήμα της ανάλυσης NAD/NADH μπορεί να διαβαστεί εύκολα είτε από fluorescence microplate reader στα Ex/Em 530 - 570/590 - 600 nm (μέγιστο Ex/Em 540/590 nm) είτε από absorbance microplate reader στα 576 nm. Να παρέχεται ρυθμιστικό διάλυμα εκχύλισης NAD και NADH και ρυθμιστικό διάλυμα λύσης κυττάρων. Product size: 250 Test. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 4 | 250 Tests |  |
| Τμήμα 18 | Mitochondrial Complex I Activity Colorimetric Assay Kit: Kιτ ανάλυσης μιτοχονδριακού συμπλέγματος I για τον προσδιορισμό της δραστηριότητας του συμπλόκου Ι σε μεμονωμένα μιτοχόνδρια. Να χρησιμοποιείται για τη μελέτη της αναπνοής σε μεμονωμένα μιτοχόνδρια και για τη μελέτη επίδρασης τοξικών ουσιών, φαρμάκων και άλλων περιβαλλοντικών συνθηκών στη δραστηριότητα του μιτοχονδριακού συμπλέγματος Ι. Να χρησιμοποιεί την χρωστική Complex I που απορροφά στα 600 nm. Το κιτ να μπορεί να ανιχνεύσει έως και 0,1 mU/well και είναι γραμμικό έως 7 mU/well. Η μέθοσος ανίχνευσης να είναι Colorimetric και η μέτρηση να γίνεται σε Microplate reader. Ο τύπος του δείγματος να είναι Purified mitochondria. Product size: 96 Test. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 5 | 96 Tests |  |
| Τμήμα 19 | Lymphoprep™: Να είναι μέσο βαθμίδωσης πυκνότητας για την απομόνωση μονοπύρηνων κυττάρων Να είναι κατάλληλο γι απομόνωση μονοπύρηνων κυττάρων από περιφερικό αίμα, ομφαλοπλακουντιακό αίμα ή μυελό των οστών . Να είναι πλήρως συμβατό με σειρές προιόντων SepMate™ και RosetteSep™. Να περιέχει μεταξύ άλλων διατριζωικό νάτριο (9.1% w/v) και πολυσακχαρίτη (5.7% w/v) Να έχει πυκνότητα 1,077 g/ml. Να είναι κατάλληλο για δείγμα από Άνθρωπο Συσκευασία: 4 x 250 mL bottles Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 1 | 1000 mL (4 x 250 mL bottles) |  |
| Τμήμα 20 | Kιτ αντιδραστηρίων για την μελέτη της μιτοχονδριακής λειτουργίας. Να παρέχει πληροφορίες για τον μηχανισμό της μιτοχονδριακής δυσλειτουργίας και να επιτρέπει στους χρήστες να διερευνήσουν τις λειτουργικές διαφορές μεταξύ των τύπων κυττάρων, των υποψηφίων φαρμάκων και των γενετικών ή βιοχημικών παρεμβάσεων. Κάθε κιτ να περιέχει ολιγομυκίνη, FCCP και ροτενόνη/αντιμυκίνη Α για έξι δοκιμές πλήρους πλάκας και να είναι κατάλληλο για χρήση σε αναλυτή τύπου Seahorse XFe24. |  | 3 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 21 | Σετ αναλωσίμων για τον αναλυτή Seahorse XFe24, να περιλαμβάνει 18 XFe24 sensor cartridges, 20 XF24 cell culture microplates και 1 φιάλη 500ml τύπου XF Calibrant Solution. |  | 1 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 22 | Κιτ απομόνωσης DNA από αντίδραση PCR ή πήκτωμα αγαρόζης/250 αντιδράσεις: Καθαρισμός PCR προϊόντος και gel extraction να επιτυγχάνονται με το ίδιο kit χρησιμοποιώντας το ίδιο buffer. Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 15 λεπτά. Να παρέχει υψηλή ανάκτηση DNA ακόμα και από πολύ μικρά κομμάτια (>50bp) Να επιτυγχάνεται πλήρης απομάκρυνση των primers. Να είναι δυνατοί μικροί όγκοι έκλουσης από 15 μl μέχρι 30 μl. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis. Να είναι δυνατή η απομόνωση ssDNA και SDS-containing samples Να περιλαμβάνει διάλυμα δέσμευσης του DNA με δείκτη pH για βέλτιστη απόδοση του kit. Να περιλαμβάνει κολόνες, και όλα τα απαραίτητα buffers Να είναι κατάλληλο και για χρήση με συσκευή κενού (vacuum manifold) Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 καθαρισμών Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 3 | Kit/ 250 preps |  |
| Τμήμα 23 | Κιτ για γρήγορη απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 10ml (minipreps): Κιτ για γρήγορη απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 10ml (minipreps). Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Να παρέχει DNA με τυπική απόδοση έως και 40 μg. Ο όγκος έκλυσης να μην είναι μεγαλύτερος των 50μl. Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR,transformation, restriction analysis. Να περιλαμβάνει Plasmid κολόνες, collection tubes, όλα τα απαραίτητα buffers και RNase A Να είναι κατάλληλο και για χρήση με συσκευή κενού (vacuum manifold) Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 απομονώσεων Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας |  | 2 | Kit/ 250 preps |  |
| Τμήμα 24 | Κιτ για επιπλέον καθαρισμό RNA που έχει απομονωθεί με την μέθοδο φαινόλης/χλωροφόρμιο, ή από επεξεργασία με ένζυμα: Κιτ για επιπλέον καθαρισμό του RNA που έχει απομονωθεί με την μέθοδο φαινόλης/χλωροφόρμιο, ή από επεξεργασία με ένζυμα. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με XS spin columns. Να μπορεί να δεχθεί έως και 300μl αρχικό δείγμα το οποίο περιέχει έως και 90μg RNA. Υψηλή ανάκτηση RNA, περισσότερη από 95%. Να δίνει υψηλής συγκέντρωσης RNA (A260/A280: 1.9–2.1) Να είναι δυνατοί μικροί όγκοι έκλουσης ακόμα και 5μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Να παρέχει RNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές. Nα διατίθεται σε συσκευασία των 50 απομονώσεων Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 1 | Kit/ 50 preps |  |
| Τμήμα 25 | Κιτ για απομόνωση total RNA από πολύ μικρούς όγκους δειγμάτων ακόμα και από ένα κύτταρο ή 0.1 mg ιστού: Κιτ για απομόνωση total RNA από πολύ μικρούς όγκους δειγμάτων ακόμα και από ένα κύτταρο ή 0.1 mg ιστού. Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας και υψηλής συγκέντρωσης RNA. Ο όγκος έκλουσης να είναι 5 – 20 μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 45 λεπτά. Η συσκευασία να περιλαμβάνει DNase για ενδεχόμενη on-column απομάκρυνση DNA. Κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays Να περιλαμβάνει Lysis Buffer RA1 ,Wash Buffer RA2 ,Wash Buffer RA3, Membrane Desalting Buffer, Reaction Buffer for rDNase, rDNase, RNase-free, Carrier RNA, Reducing Agent TCEP RNase-free H2O, Φίλτρα (Shredders) Nα διατίθεται σε συσκευασία των 10 απομονώσεων Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας |  | 1 | kit/ 10 preps |  |
| Τμήμα 26 | Προπαρασκευασμένο μείγμα για PCR υψηλής πιστότητας (Hi Fidelity): Προπαρασκευασμένο μείγμα για PCR υψηλής πιστότητας Να έχει συγκέντρωση τουλάχιστον 2X. Να περιλαμβάνει στο ίδιο μείγμα πολυμεράση θερμής έναρξης (hot start), MgCl2 και dNTPs ώστε για την πραγματοποίηση της αντίδρασης να αρκεί η προσθήκη του DNA-μήτρα (template DNA) και των εκκινητών. Να είναι κατάλληλο για τον πολλαπλασιασμό τμημάτων έως και 15 kb όταν ως μήτρα χρησιμοποιείται γονιδιωματικό DNA. Να έχει συχνότητα σφάλματος (error rate) 3,6 x 10^6 ή καλύτερη. Η ενεργοποίηση της πολυμεράση θερμής έναρξης (hot start) με έκθεση στην υψηλή θερμοκρασία να ολοκληρώνεται σε 20 sec ή λιγότερο. Σε συσκευασία των 500 αντιδράσεων των 25μl |  | 1 | Kit/ 500rxs |  |
| Τμήμα 27 | Προπαρασκευασμένο μείγμα πολυμεράσης τεχνολογίας Hot Start, κατάλληλης για πολλαπλασιασμό δύσκολων templates: Να είναι προπαρασκευασμένο μείγμα πολυμεράσης τεχνολογίας Hot Start, κατάλληλης για πολλαπλασιασμό δύσκολων templates. Να είναι μίγμα 2Χ και να περιέχει Optima DNA Polymerase blend (0,2 units ανά μl αντίδρασης), Optima Buffer (1X), dNTPs (0.4 mM για κάθε dNTP σε 1X), MgCl2 (4 mM σε 1X), σταθεροποιητές και δύο tracking dyes. Να είναι κατάλληλο για την ενίσχυση θραυσμάτων >65% GC και μεγέθους μέχρι 10 kb με απλό πρωτόκολλο. Να δίνει προϊόντα PCR που να μπορούν να κλωνοποιηθούν σε ΤΑ vectors. Η συσκευασία να είναι αρκετή για 500 αντιδράσεις |  | 5 | 500 reactions |  |
| Τμήμα 28 | Kit για σύνθεση cDNA για Real Time PCR: Kit για σύνθεση cDNA για Real Time PCR Να είναι κατάλληλο για αρχική ποσότητα RNA τουλάχιστον 1 μg Ο χρόνος αντίδρασης να είναι κάτω από 20 λεπτά. Το Kit να περιλαμβάνει : Αντίστροφη μεταγραφάση Reaction buffer με dNTPs & Mg Oligo dT Primer και Random 6 mers σε ξεχωριστά σωληνάρια Rnase free H2O Dilution buffer για real time PCR Σε συσκευασία για 200 αντιδράσεις |  | 4 | Kit/ 200 reactions |  |
| Τμήμα 29 | Διάλυμα για απομόνωση RNA από μεγάλο εύρος δειγμάτων: Διάλυμα για απομόνωση RNA από cultured cells, bacterial cells, yeast cells, tissue, viral fluids Να μην απαιτεί χρήση χλωροφόρμιου. Να μην απαιτεί διαχωρισμό φάσεων. Να είναι κατάλληλο για απομόνωση μικρών και μεγάλων RNA Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας RNA με μεγάλο RIN value Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μία ώρα. Να είναι κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, Rnase protection assays Nα διατίθεται σε συσκευασία των 200 ml Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας |  | 1 | FL/ 200 ml |  |
| Τμήμα 30 | kit για επιπλέον καθαρισμό και απόδοση total RNA που έχει απομονωθεί με διάλυμα Nucleozol: Κit για επιπλέον καθαρισμό και απόδοση total RNA που έχει απομονωθεί με διάλυμα Nucleozol. Η διαδικασία να επιτυγχάνεται με τεχνολογία Silica Membrane με spin columns και σε ένα μόνο στάδιο έκπλυσης - έκλουσης. Να δέχεται έως και ≤ 500 µL δείγματος. Το επιθυμητό fragment size να είναι για μικρά RNA, 10-200 nt και για μεγάλα RNA: > 200 nt. Να επιτυγχάνεται ανάκτηση του RNA έως και 95%. Ο όγκος έκλουσης να είναι 60μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μία ώρα. Το κιτ να περιλαμβάνει RNA Columns, Collection Tubes, buffers. Να διατίθεται σε συσκευασία των 10 columns. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας |  | 1 | 10 columns |  |
| Τμήμα 31 | Διάλυμα σταθεροποίησης του RNA σε κύτταρα και ιστούς: Διάλυμα σταθεροποίησης του RNA σε κύτταρα και ιστούς το οποίο να επιτρέπει την μακροπρόθεσμη φύλαξη τους ώστε η απομόνωση του RNA να μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο. Να διατηρεί το RNA στους ιστούς έως και μία εβδομάδα στους 25 °C και έως και ένα μήνα στους 4 °C. Να δίνει τη δυνατότητα για αποθήκευση των ιστών για μεγάλη χρονική περίοδο στους -20 °C. Να διατηρεί την ακεραιότητα του RNA και να είναι συμβατό με όλες τις τεχνικές απομόνωσης. Το αρχικό δείγμα να είναι κύτταρα ή ιστοί διαμέτρου έως 5mm. Ο τυπικός αριθμός RIN μετά την απομόνωση RNA να είναι 10 για κύτταρα θηλαστικών και >9 για ιστούς θηλαστικών. Να διατίθεται σε υγρή μορφή, σε συσκευασία 50 ml. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας |  | 1 | 50 ml |  |
| Τμήμα 32 | Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών έως 25 βάσεων, σε ποσότητα 50nmol, καθαρισμένα με HPLC: Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών έως 25 βάσεων, σε ποσότητα 50nmol, καθαρισμένα με HPLC. Η απόδοση σε OD260 να είναι περίπου 6. Να αποστέλλονται λυοφιλοποιημένα ή σε aliquots προκαθορισμένης συγκέντρωσης. Η ποιότητα και η ταυτότητα του κάθε ολιγονουκλεοτιδίου να ελέγχεται με MALDI-TOF MS και με capillary gel electrophoresis (CGE). Να αποστέλλονται εντός 4-5 εργάσιμων ημερών. Να δίνεται τιμή ανά primer. |  | 80 |  |  |
| Τμήμα 33 | 1kb δείκτης μοριακών βαρών DNA: 1kb δείκτης μοριακών βαρών DNA. Να περιέχει 12 ζώνες και να καλύπτει την περιοχή 100 – 10.000bp. Να περιλαμβάνει 2 έντονες ζώνες αναφοράς στα 1Kb και 3Kb. Να είναι γνωστή η ποσότητα του DNA σε κάθε μπάντα ώστε να επιτυγχάνεται ποσοτικοποίηση του DNA των δειγμάτων. Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels (να περιλαμβάνει loading dye). Να επαρκεί για 100 minigels |  | 5 | 50μg (100 lanes) |  |
| Τμήμα 34 | 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA: 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA: Να περιέχει 12 ζώνες και να καλύπτει την περιοχή 100 – 3000bp. Να περιλαμβάνει 2 έντονες ζώνες αναφοράς στα 500bp και 1500bp. Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels. Να περιέχει δύο χρωστικές orange G & xylene cyanol FF ως χρωστικές παρακολούθησης (tracking dyes). Να επαρκεί για 100 minigels |  | 5 | Fl/ 50 μg |  |
| Τμήμα 35 | Ταμπλέτες αγαρόζης με μη τοξικη χρωστική νουκλεϊκών οξέων και TAE σε σκόνη: Ταμπλέτες αγαρόζης με μη τοξική χρωστική νουκλεϊκών οξέων και TAE σε σκόνη για την εύκολη προετοιμασία gel αγαρόζης στην επιθυμητή σύσταση. Να διαλύεται εύκολα και να δημιουργεί γέλη σε σύντομο χρόνο. Η χρωστική να είναι μη καρκινογόνα, να έχει την ίδια ευαισθησία με το βρωμιούχο αιθίδιο και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο εξοπλισμό. Να μην απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί για την αποκομιδή του (να μην θεωρείται τοξικό απόβλητο). Να είναι σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου. Να διατίθεται σε συσκευασία 75 τεμαχίων (ταμπλέτες) |  | 1 | 75 tablets |  |
| Τμήμα 36 | Προπαρασκευασμένο μείγμα Πολυμεράσηs για γρήγορο (Fast) PCR, κατάλληλη για multiplex PCR: Έτοιμο προς χρήση μείγμα αντιδραστηρίων για την ταχεία εκτέλεση πολυπλεκτικών αντιδράσεων της πολυμεράσης (ready-to-use Mix for Fast Multiplex PCR)Το αντιδραστήριο θα πρέπει να περιέχει ένζυμο HotStart DNA πολυμεράση υψηλής απόδοσης και ταχύτητας , σημαντικά ποιο γρήγορο από την αγρίου τύπου (wild-type) Taq DNA πολυμεράση, για τον ταυτόχρονο πολλαπλασιασμό πολλών DNA στόχων παρουσία πολλαπλών ζευγών εκκινητών (Multiplex PCR kit). Η Ταχύτητα της αντίδρασης θα πρέπει να επιτρέπει την μείωση του χρόνου της αντίδρασης κατ’ελάχιστο 20% σε σχέση με συμβατικά ένζυμα. Η δράση του ενζύμου της HotStart πολυμεράσης θα πρέπει να αναστέλλεται μέσω πρόσδεσης αντισώματος και να ενεργοποιείται στον πρώτο κύκλο αποδιάταξης ώστε να μην γίνεται σύνθεση μη ειδικών προϊόντων κατά την προετοιμασία της αντίδρασης. Το Mix στο οποίο θα περιέχεται το ένζυμο θα πρέπει να είναι έτοιμο προς χρήση, να περιέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και να είναι σε συγκέντρωση 2Χ. Η τελική συγκέντρωση (1Χ) θα πρέπει να περιέχει 3mM MgCl2. Το Mix πρέπει να μπορεί να πολλαπλασιάσει ταυτόχρονα έως και 30 διαφορετικά τμήματα DNA με την χρήση αντίστοιχα 30 ζευγών εκκινητών σε μια δοκιμή, με το μήκος των τμημάτων να είναι από 60 έως και τουλάχιστον 1300 bp. Τα τμήματα που θα παράγονται με το mix θα πρέπει να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που παράγονται με την wild-type Taq DNA polymerase ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες τεχνικές όπως η πέψη με ένζυμα περιορισμού, κλωνοποίηση και αλληλούχιση. Το ένζυμο θα πρέπει να συνθέτει στην κατεύθυνση 5’-3’ καθώς και να έχει 5’-3’ δραστηριότητα εξωνουκλεάσης (proofreading activity). Η πιστότητα του ενζύμου θα πρέπει να είναι εφάμιλλη της wild-type Taq DNA polymerase με συχνότητα λάθους μικρότερη από 2 x 105 Τα τμήματα DNA που παράγονται μετά τον πολλαπλασιασμό θα πρέπει να είναι 3’-dA-tailed και να μπορούν να κλωνοποιηθούν σε TA cloning vectors. Να είναι κατάλληλο για ταυτοποίηση και τυποποίηση παθογόνων μικροοργανισμών. Αρκετό για 500 αντιδράσεις |  | 3 | Kit/500rxns |  |
| Τμήμα 37 | Πλήρες Kit Αντιδραστηρίων ( να περιέχει ένζυμα, ρυθμιστικά διαλύματα και σφαιρίδια καθαρισμού) ιδανικών για την μετατροπή μιας αρχικής ποσότητας ολικού RNA [10 ng – 1 µg Total RNA (polyA mRNA workflow), ή 5 ng – 1 µg Total RNA (rRNA depletion workflow) ή χαμηλής ποιότητας RNA από FFPE] σε σεσημασμένες cDNA βιβλιοθήκες (indexed cDNA libraries) με την εμπλοκή όσο το δυνατόν λιγότερων κύκλων PCR. Οι παραγόμενες βιβλιοθήκες να είναι υψηλής ποιότητας και πιστότητας και κατάλληλες για να "διαβαστούν" σε πλατφόρμες illumina με την μέθοδο της αλληλούχισης επόμενης γενεάς (NGS). Το Κιτ να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων και σε συνδυασμό με προσαρμογείς σε σχήμα θηλιάς (Loop Adaptors) που αυξάνουν την απόδοση της σύνδεσης τους (Ligation) στα θραύσματα DNA και παράλληλα μειώνεται η δημιουργία διμερών προσαρμογέων, έτσι αυξάνεται η πιστότητα της παραγόμενης βιβλιοθήκης. Το κιτ να περιέχει dUTP στο δομοστοιχείο: second strand synthesis module για την επισήμανση του δεύτερου κλώνου του cDNA με Ουρακίλη. Ο δεύτερος κλώνος του cDNA να μπορεί έτσι να απομακρυνθεί εκλεκτικά μέσω ειδικού ενζύμου (Uracil-Specific Excision Reagent) π.χ. USER-enzyme. Ως αποτέλεσμα δημιουργούνται Directional RNA Βιβλιοθήκες (Οι ειδικές για τον κλώνο / κατευθυνόμενες μέθοδοι για την ανάλυση αλληλουχίας RNA παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον κλώνο DNA από τον οποίο μεταγράφηκε ο κλώνος RNA. Συνολικά, η ικανότητα προσδιορισμού του αρχικού κλώνου μπορεί ουσιαστικά να αυξήσει την αξία ενός πειράματος RNA-seq). Το Κιτ θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής δομοστοιχεία βελτιστοποιημένα για NGS: Αντιδραστήρια για First Strand Synthesis , Random Primers Αντιδραστήρια για το Second Strand Synthesis, Αντιδρασρήριο για Strand Specificity. USER Enzyme Αντιδραστήρια για την επιδιόρθωση και προετοιμασία των θραυσμάτων, (EndPrep Mix) Αντιδραστήρια για την σύνδεση των προσαρμογέων -Adaptors στα θραύσματα (Ligation Enhancer & Adaptor Dilution Buffer), Μείγμα Πολυμεράσης HotStart υψηλής πιστότητας τύπου Q5HotStart (με 280Χ μεγαλύτερη πιστότητα από αυτή της απλής Taq Polymerase) με αποτέλεσμα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά σφάλματος για την ισχυρή ενίσχυση των Βιβλιοθηκών για NGS. H σύνθεση του μείγματος να βελτιώνει περαιτέρω την ομοιομορφία της ενίσχυσης των βιβλιοθηκών, συμπεριλαμβανομένης της υψηλής απόδοσης σε GC-πλούσιες περιοχές. Επιπλέον να διατίθονται και τα σφαιρίδια καθαρισμού-->SPRIselect size selection and clean-up beads, καθώς και TE Buffer και Nuclease-free Water Συσκευασία: 96 αντιδράσεις. |  | 3 | 96 rxns |  |
| Τμήμα 38 | Σετ ειδικών ολιγονουκλεοτιδίων (dual index primers) για τη σήμανση βιβλιοθηκών DNA στο στάδιο της ενίσχυσής τους με PCR, έτσι ώστε να μπορούν να αναλυθούν ταυτόχρονα σε αλληλουχητή νέας γενιάς του οίκου Illumina ( library multiplexing). Το σετ να περιλαμβάνει 96 προαναμεμειγμένα μοναδικά ζεύγη των i5 και i7 index primers, τα οποία είναι διαμοιρασμένα σε 96-well plate μίας χρήσης και επιπλέον τους προσαρμογείς σε σχήμα θηλιάς (loop adaptors) για την υψηλής απόδοσης πρόσδεση των indices στα DNA θραύσματα και το ένζυμο για το «άνοιγμα» των προσαρμογέων. Συσκευασία: Για multiplexing 96 δειγμάτων - για 96 αντιδράσεις |  | 1 | 96 rxns |  |
| Τμήμα 39 | Κιτ αντιδραστηρίων για την ταχεία προετοιμασία DNA βιβλιοθηκών υψηλής ποιότητας και απόδοσης, για χρήση σε αλληλουχητές νέας γενιάς του οίκου Illumina. Να δύναται να χρησιμοποιηθεί με ελάχιστη ποσότητα αρχικού DNA από 100 pg έως 0.5 μg, το οποίο να μπορεί να είναι διαλυμένο είτε σε standard buffers (TE, Tris-HCl) ή σε νερό. Να περιλαμβάνει έτοιμα προς χρήση αντιδραστήρια για όλα τα στάδια προετοιμασίας της βιβλιοθήκης, ώστε η συνολική διαδικασία να μην ξεπερνά τις 2,5 ώρες. Ειδικότερα να περιέχει έτοιμο μείγμα αντιδραστηρίων για την ταυτόχρονη εκτέλεση σε ένα βήμα, του ενζυμικού κατακερματισμού του DNA και της επιδιόρθωσης και προετοιμασίας (End-Repair και dA-tailing) των DNA θραυσμάτων, χωρίς βήμα καθαρισμού και κατά συνέπεια απώλειες του δείγματος. Η απόδοση της αντίδρασης αυτής να παραμένει σταθερή ανεξάρτητα από την αρχική ποσότητα DNA και το περιεχόμενό του σε GC. To kit να επιτρέπει τη σήμανση των βιβλιοθηκών με ειδικά indices/barcodes ώστε να μπορούν να αναλυθούν ταυτόχρονα στον αλληλουχητή νέας γενιάς (pooling/multiplex). Η ενσωμάτωση των indices να πραγματοποιείται με τη χρήση προσαρμογέων σε σχήμα θηλιάς (loop adaptors) για την αποφυγή σχηματισμού διμερών μεταξύ τους και για μέγιστη απόδοση πρόσδεσής τους στα DNA θραύσματα έτσι ώστε η ενίσχυση της βιβλιοθήκης στη συνέχεια, να πραγματοποιείται σε όσο το δυνατόν λιγότερους κύκλους PCR. Επιπλέον να περιέχει master mix με hotstart DNA πολυμεράση εξαιρετικά υψηλής πιστότητας (fidelity vs. Taq: 280x) και απόδοσης για την ενσωμάτωση των indices/barcodes και των P5/P7 sequences στα θραύσματα, αυξάνοντας παράλληλα την ποσότητα της παραγόμενης βιβλιοθήκης. Τέλος, να περιέχει τα σφαιρίδια (size selection and cleanup beads) για την επιλογή των DNA θραυσμάτων βάσει του μεγέθους τους και για τον περαιτέρω καθαρισμό τους στο τέλος της όλης διαδικασίας. Τα ειδικά indices/barcodes (μαζί με τα adaptors και το ένζυμο για το άνοιγμα των loops) να παρέχονται ξεχωριστά για μεγαλύτερη ευελιξία στο σχεδιασμό της σήμανσης των βιβλιοθηκών. Συσκευασία: 96 αντιδράσεις. |  | 4 | 96 rxns |  |
| Τμήμα 40 | SEROLOGICAL PIPETTES STERILE, PS 10mL: Ορολογικές πιπέτες διαυγείς από πολυστυρένιο όγκου 10 ml με διαβάθμιση 1/10ml με σφάλμα 2% πλήρως γεμισμένη, από διαυγές πολυστυρένιο, με φίλτρο από πολυουρεθάνης, συσκευασμένες ανά μια. Εξωτερική διάμετρος οπής 7,9 mm . Μήκος 354,00 mm . Διαμέτρου 10,05 mm . Χρωματική κωδικοποίηση πορτοκαλί, είναι αποστειρώμένα με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137 . Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την οδηγία EU regulations 1935/2004/CE ,2002/95/EC as amended, UE 10/2011 as amended, EU CONEG. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993.CE & IVD cerified.Ελεύθερα από αναστολείς PCR, ανθρώπινο DNA, Rnase & DNase, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες, BSE/ TSE free. CE certified. |  | 4000 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 41 | FBS – Fetal Bovine Serum |  | 13 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 42 | Trypsin 10x 100 ml solution |  | 20 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 43 | 6 WELL PLATES CELL CULTURE: Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 6 βοθρίων από υψηλής ποιότητας πολυστυρένιο, επίπεδου πυθμένα, cell growth area 9.5 cm2, media volume 1.9-2.9 ml . Vacuum treated plates για ομοιόμορφη ανάπτυξη των κυττάρων. Οι πλάκες έχουν κατασκευάστει με χαμηλό προφίλ και χαμηλό ρυθμό εξάτμισης αποτρέποντας την απώλεια του δείγματος, , αποστειρώμένα με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137. Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την οδηγία EU regulations 1935/2004/CE ,2002/95/EC as amended, UE 10/2011 as amended, EU CONEG. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993.CE & IVD cerified. Ελεύθερα από αναστολείς PCR, ανθρώπινο DNA, Rnase & DNase, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Εύρος θερμοκρασίας χρήσης -10 έως +90 °C |  | 500 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 44 | Cryovials 2 ml internal thread: Κρυοσωληνάρια 2ml εσωτερικού σπυρώματος με δακτύλιο σφράγισης από σιλικόνη, με αστεροειδή βάση (αυτοστεκούμενο), εξωτερικής διαμέτρου 12 mm, ύψους 47,50mm, εύρος θερμοκρασίας χρήσης -196 έως +121°C, με λευκό χώρο μεταξοτυπίας για αναγραφής στοιχείων, ελεύθερα από Human DNA,DNase, RNase, ATP, endotoxin (levels <0,005 EU/ml), heavy metals (σύμφωνα με τις οδηγίες EU reg 1935/2004/CE & 2002/95/EC και EU CONEG),BSE/TSE, natural rubber και pyrogens,IVD certified, αποστειρωμένα με βάση ANSI/AAMI/ISO 11137 Co-60 gamma irradiated, Σύμφωνα με την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP test , διαθέτει ISO 10993.Έχουν κατασκευαστεί σε Clean room ISO Class 8. Σε αυτοστεκούμενη επανασφραγιζόμενη σακούλα |  | 1000 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 45 | Tubes eppendorf: Μικροφυγοκεντρικά σωληνάρια 1,5ml , διάφανου χρώματος , από πολυπροπυλένιο US FDA 21CFR, με ενσωματωμένο πιεστό πώμα ασφαλείας ( with lid open force kgf) ύψους 41 mm και διαμέτρου 13 mm με ευανάγνωστη διαγράμμιση , και επιφάνεια γραφής frosted στο σωληνάριο και στο καπάκι. ελεύθερα από Human DNA,DNase, RNase, ATP, heavy metals (σύμφωνα με τις οδηγίες EU reg 1935/2004/CE & 2002/95/EC και EU CONEG),BSE/TSE, natural rubber , είναι αποστειρώσιμα στους 121°C, εύρος θερμοκρασίας χρήσης -80 έως +121°C .Ανθεκτικά σε φυγοκέντρηση 20,000 RCF. Έχουν περάσει τεστ διαροών με 635 mm Hg, κια τεστ βρασμού στους 100°C για 30 Min Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993. CE & IVD certified. Έχουν κατασκευαστεί σε Clean room ISO Class 8. |  | 7500 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 46 | Tubes, FALCON 15 ml, CONICAL BOTTOM, WITH BLUE SCREW: Φυγοκεντρικά σωληνάρια 15 ml , διάφανου χρώματος , από πολυπροπυλένιο US FDA 21CFR, με μπλε πώμα ασφαλείας HDPE , ύψους 121 mm και διαμέτρου 16,5 mm με ευανάγνωστη διαγράμμιση , και επιφάνεια γραφής λεκή στο σωληνάριο ελεύθερα από Human DNA,DNase, RNase, ATP, heavy metals (σύμφωνα με τις οδηγίες EU reg 1935/2004/CE & 2002/95/EC και EU CONEG),BSE/TSE, natural rubber , είναι αποστειρώμένα με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137, εύρος θερμοκρασίας χρήσης -80 έως +121°C .Ανθεκτικά σε φυγοκέντρηση 18,000 RCF. Έχουν περάσει τεστ διαροών με 635 mm Hg. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993. CE & IVD certified. Έχουν κατασκευαστεί σε Clean room ISO Class 8. Σε επανασφραγιζόμενη σακούλα PE |  | 2000 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 47 | Tips Filtered Sterile 1-20μl: Ρύγχη με φίλτρο, όγκου 1-20 μL, διαφανή, με διαγράμμιση, είναι αποστειρώμένα με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137. Έχουν κατασκευαστεί σε clean room με ISO Class 8 (σύμφωνα με την οδηγία DIN EN ISO 14644-1). Μήκος: 50,60 mm . Το φίλτρο του ρύγχους είναι κατασκευασμένο από 100% πορώδες πολυαιθυλένιο ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος δια-μόλυνσης (cross-contamination) . Επιπλέον το φίλτρο δεν "παγιδεύει" το δείγμα και επιτρέπει την ανάκτησης αυτού στο 100% σε περίπτωση αναρόφησης του από εσφαλμένο πιπετάρισμα , 99.9% Bacterial Aerosol Filtration Efficiency (BFE), (ASTM F21012) Inert. Διατίθεται πίνακας συμβατότητας για τους πλέον γνωστούς τύπους πιπεττών. Το κουτί περιέχει αποσπώμενο δίσκο (refill system )κίτρινου χρώματος, όπου επιτρέπει την χρήση του από ρομποτικό σύστημα. Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την οδηγία EU regulations 1935/2004/CE ,2002/95/EC as amended, UE 10/2011 as amended, EU CONEG. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993.CE & IVD cerified. Ελεύθερα από αναστολείς PCR, ανθρώπινο DNA, Rnase & DNase, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Συσκευασία των 10 κουτιών (96 τεμ./κουτί). |  | 1440 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 48 | Tips Filtered Sterile 20-200μl: Ρύγχη με φίλτρο, όγκου 1-200 μL, διαφανή, με διαγράμμιση, είναι αποστειρώμένα με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137. Έχουν κατασκευαστεί σε clean room με ISO Class 8 (σύμφωνα με την οδηγία DIN EN ISO 14644-1). Μήκος: 59,5 mm . Το φίλτρο του ρύγχους είναι κατασκευασμένο από 100% πορώδες πολυαιθυλένιο ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος δια-μόλυνσης (cross-contamination) . Επιπλέον το φίλτρο δεν "παγιδεύει" το δείγμα και επιτρέπει την ανάκτησης αυτού στο 100% σε περίπτωση αναρόφησης του από εσφαλμένο πιπετάρισμα , 99.9% Bacterial Aerosol Filtration Efficiency (BFE), (ASTM F21012) Inert. Διατίθεται πίνακας συμβατότητας για τους πλέον γνωστούς τύπους πιπεττών. Το κουτί περιέχει αποσπώμενο δίσκο (refill system )πορτοκαλί χρώματος, όπου επιτρέπει την χρήση του από ρομποτικό σύστημα. Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την οδηγία EU regulations 1935/2004/CE ,2002/95/EC as amended, UE 10/2011 as amended, EU CONEG. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993.CE & IVD cerified. Ελεύθερα από αναστολείς PCR, ανθρώπινο DNA, Rnase & DNase, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Συσκευασία των 10 κουτιών (96 τεμ./κουτί). |  | 4800 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 49 | Tips Filtered Sterile 100-1000μl: Ρύγχη με φίλτρο, όγκου 100-1000 μL, διαφανή, είναι αποστειρώμένα με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137. Έχουν κατασκευαστεί σε clean room με ISO Class 8 (σύμφωνα με την οδηγία DIN EN ISO 14644-1). Μήκος: 71,65 mm . Το φίλτρο του ρύγχους είναι κατασκευασμένο από 100% πορώδες πολυαιθυλένιο ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος δια-μόλυνσης (cross-contamination) . Επιπλέον το φίλτρο δεν "παγιδεύει" το δείγμα και επιτρέπει την ανάκτησης αυτού στο 100% σε περίπτωση αναρόφησης του από εσφαλμένο πιπετάρισμα , 99.9% Bacterial Aerosol Filtration Efficiency (BFE), (ASTM F21012) Inert. Διατίθεται πίνακας συμβατότητας για τους πλέον γνωστούς τύπους πιπεττών. Το κουτί περιέχει αποσπώμενο δίσκο (refill system )μπλέ χρώματος, όπου επιτρέπει την χρήση του από ρομποτικό σύστημα. Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την οδηγία EU regulations 1935/2004/CE ,2002/95/EC as amended, UE 10/2011 as amended, EU CONEG. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993.CE & IVD cerified. Ελεύθερα από αναστολείς PCR, ανθρώπινο DNA, Rnase & DNase, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Συσκευασία των 10 κουτιών (96 τεμ./κουτί). |  | 6720 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 50 | Cell Culture Dish, 90x20mm, PS, external grip, TC treated: Πιάτα κυταρροκαλλιέργειας 100 x 17,7mm , από καθαρό πολυστυρένιο , cell growth area 55cm3, media volume 11-16,5mm , ελεύθερα από Human DNA,DNase, RNase, ATP, endotoxin (levels <0,005 EU/ml), pyrogens, heavy metals (σύμφωνα με τις οδηγίες EU reg 1935/2004/CE & 2002/95/EC και EU CONEG),BSE/TSE, natural rubber, vacuum treated , e-beam sterilized SAL 10-6 (ISO 11137),εύρος θερμοκρασίας χρήσης -10 έως +90°C . Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993.CE & IVD cerified. Έχουν κατασκευαστεί σε Clean room ISO Class 8 |  | 1800 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 51 | Cell Culture Dish, 60x15mm, PS, external grip, TC treated: Πιάτα κυταρροκαλλιέργειας 60 x 12 mm , από καθαρό πολυστυρένιο , cell growth area 21 cm2, media volume 4.2-6.3ml , ελεύθερα από Human DNA,DNase, RNase, ATP, endotoxin (levels <0,005 EU/ml), pyrogens, heavy metals (σύμφωνα με τις οδηγίες EU reg 1935/2004/CE & 2002/95/EC και EU CONEG),BSE/TSE, natural rubber, vacuum treated , e-beam sterilized SAL 10-6 (ISO 11137),εύρος θερμοκρασίας χρήσης -10 έως +90°C . Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993.CE & IVD cerified. Έχουν κατασκευαστεί σε Clean room ISO Class 8 |  | 2000 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 52 | serological pipettes 5mL: Ορολογικές πιπέτες διαυγείς από πολυστυρένιο όγκου 5 ml με διαβάθμιση 1/10ml με σφάλμα 2% πλήρως γεμισμένη, από διαυγές πολυστυρένιο, με φίλτρο από πολυουρεθάνης, συσκευασμένες ανά μια. Εξωτερική διάμετρος οπής 3,2 mm . Μήκος 333,00 mm . Διαμέτρου 8,10 mm . Χρωματική κωδικοποίηση μπλε, είναι αποστειρώμένα με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137 . Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την οδηγία EU regulations 1935/2004/CE ,2002/95/EC as amended, UE 10/2011 as amended, EU CONEG. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993.CE & IVD cerified.Ελεύθερα από αναστολείς PCR, ανθρώπινο DNA, Rnase & DNase, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες, BSE/ TSE free. CE certified |  | 4000 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 53 | Blue tips vol 100-1000 ul: Ρύγχη πιπεττών 100-1000 μl, μπλέ χρώματος , με διαγράμμιση, ελεύθερα από Human DNA,DNase, RNase, ATP, endotoxin (levels <0,005 EU/ml), pyrogens, heavy metals (σύμφωνα με τις οδηγίες EU reg 1935/2004/CE & 2002/95/EC και EU CONEG),BSE/TSE, natural rubber . Διατίθεται πίνακας συμβατότητας για τους πλέον γνωστούς τύπους πιπεττών , είναι αποστειρώσιμα, εύρος θερμοκρασίας χρήσης -80 έως +121°C . Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests. Διαθέτει ISO 10993.CE & IVD certified. Έχουν κατασκευαστεί σε Clean room ISO Class 8. Συσκευασία/500 τεμάχια |  | 2000 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 54 | Serological pipettes 25 mL: Ορολογικές πιπέτες διαυγείς από πολυστυρένιο όγκου 25 ml με διαβάθμιση 2/10ml με σφάλμα 2% πλήρως γεμισμένη, από διαυγές πολυστυρένιο, με φίλτρο από πολυουρεθάνης, συσκευασμένες ανά μια. Εξωτερική διάμετρος οπής 5 mm . Μήκος 312,00 mm . Διαμέτρου 15,00 mm . Χρωματική κωδικοποίηση κόκκινο, είναι αποστειρωμένα με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137 . Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την οδηγία EU regulations 1935/2004/CE ,2002/95/EC as amended, UE 10/2011 as amended, EU CONEG. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993.CE & IVD cerified.Ελεύθερα από αναστολείς PCR, ανθρώπινο DNA, Rnase & DNase, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες, BSE/ TSE free. CE certified. |  | 400 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 55 | Plates Tissue Culture 24 well individ wrapped: Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 96 βοθρίων από υψηλής ποιότητας πολυστυρένιο, επίπεδου πυθμένα, cell growth area 0.32 cm2, media volume 0.1-0.2 ml . Vacuum treated plates για ομοιόμορφη ανάπτυξη των κυττάρων. Οι πλάκες έχουν κατασκευάστει με χαμηλό προφίλ και χαμηλό ρυθμό εξάτμισης αποτρέποντας την απώλεια του δείγματος, , αποστειρώμένα με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137. Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την οδηγία EU regulations 1935/2004/CE ,2002/95/EC as amended, UE 10/2011 as amended, EU CONEG. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993.CE & IVD cerified. Ελεύθερα από αναστολείς PCR, ανθρώπινο DNA, Rnase & DNase, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Εύρος θερμοκρασίας χρήσης -10 έως +90 °C |  | 400 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 56 | Tubes, FALCON 50 ml, PP: Φυγοκεντρικά σωληνάρια 50 ml , διάφανου χρώματος , από πολυπροπυλένιο US FDA 21CFR, με μπλε πώμα ασφαλείας HDPE , ύψους 116 mm και διαμέτρου 29,2 mm με ευανάγνωστη διαγράμμιση , και επιφάνεια γραφής λεκή στο σωληνάριο ελεύθερα από Human DNA,DNase, RNase, ATP, heavy metals (σύμφωνα με τις οδηγίες EU reg 1935/2004/CE & 2002/95/EC και EU CONEG),BSE/TSE, natural rubber , είναι αποστειρώμένα με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137, εύρος θερμοκρασίας χρήσης -80 έως +121°C .Ανθεκτικά σε φυγοκέντρηση 20,000 RCF. Έχουν περάσει τεστ διαροών με 635 mm Hg. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993. CE & IVD certified. Έχουν κατασκευαστεί σε Clean room ISO Class 8. Σε επανασφραγιζόμενη σακούλα PE. |  | 5000 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 57 | Cell Culture Flasks, 25cm2 with filter cap: Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 25 cm2 (50ml) από υψηλής ποιότητας πολυστυρένιο, με φίλτρο 0,2μm στο πώμα που επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων, cell growth area 25 cm2, media volume 5-7,5 ml ,με διαφανή διαβάθμιση στις δύο πλευρές και χώρο αναγραφής στοιχείων. Vacuum treated για ομοιόμορφη ανάπτυξη των κυττάρων. , αποστειρώμένες με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137. Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την οδηγία EU regulations 1935/2004/CE ,2002/95/EC as amended, UE 10/2011 as amended, EU CONEG. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993.CE & IVD cerified. Ελεύθερα από αναστολείς PCR, ανθρώπινο DNA, Rnase & DNase, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Εύρος θερμοκρασίας χρήσης -10 έως +90 °C. Κατασκευασμένες σε class room ISO class 8. Με πιστοποιητικό παρτίδας. Σε συσκευασία 10 τεμαχίων σε επανασφραγιζόμενη σακούλα. |  | 400 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 58 | Cell Culture Flasks, 75cm2with filter cap: Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 75 cm2 (50ml) από υψηλής ποιότητας πολυστυρένιο, με φίλτρο 0,2μm στο πώμα που επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων, cell growth area 75 cm2, media volume 15-225 ml ,με διαφανή διαβάθμιση στις δύο πλευρές και χώρο αναγραφής στοιχείων. Vacuum treated για ομοιόμορφη ανάπτυξη των κυττάρων. , αποστειρώμένες με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137. Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την οδηγία EU regulations 1935/2004/CE ,2002/95/EC as amended, UE 10/2011 as amended, EU CONEG. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993.CE & IVD cerified. Ελεύθερα από αναστολείς PCR, ανθρώπινο DNA, Rnase & DNase, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Εύρος θερμοκρασίας χρήσης -10 έως +90 °C. Κατασκευασμένες σε class room ISO class 8. Με πιστοποιητικό παρτίδας. Σε συσκευασία 10 τεμαχίων σε επανασφραγιζόμενη σακούλα. |  | 300 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 59 | Dishes Tissue Culture 35x10 mm: Πιάτα κυταρροκαλλιέργειας 35 x 9 mm , από καθαρό πολυστυρένιο , cell growth area 9 cm2, media volume 1.8-2.7ml , ελεύθερα από Human DNA,DNase, RNase, ATP, endotoxin (levels <0,005 EU/ml), pyrogens, heavy metals (σύμφωνα με τις οδηγίες EU reg 1935/2004/CE & 2002/95/EC και EU CONEG),BSE/TSE, natural rubber, vacuum treated , e-beam sterilized SAL 10-6 (ISO 11137),εύρος θερμοκρασίας χρήσης -10 έως +90°C. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993.CE & IVD cerified. Έχουν κατασκευαστεί σε Clean room ISO Class 8. |  | 1500 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 60 | Tips yellow, vol. 20-200 ul: Ρύγχη πιπεττών 1-200 μl, κίτρινου χρώματος , με διαγράμμιση, ελεύθερα από Human DNA,DNase, RNase, ATP, endotoxin (levels <0,005 EU/ml), pyrogens, heavy metals (σύμφωνα με τις οδηγίες EU reg 1935/2004/CE & 2002/95/EC και EU CONEG),BSE/TSE, natural rubber . Διατίθεται πίνακας συμβατότητας για τους πλέον γνωστούς τύπους πιπεττών , είναι αποστειρώσιμα, εύρος θερμοκρασίας χρήσης -80 έως +121°C . Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993.CE & IVD cerified. Έχουν κατασκευαστεί σε Clean room ISO Class 8 |  | 40000 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 61 | Tips Filtered Sterile 2-20μl: Ρύγχη με φίλτρο, όγκου 1-20 μL, διαφανή, με διαγράμμιση, είναι αποστειρώμένα με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137. Έχουν κατασκευαστεί σε clean room με ISO Class 8 (σύμφωνα με την οδηγία DIN EN ISO 14644-1). Μήκος: 50,60 mm . Το φίλτρο του ρύγχους είναι κατασκευασμένο από 100% πορώδες πολυαιθυλένιο ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος δια-μόλυνσης (cross-contamination) . Επιπλέον το φίλτρο δεν "παγιδεύει" το δείγμα και επιτρέπει την ανάκτησης αυτού στο 100% σε περίπτωση αναρόφησης του από εσφαλμένο πιπετάρισμα , 99.9% Bacterial Aerosol Filtration Efficiency (BFE), (ASTM F21012) Inert. Διατίθεται πίνακας συμβατότητας για τους πλέον γνωστούς τύπους πιπεττών. Το κουτί περιέχει αποσπώμενο δίσκο (refill system )κίτρινου χρώματος, όπου επιτρέπει την χρήση του από ρομποτικό σύστημα. Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την οδηγία EU regulations 1935/2004/CE ,2002/95/EC as amended, UE 10/2011 as amended, EU CONEG. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993.CE & IVD cerified. Ελεύθερα από αναστολείς PCR, ανθρώπινο DNA, Rnase & DNase, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Συσκευασία των 10 κουτιών (96 τεμ./κουτί). |  | 4800 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 62 | 12 well TC plates: Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 12 βοθρίων από υψηλής ποιότητας πολυστυρένιο, επίπεδου πυθμένα, cell growth area 3,6 cm3, media volume 0,76-1,14 ml . Vacuum treated plates για ομοιόμορφη ανάπτυξη των κυττάρων. Οι πλάκες έχουν κατασκευάστει με χαμηλό προφίλ και χαμηλό ρυθμό εξάτμισης αποτρέποντας την απώλεια του δείγματος, , αποστειρώμένα με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137. Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την οδηγία EU regulations 1935/2004/CE ,2002/95/EC as amended, UE 10/2011 as amended, EU CONEG. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993.CE & IVD cerified. Ελεύθερα από αναστολείς PCR, ανθρώπινο DNA, Rnase & DNase, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Εύρος θερμοκρασίας χρήσης -10 έως +90 °C |  | 200 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 63 | Penicillin-Streptomycin (10,000 U/ml) |  | 15 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 64 | Cell Culture Plate, PS, 96 well: Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 96 βοθρίων από υψηλής ποιότητας πολυστυρένιο, επίπεδου πυθμένα, cell growth area 0.32 cm2, media volume 0.1-0.2 ml . Vacuum treated plates για ομοιόμορφη ανάπτυξη των κυττάρων. Οι πλάκες έχουν κατασκευάστει με χαμηλό προφίλ και χαμηλό ρυθμό εξάτμισης αποτρέποντας την απώλεια του δείγματος, , αποστειρώμένα με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137. Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την οδηγία EU regulations 1935/2004/CE ,2002/95/EC as amended, UE 10/2011 as amended, EU CONEG. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993.CE & IVD cerified. Ελεύθερα από αναστολείς PCR, ανθρώπινο DNA, Rnase & DNase, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Εύρος θερμοκρασίας χρήσης -10 έως +90 °C |  | 400 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 65 | 2.0 mL eppendorf tubes: Μικροφυγοκεντρικά σωληνάρια 2ml , διάφανου χρώματος , από πολυπροπυλένιο US FDA 21CFR, με ενσωματωμένο πιεστό πώμα ασφαλείας ( with lid open force kgf) ύψους 41 mm και διαμέτρου 13 mm με ευανάγνωστη διαγράμμιση , και επιφάνεια γραφής frosted στο σωληνάριο και στο καπάκι. ελεύθερα από Human DNA,DNase, RNase, ATP, heavy metals (σύμφωνα με τις οδηγίες EU reg 1935/2004/CE & 2002/95/EC και EU CONEG),BSE/TSE, natural rubber , είναι αποστειρώσιμα στους 121°C, εύρος θερμοκρασίας χρήσης -80 έως +121°C .Ανθεκτικά σε φυγοκέντρηση 20,000 RCF. Έχουν περάσει τεστ διαρροών με 635 mm Hg, κια τεστ βρασμού στους 100°C για 30 Min Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993. CE & IVD certified. Έχουν κατασκευαστεί σε Clean room ISO Class 8. |  | 1000 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 66 | Χάρτινα Κουτιά αποθήκευσης κρυοσωληναρίων: Κουτιά κρυοκατάψυξης 81 ή 100 θέσεων από πλαστικοποιημένο χαρτόνι σύμφωνα με την οδηγία US FDA 21 CFR.176.170 που του επιτρέπει να αντέχει σε θερμοκρασίες από -196° έως θερμοκρασία περιβάλλοντος. Με αποσπώμενο καπάκι και αρίθμηση στο εσωτερικό μέρους του καπακιού και του κουτιού. Διαστάσεων 132 x 132 x 50mm |  | 48 | τεμάχιο |  |
| Τμήμα 67 | Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) Antibody Πολυκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι έναντι της Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182). Να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της p38 MAPK μόνο όταν είναι φωσφορυλιωμένη στις θέσεις Thr180 και Tyr182. Να μην αλληλεπιδρά με τις αντίστοιχες φωσφορυλιωμένες θέσεις των SAPK/ JNK και p42/44 MAPK. Να είναι δοκιμασμένο για τις εξής τεχνικές και με προτεινόμενη αραίωση: Western Blotting 1:1000, Ανοσοκατακρήμνιση 1:50 , Ανοσοφθορισμό/Ανοσοκυτταροχημεία (IF-IC) 1:400. Να είναι κατάλληλο για Human, Mouse, Rat, Monkey, D. melanogaster, Pig, S. cerevisiae. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol. Συσκευασία 200 μl |  | 2 | 200 µl |  |
| Τμήμα 68 | Phospho-Stat3 (Ser727) Antibody Πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού που αναγνωρίζει ενδογενή επίπεδα της Stat 3 πρωτεΐνης όταν είναι φωσφορυλιωμένη στην ser727. Κατάλληλο για τις τεχνικές Western Blotting, Immunoprecipitation, Chromatin IP με προτεινόμενη αραίωση 1:1000, 1:50, 1:50 αντίστοιχα. Να είναι κατάλληλο για δείγματα Human, Mouse, Rat. Σε συσκευασία 100 μl. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA και 50% glycerol. |  | 1 | 100 µl |  |
| Τμήμα 69 | Poly/Mono-ADP Ribose (D9P7Z) Rabbit mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού το οποίο αναγνωρίζει ενδογενή επίπεδα της ADP ribosylated πρωτεΐνης. Να είναι του κλώνου D9P7Z. Να είναι κατάλληλο για Western Blotting με προτεινόμενη αραίωση 1:1000. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και λιγότερο από 0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία 100 μl. |  | 1 | 100 µl |  |
| Τμήμα 70 | Phospho-p70 S6 Kinase (Ser371) Antibody Πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού έναντι της p70 s6 κινάσης μόνο όταν είναι φωσφορυλιωμένη στη σερίνη 371. Να είναι κατάλληλο για Western Blotting με προτεινόμενη αραίωση 1:1000. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol. Συσκευασία 100 µl. |  | 1 | 100 µl |  |
| Τμήμα 71 | FAM134B (E8Y9R) Rabbit mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού το οποίο αναγνωρίζει τα συνολικά ενδογενή επίπεδα της FAM134B. Να είναι του κλώνου E8Y9R. Να είναι κατάλληλο για Immunoprecipitation με προτεινόμενη αραίωση 1:200. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και λιγότερο από 0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία 100 μl. |  | 2 | 100 µl |  |
| Τμήμα 72 | DYKDDDDK Tag (D6W5B) Rabbit mAb (Binds to same epitope as Sigma's Anti-FLAG ® M2 Antibody) (HRP Conjugate) Μονοκλωνικό αντίσωμα το οποίο να αναγνωρίζει εξωγενώς εκφρασμένες DYKDDDDK πρωτεΐνες στα κύτταρα. Κατάλληλο για Western Blotting με προτεινόμενη αραίωση 1:1000. Κατάλληλο για όλα τα είδη. Να παρέχεται σε διάλυμε 136 mM NaCl, 2.6 mM KCl, 12 mM sodium phosphate (pH 7.4) dibasic, 2 mg/ml BSA, και 50% glycerol. Σε συσκευασία 100 µl |  | 2 | 100 µl |  |
| Τμήμα 73 | Ki-67 (D2H10) Rabbit mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού, που ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της Ki-67. Κατάλληλο για δείγματα ανθρώπου. Να είναι του κλώνου D2H10, και να είναι κατάλληλο για Immunohistochemistry (Paraffin) με προτεινόμενη αραίωση 1:200 - 1:800. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και λιγότερο από 0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία 100 μl. |  | 1 | 100 µl |  |
| Τμήμα 74 | Phospho-IRF-3 (Ser396) (4D4G) Rabbit mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού, που ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της IRF-3 όταν είναι φωσφορυλιωμένη στη σερίνη 396. Να είναι κατάλληλο για άνθρωπο και ποντικό. Βάση ομολογίας αλληλουχίας προβλέπεται να αντιδρά με μαϊμού και χοίρο. Να είναι κατάλληλο για την τεχνική western blotting με προτεινόμενη αραίωση 1:1000. Κλώνος 4D4G. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol. Συσκευασία 100 μl. |  | 1 | 100 µl |  |
| Τμήμα 75 | Malonyl-Lysine [Mal-K] MultiMab™ Rabbit mAb mix Μείγμα αντισωμάτων το οποίο αναγνωρίζει τα ενδογενή επίπεδα πρωτεϊνών μόνο όταν αυτές είναι malonylated σε ένα υπόλειμμα λυσίνης. Να μην αντιδρά με άλλες τροποποιήσεις λυσίνης. Το μείγμα να έχει παρασκευαστεί συνδυάζοντας μεμονωμένους μονοκλωνικούς κλώνους κουνελιού σε βελτιστοποιημένες αναλογίες για τις εγκεκριμένες εφαρμογές. Να μπορεί να αντιδράσει με όλα τα είδη. Να είναι κατάλληλο για Western Blotting με προτεινόμενη αραίωση 1:1000. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol.Να αποθηκεύεται στους –20°C. Συσκευασία 100 μl. |  | 1 | 100 µl |  |
| Τμήμα 76 | beta-Tubulin Antibody Πολυκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι έναντι της β- τουμπουλίνης. Να αναγνωρίζει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής β- τουμπουλίνης πρωτεΐνης και να μην αλληλεπιδρά με την ανασυνδυασμένη α-τουμπουλίνη. Το αντίσωμα να είναι δοκιμασμένο (validated) για τις εξής τεχνικές και με προτεινόμενη αραίωση: Western Blotting 1:1000 Immunohistochemistry (Paraffin) 1:75 - 1:300 Immunofluorescence (Immunocytochemistry) 1:50 Flow Cytometry (Fixed/Permeabilized) 1:50 - 1:200. Να είναι κατάλληλο για δείγματα Human, Mouse, Rat, Monkey, Zebrafish, Bovine. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol. Συσκευασία 100 μl |  | 1 | 100 µl |  |
| Τμήμα 77 | Alix (3A9) Mouse mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού έναντι της φυλογενετικά συντηρημένης πρωτεΐνης-ικριώματος (scaffold protein) του κυτοσολίου Alix. Το αντίσωμα να προέρχεται από τον κλώνο 3A9 και να αναγνωρίζει τα αντίστοιχα αντιγόνα του αρουραίου, ποντικού και ανθρώπου και πιθήκου. Το mAb Alix (3A9) του ποντικού να είναι κατάλληλο για τις ακόλουθες εφαρμογές: Western Blot, ανοσοκατακρήμνιση. Επίσης να αναγνωρίζει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής πρωτεΐνης Alix. Ως ανοσογόνο να έχει χρησιμοποιηθεί η πλήρους μήκους ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη Alix του ανθρώπου. Να ανήκει στην κατηγορία των IgG1 ανοσοσφαιρινών. Να διατίθεται στην ποσότητα των 100 μl. |  | 1 | 100 µl |  |
| Τμήμα 78 | Mnk1 (C4C1) Rabbit mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού το οποίο να αναγνωρίζει ενδογενή επίπεδα της συνολικής Mnk1 πρωτεΐνης. Να είναι του κλώνου C4C1. Να είναι κατάλληλο για δείγματα ανθρώπου. Να είναι κατάλληλο για Western Blotting με προτεινόμενη αραίωση 1:1000. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και λιγότερο από 0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία 100 μl. |  | 1 | 100 µl |  |
| Τμήμα 79 | Sox2 (D9B8N) Rabbit mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού για Sox2, δοκιμασμένο για τεχνικές Ανοσοαποτύπωσης (Western), Ανοσοκατακρήμνισης (IP), Ανοσοφθορισμού (Immunocytochemistry και Frozen), Κυτταρομετρίας (F), Chromatin IP, Chromatin IP-seq & CUT&RUN. Η προτεινόμενη αραίωση στο CUT&RUN να είναι 1:50. Να αναγνωρίζει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής Sox2 πρωτεΐνης. Κλώνος D9B8N. Να είναι κατάλληλο για δείγματα Human και Mouse. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% γλυκερόλη και λιγότερο από 0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία 100μl |  | 2 | 100 µl |  |
| Τμήμα 80 | Calnexin Antibody Πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού το οποίο να αναγνωρίζει ενδογενή επίπεδα της συνολικής πρωτεΐνης Calnexin. Να είναι κατάλληλο για δείγματα ανθρώπου. Να είναι κατάλληλο για Western Blotting, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence (Immunocytochemistry) με προτεινόμενες αραιώσεις 1:1000, 1:50 - 1:200 και 1:50 αντίστοιχα. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% γλυκερόλη. Συσκευασία 100μl |  | 1 | 100 µl |  |
| Τμήμα 81 | p16 INK4A (E5F3Y) Rabbit mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού το οποίο να αναγνωρίζει ενδογενή επίπεδα της p16 INK4A. Να είναι του κλώνου E5F3Y. Να είναι κατάλληλο για Western Blotting και Immunoprecipitation με προτεινόμενες αραιώσεις 1:1000 και 1:100 αντίστοιχα. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% γλυκερόλη και λιγότερο από 0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία 100μl |  | 1 | 100 µl |  |
| Τμήμα 82 | PI3 Kinase p85 Antibody Πολυκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι πιστοποιημένο (validated) για χρήση στις τεχνικές Ανοσοαποτύπωσης (Western), Ανοσοκατακρήμνισης (IP). Να αναγνωρίζει ενδογενή επίπεδα PI3 Kinase p85. Κατάλληλο για δείγματα Human, Mouse, Rat. Συσκευασία 100 μl. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA και 50% glycerol. |  | 1 | 100 µl |  |
| Τμήμα 83 | Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) (E10) Mouse mAb (Alexa Fluor ® 647 Conjugate) Μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού που έχει παραχθεί ποντικό,και αναγνωρίζει ενδογενή επίπεδα p44 και p42 MAP κινάσες (Erk1 και Erk2), όταν είναι διπλά φωσφορυλιωμένες στις Thr202 και Tyr204. Να μην αλλεπιδρά με φωσφορυλιωμένα κατάλοιπα από SAPK/JNK ή p38 MAP kinase. Να είναι κατάλληλο για την τεχνική flow cytometry με προτεινόμενη αραίωση 1:50. Να αλληλεπιδρά με Human, Mouse, Rat, Hamster, Monkey, Mink, Zebrafish, Bovine, Pig. Να παρέχεται σε διάλυμα PBS (pH 7.2), < 0.1% sodium azide και 2 mg/ml BSA. Συσκευασία των 100 ul. |  | 1 | 100 µl |  |
| Τμήμα 84 | Stat5b Antibody Πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού το οποίο να αναγνωρίζει ενδογενή επίπεδα της συνολικής Stat5b πρωτεΐνης. Να μην αλληλεπιδρά με την Stat5a. Να είναι κατάλληλο για Western Blotting και Immunoprecipitation με προτεινόμενες αραιώσεις 1:1000 και 1:100 αντίστοιχα. Να είναι κατάλληλο για δείγματα ανθρώπου. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA και 50% glycerol. Συσκευασία των 100μl. |  | 1 | 100 µl |  |
| Τμήμα 85 | PSD95 (D27E11) XP ® Rabbit mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι για PSD95 (D27E11) που αναγνωρίζει τα συνολικά ενδογενή επίπεδα PSD95. Κατάλληλο για χρήση στις τεχνικές Ανοσοαποτύπωσης (Western) και Immunofluorescence (Frozen) με προτεινόμενες αραιώσεις 1:1000 και 1:100-1:400 αντίστοιχα. Κλώνος D27E11. Κατάλληλο για δείγματα Human, Mouse, Rat. Κλώνος D27E11. Συσκευασία 100 μl. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. |  | 3 | 20 µl |  |
| Τμήμα 86 | Beclin-1 (D40C5) Rabbit mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού που ανιχνεύει ενδογενή επίπεδα συνολικής Beclin-1 πρωτεΐνης. Να είναι κατάλληλο για τις τεχνικές western blotting και immunoprecipitation με προτεινόμενη αραίωση 1:1000 και 1:100 αντίστοιχα. Να είναι κατάλληλο για άνθρωπο, ποντίκι, αρουραίο και μαϊμού. Κλώνος D40C5. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία 100 μl. |  | 1 | 20 µl |  |
| Τμήμα 87 | LYVE-1 (E3L3V) Rabbit mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού, κλώνου E3L3V το οποίο να αναγνωρίζει τα συνολικά ενδογενή επίπεδα της LYVE-1. Να είναι κατάλληλο για Mouse, Rat καθώς και για τις τεχνικές Western Blotting, Immunoprecipitation και Immunofluorescence (Frozen) με προτεινόμενες αραιώσεις 1:1000, 1:50 και 1:200 - 1:800 αντίστοιχα. Συσκευασία 100 μl. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. |  | 1 | 100 µl |  |

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα από τα ανωτέρω ζητούμενα τμήματα, στις  προκηρυσσόμενες ποσότητες.

Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε ογδόντα επτά (87).