## Φύλλο Συμμόρφωσης

| Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες για όλα τα Τμήματα της σύμβασης | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. | Όχι |  |  |
| - Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε 15 η.η από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ). | Ναι |  |  |
| - Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους. | Ναι |  |  |
| - Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους. | Ναι |  |  |

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή Είδους | Κωδικός / παραγωγός | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή |
| Τμήμα 1 | Αντιδραστήρια για αλληλουχητή Nextseq 2000 του οίκου Illiumina των 600 κύκλων (2x300) ανάγνωσης, με δυνατότητα ανάγνωσης 60Gb σε 100 εκατ. Clusters |  | 3 | Συσκευασία των 768 tests |  |
| Τμήμα 2 | Αντιδραστήρια απομόνωσης DNA από βαμβακοφόρους στηλεούς, συμβατά συσκευές απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων TANBead Nucleic Acid Extractor SLA-32 του οίκου Taiwan Advanced Nanotechnology, με δυνατότητα απομόνωσης 32 δειγμάτων/συσκευή |  | 2 | Συσκευασία των 96 tests |  |
| Τμήμα 3 | Αντιδραστήρια απομόνωσης DNA από ολικό περιφερικό αίμα, συμβατά συσκευές απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων TANBead Nucleic Acid Extractor SLA-32 του οίκου Taiwan Advanced Nanotechnology, με δυνατότητα απομόνωσης 32 δειγμάτων/συσκευή |  | 3 | Συσκευασία των 96 tests |  |
| Τμήμα 4 | Taq DNA πολυμεράση σε συγκέντρωση 5U/μl με αποδεδειγμένη συμβατότητα με το κιτ "H-Seq-NGS HLA Class I+II Sequencing kit for 7x384 typings" του οίκου "Institute for Clinical Transfusion Medicine and Immunogenetics and Immunogenetics Ulm gGmbH (IKT)" |  | 3 | Συσκευασία των 5000 units |  |

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα από τα ανωτέρω ζητούμενα τμήματα, στις  προκηρυσσόμενες ποσότητες.

ΑΘΗΝΑ,          2023

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο, ψηφιακή υπογραφή)