## Φύλλο Συμμόρφωσης

| Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες για όλα τα Τμήματα της σύμβασης | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. | Όχι |  |  |
| - Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε 30 η.η από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ). | Ναι |  |  |
| - Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους. | Ναι |  |  |
| - Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους. | Ναι |  |  |
| - Η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσότητα ανά συσκευασία είναι ενδεικτική και δεν θα αποτελέσει στοιχείο για τον αποκλεισμό διαγωνιζόμενου. | Ναι |  |  |
| - Προσκόμιση δειγμάτων όλων των ειδών του πίνακα 1 του παραρτήματος Ι εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της προσφοράς. Τα δείγματα θα πρέπει να έχουν σημανθεί με ετικέτα όπου θα αναγράφεται ο αριθμός του διαγωνισμού, ο αύξων αριθμός του τμήματος/είδους που αντιστοιχεί και ο διακριτικός τίτλος του προσφέροντος. Παρέχεται η δυνατότητα σε παρόμοια είδη όπου αλλάζει μόνο το μέγεθος (σύριγγες, φλάσκες, ρύχγη, πιπέτες, τρυβλία) να υποβληθεί δείγμα για ένα από τα μεγέθη με αναφορά επί του δείγματος των α/α στους οποίους αντιστοιχεί. | Ναι |  |  |

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή Είδους | Κωδικός / παραγωγός | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή |
| Τμήμα 1 | Filter tips 10ul συμβατά με μονοκάναλες και πολυκάναλες πιπέτες Gilson |  | 1000 | rack 96 |  |
| Τμήμα 2 | Filter tips 20 ul συμβατά με μονοκάναλες και πολυκάναλες πιπέτες Gilson |  | 1000 | rack 96 |  |
| Τμήμα 3 | Filter tips 100 συμβατά με μονοκάναλες και πολυκάναλες πιπέτες Gilson |  | 1000 | rack 96 |  |
| Τμήμα 4 | Filter tips 200 ul συμβατά με μονοκάναλες και πολυκάναλες πιπέτες Gilson |  | 1000 | rack 96 |  |
| Τμήμα 5 | Filter tips 1000 ul συμβατά με μονοκάναλες και πολυκάναλες πιπέτες Gilson |  | 500 | rack 96 |  |
| Τμήμα 6 | PCR Plates 96 Well standard well |  | 1000 | 1τμχ |  |
| Τμήμα 7 | Clear Seal Film |  | 2000 | 1τμχ |  |
| Τμήμα 8 | PCR 8-tube strips with caps |  | 1000 | 1τμχ |  |
| Τμήμα 9 | Snap cap Microcentrifuge tube 0.5mL PCR Performance Tested. |  | 1000 | 1τμχ |  |
| Τμήμα 10 | Snap capMicrocentrifuge tube 1.5mL PCR Performance Tested. |  | 1000 | 1τμχ |  |
| Τμήμα 11 | Snap capMicrocentrifuge tube 2mL PCR Performance Tested. |  | 1000 | 1τμχ |  |
| Τμήμα 12 | Πλαστικά κουτιά αρχειοθέτησης κρυοσωληναρίων 2mL 81 θέσεων (9x9) με αντοχή στους -196°C. |  | 150 | 1τμχ |  |
| Τμήμα 13 | TBE Buffer, 10x solution, clear colorless |  | 10 | 500mL |  |
| Τμήμα 14 | TE Buffer, 100x, pH 7.5 Molecular Biology grade |  | 5 | 100mL |  |
| Τμήμα 15 | Agarose |  | 5 | 100gr |  |
| Τμήμα 16 | Ethidium bromide solution |  | 3 | 10mL |  |
| Τμήμα 17 | KAPA Library Quantification Kit for Illumina® Platforms Universal qPCR master mix - complete kit (5mL Master mix, 1mL primer mix, 80uL per standard) |  | 5 | 1τμχ |  |

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα από τα ανωτέρω ζητούμενα τμήματα, στις  προκηρυσσόμενες ποσότητες.