## Φύλλο Συμμόρφωσης

| Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες – Πίνακας κοινός για όλα τα τμήματα της σύμβασης | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. | Όχι |  |  |
| - Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε 30 η.η από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ). | Ναι |  |  |
| - Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους. | Ναι |  |  |
| - Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους. | Ναι |  |  |
| - Η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσότητα ανά συσκευασία είναι ενδεικτική και δεν θα αποτελέσει στοιχείο για τον αποκλεισμό διαγωνιζόμενου. | Ναι |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| 1 | ΤΜΗΜΑ 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή ειδών | Κωδικός / παραγωγός | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή |
| 1.1 | Essential 8 medium: Καλλιεργητικό μέσο χωρίς ορό και αλβουμίνη, κατάλληλο για καλλιέργεια και ανάπτυξη πολυδύναμων βλαστοκυττάρων και χωρίς να απαιτείται καθημερινή τροφοδοσία με καλλιεργητικά υλικά, για τουλάχιστον 48 ώρες. Να προσφέρεται σε συσκευασία των 500ml και να περιλαμβάνει και 10ml συμπλήρωμα, 50X. Να είναι κατάλληλο για διάφορούς τύπους βλαστοκυττάρων (Stem Cells, Embryonic Stem Cells, iPS - Induced Pluripotent Stem Cells) και να έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 12 μήνες. Να παράγεται σύμφωνα με τα εξής πρότυπα: cGMP για ιατρικές συσκευές, 21 CFR Part 820 και ISO 13485. |  | 15 | 500 ml |  |
| 1.2 | KO serum replacement: Καλλιεργητικό μέσο για καλλιέργεια εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων (ESC) και επαγόμενων πολυδύναμων βλαστοκυττάρων (iPSC) χωρίς ορό, διαφόρων ειδών. Να έχει pH 6-8 και να προσφέρεται σε συσκευασία 500ml. Να κατασκευάζεται σε εγκατάσταση συμβατή με cGMP, καταχωρησμενη στο FDA ως κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 και να έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 18 μήνες. Να υπάρχει πληθώρα δημοσιεύσεων (πάνω από 2000) με το προϊόν. |  | 4 | 500 ml |  |
| 1.3 | Cultrex: Cultrex Stem Cell Qualified, Reduced Growth Factor BME, είδος mouse, πηγή προέλευσης Murine Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor, συσκευασία 10mL, πρωτεϊνική συγκέντρωση 8 – 12 mg/ml (μεθοδολογία Lowry), επίπεδο ενδοτοξινών ≤ 8 EU/mL (Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) μεθοδολογία), στείρο προϊόν (βακτηριακός, μυκητολογικός και ιολογικός έλεγχος), να υπάρχουν περισσότερες από 4 βιβλιογραφικές αναφορές για το συγκεκριμένο προϊόν στο επίσημο site της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 2 | 10 ml |  |
| 1.4 | DMEM F12: DMEM F12, high glucose χωρίς L-Glutamine και HEPES. Κατάλληλο για In Vitro Διαγνωστική χρήση (απαιτείται η επισύναψη σχετικού πιστοποιητικού). Με phenol red και sodium pyruvate. Να έχει χρόνο ζωής 12 μήνες. Συσκευασία 500 ml |  | 20 | 500 ml |  |
| 1.5 | N2 supplement: N2 Supplement (100x), pH 6-8, serum-free για χρήση με το neurobasal medium. Να είναι ελεγμένο για ενδοτοξίνες, απόδοση, στειρότητα και να έχει χρόνο ζωής 18 μήνες. Συσκευασία 5ml |  | 10 | 5 ml |  |
| 1.6 | B27 wo vitamin A: Συμπλήρωμα B-27, χωρίς χωρίς ορό και βιταμίνη A. Να είναι ιδανικό για την καλλιέργεια νευρικών προγονικών και βλαστοκυττάρων, είτε ως νευροσφαιρών σε εναιώρημα είτε σε προσκολλημένη μονοστιβαδική καλλιέργεια, χωρίς να προκαλεί διαφοροποίηση. Να παρέχεται ως υγρό 50Χ και να προορίζεται για χρήση με το neurobasal medium ή το neurobasal-A medium για καλλιέργεια νευρωνικών κυττάρων χωρίς την ανάγκη για στρώμα τροφοδοσίας αστροκυττάρων. Να είναι ελεγμένο για ενδοτοξίνες, απόδοση, στειρότητα και μυκόπλασμα και να έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 12 μήνες. Να προσφέρεται σε συσκευασία των 10ml |  | 10 | 10 ml |  |
| 1.7 | Non-essential amino acids: MEM Non-Essential Amino Acids Solution (100X), χωρίς Γλουταμίνη, Κατάλληλο για In Vitro Διαγνωστική χρήση (απαιτείται η επισύναψη σχετικού πιστοποιητικού). Συσκευασία 100ml |  | 10 | 100 ml |  |
| 1.8 | UltraPure™ 0.5M EDTA, pH 8.0: UltraPure 0.5M EDTA, pH 8.0. Να είναι κατάλληλο για εφαρμογές chromatin biology, nucleic acid gel electrophoresis, blotting. Συσκευασία 4x100ml. |  | 4 | 5 ml |  |
| 1.9 | Y-27632 dihydrochloride (Rock Inhibitor): Y-27632 dihydrochloride Small Molecule, συσκευασία 10 mg, καθαρότητα ≥98% (HPLC), να υπάρχουν περισσότερες από 10 βιβλιογραφικές αναφορές για το συγκεκριμένο προϊόν στο επίσημο site της κατασκευάστριας εταιρείας |  | 2 | 10 mg |  |
| 1.10 | CHIR 99021 small molecule: CHIR 99021 Small Molecule, συσκευασία 10 mg, καθαρότητα ≥98% (HPLC), να υπάρχουν περισσότερες από 10 βιβλιογραφικές αναφορές για το συγκεκριμένο προϊόν στο επίσημο site της κατασκευάστριας εταιρεία |  | 1 | 10 mg |  |
| 1.11 | Collagenase IV: Collagenase, Type IV χωρίς phenol red, από Clostridium histolyticum, με εγγυημένη δραστικότητα μεγαλύτερη από 160 units/mg. Να έχει χρόνο ζωής 24 μήνες και να προσφέρεται σε συσκευασία 1g |  | 1 | 1 gr |  |
| 1.12 | Human Nestin antibody ; Human Nestin MAb (Clone 196908), συσκευασία 100 µg, μη σημασμένο, κατάλληλο για CyTof, κυτταρομετρία, ανοσοσιστοχημεία / ανοσοφθορισμό, ισότυπος mouse IgG1, παραγωγή ανοσογόνου σε Ν50 ποντικίσια κύτταρα μυελόματος που έχουν επιμολυνθεί με ανθρώπινη νεστίνη, να υπάρχουν περισσότερες από 10 βιβλιογραφικές αναφορές για το συγκεκριμένο προϊόν στο επίσημο site της κατασκευάστριας εταιρεία |  | 1 | 100 µg |  |
| 1.13 | Human/Mouse/Rat/Chicken Oligodendrocyte Marker O4 Antibody: Human, Mouse, Rat, Chicken Oligodendrocyte Marker O4 MAb (Clone O4), συσκευασία 50 µg, μη σημασμένο, κατάλληλο για CyTof, κυτταρομετρία, ανοσοσιστοχημεία / ανοσοφθορισμό, ισότυπος mouse IgM, ανοσογόνο λευκή ουσία εγκεφάλου βοοειδών, να υπάρχουν περισσότερες από 30 βιβλιογραφικές αναφορές για το συγκεκριμένο προϊόν στο επίσημο site της κατασκευάστριας εταιρείας |  | 1 | 50 µg |  |
| 1.14 | Human SOX10 antibody: Human SOX10 Affinity Purified Polyclonal Ab, συσκευασία 100 µg, μη σημασμένο, κατάλληλο για ανοσοσιστοχημεία / ανοσοφθορισμό, western blot, ανοσογόνο ανασυνδυασμένη ανθρώπινη πρωτεΐνη SOX10 παραχθείσα σε E-Coli, πολυκλωνικό Goat IgG, να υπάρχουν περισσότερες από 30 βιβλιογραφικές αναφορές για το συγκεκριμένο προϊόν στο επίσημο site της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 1 | 100 µg |  |
| 1.15 | CF1 Mouse Embryonic Fibroblasts, irradiated: Aκτινοβολημένοι CF1 εμβρυϊκοί ινοβλάστες ποντικού, ιδανικοί για την υποστήριξη υγιών αδιαφοροποίητων εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων ανθρώπου και ποντικού (ESC) και επαγόμενων πολυδύναμων βλαστοκυττάρων (iPSCs) σε καλλιέργεια. Να είναι απομονωμένα από CF1 ποντίκια που έχουν διακοπεί μιτωτικά με ακτινοβολία και να είναι δοκιμασμένα ώστε να εξασφαλίζεται μέγιστη ασφάλεια και απόδοση. Ποσότητα 2 εκατομμύρια κύτταρα. |  | 10 | 2 x 106 cells |  |

| 2 | ΤΜΗΜΑ 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή ειδών | Κωδικός / παραγωγός | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή |
| 2.1 | ReleaseR: Στείρο, μη ενζυμικό αντιδραστήριο για τον διαχωρισμό και το πέρασμα των ανθρώπινων πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων ως συσσωματώματα, χωρίς χειροκίνητη επιλογή ή ξύσιμο. Το πέρασμα σε μορφή συσσωματωμάτων διευκολύνει την επέκταση της καλλιέργειας, εύκολα και γρήγορα. Τύπος κυττάρων: Pluripotent Stem Cells, Είδος: άνθρωπος, Συσκευασία των 100 ml. |  | 1 | 100 ml |  |
| 2.2 | Dorsomorphine: Ισχυρός, εκλεκτικός και αναστρέψιμος αναστολέας AMP-κινάσης. Επιλεκτικό για σηματοδότηση BMP. Αριθμός CAS: 866405-64-3 Καθαρότητα: > 99%. Διαλυτό σε DMSO έως 10 mM (με θέρμανση) και σε αιθανόλη έως 5 mM (με θέρμανση). Μορφή / Κατάσταση: Στερεά. Πηγή: Synthetic. Μοριακό βάρος: 399.49. Μοριακός τύπος: C24H25N5O. Citations needed. Συσκευασία: 10 mg |  | 2 | 10 mg |  |
| 2.3 | Puromorphamine: Πουρμορφαμίνη. Ενεργοποιητής μονοπατιού Hedgehog; Activates Smoothened (SMO). Τύπος κυττάρων: Μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα και προγονικά κύτταρα, νευρικά κύτταρα, προερχόμενα από PSC, οστεοβλάστες, πολυδύναμα βλαστοκύτταρα. Είδος: Άνθρωπος, Ποντίκι, Αρουραίος, Μη Ανθρώπινο Πρωτεύον, Άλλο. Εφαρμογή: διαφοροποίηση. Χημικός Τύπος: C31H32N6O2. Μοριακό Βάρος: 520,6 g/mol. Καθαρότητα≥ 98%. Μονοπάτι: Hedgehog. Στόχος: SMO |  | 2 | 1 mg |  |
| 2.4 | SB431542: SB431542. Να είναι αναστολέας οδού ακτιβίνης/BMP/TGF-β. Να αναστέλλει τα ALK4, ALK5 και ALK7. Να μην αναστέλει τους υποδοχείς BMP τύπου I ALK2, ALK3 και ALK6. ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Να αντικαθιστά το SOX2 στον επαναπρογραμματισμό ινοβλαστών ποντικού σε επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα (iPS). Να αυξάνει την αποτελεσματικότητα του επαναπρογραμματισμού ανθρώπινων σωματικών κυττάρων σε κύτταρα iPS, σε συνδυασμό με PD0325901 και Thiazovivin. Να επαναπρογραμματίζει άμεσα τους ινοβλάστες σε ώριμους νευρώνες, σε συνδυασμό με CHIR99021, ISX-9, Forskolin και I-BET151. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ: Να προωθεί τη διαφοροποίηση των νευρικών προγονικών κυττάρων από τα ανθρώπινα PSCs, σε συνδυασμό είτε με LDN193189 είτε με Noggin. Να προωθεί τον πολλαπλασιασμό και το σχηματισμό ενδοθηλιακών κυττάρων που προέρχονται από εμβρυϊκό στέλεχος (ES) ποντικού. Να ενισχύει τη διαφοροποίηση των καρδιομυοκυττάρων από PSC ποντικού και ανθρώπου. Να αναστέλλει την αυτοανανέωση και να προκαλεί διαφοροποίηση των ανθρώπινων πολυδύναμων βλαστοκυττάρων (PSCs), αποδεικνύοντας τη σημασία της οδού TGF-β/Activin/NODAL στη συντήρησή τους. Τύπος κυττάρων: ενδοθηλιακά κύτταρα, νευρικά κύτταρα, προερχόμενα από PSC, νευρικά βλαστοκύτταρα και προγονικά κύτταρα, νευρώνες. νΕίδος: Άνθρωπος, Ποντίκι, Αρουραίος, Μη Ανθρώπινο Πρωτεύον, Άλλο. Εφαρμογές: διαφοροποίηση, επαναπρογραμματισμός. Χημικός Τύπος: C22H16N4O3 • XH2O. Μοριακό Βάρος: 384,4 g/mol. Καθαρότητα≥ 98%. Μονοπάτι: Activin/Nodal/TGFβ. Στόχος: ALK |  | 2 | 1 mg |  |
| 2.5 | Free Fatty Acid Assay Kit – Quantification: Free Fatty Acid Assay Kit – Quantification. Να είναι μια ευαίσθητη μέθοδος βασισμένη σε ένζυμα για την ανίχνευση ελεύθερων λιπαρών οξέων μακράς αλυσίδας σε διάφορα δείγματα θηλαστικών και άλλων. Τύπος δοκιμασίας: Ποσοτική. Μέθοδος ανίχνευσης: Χρωματομετρική/Φθοριομετρική. Πλατφόρμα: Microplate reader. Χρόνος ανάλυσης: 60 λεπτά. Τύπος δείγματος: Υπερκείμενο κυτταροκαλλιέργειας, Άλλα βιολογικά υγρά, πλάσμα, ορός, εκχυλίσματα ιστών, ούρα. Ευαισθησία: 2 Μμ. Να ανιχνεύει C-8 (οκτανοϊκό) και μακρύτερα λιπαρά οξέα. Citations needed. Συσκευασία: 100 tests |  | 1 | 100 tests |  |
| 2.6 | Cholesterol/ Cholesteryl Ester Assay Kit – Quantitation: Cholesterol/ Cholesteryl Ester Assay Kit – Quantitation. Να είναι μια απλή μέθοδος για τον ευαίσθητο ποσοτικό προσδιορισμό της ολικής χοληστερόλης, της ελεύθερης χοληστερόλης και των εστέρων χοληστερόλης, με χρωματομετρικές ή φθορομετρικές μεθόδους. Τύπος δοκιμασίας: Ποσοτική. Μέθοδος ανίχνευσης: Χρωματομετρική/Φθοριομετρική. Πλατφόρμα: Microplate reader. Χρόνος ανάλυσης: 1 ώρα. Τύπος δείγματος: Υπερκείμενο κυτταροκαλλιέργειας, Άλλα βιολογικά υγρά, πλάσμα, ορός, εκχυλίσματα ιστών, ούρα. Citations needed. Συσκευασία: 100 tests |  | 1 | 100 tests |  |
| 2.7 | L-Lactate Assay Kit (Colorimetric): L-Lactate Assay Kit (Colorimetric). Τύπος δοκιμασίας: Ποσοτική. Μέθοδος ανίχνευσης: Χρωματομετρική. Πλατφόρμα: Microplate reader. Χρόνος ανάλυσης: 30 λεπτά. Τύπος δείγματος: Υπερκείμενο κυτταροκαλλιέργειας, Κυτταρόλυμα, Άλλα βιολογικά υγρά, Πλάσμα, Ορός, Υλικό Λύσης Ιστού, Ούρα. Ευαισθησία: 0,02 mM. Εύρος: 0.02 mM - 10 mM. Να χρησιμοποιείται ένα πρωτόκολλο ανάλυσης όπου το γαλακτικό να οξειδώνεται από τη γαλακτική αφυδρογονάση για να δημιουργήσει ένα προϊόν που αλληλεπιδρά με έναν ανιχνευτή για να παράγει ένα χρώμα (λmax = 450 nm). Citations needed. Συσκευασία: 100 tests |  | 1 | 100 tests |  |
| 2.8 | Anti-Alpha-synuclein aggregate antibody [MJFR-14-6-4-2] - Conformation-Specific: Μονοκλωνικό αντίσωμα που να αναγνωρίζει Alpha-synuclein aggregate. Κλώνος: [MJFR-14-6-4-2]. Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι. Να παράγεται με ανασυνδυασμό (animal free) για υψηλή συνοχή από παρτίδα σε παρτίδα. Να είναι κατάλληλο για τεχνικές: ICC/IF, Dot blot, IHC-P. Να αντιδρά με: Ποντίκι, Αρουραίο, Άνθρωπο. Immunogen: Ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη πλήρους μήκους. Θετικό control: Dot Blot: Recombinant alpha-synuclein filament untreated and treated with 70% formic acid; Recombinant alpha-synuclein monomer. ICC/IF: Parkinson human substantia nigra, ReNcell VM (Human neural progenitor) cells. IHC-P: Rat dorsal root ganglian (DRG) tissue, human DLB brain tissue, mouse colon tissue sections. Καθαρότητα: Protein A purified. Citations needed. Συσκευασία: 100 µl |  | 2 | 100 ul |  |
| 2.9 | Recombinant Anti-Alpha-synuclein (phospho S129) antibody [EP1536Y]: Μονοκλωνικό αντίσωμα που να αναγνωρίζει Alpha-synuclein (phospho S129). Κλώνος: [EP1536Y]. Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι. Να παράγεται με ανασυνδυασμό (animal free) για υψηλή συνοχή από παρτίδα σε παρτίδα. Να είναι κατάλληλο για τεχνικές: IHC-FrFl, WB, Dot blot, ELISA, IHC-P. Να αντιδρά με: Ποντίκι, Αρουραίο, Άνθρωπο. Να προβλέπεται να αντιδρά με: Cow, Pig, Chimpanzee, Macaque monkey, Gorilla, Orangutan, Spider monkey. Immunogen: Συνθετικό πεπτίδιο. Θετικό control: IHC-P: Human Parkinson Substantia Nigra tissue. WB: Sarkosyl-insoluble brain extract from mice transgenic for PrPA53T alpha-synuclein; Recombinant alpha-synuclein phosphorylated at S129; Rat and mouse brain lysates. IHC-Fl: Mouse brain tissue. ELISA: Alpha-synuclein (pS129) phospho peptide. Dot Blot: Human Alpha-synuclein (pS129) peptide. Καθαρότητα: Protein A purified. Citations needed. Συσκευασία: 100 µl |  | 2 | 100 ul |  |
| 2.10 | Recombinant Anti-Ki67 antibody [SP6]: Μονοκλωνικό αντίσωμα που να αναγνωρίζει Ki67. Κλώνος: [SP6]. Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι. Να παράγεται με ανασυνδυασμό (animal free) για υψηλή συνοχή από παρτίδα σε παρτίδα. Να είναι κατάλληλο για τεχνικές: Flow Cyt (Intra), IHC-P, WB, mIHC, ICC. Να αντιδρά με: Ποντίκι, Αρουραίο, Άνθρωπο. Να προβλέπεται να αντιδρά με: Common marmoset. Immunogen: Συνθετικό πεπτίδιο. Θετικό control: WB: HeLa cell lysate. IHC-P: Human tonsil, rat and mouse spleen tissues. ICC: HeLa and HAP1 cells. Flow Cyt (intra): HAP1 cells. Καθαρότητα: Protein A purified Επίτοπος: C-terminus. Συγκέντρωση: Ανάλογα με την παρτίδα εντός εύρους: 100 μl στα 0,029 - 0,031 mg/ml. Citations needed. Συσκευασία: 100 µl |  | 1 | 100 ul |  |
| 2.11 | Anti-MAP2 antibody: Πολυκλωνικό αντίσωμα που να αναγνωρίζει MAP2. Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κοτόπουλο. Να είναι κατάλληλο για τεχνικές: WB, ICC. Να αντιδρά με: Αρουραίο, Άνθρωπο. Immunogen: Ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη πλήρους μήκους που αντιστοιχεί στο Cow MAP2. Ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη ΜΑΡ2 βοοειδών που εκφράζεται και καθαρίζεται από Ε. Coli. Καθαρότητα: IgY fraction. Isotype: IgY. Μέσο αποθήκευσης: Συντηρητικό: 0,065% Αζίδιο του νατρίου. Citations needed. Συσκευασία: 100 µl |  | 1 | 100 ul |  |

| 3 | ΤΜΗΜΑ 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή ειδών | Κωδικός / παραγωγός | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή |
| 3.1 | 3-methyl-adenine, autophagy inhibitor: 3-Methyladenine, autophagy inhibitor. Quality Level. 300. Assay ≥99% (HPLC). Form powder mp ~300 °C (dec.) (lit.) solubility DMF: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow. |  | 1 | 100 mg |  |
| 3.2 | AR-R17779 Hydrochloride: AR7, ≥98% (HPLC) PROPERTIES Quality Level 100 assay ≥98% (HPLC) form powder color white to beige solubility DMSO: 20 mg/mL, clear. storage temp. 2-8°C |  | 2 | 5 mg |  |
| 3.3 | Rapamycin: Rapamycin, VETRANAL(R), analytical standard grade. analytical standard. Quality Level. 100. product line. VETRANAL® shelf life limited shelf life, expiry date on the label. technique(s) HPLC: suitable. gas chromatography (GC): suitable application(s) forensics and toxicology pharmaceutical (small molecule) format neat |  | 1 | 10 mg |  |
| 3.4 | PHOSS-RO PhosSTOP™ Inhibitors Phosphatase Phos STOP: PhosSTOP™, sufficient for 10 10mL buffer preparations, sufficient for 20 10mL buffer preparations, suitable for tissue processing, suitable for immunoprecipitation (IP) form tablet usage sufficient for 10 10mL buffer preparations sufficient for 20 10mL buffer preparations packaging pkg of 10 tablets (04906845001) pkg of 20 tablets (04906837001) manufacturer/tradename Roche technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable tissue processing: suitable solubility aqueous buffer: soluble |  | 4 | 20 TABLETS |  |
| 3.5 | cOmplete™, Mini Protease Inhibitor Cocktail: cOmplete Protease Inhibitor Cocktail Tablets provided form tablet usage sufficient for 25 10mL extraction solution preparations packaging vial of 25 tablets manufacturer/tradename Roche technique(s) tissue processing: suitable solubility water: soluble |  | 2 | 25 TABLETS |  |
| 3.6 | Trizol: TRI Reagent(R), For processing tissues, cells cultured in monolayer or cell pellets Quality Level 200 usage mL sufficient for 107 cells mL sufficient for 100 mg tissue (or) storage temp. 2-8°C |  | 1 | 200ML |  |
| 3.7 | L-Glutamine: L-Glutamine Solution 200 mM, 29.23 mg/mL in saline, solution, suitable for cell culture Quality Level 500 description for research or for further manufacturing use sterility sterile; sterile-filtered form solution technique(s) cell culture ¦ mammalian: suitable components L-glutamine: 29.23 mg/mL |  | 4 | 100 ml |  |
| 3.8 | Nanofiber chamber (8 chamber) slides: Nanofiber chamber slides, 8 chamber slide, aligned nanofibers sterility non-sterile manufacturer/tradename Nanofiber Solutions 802 suitability suitable for (Tissue Engineering, Cancer Research) |  | 10 | τεμαχιο |  |
| 3.9 | Matrigel: CORNING MATRIGEL hESC-QUALIFIED MATRIX LDEV-Free, pack of 5 Ml feature LDEV-Free packaging pack of 5 mL manufacturer/tradename Corning 354277 |  | 1 | 5ML |  |
| 3.10 | Poly-D-lysine hydrobromide mol wt >300,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, colorless and clear solubility (in water), suitable for cell culture: Poly-D-lysine hydrobromide, mol wt >300,000, lyophilized powder, gamma-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture Quality Level 200 sterility: γ-irradiated product line BioReagent BioXtra form lyophilized powder mol wt >300,000 packaging pkg of 5 mg technique(s) cell culture ¦ mammalian: suitable solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless shipped in ambient storage temp. −20°C |  | 8 | 5 mg |  |
| 3.11 | GAPDH Monoclonal antibody: GAPDH Monoclonal antibody Host / Isotype Mouse / IgG2b Reactivity Human, Mouse, Rat, Yeast, Plant, Zebrafish And More (10) Applications WB, IP, IHC, IF, FC, CoIP, ChIP, ELISA Conjugate Unconjugated Publications 6567 CloneNo. 1E6D9 |  | 1 | 100 mg |  |

| 4 | ΤΜΗΜΑ 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή ειδών | Κωδικός / παραγωγός | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή |
| 4.1 | Directional RNA Library Prep Kit for Illumina® with sample purification beads: Πλήρες Kit Αντιδραστηρίων (να περιέχει ένζυμα, ρυθμιστικά διαλύματα και σφαιρίδια καθαρισμού) ιδανικών για την μετατροπή μιας αρχικής ποσότητας ολικού RNA [10 ng – 1 µg Total RNA (polyA mRNA workflow), ή 5 ng – 1 µg Total RNA (rRNA depletion workflow) ή χαμηλής ποιότητας RNA από FFPE] σε σεσημασμένες cDNA βιβλιοθήκες (indexed cDNA libraries) με την εμπλοκή όσο το δυνατόν λιγότερων κύκλων PCR. Οι παραγόμενες βιβλιοθήκες να είναι υψηλής ποιότητας και πιστότητας και κατάλληλες για να "διαβαστούν" σε πλατφόρμες illumina με την μέθοδο της αλληλούχισης επόμενης γενεάς (NGS). Το Κιτ να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων και σε συνδυασμό με προσαρμογείς σε σχήμα θηλιάς (Loop Adaptors) που αυξάνουν την απόδοση της σύνδεσης τους (Ligation) στα θραύσματα DNA και παράλληλα μειώνεται η δημιουργία διμερών προσαρμογέων, έτσι αυξάνεται η πιστότητα της παραγόμενης βιβλιοθήκης. Το κιτ να περιέχει dUTP στο δομοστοιχείο: second strand synthesis module για την επισήμανση του δεύτερου κλώνου του cDNA με Ουρακίλη. Ο δεύτερος κλώνος του cDNA να μπορεί έτσι να απομακρυνθεί εκλεκτικά μέσω ειδικού ενζύμου (Uracil-Specific Excision Reagent) π.χ. USER-enzyme. Ως αποτέλεσμα δημιουργούνται Directional RNA Βιβλιοθήκες (Οι ειδικές για τον κλώνο / κατευθυνόμενες μέθοδοι για την ανάλυση αλληλουχίας RNA παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον κλώνο DNA από τον οποίο μεταγράφηκε ο κλώνος RNA. Συνολικά, η ικανότητα προσδιορισμού του αρχικού κλώνου μπορεί ουσιαστικά να αυξήσει την αξία ενός πειράματος RNA-seq). Το Κιτ θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής δομοστοιχεία βελτιστοποιημένα για NGS: Αντιδραστήρια για First Strand Synthesis , Random Primers Αντιδραστήρια για το Second Strand Synthesis, Αντιδρασρήριο για Strand Specificity. USER Enzyme Αντιδραστήρια για την επιδιόρθωση και προετοιμασία των θραυσμάτων, (EndPrep Mix) Αντιδραστήρια για την σύνδεση των προσαρμογέων -Adaptors στα θραύσματα (Ligation Enhancer & Adaptor Dilution Buffer), Μείγμα Πολυμεράσης HotStart υψηλής πιστότητας τύπου Q5HotStart (με 280Χ μεγαλύτερη πιστότητα από αυτή της απλής Taq Polymerase) με αποτέλεσμα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά σφάλματος για την ισχυρή ενίσχυση των Βιβλιοθηκών για NGS. H σύνθεση του μείγματος να βελτιώνει περαιτέρω την ομοιομορφία της ενίσχυσης των βιβλιοθηκών, συμπεριλαμβανομένης της υψηλής απόδοσης σε GC-πλούσιες περιοχές. Επιπλέον να διατίθονται και τα σφαιρίδια καθαρισμού-->SPRIselect size selection and clean-up beads, καθώς και TE Buffer και Nuclease-free Water |  | 2 | 1ml |  |
| 4.2 | Poly(A) mRNA magnetic isolation module: Kit για την απομόνωση άθικτου poly(Α)+ RNA από προηγουμένως απομονωμένο ολικό RNA. Να δύναται να χρησιμοποιηθεί με αρχική ποσότητα 1–5 µg DNA-free Total RNA. Η τεχνολογία απομόνωσης να βασίζεται στη σύζευξη Oligo d(T)25 σε παραμαγνητικά σφαιρίδια 1μm τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται ως στερεό υπόστρωμα για την άμεση πρόσδεση του poly(Α)+ RNA. H διαδικασία να επιτρέπει την επεξεργασία πολλαπλών δειγμάτων και να μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Επιπλέον, η τεχνολογία μαγνητικού διαχωρισμού να επιτρέπει την έκλουση άθικτου mRNA σε μικρούς όγκους, εξαλείφοντας την ανάγκη για κατακρήμνιση του τελικού προϊόντος. Το άθικτο poly(Α)+ RNA το οποίο είναι πλήρως αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού mRNA του αρχικού δείγματος να μπορεί να ληφθεί σε λιγότερο από μία ώρα. Το τελικό προϊόν να είναι κατάλληλο για προετοιμασία βιβλιοθηκών για NGS. Να περιέχει απαραιτήτως τα ακόλουθα: Oligo d(T)25 Beads, Ρυθμιστικό διάλυμα πρόσδεσης του RNA (2X), Διάλυμα έκπλυσης, Tris Buffer και Νερό απαλλαγμένο νουκλεασών |  | 2 | 100μl |  |
| 4.3 | Μονοκλωνικό αντίσωμα α-Synuclein (D37A6): Μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι για την α-Synuclein, πιστοποιημένο (validated) για χρήση στις τεχνικές Ανοσοαποτύπωσης (Western), Ανοσοκατακρήμνισης (IP) και Ανοσοφθορισμού (IF-Frozen). Κατάλληλο για δείγματα ποντικού και αρουραίου. Κλώνος D37A6. Συσκευασία 100 μl. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. |  | 1 | 100μl |  |
| 4.4 | Μονοκλωνικό αντίσωμα beta-Actin (8H10D10): Μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού που ανιχνεύει τα συνολικά ενδογενή επίπεδα της πρωτεΐνης β-actin. Να είναι κατάλληλο για τις τεχνικές western blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence (Immunocytochemistry) και Flow Cytometry (Fixed/Permeabilized), με προτεινόμενη αραίωση 1:1000, 1:8000-1:32000, 1:2500-1:10000 και 1:200 - 1:800 αντίστοιχα. Να είναι κατάλληλο για Human, mouse, rat, hamster, monkey και dog. Κλώνος 8H10D10. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία 100 μl. |  | 1 | 100μl |  |
| 4.5 | Πολυκλωνικό αντίσωμα alpha/beta-Tubulin: Πολυκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι για την α/β-Tubulin. Να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της α- και β- tubulin και να μην αλληλεπιδρά με την ανασυνδυασμένη μορφή αυτών. Κατάλληλο για δείγματα Human, Mouse, Rat, Monkey, Zebrafish, Bovine. Πιστοποιημένο (validated) για χρήση στις τεχνικές Ανοσοαποτύπωσης (Western - αραίωση 1:1000), Ανοσοιστοχημείας (σε παραφίνη, αραίωση 1:100) Ανοσοφθορισμoύ (ανοσοκυτταροχημείας αραίωση 1:50) και κυτταρομετρίας ροής (αραίωση 1:50). Συσκευασία 100 μl. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol. |  | 1 | 100μl |  |
| 4.6 | Μονοκλωνικό αντίσωμα Phospho-SLP-76 (Ser376) (D7S1K): Μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού που ανιχνεύει τα συνολικά ενδογενή επίπεδα της SLP-76 πρωτεΐνης μόνο όταν είναι φωσφορυλιωμένη στη Ser376. Να είναι κατάλληλο για τις τεχνικές western blot και Flow Cytometry (Fixed/Permeabilized), με προτεινόμενη αραίωση 1:1000 και 1:400 αντίστοιχα. Να είναι κατάλληλο για Human. Κλώνος D7S1K. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία 100 μl. |  | 1 | 100 μl |  |

| 5 | ΤΜΗΜΑ 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή ειδών | Κωδικός / παραγωγός | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή |
| 5.1 | Kit για την απομόνωση έως 500μg υπερκαθαρού πλασμιδιακού DNA: Πλήρες kit για την απομόνωση έως 500μg υπερκαθαρού πλασμιδιακού DNA, ελεύθερου ενδοτοξινών (LPS ή pyrogenic endotoxins) από 100-250ml καλλιέργειας, με στήλες χρωματογραφίας (gravity-flow columns with anion-exchange resin). Να δίνει DNA καθαρότητας τουλάχιστον ισοδύναμης με 2 φυγοκεντρήσεις διαβαθμισμένης πυκνότητας CsCl. Το κιτ να επιτρέπει την πλήρη απομάκρυνση των ενδοτοξινών από το εκχυλισμένο πλασμιδιακό DNA, ούτως ώστε να επιτρέπεται η χρήση του σε ιδιαίτερα ευαίσθητες εφαρμογές, όπως gene therapy research, transfection into sensitive eukaryotic cells, gene silencing, automated & manual sequencing, restriction analysis, microinjection κ.ά. Να περιλαμβάνει: Α) Syringe-Format Maxi Cartridges για τον καθαρισμό του lysate χωρίς φυγοκέντρηση, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα Β) Endotoxin Removal Buffer για την αποτελεσματική απομάκρυνση όλων των πιθανών υπολειμμάτων ενδοτοξίνης από το DNA |  | 1 | 10 αντιδράσεις |  |
| 5.2 | Kit για την απομόνωση μικρής ποσότητας RNA: Πλήρες kit για την ταχεία απομόνωση ολικού RNA από μικρή ποσότητα βιολογικού υλικού (κυττάρων ή ιστών, όπως biopsies, FACS sorted cells, microdissected samples, fine needle aspirates κ.α.), με MinElute spin-columns. • Να περιέχει gDNA Eliminator Columns για την απομάκρυνση κάθε ίχνους γενωμικού DNA από το δείγμα, χωρίς την χρήση DNAσης. • Να περιέχει επιπλέον carrier RNA, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη απόδοση και υψηλότερης καθαρότητας RNA. • To RNA που συλλέγεται να είναι συμπυκνωμένο και έτοιμο για χρήση σε μοριακές τεχνικές, όπως quantitative real-time RT-PCR, microarray analysis, RNA-seq κ.α. • Η απαιτούμενη αρχική ποσότητα δείγματος να κυμαίνεται από 1 κύτταρο έως 5 x 105 κύτταρα ή έως 5mg ιστού. • Η απόδοση του kit να φτάνει τα 45μg καθαρού ολικού RNA και ο όγκος έκλουσης να ανέρχεται στα 14 μl. • Να περιλαμβανει: Α) RNeasy MinElute Spin Columns, Β) gDNA Eliminator Spin Columns, C) Collection Tubes, D) Carrier RNA, E) RNase-Free Water F) Buffers |  | 2 | 50 αντιδράσεις |  |
| 5.3 | Αντίσωμα έναντι της α-συνουκλεΐνης (Syn-1 alpha) μυός: Το αντίσωμα να διαθέτει συγκέντρωση 250 μg/ml και να είναι απομονωμένο με χρωματογραφία συγγένειας (affinity chromatography). Να είναι κατάλληλο για ανοσοαποτύπωση (Western Blot), ανοσοιστοχημεία και ανοσοφθορισμό |  | 2 | 150 μg |  |

| 6 | ΤΜΗΜΑ 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή ειδών | Κωδικός / παραγωγός | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή |
| 6.1 | Φορείς με filter tips όγκου 1000 μl- refill system (10 refill racks x 96 tips): Να έχουν μήκος τουλάχιστον 80 mm. Να είναι κατάλληλο για εύρος όγκων 100-1000 μl. Να είναι αποστειρωμένα ανά ένα φορέα. Να διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιμολύνσεων μεταξύ δειγμάτων. Nα είναι τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο του υγρού στο εσωτερικό των tips. Να έχουν διαβαθμίσεις για τον έλεγχο του όγκου. Να είναι Rnase free, Dnase free, genomic DNA free και protein free. Κατάλληλα για τοποθέτηση εντός κενών εξωτερικών κουτιών για filter tips αντίστοιχου όγκου. Να είναι συμβατά με πιπέττες Eppendorf, Finnpipette, Gilson, Nichiryo. Να διατίθενται σε συσκευασία των 10 refill racks x 96 tips. |  | 4 | 10 racks x 96 tips |  |
| 6.2 | Φορείς με filter tips όγκου 200 μl- refill system (10 refill racks x 96 tips): Να έχουν μήκος έως 55 mm. Να είναι κατάλληλο για εύρος όγκων 1-200 μl. Να είναι αποστειρωμένα ανά ένα φορέα. Να διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιμολύνσεων μεταξύ δειγμάτων. Nα είναι τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο του υγρού στο εσωτερικό των tips. Να είναι Rnase free, Dnase free, genomic DNA free και protein free. Κατάλληλα για τοποθέτηση εντός κενών εξωτερικών κουτιών για filter tips αντίστοιχου όγκου. Να είναι συμβατά με πιπέττες Eppendorf, Finnpipette, Gilson, Nichiryo. Να διατίθενται σε συσκευασία των 10 refill racks x 96 tips. |  | 4 | 10 racks x 96 tips |  |
| 6.3 | Φορείς με filter tips όγκου 20 μl- refill system (10 refill racks x 96 tips): Να έχουν μήκος έως 55 mm. Να είναι κατάλληλο για εύρος όγκων 0,1-20 μl. Να είναι αποστειρωμένα ανά ένα φορέα. Να διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιμολύνσεων μεταξύ δειγμάτων. Nα είναι τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο του υγρού στο εσωτερικό των tips. Να είναι Rnase free, Dnase free, genomic DNA free και protein free. Κατάλληλα για τοποθέτηση εντός κενών εξωτερικών κουτιών για filter tips αντίστοιχου όγκου. Να είναι συμβατά με πιπέττες Eppendorf, Finnpipette, Gilson, Nichiryo. Να διατίθενται σε συσκευασία των 10 refill racks x 96 tips. |  | 4 | 10 racks x 96 tips |  |
| 6.4 | Φορείς με filter tips όγκου 10 μl (long tips)- refill system (10 refill racks x 96 tips): Να έχουν μήκος τουλάχιστον 50 mm. Να είναι κατάλληλο για εύρος όγκων 0,1-10 μl. Να είναι αποστειρωμένα ανά ένα φορέα. Να διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιμολύνσεων μεταξύ δειγμάτων. Nα είναι τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο του υγρού στο εσωτερικό των tips. Να έχουν διαβαθμίσεις για τον έλεγχο του όγκου. Να είναι Rnase free, Dnase free, genomic DNA free και protein free. Κατάλληλα για τοποθέτηση εντός κενών εξωτερικών κουτιών για filter tips αντίστοιχου όγκου. Να είναι συμβατά με πιπέττες Eppendorf, Finnpipette, Biohit, Gilson, Nichiryo. Να διατίθενται σε συσκευασία των 10 refill racks x 96 tips. |  | 4 | 10 racks x 96 tips |  |
| 6.5 | Frosty Box για 18 x 1.5-2.0ml cryotubes: Frosty-Box-18 κατάλληλο για την σταδιακή ψύξη κυττάρων σε ρυθμό - 1°C / minute. Να μπορεί να δεχτεί 18 φιαλιδία κρυοκατάψυξης των 1.5-2.0ml. Το κουτί πρέπει να γεμίσει μέχρι το επίπεδο πλήρωσης με ισοπροπανόλη. Τα δείγματα να μην έρχονται σε επαφή με το υγρό. Να περιλαμβάνει PE-lid, PE-box, insert και foam holder. |  | 1 | τεμάχιο |  |
| 6.6 | Kit για σύνθεση cDNA για Real Time PCR με gDNA Eraser: Kit για σύνθεση cDNA με gDNA Eraser για Real Time PCR. Να είναι κατάλληλο για αρχική ποσότητα RNA τουλάχιστον 1 μg. Να είναι κατάλληλο για δείγματα πλούσια σε GC περιοχές και δευτερογενείς δομές. Ο χρόνος αντίδρασης να είναι κάτω από 20 λεπτά. Να περιέχει gDNA Eraser ώστε να απομακρύνει τυχόν προσμείξεις με γενωμικό DNA σε 2 λεπτά. Το Kit να περιλαμβάνει : Αντίστροφη μεταγραφάση gDNA Eraser, 5 x gDNA Erase Buffer 5 x PrimeScript Buffer Oligo dT Primer και Random 6 mers σε ξεχωριστά σωληνάρια Rnase free H2O Dilution buffer για real time PCR Σε συσκευασία για 100 αντιδράσεις. |  | 1 | Kit/ 100 reactions |  |
| 6.7 | Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών, σε ποσότητα 10nmol, καθαρισμένα με HPLC: Η απόδοση σε OD260 να είναι περίπου 4. Να αποστέλλονται λυοφιλοποιημένα ή σε aliquots προκαθορισμένης συγκέντρωσης. Η ποιότητα και η ταυτότητα του κάθε ολιγονουκλεοτιδίου να ελέγχεται με MALDI-TOF MS και με capillary gel electrophoresis (CGE). Να αποστέλλονται εντός 4-5 εργάσιμων ημερών. Να δίνεται τιμή ανά βάση. |  | 120 | per base |  |
| 6.8 | Ταμπλέτες αγαρόζης με μη τοξικη χρωστική νουκλεϊκών οξέων και TAE σε σκόνη: Ταμπλέτες αγαρόζης με μη τοξικη χρωστική νουκλεϊκών οξέων και TAE σε σκόνη για την εύκολη προετοιμασία gel αγαρόζης στην επιθυμητή σύσταση. Να διαλύεται εύκολα και να δημιουργεί γέλη σε σύντομο χρόνο. Η χρωστική να είναι μη καρκινογόνα, να έχει την ίδια ευαισθησία με το βρωμιούχο αιθίδιο και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο εξοπλισμό.Να μην απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί για την αποκομιδή του (να μην θεωρείται τοξικό απόβλητο). Να είναι σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου. Να διατίθεται σε συσκευασία 75 τεμαχίων (ταμπλέτες) |  | 1 | 75 tablets |  |
| 6.9 | Accutase, 100ml: Να έχει activity 610 ± 110 U/ml και θεωρητικό pH 7.3 ± 0.5. Να περιέχει 0.5 mM EDTA•4Na και 3 mg/l Phenol Red. Το διάλυμα να μην περιέχει προϊόντα από θηλαστικά και βακτήρια. Να είναι σε συσκευασία των 100ml |  | 1 | 100 ml |  |
| 6.10 | SAG: Να έχει καθαρότητα ≥98%. Να είναι σε συσκευασία των 10mg |  | 1 | 10 mg |  |
| 6.11 | Κιτ για απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 400ml (midi preps): Κιτ για απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 400ml (midi preps). Η διαδικασία να επιτυγχάνεται με χρωματογραφία ιονανταλλαγής. Η στήλη να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε η διαδικασία να μην διαρκεί περισσότερο από 30 min. Να περιλαμβάνεται φίλτρο ώστε το lysate να μπορεί να φορτωθεί απευθείας στην στήλη. Να περιλαμβάνει ρυθμιστικό διάλυμε λύσης με Lyse control ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της αποτελεσματικής και πλήρης εξουδετέρωσης. Να επιτυγχάνεται μεγάλη ταχύτητα ροής. Τυπική απόδοση DNA: 400μg. Να παρέχει υψηλής καθαρότητας πλασμιδιακό DNA κατάλληλο και για transfection. Να περιλαμβάνει κολόνες με ένθετο φίλτρο, όλα τα απαραίτητα buffers και Rnase A. Nα διατίθεται σε συσκευασία των 100 απομονώσεων. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 1 | Kit/ 10 απομονώσεις |  |
| 6.12 | Αποστειρωμένα τρυβλία κυτταροκαλλιεργειών, με ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια για κυτταροκαλλιέργειες, διαστάσεων 90 x 20 mm: Αποστειρωμένα τρυβλία κυτταροκαλλιεργειών, με ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια για κυτταροκαλλιέργειες, διαστάσεων 90 x 20 mm. Με ειδικό καπάκι που να επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων. Επιφάνειας 57,50 cm2 και ωφέλιμου όγκου εργασίας 12,50 ml. Να είναι αποστειρωμένα και ελεύθερα DNAse, RNAse, πυρετογόνων. Με επίπεδο αποστείρωσης SAL 10-6. Να διατίθενται σε συσκευασία 200 τεμαχίων και να είναι πακεταρισμένα ανά 10. |  | 3 | 20 packs x 10pcs |  |
| 6.13 | Πλάκες καλλιέργειας κυττάρων θηλαστικών, 12 στρογγυλών φρεατίων, με καπάκι: Πλάκες καλλιέργειας κυττάρων θηλαστικών, 12 στρογγυλών φρεατίων, με καπάκι, από διαφανές, άχρωμο πολυστυρένιο, αποστειρωμένες με γ-ακτινοβολία, με ειδική επεξεργασία στον πυθμένα για την καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών που απαιτούν προσκόλληση στο υπόβαθρο. Με επίπεδο πυθμένα εμβαδού περίπου 3.8 sq.cm ανά φρεάτιο. Working volume:2 mL. Κάθε φρεάτιο να είναι ονοματισμένο με αλφαριθμητικό κωδικό. Να διατίθενται σε συσκευασία 50 τεμαχίων και να είναι συσκευασμένες ανά μία. |  | 4 | 1 pack x 50pcs |  |
| 6.14 | Anti-Olig2: Ποκλυκλωνικό anti-Olig2 αντίσωμα που να έχει παραχθεί σε κουνέλι. Να είναι κατάλληλο για δείγματα ανθρώπου, ποντικού και αρουραίου σε εφαρμογές ICC (1:500-1:1.000), IHC, IH(P), IP (1:500-1:1.000) και WB (1:2.500-1:5.000). Να είναι σε 100 mM Glycine, 200 mM Tris, pH 8.0. Το μοριακό βάρος να είναι περίπου 32 kDa. Ο ποιοτικός έλεγχος να γίνεται με IHC σε γλιοβλαστώματα. Να είναι σταθερό για 6 μήνες στους 2-8oC. Να διατίθεται σε συσκευασία 100μl. |  | 1 | FL/ 100 μl |  |
| 6.15 | Κιτ για γρήγορη απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 10ml (minipreps): Κιτ για γρήγορη απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 10ml (minipreps). Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Να παρέχει DNA με τυπική απόδοση έως και 40 μg. Ο όγκος έκλουσης να μην είναι μεγαλύτερος των 50μl. Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR,transformation, restriction analysis. Να περιλαμβάνει Plasmid κολόνες, collection tubes, όλα τα απαραίτητα buffers και Rnase A. Να είναι κατάλληλο και για χρήση με συσκευή κενού (vacuum manifold). Nα διατίθεται σε συσκευασία των 50 απομονώσεων. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 2 | 1 pack x 50pcs |  |
| 6.16 | Αποστειρωμένα τρυβλία κυτταροκαλλιεργειών, με ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια για κυτταροκαλλιέργειες, διαστάσεων 150 x 25 mm: Αποστειρωμένα τρυβλία κυτταροκαλλιεργειών, με ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια για κυτταροκαλλιέργειες, διαστάσεων 150 x 25 mm. Με ειδικό καπάκι που να επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων. Επιφάνειας 148 cm2 και ωφέλιμου όγκου εργασίας 35ml. Να είναι αποστειρωμένα και ελεύθερα DNAse, RNAse, πυρετογόνων. Με επίπεδο αποστείρωσης SAL 10-6. Να διατίθενται σε συσκευασία 120 τεμαχίων και να είναι πακεταρισμένα ανά 10. |  | 4 | 120 pcs |  |
| 6.17 | 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA: 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA. Να περιέχει 12 ζώνες και να καλύπτει την περιοχή 100 – 3000bp. Να περιλαμβάνει 2 έντονες ζώνες αναφοράς στα 500bp και 1500bp. Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels. Να περιέχει δύο χρωστικές orange G & xylene cyanol FF ως χρωστικές παρακολούθησης (tracking dyes). Να επαρκεί για 100 minigels |  | 1 | Fl/ 50 μg |  |
| 6.18 | Κιτ για απομόνωση πλασμιδιακού DΝΑ ελεύθερο ενδοτοξινών από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 1200ml (maxi preps): Κιτ για απομόνωση πλασμιδιακού DΝΑ ελεύθερο ενδοτοξινών από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 1200ml (maxi preps). Η διαδικασία να επιτυγχάνεται με χρωματογραφία ιονανταλλαγής. Η στήλη να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε η διαδικασία να μην διαρκεί περισσότερο από 50 min. Να περιλαμβάνεται φίλτρο ώστε το lysate να μπορεί να φορτωθεί απευθείας στην στήλη. Να επιτυγχάνεται μεγάλη ταχύτητα ροής. Τυπική απόδοση DNA: 1000 μg. Να παρέχει υψηλής καθαρότητας πλασμιδιακό DNA κατάλληλο και για transfection. Το παραλαμβανόμενο DNA να είναι απαλλαγμένο από ενδοτοξίνες (<0,05EU/μg DNA). Να περιλαμβάνει κολόνες με ένθετο φίλτρο, buffers. RES, LYS, NEU EQU, WASH, ELU, Rnase A. Σε συσκευασία των 10 απομονόσεων. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 1 | Kit/ 10 απομονώσεις |  |

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα από τα ανωτέρω ζητούμενα τμήματα, στις  προκηρυσσόμενες ποσότητες. Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων του κάθε τμήματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.