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	Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες για όλα τα Τμήματα της σύμβασης
	Υποχρεωτική
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1. Να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
	Όχι
	
	

	2. Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε είκοσι (20) η.η από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ).
	Ναι
	
	

	3. Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους.
	Ναι
	
	

	4. Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους.
	Ναι
	
	

	5. Η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσότητα ανά συσκευασία είναι ενδεικτική και δεν θα αποτελέσει στοιχείο για τον αποκλεισμό διαγωνιζόμενου. 
	Ναι
	
	








ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ
	α/α
	Περιγραφή ειδών
	Κωδικός/ Παραγωγός
	Ποσότητα
	μ.μ.
	Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή

	1
	ΤΜΗΜΑ 1 – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
	
	
	
	

	1.1
	rat μονοκλωνικό, κλώνος (34E4)
Ειδικό εναντίον του serine 374 of c-Fos of human origin
Ειδικό για την περιοχή Ser 374 phosphorylated c-Fos of human and canine origin
Κατάλληλο για ανθρώπινο υλικό με τις τεχνικές  WB, IP and IHC(P)
	
	1
	50μg
	

	1.2
	mouse μονοκλωνικό, κλώνος (C-311)
Ειδικό για την περιοχή μεταξύ των αμινοξέων 495-595 του  Estrogen Receptor alpha of bovine   origin
Κατάλληλο για ανθρώπινο υλικό, αρουραίου, ποντικού με τις τεχνικές  WB, IP, IF and IHC(P)
	
	1
	200μg
	

	1.3
	mouse μονοκλωνικό, κλώνος (3D5)
Ειδικό πεπτιδίου του GR of human origin
Κατάλληλο για ανίχνευσηGR   σε ανθρώπινο υλικό, ποντικό και αρουραίο με τις τεχνικές  WB, IP, IF, IHC(P) and ELISA
	
	1
	100μg
	

	1.4
	mouse μονοκλωνικό, κλώνος (10E9)
Ειδικό εναντίον πολυπεπτιδίου της περιοχής serine 133 of CREB-1 of human origin 
Κατάλληλο για την ανίχνευση Ser 133 phosphorylated CREB-1 and Ser 63 phosphorylated ATF-1 σε ανθρώπιο, ποντίκο, αρουραίο με τις τεχνικές  WB, IP
	
	1
	50μg
	

	1.5
	mouse μονοκλωνικό, κλώνος (C-2)Συζευγμένο με Alexa Fluor® 680Ειδικό για την περιοχή μεταξύ των αμινοξέων 357-375 at the C-terminus of Actin of human origin Κατάλληλο ανίχνευση ακτίνης ανθρώπινο υλικό, ποντίκι, αρουραίο  με τις τεχνικές  WB, IP, IF, IHC(P), FCM and ELISA
	
	1
	200μg
	

	1.6
	Novared substrate χρωστική για την μόνιμη χρώση τομών και τη περαιτέρω μονιμοποίηση τους.  Να είναι κατάλληλο είτε για μηχανική χρώση είτε για αυτόματο σύστημα. 
	
	2
	120ml
	

	1.7
	Mouse to mouse αντιδραστήριο για την μείωση της ενδογενούς χρώσης του ιστού των ποντικιών στην περίπτωση χρήσης αντισωμάτων έναντι ιστων ποντικιού.
	
	2
	1ml
	

	1.8
	Σύμπλοκο αβιδίνης-βιοτίνης που προσκολάται σε βιοτινιλιωμένο 2οαντίσωμα κατά την ανοσοϊστοχημεία αλλά και την ανοσοκυτταροχημείακαι συμβάλλει στην ανίχνευση του σήματος της δράσης του ενζύμου τηςυπεροξειδάσης. Το Kit να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αντιδράσεις. Σε συμπυκνωμένη μορφή.
	
	2
	200μg
	

	2
	ΤΜΗΜΑ 2 – ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
	
	
	
	

	2.1
	1. Κιτ ιχνηθετών για προετοιμασία βιβλιοθηκών αλληλούχισης γονιδιακής εκφρασης μοναδιαίων κυττάρων συμβατή με πλατφόρμα 10Χ Chromium.
2. Να είναι τυπου ΤΤ, διπλών ιχνηθετών.
3. Να επαρκεί για 96 αντιδράσεις
	
	2
	1 kit
	

	2.2
	1. Κιτ αντιδραστηρίων συμβατών με πλατφόρμα Chromium του οίκου 10Χ Genomics. 2. Να είναι κατάλληλο για χαρακτηρισμό σπάνιων κυτταρικών τύπων, για εντοπισμό βιοδεικτών και για συλλογή κυττάρων με χαμηλή συγκέντρωση RNA.
 3. Να υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού χαρτογράφησης της γονιδιακής έκφρασης (gene expression profiling) και ανίχνευσης πρωτεϊνών της κυτταρικής επιφάνειας (cell surface protein detection). 4. Να επιτρέπει την ανάλυση 500-5.000 κυττάρων ανά δείγμα.
 5. Να έχει μεγάλη απόδοση δέσμευσης κυττάρων, τουλάχιστον 70%. 6. Να είναι συμβατό με κυτταρικό εναιώρημα, εναιώρημα πυρήνων, φρέσκος ιστός (Fresh tissue), κατεψυγμένος ιστός (Frozen tissue), κύτταρα διαλεγμένα με κυτταρομετρία ροής (Flow-sorted cells), σταθεροποιημένα ανθρώπινα PBMCs (Fixed human PBMCs), οργανοειδή. 7. Να παρέχεται σε συσκευασία για 8 δείγματα.
	
	2
	1 kit
	

	2.3
	1. Συστοιχίες προετοιμασίας κυττάρων τύπου GEM-X, κατάλληλες για πολυπλεξία με χρήση σε συσκευή 10Χ Chromium. 
2. Να περιλαμβάνει έλαιο διαχωρισμού. 3. Να περιλαμβάνει 1 συστοιχία.
	
	1
	1 kit
	

	3
	ΤΜΗΜΑ 3 – ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ LONG-READ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
	
	
	
	

	3.1
	Κυψελίδα μικρορευστομηχανικής συμβατή με τον ιδιόκτητο εξοπλισμό Oxford Nanopore Technologies του εργαστηρίου. Να έχει τουλάχιστον 2.600 κανάλια νανοπόρων. Να υποστηρίζει την απευθείας ανάλυση RNA. Ο προμηθευτής να είναι επίσημος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας.
	
	1
	4 τμχ
	

	3.2
	Κυψελίδα μικρορευστομηχανικής συμβατή με τον ιδιόκτητο εξοπλισμό Oxford Nanopore Technologies του εργαστηρίου. Να έχει τουλάχιστον 2.600 κανάλια νανοπόρων. Να υποστηρίζει την ανάλυση DNA. Ο προμηθευτής να είναι επίσημος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας.
	
	1
	1 τμχ
	

	3.3
	Kit παρασκευής βιβλιοθήκης για αλληλούχιση επόμενης γενιάς.  Να μπορεί να παράξει δεδομένα ακρίβειας > 99% . Το kit να χρησιμοποιεί την τελευταία χημεία (V14) της κατασκευάστριας εταιρίας. Να μη χρειάζεται χρήση θερμοκυκλοποιητή για την επίτευξη της βιβλιοθήκης. Συμβατό με την πλατφόρμα αλληλούχισης του εργαστηρίου (Oxford Nanopore Technologies). Ο προμηθευτής να είναι επίσημος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας
	
	2
	6 rxn
	

	3.4
	Kit με όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια που επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση της κυψελίδας μικρορευστομηχανικής. Να χρησιμοποιεί νουκλεάσες για την απομάκρυνση του 99.9% της προηγούμεμξς βιβλιοθήκης.Συμβατό με την πλατφόρμα αλληλούχισης του εργαστηρίου (Oxford Nanopore Technologies). Ο προμηθευτής να είναι επίσημος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας.
	
	1
	48 rxn
	

	3.5
	Ένζυμο αντίστροφης μεταγραφής προερχόμενο από τροποποιημένο ένζυμο M-MULV. Η τροποποίηση να αυξάνει τη σταθερότητά του. Να μπορεί να χρησιμποιηθεί σε θερμοκρασίες από 37oC έως 50oC. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε GC-rich δείγματα. Το ένζυμο να μην έχει ενεργότητα 3'-5' ενεργότητα. Να μην έχει δραστηριότητα Rnase H. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μακρά RNA έως και 7kb. Να συνοδεύεται απο buffer αντιδρααστηρίων ποου περιέχει 500 mM Tris-HCl, pH 8.3, 750 mM KCl, 30 mM MgCl2, 100 mM DTT. Η συγκέντρωση του ενζύμου να είναι 200 U/μl.
	
	1
	100 ku
	

	3.6
	Έτοιμο μείγμα αντιδραστηρίων για αντίδραση first strand cDNA synthesis και real-time PCR σε 1 μικροσωληνάριο. Να μπορεί να κάνει από singleplex έως triplex αντιδράσεις. Να περιέχει σταθεροποιητές και ενισχυτές. Να μην περιέχει ROX και να είναι σχεδιασμένο για ανίχνευση με τη χρήση probe. Να είναι validated για τουλάχιστον τα κατώθι: Bio-Rad®: CFX96™; CFX384™; iCycler®; iQ™5; Opticon™; Opticon™ 2 . 
Qiagen (Corbett): Rotor-Gene™ 3000; Rotor-Gene™ 6000 & Rotor-Gene™ Q 
Roche: Lightcycler® 96; Lightcycler® 480 & Lightcycler® Nano  
Applied Biosystems (with optional ROX addition): 7000; 7300; 7700; 7900; 7900HT; 7900HT FAST; StepOne™ & StepOne™plus; 7500; 7500 FAST; 
QuantStudio™ 6, 7, 12k Flex & ViiA7™ .
	
	1
	2000 rxn
	

	3.7
	Έτοιμο μείγμα υπεραποδοτικού ενζύμου για first strand synthesis εντός 10 λεπτών. Να είναι πλήρως αποδοτική  στο εύρος 50-55oC. Σε συγκέντρωση 5x. Να μπορεί να αποδώσει ακόμα και σε αρχική ποσότητα 10pg RNA.
	
	1
	250 rxn
	

	4
	TMHMA 4 – ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ
	
	
	
	

	4.1
	Κιτ για γρήγορη απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 10ml (minipreps).

Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. 

Να παρέχει DNA με τυπική απόδοση έως και 40 μg. 

Ο όγκος έκλυσης να μην είναι μεγαλύτερος των 50μl. 

Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR,transformation, restriction analysis. 

Να περιλαμβάνει Plasmid κολόνες, collection tubes,  όλα τα απαραίτητα buffers και RNase A

Να είναι κατάλληλο και για χρήση με συσκευή κενού (vacuum manifold)

Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 απομονώσεων

Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας.
	
	2
	1 Kit/ 250
preps
	

	4.2
	Kit κατάλληλο για την απομόνωση, τον καθαρισμό και την συμπύκνωση DNA τόσο από gel όσο και απευθείας από αντιδράσεις PCR.

Καθαρισμός PCR προϊόντος και gel extraction να επιτυγχάνονται με το ίδιο kit χρησιμοποιώντας το ίδιο buffer. 

Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 15 λεπτά. 

Να παρέχει υψηλή ανάκτηση DNA ακόμα και από πολύ μικρά κομμάτια (>50bp) 

Να είναι δυνατοί μικροί όγκοι έκλουσης από 6 μl μέχρι 12 μl.

Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με XS spin columns

Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για Cloning, PCR, Restriction analysis, Sequencing.

Να περιλαμβάνει κολόνες, και όλα τα απαραίτητα buffers 

Να είναι κατάλληλο και για χρήση με συσκευή κενού (vacuum manifold)

Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 καθαρισμών

Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας.
	
	1
	1 Kit/ 250
preps
	

	4.3
	Κιτ για απομόνωση total RNA  από < 1 x 107 cultured cells, < 109 bacterial cells, < 108 yeast cells, < 30 mg tissue.  

Να έχει ικανότητα πρόσδεσης τουλάχιστον 100 μg RΝΑ 

Τo kit να περιλαμβάνει επιπλέον στήλες για την απομάκρυνση του γενομικού DNA ώστε να μην απαιτείται επώαση με DNAse.                                                                                  

Να μην απαιτείται η προσθήκη β-μερκαπτοαιθανόλης ή TCEP στο διάλυμα λύσης.

Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας RNA:  A260/280 : 1.9-2.1 

Να παρέχεται υψηλής συγκέντρωσης RNA:  πχ. 40-60 µg από 5x106 HeLa cells. 

Ο όγκος έκλουσης να είναι 30– 120 μl. 

Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Να είναι κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, Rnase protection assays

Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 απομονώσεων

Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας.
	
	1
	1 Kit/ 250
preps
	

	4.4
	Διάλυμα σταθεροποίησης του RNA  σε κύτταρα και ιστούς το οποίο να επιτρέπει την μακροπρόθεσμη φύλαξη τους ώστε η απομόνωση του RNA να μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο. 

Να διατηρεί το RNA στους ιστούς  έως και μία εβδομάδα στους 25 °C και έως και ένα μήνα στους 4 °C.

Να δίνει τη δυνατότητα για αποθήκευση των ιστών για μεγάλη χρονική περίοδο στους -20 °C.

Να διατηρεί την ακεραιότητα του RNA και να είναι συμβατό με όλες τις τεχνικές απομόνωσης.  

Το αρχικό δείγμα να είναι κύτταρα ή ιστοί διαμέτρου έως 5mm.

Ο τυπικός αριθμός RIN μετά την απομόνωση RNA να είναι 10 για κύτταρα θηλαστικών και >9 για ιστούς θηλαστικών. 

Να διατίθεται σε υγρή μορφή, σε συσκευασία 250 ml.

Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας.
	
	2
	250 ml
	

	4.5
	Διάλυμα για απομόνωση RNA από cultured cells, bacterial cells, yeast cells, tissue, viral fluids Να μην απαιτεί χρήση χλωροφόρμιου. Να μην απαιτεί διαχωρισμό φάσεων. Να είναι κατάλληλο για απομόνωση μικρών και μεγάλων RNA Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας RNA με μεγάλο RIN value Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μία ώρα. Να είναι κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, Rnase protection assays Nα διατίθεται σε συσκευασία των 200 ml Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας.
	
	3
	FL
	

	4.6
	Κιτ  για επιπλέον καθαρισμό του RNA που έχει απομονωθεί με την μέθοδο φαινόλης/χλωροφόρμιο, ή από επεξεργασία με ένζυμα.

Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με XS spin columns.

Να μπορεί να δεχθεί έως και 300μl αρχικό δείγμα το οποίο περιέχει έως και 90μg RNA.

Υψηλή ανάκτηση RNA, περισσότερη από 95%.

Να δίνει υψηλής συγκέντρωσης RNA (A260/A280: 1.9–2.1)

Να είναι δυνατοί μικροί όγκοι έκλουσης ακόμα και 5μl.

Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Να παρέχει RNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές.

Nα διατίθεται σε συσκευασία των 50 απομονώσεων

Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας.
	
	1
	1 Kit/ 50
preps
	

	4.7
	Να είναι προπαρασκευασμένο μείγμα πολυμεράσης τεχνολογίας Hot Start, κατάλληλης για πολλαπλασιασμό δύσκολων templates. 

Να είναι μίγμα 2Χ και να περιέχει Optima DNA Polymerase blend (0,2 units ανά μl αντίδρασης), Optima Buffer (1X), dNTPs (0.4 mM για κάθε dNTP σε 1X), MgCl2 (4 mM σε 1X), σταθεροποιητές και δύο tracking dyes.  

Να είναι κατάλληλο για την ενίσχυση θραυσμάτων >65% GC και μεγέθους μέχρι 10 kb με απλό πρωτόκολλο.

Να δίνει προϊόντα PCR που να μπορούν να κλωνοποιηθούν σε ΤΑ vectors.

Η συσκευασία να είναι αρκετή για 500 αντιδράσεις.
	
	2
	500 rxn
	

	4.8
	Kit για σύνθεση cDNA για Real Time PCR 

Να είναι κατάλληλο για αρχική ποσότητα RNA τουλάχιστον 1 μg

Ο χρόνος αντίδρασης να είναι κάτω από 20 λεπτά.

Το Kit να περιλαμβάνει:

Αντίστροφη μεταγραφάση 

Reaction buffer με dNTPs & Mg 

Oligo dT Primer και Random 6 mers σε ξεχωριστά σωληνάρια

Rnase free H2O

Dilution buffer για real time PCR

Σε συσκευασία για 200 αντιδράσεις.
	
	5
	1 Kit/ 200 rxn
	

	4.9
	Real Time PCR mix με SYBR Green

Να εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή απόδοση, ευαισθησία και ταχύτητα.

Το SYBR  qPCR Master Mix να περιέχει αυξημένη βελτιστοποιημένη συγκέντρωση της φθορίζουσας χρωστικής SYBRGreen I. H αυξημένη ένταση του σήματος να είναι αποτέλεσμα της αυξημένης ανοχής της πολυμεράσης στην SYBRGreen I, ώστε να είναι κατάλληλο για ανίχνευση έκφρασης γονιδίων που υπάρχουν σε πολύ χαμηλά αντίγραφα

Να έχει μεγάλο εύρος και γραμμικότητα

Να περιλαμβάνει antibody-mediated hot start πολυμεράση, SYBR Green fluorescent dye, MgCl2, dNTPs και stabilizers (2Χ).

Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ξεχωριστά ROX reference dye high και low.

H xρήση  του προϊόντος να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και τις αντίστοιχες αξιώσεις ευρεσιτεχνίας εκτός των ΗΠΑ: 5.994.056, 6.171.785, και 5.928.907 (αριθμοί αξίωσης 12-24, 27-28).

Σε συσκευασία των 5000 αντιδράσεων των 20μl
	
	2
	1 Kit/ 5000 rxn
	

	4.10
	Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών, σε ποσότητα 200nmol, καθαρισμένα με HPLC. 

Η απόδοση σε OD260 να είναι περίπου 13. 

Να αποστέλλονται λυοφιλοποιημένα ή σε aliquots προκαθορισμένης συγκέντρωσης. 

Η ποιότητα και η ταυτότητα του κάθε ολιγονουκλεοτιδίου να ελέγχεται με MALDI-TOF MS και με capillary gel electrophoresis (CGE).

Να αποστέλλονται εντός 4-5 εργάσιμων ημερών. 

Να δίνεται τιμή ανά βάση.
	
	480
	per base
	

	4.11
	Δευτερογενές αντίσωμα σημασμένο με υπεροξειδάση (Goat anti-Mouse IgG, Peroxidase (HRP) Conjugated, H+L)

Σε ποσότητα 2ml

Σε συγκέντρωση 1mg/ml

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ELISA και WB σε αραίωση 1:5,000-1:100,000. 

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανοσοιστοχημεία σε αραίωση 1:500-1:5,000. 

Να είναι affinity purified

Να παρέχεται σε 0.01 M PBS, pH 7.1 με 15 mg/mL BSA και  0.01% Thimerosal
	
	1
	FL/ 2ml
	

	4.12
	Δευτερογενές αντίσωμα σημασμένο με υπεροξειδάση (Goat anti-Rabbit IgG, Peroxidase (HRP) Conjugated)

Να είναι ειδικό για rabbit IgG, heavy and light chain.

Σε ποσότητα 2ml

Σε συγκέντρωση 1mg/ml

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ELISA και WB σε αραίωση 1:5,000-1:100,000. 

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανοσοιστοχημεία σε αραίωση 1:500-1:5,000. 

Να είναι affinity purified

Να παρέχεται σε 0.01 M PBS, pH 7.1 με 15 mg/mL BSA και  0.01% Thimerosal
	
	1
	FL/ 2ml
	

	4.13
	Δείκτης μοριακών βαρών πρωτεινών έγχρωμος 

Να καλύπτει την περιοχή 10 - 180 kDa. 

Να περιλαμβάνει 2 ζώνες αναφοράς διαφορετικών χρωμάτων στα 30 και 75kda 

Να δίνει καθαρές, έντονες ζώνες.

Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels (να περιλαμβάνει loading dye).

Να επαρκεί για 100 minigels
	
	3
	Fl/ 500 μl
(for 100
minigels)
	

	4.14
	Αντιδραστήριο για DNA transfection . 

Κατάλληλο για χρήση με τις περισσότερες κυτταρικές σειρές. 

Να είναι κατά το δυνατόν μη κυτταροτοξικό, 

Να έχει υψηλή απόδοση. 

Η διαδικασία να είναι απλή, και να επιτυγχάνεται σε περίπου 4 ώρες. 

Σε συσκευασία των 100 αντιδράσεων
	
	2
	kit / 100
reactions
	

	4.15
	Ορός εμβρύου βοός (Fetal bovine serum XTRA)

Να έχει προέλευση από Νότια Αμερική

Να είναι αποστειρωμένο.

Να έχει ελεχθεί για απουσία ιών και μυκοπλάσματος

Να έχουν προσδιοριστεί το pH, η ωσμωτικότητα και η περιεκτικότητα σε πρωτείνη, αλβουμίνη και αιμοσφαιρίνη

Να έχει μειωμένη περιεκτικότητα σε ορό

Να παρουσιάζει ελάχιστη διαφοροποίηση από παραγωγή σε παραγωγή (batch to batch).

Η χρήση του να εξοικονομεί χρόνο, προσπάθεια και πόρους, και να εξαλείφει την πιθανότητα μόλυνσης.

Να είναι προμοιρασμένο σε  10 φιαλίδια των 50 ml (500ml συνολικά)
	
	3
	pack
	

	4.16
	Να επιτρέπει τη γρήγορη και κατευθυνόμενη κλωνοποίηση ενός ή περισσότερων τμημάτων DNA σε έναν πλασμιδιακό φορέα.  Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε 15 λεπτά.

Να περιλαμβάνει ελάχιστα στάδια (χωρίς digestion, ligation, phosphorylation ή blunt-end polishing). Να μην απαιτεί την χρήση εξειδικευμένων φορέων κλωνοποίησης.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο πρωτόκολλο να καθιστά δυνατή τη γρήγορη και κατευθυνόμενη κλωνοποίηση τμημάτων DNA σε πλασμιδιακούς φορείς. Να  κάνει χρήση ενζύμου, το οποίο συνδέει τμήματα DNA μεταξύ τους τα οποία έχουν μια αλληλοεπικάλυψη 15bp στα άκρα τους, με ακρίβεια και με το σωστό προσανατολισμό. Αυτή η αλληλοεπικάλυψη να μπορεί να δημιουργηθεί κατά το σχεδιασμό των εκκινητών για την αντίδραση της PCR.

Στην συσκευασία να περιλαμβάνονται τα εξής: 5X Master Mix, pUC19 Control Vector, linearized (50 ng/µl), 2 kb Control Insert (40 ng/µl)

Να είναι σε συσκευασία για 50 αντιδράσεις.
	
	2
	1 kit
	

	5
	ΤΜΗΜΑ 5 – ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ELISA
	
	
	
	

	5.1
	Να διαθέτει επιβεβαιωμένη δραστικότητα σε ανθρώπινα δείγματα (Human) και είναι κατάλληλο για εφαρμογές Κυτταρομετρίας Ροής, Ανοσοκυτταροχημείας και απεικόνισης ζωντανών κυττάρων. Για ερευνητική χρήση. Συσκευασία: 500 µg.
	
	3
	1 kit
	

	5.2
	Η πλάκα πρέπει να είναι προσυνδεδεμένη με ειδικό μονοκλωνικό αντίσωμα και το αντίσωμα ανίχνευσης να είναι βιοτινυλιωμένο μονοκλωνικό. Να παρουσιάζει αναλυτική ευαισθησία 1.80 ± 0.21 pg/mL και δυναμικό εύρος της πρότυπης καμπύλης 10.2 - 650 pg/mL. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε δείγματα εγκεφαλονωτιαίου υγρού, ορού, πλάσματος, ούρων, λυσμάτων ιστών και υπερκειμένων καλλιέργειας. Το κιτ να περιέχει όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα όπως μικρόπλακα 96 βοθρίων, ειδικό μονοκλωνικό αντίσωμα, Standard, Conjugate, Diluent, Wash Buffer, Substrate Solution, Stop Solution και Plate Sealers. Για ερευνητική χρήση. Συσκευασία: 1 πλάκα/κιτ.
	
	3
	1 kit
	

	5.3
	Η πλάκα πρέπει να είναι προσυνδεδεμένη με ειδικό μονοκλωνικό αντίσωμα που αναγνωρίζει επιλεκτικά τα συσσωματώματα  και το αντίσωμα ανίχνευσης να είναι βιοτινυλιωμένο μονοκλωνικό αντίσωμα (επίσης ειδικό για συσσωματώματα). Να παρουσιάζει αναλυτική ευαισθησία 44.9 ± 18.9 pg/mL και δυναμικό εύρος της πρότυπης καμπύλης 156.25 – 10,000 pg/mL. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε δείγματα εγκεφαλονωτιαίου υγρού (CSF) και υπερκειμένων καλλιέργειας. Το κιτ να περιέχει όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα όπως μικρόπλακα 96 βοθρίων, ειδικό μονοκλωνικό αντίσωμα ανίχνευσης, Standard, Conjugate, Diluent, Wash Buffer, Substrate Solution, Stop Solution και Plate Sealers. Για ερευνητική χρήση. Συσκευασία: 1 πλάκα/κιτ.
	
	2
	1 kit
	

	5.4
	Η ανίχνευση πρέπει να βασίζεται σε ειδικό φθορίζον αντιδραστήριο τύπου “molecular rotor”, το οποίο εμφανίζει έντονο φθορισμό όταν δεσμεύεται σε διασταυρούμενες β-δομές (cross-β structures) που χαρακτηρίζουν τα πρωτεϊνικά συσσωματώματα. Το κιτ να είναι κατάλληλο για εφαρμογές μικροσκοπίας και ανάλυσης με κυτταρομετρία ροής και να επιτρέπει τον συνδυασμό με ανοσοφθορισμό για ταυτόχρονη ανίχνευση συγκεκριμένων πρωτεϊνών στο ίδιο δείγμα. Το kit να επαρκεί για 100 διαδικασίες κυτταρομετρίας ροής ή 200 διαδικασίες μικροσκοπίας. Για ερευνητική χρήση.
	
	1
	1 kit
	

	5.5
	 Το πάνελ επιτρέπει την ταυτόχρονη ποσοτικοποίηση 13 κυτταροκινών
αρουραίου, συμπεριλαμβανομένων των TNF-α, IL-10, IFN-γ, CXCL1 (KC), CCL2 (MCP-1), GM-CSF, IL-18, IL-12p70, IL-1β, IL-17A, IL-33, IL-1α και IL-6. Το κιτ περιέχει: Setup Beads: PE Beads, Setup Beads: Raw Beads,  Rat Inflammation Panel Premixed Beads, Rat Inflammation Panel Detection Antibodies, Rat Inflammation  Standard A, Rat Inflammation Standard, Matrix C, Lyophilized, SA-PE, Assay Buffer,Wash Buffer, 20X, Plate Sealers,  Lyophilized Standard Reconstitution Buffer, V-bottom Plate. 
	
	2
	1 kit
	

	6
	ΤΜΗΜΑ 6 – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΤΕΪΝΕΣ
	
	
	
	

	6.1
	Κλώνος: [EP1536Y]
Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι.
Να παράγεται με ανασυνδυασμό (animal-free) για υψηλή συνοχή από παρτίδα σε παρτίδα
Να είναι κατάλληλο για τεχνικές: Western Blot, IHC-P, IHC-FrFl, ELISA, Dot Blot. 
Να αντιδρά με: Ποντίκι, Αρουραίο, Άνθρωπο
Να είναι μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού υψηλής ποιότητας, με βελτιωμένη αναγνώριση αντιγόνου. Ανώτερη συνοχή από παρτίδα σε παρτίδα. Κατασκευασμένο τεχνητά από τροποποιημένο DNA.
Συγκέντρωση: 2.38  mg/mL, ανάλογα με την παρτίδα
Citations needed
	
	2
	100 µl
	

	6.2
	Κλώνος: [MJFR-14-6-4-2]
Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι
Να είναι κατάλληλο για τεχνικές: IHC-P, ICC/IF, Dot Blot
Να αντιδρά με: Ποντίκι, Αρουραίο, Άνθρωπο
Να είναι μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού υψηλής ποιότητας, με βελτιωμένη αναγνώριση αντιγόνου. Ανώτερη συνοχή από παρτίδα σε παρτίδα. Κατασκευασμένο τεχνητά από τροποποιημένο DNA.Καθαρότητα: Protein A purified
Συγκέντρωση: 0.753 , ανάλογα με την παρτίδα 
Citations needed
	
	2
	100 µl
	

	6.3
	Κλώνος: [MJF-R13 (8-8)]
Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι
Να είναι κατάλληλο για τεχνικές: WB, IHC-P
Να αντιδρά με: Άνθρωπο
RabMAb-Recombinant:
Να είναι μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού υψηλής ποιότητας, με βελτιωμένη αναγνώριση αντιγόνου. Ανώτερη συνοχή από παρτίδα σε παρτίδα. Κατασκευασμένο τεχνητά από τροποποιημένο DNA. Καθαρότητα: Protein A purified
Συγκέντρωση: 4.263 mg/mL,  ανάλογα με την παρτίδα 
Citations needed
	
	2
	100 µl
	

	6.4
	Κλώνος: EP2456Y
Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι
Να μην είναι Carrier free
Isotype: IgG
Να παράγεται με ανασυνδυασμό (animal free) για υψηλή συνοχή από παρτίδα σε παρτίδα. Κατασκευασμένο τεχνητά από τροποποιημένο DNA
Να είναι κατάλληλο για τεχνικές IHC-P, Flow Cyt (Intra), WB, ICC/IF
Να έχει ελεχθεί σε δείγματα από: Άνθρωπο, ποντίκι, αρουραίο
Συγκέντρωση: 0.529 mg/mL
Citations needed
	
	2
	100 µl
	

	6.5
	Κλώνος: EPR5810
Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι
Να μην είναι Carrier free
Isotype: IgG
Να παράγεται με ανασυνδυασμό (animal free) για υψηλή συνοχή από παρτίδα σε παρτίδα. Κατασκευασμένο τεχνητά από τροποποιημένο DNA
Να είναι κατάλληλο για τεχνικές IHC-P, IHC-Fr, WB, Flow Cyt (Intra), ICC/IF
Να έχει ελεχθεί σε δείγματα από: Άνθρωπο, ποντίκι, αρουραίο
Συγκέντρωση: 0.031 mg/mL
Citations needed
	
	2
	100 µl
	

	7
	ΤΜΗΜΑ 7 – ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
	
	
	
	

	7.1
	Propargyl bromide (80% in toluene) (stabilized with 0.3% MgO)
	
	1
	25 gr
	

	7.2
	2,4-Dichloroquinoline 95%
	
	1
	25 gr
	

	7.3
	2,4-Dichloroquinazoline 95%
	
	1
	25 gr
	

	7.4
	2-Amino-6-chloropurine 97%
	
	1
	25 gr
	

	7.5
	5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester 95%
	
	1
	25 gr
	

	7.6
	2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine 97%
	
	1
	25 gr
	

	7.7
	Chloramphenicol research grade
	
	1
	25 gr
	

	7.8
	Thiamine-HCl analytical grade 
	
	1
	100 gr
	

	7.9
	Chlorotrimethylsilane 98+%  
	
	1
	100 ml
	

	7.10
	Chloroform-d 99,80%
	
	1
	2 x 100 ml
	

	7.11
	DMSO-d6 99,80%
	
	1
	25 ml
	

	7.12
	Ammonium sulfate molecular biology grade
	
	1
	1 kg
	

	7.13
	Sucrose research grade
	
	1
	1 kg
	

	7.14
	4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride 95%
	
	1
	100 gr
	

	7.15
	4-([2,2':6',2”-Terpyridin]-4'-yl)aniline 95%
	
	1
	5 gr
	

	7.16
	Acetylenedicarboxylic acid 95%
	
	1
	10 gr
	

	7.17
	Hexafluoroacetylacetone >95%
	
	1
	5 gr
	

	7.18
	L-ascorbic acid  cryst research grade
	
	1
	100 gr
	

	7.19
	2-(Methylthio)ethanol 98%
	
	1
	25 gr
	

	7.20
	Ethyl acetate reagent grade, ACS
	
	1
	2,5 lt
	

	7.21
	(±)-Epichlorohydrin 99%
	
	1
	500 gr
	

	7.22
	2-Chloro-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaphospholane 95%
	
	1
	5 gr
	

	7.23
	1,6-Diaminohexane 98+%
	
	1
	100 gr
	

	7.24
	4-(Dimethylamino)pyridine 99%
	
	1
	100 gr
	

	7.25
	N,N-Dicyclohexylcarbodiimide 99%
	
	1
	100 gr
	

	7.26
	Trisodium citrate dihydrate 99%
	
	1
	500 gr
	

	7.27
	1,4-Butanediol 99%
	
	1
	1 kg
	

	7.28
	Molecular sieves, 3A, powder
	
	1
	250 gr
	

	7.29
	1,4-Dioxane-2,5-dione 97%
	
	1
	25 gr
	

	7.30
	Geranyl bromide 96%
	
	1
	5 gr
	

	7.31
	Dextran FITC
	
	1
	2 x 50 mg
	

	7.32
	Fast Blue (FB)
	
	1
	4 x 5 mg
	

	7.33
	Osmium ammine-B
	
	1
	2 x 100 mg
	

	7.34
	Filipin (from Streptomyces filipinensis)
	
	1
	3 x 50 mg
	

	7.35
	Albumin bovine Fraction V, Protease-free lyophil
	
	1
	3 x 500 gr
	

	7.36
	Hydroethidine™ (Dihydroethidium)
	
	1
	3 x 50 mg
	

	7.37
	2% Acridine Orange, 2% Ready-to-Use
	
	1
	10 ml
	

	7.38
	3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium-bromide research grade
	
	1
	2 x 25 gr
	

	7.39
	Sodium borohydride 98%
	
	1
	100 gr
	

	7.40
	4',6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI)
	
	1
	50 mg
	

	7.41
	Acridine mutagen ICR 191
	
	1
	100 mg
	

	7.42
	Cyanoditolyl Tetrazolium Chloride
	
	1
	1 gr
	

	8
	ΤΜΗΜΑ 8 – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΓΑΝΤΙΑ
	
	
	
	

	8.1
	Ρύγχη πιπεττών 0,1-10 μl, με διαγράμμιση, ελεύθερα από Human DNA, DNase, RNase, ATP, endotoxin (levels <0,005 EU/ml), pyrogens, PCR inhibitor free, heavy metals (σύμφωνα με τις οδηγίες EU reg 1935/2004/CE & 2002/95/EC και EU CONEG), BSE/TSE, natural rubber. Να διατίθεται πίνακας συμβατότητας για τους πλέον γνωστούς τύπους πιπεττών, να είναι αποστειρώσιμα, εύρος θερμοκρασίας χρήσης -80 έως +121°C. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests. Να διαθέτει ISO 10993.CE & IVDR cerified. Να έχουν κατασκευαστεί σε Clean room ISO Class 8.
	
	150
	1000 / box
	

	8.2
	Σωληνάρια για PCR, όγκου 0,2 ml, με πολύ λεπτά τοιχώματα και με επίπεδο καπάκι. Είναι ελεύθερα DNase, RNase, pyrogen,ATP. Endotoxin <0,005 EU / ml and Human DNA,  lubricants, dyes, heavy metals  σύμφωνα με τις οδηγίες EU reg 1935/2004/CE & 2002/95/EC και EU CONEG.
	
	8
	1000 / box
	

	8.3
	Γάντια Νιτριλίου μπλε χωρίς 
πούδρα μεγέθους Small AQL 1.5
	
	40
	100 / box
	

	8.4
	Γάντια Νιτριλίου μπλε χωρίς 
πούδρα μεγέθους Medium AQL 1.5
	
	60
	100 / box
	

	8.5
	Γάντια Νιτριλίου μπλε χωρίς 
πούδρα μεγέθους Large AQL 1.5
	
	25
	100 / box
	

	9
	ΤΜΗΜΑ 9 – ΕΝΖΥΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
	
	
	
	

	9.1
	T4 RNA Ligase 1 (Ligase RNA T4 1), ικανή να καταλύει τη σύνδεση (ligation) ενός νουκλεϊκού οξέος-δότη με φωσφορυλιωμένο 5΄-άκρο (5´ phosphoryl-terminated donor) σε ένα νουκλεϊκό οξύ-δέκτη με υδροξυλιωμένο 3΄-άκρο (3´ hydroxyl-terminated acceptor). Η σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται μέσω του σχηματισμού 3΄ → 5΄ φωσφοδιεστερικού δεσμού, με υδρόλυση του ATP σε AMP και πυροφωσφορικό άλας (PPi). Ως  υπόστρωμα να περιλαμβάνονται μονόκλωνο RNA και DNA και dinucleoside pyrophosphates.
Να παρέχεται με:
T4 RNA Ligase 1, 0.5 ml, συγκέντρωσης 10,000 units/ml, 
διάλυμα αντίδρασης 10 X, 1.5 ml, 
  50% PEG 8000, 1 ml
  και  ATP 10 mM, 1 ml
Να έχει τη δυνατότητα θερμικής απενεργοποίησης με επώαση στους 65°C για 15 min
Παρεχόμενο σε συσκευασία 5.000 units με συγκέντρωση 10,000 units/ml
	
	3
	5000 units
	

	9.2
	T3 DNA λιγάση
Να έχει 2 φορές μεγαλύτερη ανοχή στο άλας σε σύγκριση με την Τ4 DNA Ligase
Το ένζυμο πρέπει να καταλύει τον σχηματισμό φωσφοδιεστερικού δεσμού μεταξύ γειτονικών ομάδων 5΄-φωσφορικού άκρου και 3΄-υδροξυλίου σε δίκλωνο DNA (duplex DNA). Να διαθέτει αποδεδειγμένη ικανότητα αποτελεσματικής κατάλυσης για τις κάτωθι περιπτώσεις: Cohesive ends, blunt ends και nick sealing
Να παρέχεται με: T3 DNA Ligase 0.25 ml, συγκέντρωσης 3,000,000 units/ml  και 1 ml διάλυμα αντίδρασης 2X.
Παρεχόμενο σε συσκευασία 750.000 units με συγκέντρωση 3,000,000 units/ml 
	
	1
	750000 units
	

	9.3
	Lambda Exonuclease ικανή να καταλύει την αφαίρεση νουκλεοτιδίων από δίκλωνο DNA (double-stranded DNA) με κατεύθυνση από το 5' προς το 3' άκρο.
Η συσκευασία να περιλαμβάνει: Lambda Exonuclease, 1 ml, συγκέντρωσης 5,000 units/ml και 10Χ διάλυμα αντίδρασης 1.5 ml.
Να έχει τη δυνατότητα θερμικής απενεργοποίησης με επώαση στους 75°C για 10 min
Παρεχόμενο σε συσκευασία 5.000 units με συγκέντρωση 5,000 units/ml 
	
	2
	5000 units
	

	9.4
	μείγμα ενζύμων σε ανασυνδυασμένη μορφή, για την επιλεκτική αποκοπή ουρακίλης από φωσφοδιεστερικό σκελετό τον οποίο να διατηρεί ανέπαφο στο υπόλοιπό του. Να βρίσκει εφαρμογή σε Directional RNA Seq και ΝEBNext adaptor cleavage. 
Συσκευασία των 250 units, σε συγκέντρωση 1.000 U/ml .
	
	3
	250 units
	

	9.5
	Thermolabile Exonuclease I ικανή να καταλύει την απομάκρυνση νουκλεοτιδίων από γραμμικό μονόκλωνο DNA (ss DNA) στην κατεύθυνση 3' προς 5'.
Να είναι ιδανική για αφαίρεση μονόκλωνων εκκινητών σε αντιδράσεις PCR πριν από την αλληλούχιση DNA ή την ανάλυση SNP, αφαίρεση μονόκλωνων εκκινητών για αντιδράσεις nested PCR  και σφαίρεση γραμμικού μονόκλωνου DNA, αφήνοντας το δίκλωνο DNA στο δείγμα
Να μπορεί να απενεργοποιηθεί γρήγορα με θερμότητα στους 80°C σε 1 λεπτό
Η συσκευασία να περιλαμβάνει:  Exonuclease I, 0,75 ml, συγκέντρωσης 20,000 units/ml και 10Χ διάλυμα αντίδρασης 1.25 ml.
Παρεχόμενη σε συσκευασία 15.000 units με συγκέντρωση 20,000 units/ml 
	
	3
	15000 units
	

	9.6
	Πολυμεράση που καταλύει την προσθήκη του ΑΜP από το ΑΤP, στο 3’ άκρο του RNA. Ανασυνδυασμένη συγκέντρωσης 5,000 units/ml. Μαζί να παρέχεται διάλυμα αντίδρασης 10Χ καθώς και Adenosine-5'-Triphosphate (ATP) συγκέντρωσης 10 mM. Να απενεργοποιείται όταν προστεθεί EDTA 10mM στα διάλυμα αντίφρασης. Συσκευασία 500 units.
	
	5
	500 units
	

	9.7
	T7 RNA πολυμεράση ανασυνδυασμένη, συγκέντρωσης 50.000 units/ml για την in vitro σύνθεση mRNA, που να έχει υψηλό βαθμό εξειδίκευσης για τον εκκινητή του φάγου Τ7. Βέλτιστη θερμοκρασία επώασης 37°C. 
Κατάλληλη για τις εξής εφαρμογές: 
Radiolabeled RNA probe preparation, 
RNA generation for studies of RNA structure, processing and catalysis, 
Expression control via anti-sense RNA 
mRNA, sgRNA synthesis. 
Συσκευασία 25.000 units. Μαζί να παρέχεται διάλυμα αντίδρασης συγκέντρωσης 10Χ. 
	
	1
	25000 units
	

	9.8
	Θερμοανθεκτική DNA πολυμεράση  με δράση 3´→ 5´ εξωνουκλεάσης και  συζευγμένη με πρωτεϊνική μονάδα πρόσδεσης σε δίκλωνο DNA, η οποία ενισχύει την παραγωγικότητα του ενζύμου, για υψηλής  ταχύτητας και πιστότητας ενίσχυση του DNA. Το ποσοστό σφάλματος να είναι καλύτερο από 0,44 x 10-6. Να επιτυγχάνει ενίσχυση DNA μεγέθους έως 20 kb.  Να παρέχεται με 1)  ρυθμιστικό διάλυμα αντίδρασης για υψηλή πιστότητα, 2)  ρυθμιστικό διάλυμα αντίδρασης βελτιστοποιημένο για πολλαπλασιασμό DNA πλούσιου σε GC, 3) διάλυμα DMSO για ενίσχυση της PCR 4) διάλυμα 50mM MgCl2. Να είναι υψηλής δραστικότητας  – να μην απαιτείται περισσότερο από 1 unit ενζύμου ανά 50 μL PCR αντίδρασης. Συσκευασία 500U (Συγκέντρωση 2,000 units/ml).
	
	2
	500 units
	

	9.9
	Πλήρες Kit Αντιδραστηρίων (να περιέχει ένζυμα, ρυθμιστικά διαλύματα και σφαιρίδια καθαρισμού) ιδανικών για την μετατροπή μιας αρχικής ποσότητας ολικού RNA [10 ng – 1 µg Total RNA (polyA mRNA workflow), ή 10 ng – 1 µg Total RNA (rRNA depletion workflow) ή χαμηλής ποιότητας RNA από FFPE] σε cDNA βιβλιοθήκες (indexed cDNA libraries) με την εμπλοκή όσο το δυνατόν λιγότερων κύκλων PCR. Οι παραγόμενες βιβλιοθήκες να είναι υψηλής ποιότητας και πιστότητας και κατάλληλες για να "διαβαστούν" σε πλατφόρμες illumina με την μέθοδο της αλληλούχισης επόμενης γενεάς (NGS). 
Το Κιτ να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων και σε συνδυασμό με προσαρμογείς σε σχήμα θηλιάς (Loop Adaptors) που αυξάνουν την απόδοση της σύνδεσης τους (Ligation) στα θραύσματα DNA και παράλληλα μειώνεται η δημιουργία διμερών προσαρμογέων, έτσι αυξάνεται η πιστότητα της παραγόμενης βιβλιοθήκης. 
Το κιτ να περιέχει dUTP στο δομοστοιχείο: second strand synthesis module  για την επισήμανση του δεύτερου κλώνου του cDNA με Ουρακίλη. Ο δεύτερος κλώνος του cDNA να μπορεί έτσι να απομακρυνθεί εκλεκτικά μέσω ειδικού ενζύμου (Uracil-Specific Excision Reagent)  π.χ. USER-enzyme. Ως αποτέλεσμα δημιουργούνται  Directional RNA Βιβλιοθήκες (Οι ειδικές για τον κλώνο / κατευθυνόμενες μέθοδοι για την ανάλυση αλληλουχίας RNA παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον κλώνο DNA από τον οποίο μεταγράφηκε ο κλώνος RNA. Συνολικά, η ικανότητα προσδιορισμού του αρχικού κλώνου μπορεί ουσιαστικά να αυξήσει την αξία ενός πειράματος RNA-seq).
Το Κιτ θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής δομοστοιχεία βελτιστοποιημένα για NGS: 
Αντιδραστήρια για First Strand Synthesis, Random Primers, 
Αντιδραστήρια για το Second Strand Synthesis, Αντιδρασtήριο για Strand Specificity, 
USER Enzyme 
Αντιδραστήρια για την επιδιόρθωση και προετοιμασία των θραυσμάτων, (EndPrep Mix) 
Αντιδραστήρια για την σύνδεση των προσαρμογέων -Adaptors στα θραύσματα (Ligation Enhancer & Adaptor Dilution Buffer), 
Μείγμα Πολυμεράσης HotStart υψηλής πιστότητας τύπου Q5HotStart (με 280Χ μεγαλύτερη πιστότητα από αυτή της απλής Taq Polymerase) με αποτέλεσμα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά σφάλματος για την ισχυρή ενίσχυση των Βιβλιοθηκών για NGS. H σύνθεση του μείγματος να βελτιώνει περαιτέρω την ομοιομορφία της ενίσχυσης των βιβλιοθηκών, συμπεριλαμβανομένης της υψηλής απόδοσης σε GC-πλούσιες περιοχές. Επιπλέον να διατίθeνται και τα σφαιρίδια καθαρισμού Sample Purification Beads, καθώς και TE Buffer και Nuclease-free Water
Παρεχόμενο σε συσκευασία των 24 αντιδράσεων
	
	1
	24 rxns
	

	10
	ΤΜΗΜΑ 10 – ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
	
	
	
	

	10.1
	αποστειρωμένο, έτοιμο προς χρήση, κατεψυγμένο υγρό διάλυμα. Το διάλυμα Accutase® (σε DPBS χωρίς Ca²⁺ ή Mg²⁺) περιέχει πρωτεολυτικά και κολλαγενολυτικά ένζυμα για την αποκόλληση κυττάρων.
Χρησιμοποιείται για την τακτική αποκόλληση κυττάρων από τυπικά πλαστικά σκεύη κυτταροκαλλιέργειας, καθώς και από πλαστικά σκεύη κυτταροκαλλιέργειας με επικάλυψη για την ενίσχυση της προσκόλλησης των κυττάρων.
Κατάλληλο για κυτταροκαλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών.
Κατάλληλο για εφαρμογές ανάλυσης μεμονωμένων κυττάρων (single cell analysis).
Περιεκτικότητα σε ενδοτοξίνες: ≤1 EU/mL.
pH: 6,8–7,8.
	
	1
	500 ml
	

	10.2
	Να είναι κιτ χρωματομετρικού προσδιορισμού κυτταροτοξικότητας, βασιζόμενο στη μέτρηση της δραστικότητας της γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) που απελευθερώνεται από κατεστραμμένα κύτταρα στο υπερκείμενο.
Να είναι κατάλληλο για ποσοτικό προσδιορισμό κυτταρικού θανάτου και κυτταρόλυσης σε καλλιέργειες κυττάρων in vitro.
Η μέθοδος να είναι ομοιογενής (homogeneous assay), χωρίς να απαιτείται μεταφορά του υπερκειμένου ή φυγοκέντρηση πριν από την ανάπτυξη της χρωματομετρικής αντίδρασης.
Η ανίχνευση να είναι χρωματομετρική, με μέγιστη απορρόφηση περίπου στα 490–492 nm.
Να χαρακτηρίζεται από υψηλή ευαισθησία και ακρίβεια, επιτρέποντας την ανίχνευση χαμηλού αριθμού κυττάρων και αποτελέσματα ανάλογα του βαθμού κυτταρικής λύσης.
Να είναι κατάλληλο για εφαρμογές αξιολόγησης κυτταροτοξικότητας, κυτταρομεσολαβούμενης κυτταροτοξικότητας, δράσης βιολογικών ή χημικών παραγόντων και μελέτης κυτταρικού θανάτου.
Να παρέχεται ως πλήρες κιτ με όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της μεθόδου.
Η συσκευασία να επαρκεί για τουλάχιστον 2.000 προσδιορισμούς.
	
	1 kit
	2000 rxns
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοματεπώνυμο, ψηφιακή υπογραφή)
