## Φύλλο Συμμόρφωσης

| Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες για όλα τα Τμήματα της σύμβασης | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. | Όχι |  |  |
| - Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε είκοσι (20) η.η από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ). | Ναι |  |  |
| - Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους. | Ναι |  |  |
| - Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους. | Ναι |  |  |
| - Η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσότητα ανά συσκευασία είναι ενδεικτική και δεν θα αποτελέσει στοιχείο για τον αποκλεισμό διαγωνιζόμενου. | Ναι |  |  |

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή ειδών | Κωδικός/ Παραγωγός | Ποσότητα | μ.μ. | Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή |
| 1 | ΤΜΗΜΑ 1 – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| 1.1 | PABP1 Antibody: Πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού, το οποίο να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της συνολικής PABP1 και PABP3. Να είναι κατάλληλο για western blot, με προτεινόμενη αραίωση 1:1000. Να είναι κατάλληλο για δείγματα Human, Mouse, Rat, Monkey |  | 1 | 100 µl |  |
| 1.2 | UPF1 (D15G6) Rabbit mAb: Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού το οποίο αναγνωρίζει ενδογενή επίπεδα της UPF1. Να είναι του κλώνου D15G6. Να είναι κατάλληλο για τις τεχνικές, Western Blotting, Immunoprecipitation, Immunofluorescence (Immunocytochemistry), eCLIP. Να είναι κατάλληλο για δείγματα από Human, Mouse, Rat, Monkey. Παρεχόμενο σε διάλυμα 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και λιγότερο από 0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία 100μl |  | 1 | 100 µl |  |
| 1.3 | Vinculin (E1E9V) Rabbit Monoclonal Antibody: Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού για Vinculin δοκιμασμένο στις τεχνικές Ανοσοαποτύπωση (Western), Ανοσοϊστοχημεία (IHC-Leica® Bond™), Ανοσοϊστοχημείας (Paraffin) & Κυτταρομετρίας (F). Να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής vinculin πρωτεΐνης και να αλληλεπιδρά επίσης με την metavinculin. Να είναι κατάλληλο για δείγματα Human, Mouse, Rat, Monkey. Κλώνος E1E9V. Παρεχόμενο σε διάλυμα 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και λιγότερο από 0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία 100μl |  | 1 | 100 µl |  |
| 1.4 | LC3A/B (D3U4C) XP ® Rabbit mAb: Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού το οποίο αναγνωρίζει τα συνολικά ενδογενή επίπεδα των LC3A και LC3B. Να είναι του κλώνου D3U4C. Να είναι κατάλληλο για τα είδη Human, Mouse, Rat. Βάσει ομολογιίας αλληλουχίας να είναι κατάλληλο και για Xenopus, Bovine, Dog, Pig. Να είναι κατάλληλο για Western Blotting, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence (Immunocytochemistry) και Flow Cytometry (Fixed/Permeabilized). Παρεχόμενο σε διάλυμα 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και λιγότερο από 0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία 100μl. |  | 1 | 100 µl |  |
| 1.5 | Phospho-GSK-3beta (Ser9) (5B3) Rabbit mAb: Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού έναντι της Phospho-GSK-3β (Ser9). Να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της GSK-3β με φωσφορυλίωση στη θέση Ser9. Να αναγνωρίζει τους αντίστοιχους αντιγονικούς επιτόπους του ανθρώπου, ποντικού, αρουραίου και πιθήκου. Ως ανοσογόνο να έχει χρησιμοποιηθεί ένα συνθετικό φωσφοπεπτίδιο που αντιστοιχεί στα αμινοξικά κατάλοιπα που περιβάλλουν την Ser9 της πρωτεΐνης GSK-3β του ανθρώπου. Να είναι πιστοποιημένο (validated) για χρήση στις τεχνικές Ανοσοαποτύπωσης (Western), Ανοσοϊστοχημείας (IHC-Paraffin), Ανοσοφθορισμού (Immunocytochemistry). Κλώνος 5B3. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία 100 μl. |  | 1 | 100 µl |  |
| 1.6 | Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) (D13.14.4E) XP ® Rabbit mAb: Μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι για Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) πιστοποιημένο (validated) για χρήση στις τεχνικές Ανοσοαποτύπωσης (Western), Ανοσοκατακρήμνισης (IP), Ανοσοϊστοχημείας (IHC), Ανοσοφθορισμού (IF) και κυτταρομετρίας ροής (F). Να αναγνωρίζει τα ενδογενή επίπεδα των p44 και p42 MAP Kinase (Erk1 and Erk2) με διπλή φωσφορυλίωση στις θέσεις Thr202 και Tyr204 της Erk1 (Thr185 και Tyr187 της Erk2), και απλή φωσφορυλίωση στη θέση Thr202. Να μην αλληλεπιδρά με τις αντίστοιχες φωσφορυλιωμένες θέσεις των JNK/SAPK και p38 MAP kinases. Να είναι κατάλληλο για δείγματα ανθρώπου, ποντικού, αρουραίου, μαϊμούς, D. melanogaster, Zebrafish, S. cerevisiae, σκύλου, χοίρου. Κλώνος D13.14.4E. Συσκευασία 200 μl. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. |  | 1 | 200 µl |  |
| 1.7 | RAD21 (D213) Antibody: Αντίσωμα που ανιχνεύει τα συνολικά επίπεδα της RAD21. Να είναι κατάλληλο για δείγματα Human, Mouse, Rat, Monkey. Να είναι κατάλληλο για Western Blotting, Immunoprecipitation και Immunofluorescence (Immunocytochemistry). Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol. Συσκευασία 100μl. |  | 1 | 100 µl |  |
| 1.8 | Phospho-Akt (Thr308) (C31E5E) Rabbit mAb: Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού, το οποίο να αναγνωρίζει την Akt όταν αυτή είναι φωσφορυλιωμένη στη θρεονίνη 308. Να είναι του κλώνου C31E5E. Να είναι κατάλληλο για Human, Mouse, Rat, Hamster, Monkey. Να είναι κατάλληλο για Western Blotting και Simple Western™. Παρεχόμενο σε διάλυμα 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και λιγότερο από 0.02% νατραζίδιο. Συσκευασία 100μl. |  | 1 | 100 µl |  |
| 2 | ΤΜΗΜΑ 2 – ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ELISA |  |  |  |  |
| 2.1 | B-27 SUPPLEMENT W/O VIT A (50X 10 ML): Να είναι serum-free και να μην περιέχει βιταμίνη A. Να είναι ιδανικό για την καλλιέργεια νευρικών προγονικών και βλαστοκυττάρων, είτε ως νευροσφαιρών σε εναιώρημα είτε σε προσκολλημένη μονοστιβαδική καλλιέργεια, χωρίς να προκαλεί διαφοροποίηση. Να παρέχεται ως υγρό σε συγκέντρωση 50Χ και να προορίζεται για χρήση με το neurobasal medium ή το neurobasal-A medium για καλλιέργεια νευρωνικών κυττάρων χωρίς την ανάγκη για στρώμα τροφοδοσίας αστροκυττάρων. Να είναι ελεγμένο για ενδοτοξίνες, απόδοση, στειρότητα (να είναι αποστειρωμένο) και μυκόπλασμα και να έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 12 μήνες. Να προσφέρεται σε συσκευασία των 10ml. |  | 19 | 10ml |  |
| 2.2 | PAGERULER PRESTAINED PROTEIN LADDER, 10 X 250 UL: Να έχει εύρος μεγέθους πρωτεινών από 10 εως 180kDa. Να αποτελείται από ένα μείγμα 10 ανασυνδυασμένων προκαρυωτικών πρωτεϊνών που έχουν καθαριστεί από κύτταρα E. coli με μοριακά βάρη 180kDa, 130kDa, 100kDa, 70kDa, 55kDa, 40kDa, 35kDa, 25kDa, 15kDa, 10kDa. Να διατιθεται σε ειδικο διάλυμα για απευθειας φορτωση στο Gel. Να διαθετει δυο μπάντες αναφορας μια πορτοκαλί στα 70kDa και μια πράσινη στα 10kDa. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση των πρωτεϊνών κατά τη διάρκεια της ηλεκτροφόρησης σε πήκτωμα SDS-πολυακρυλαμιδίου, για παρακολούθηση της μεταφοράς πρωτεϊνών σε μεμβράνες μετά από western blotting και για τον καθορισμό του μεγέθους των πρωτεϊνών σε πηκτώματα SDS-πολυακρυλαμιδίου και western blots. Για διασφάλιση ποιότητας, καθε Lot να εχει ελεγχθει με SDS-PAGE και Western blotting. Να περιλαμβανει: Dye-stained proteins in 62.5 mM Tris-H3PO4 (pH 7.5 at 25°C), 1 mM EDTA, 2% SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3 and 33% glycerol. Να προσφέρεται σε συσκευασια 10 X 250 μL. |  | 8 | 10 X 250 μL. |  |
| 2.3 | VALUE FBS 500ML: Nα είναι τριπλά φιλτραρισμένος στα 0.1μm, να έχει ελεγχθεί για ιούς και μυκόπλασμα και τα αποτελέσματα του QC να παρέχονται λεπτομερώς. Να έχει χαμηλά επίπεδα ενδοτοξινών και αιμοσφαιρίνης, ≤10 EU/mL και ≤25 mg/dL, αντίστοιχα. Να παράγεται σύμφωναμε τα πρότυπα cGMP–ISO 13485 και/ή σε ISO 9001 εγκαταστάσεις. Να προσφέρεται σε συσκευασια των 500ml. |  | 10 | 500 ml |  |
| 2.4 | PIERCE NICKEL COATED, HIGH BINDING/CAPACITY PLATES: Να είναι κατάλληλα για την ανάλυση πρωτεϊνών σύντηξης με ετικέτα πολυϊστιδίνης με μεθόδους βασισμένες σε ELISA. Να παρέχονται με τη μορφή λευκών πλακών 96 θέσεων με επίστρωση νικελίου. Να έχουν όριο ανίχνευσης πρωτεινών με ετικέτα πολυϊστιδίνης το 1 ng πρωτεινης. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης περίπου με 9 pmol πρωτεΐνης με ετικέτα His (27 kDa) ανά φρεάτιο (well). Να παρέχεται σε συσκευασία των 5 πλακών. |  | 1 | 1case/5 plates |  |
| 3 | ΤΜΗΜΑ 3 – ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ iPSCs |  |  |  |  |
| 3.1 | Aντιδραστήριο απαλλαγμένο από ένζυμα για τον διαχωρισμό και τη διέλευση ανθρώπινων πολυδύναμων βλαστοκυττάρων: cGMP, enzyme-free human pluripotent stem cell selection and passaging reagent. Να είναι αντιδραστήριο απαλλαγμένο από ένζυμα για τον διαχωρισμό και τη διέλευση ανθρώπινων πολυδύναμων βλαστοκυττάρων (hPSCs) ως συσσωματωμάτων χωρίς χειροκίνητη επιλογή ή απόξεση. Η διαβίβαση των hPSCs με το ReLeSR ™ να δημιουργεί συσσωματώματα με άριστο μέγεθος, να εξαλείφει τη μεταβλητότητα που προκύπτει από τον χειροκίνητο χειρισμό, καθώς κα την ανάγκη για απόξεση των κυττάρων. Το πέρασμα σε μορφή συσσωματωμάτων διευκολύνει την επέκταση της καλλιέργειας, εύκολα και γρήγορα. Τύπος κυττάρων: Human pluripotent stem cell Συσκευασία των 100 ml |  | 3 | 100 mL |  |
| 3.2 | Μέσο απομόνωσης μονοπύρηνων κυττάρων, βαθμίδωσης πυκνότητας (από περιφερικό αίμα, αίμα ομφάλιου λώρου ή μυελό των οστών) τύπου «Ficoll-Paque»: Να είναι μέσο βαθμίδωσης πυκνότητας για την απομόνωση μονοπύρηνων κυττάρων Να είναι κατάλληλο για την απομόνωση μονοπύρηνων κυττάρων από περιφερικό αίμα, ομφαλοπλακουντιακό αίμα ή μυελό των οστών . Να είναι πλήρως συμβατό με σειρές προιόντων SepMate™ και RosetteSep™. Selection Method: Negative Να περιέχει μεταξύ άλλων διατριζωικό νάτριο (9.1% w/v) και πολυσακχαρίτη (5.7% w/v) Πυκνότητα: 1,077 g/ml. Να είναι κατάλληλο για δείγμα από Άνθρωπο Συσκευασία: 4 x 250 mL bottles |  | 3 | 1000 mL (4 x 250 mL bottles) |  |
| 3.3 | Elisa kit έναντι της Human Alpha-synuclein: Colorimetric sandwich ELISA with a 450 nm readout. Απλό πρωτόκολλο Mix-Wash-Read με μόνο ένα βήμα επώασης και πλύσης. Χρόνος δοκιμασίας: 1 ώρα και 30 λεπτά Ευαισθησία: 504 pg/ml Εύρος: 615 pg/ml - 7000 pg/ml Τύπος δείγματος: Tissue Lysate, Cell culture media, Heparin Plasma, Citrate plasma, Serum, Cell Lysate, EDTA Plasma, Cell culture supernatant. Μέθοδος ανίχνευσης: Χρωματομετρική Τύπος ανάλυσης: Ποσοτική(Sandwich) Αντιδρά με: Άνθρωπο Διαθέτει υψηλή ευαισθησία, ειδικότητα και αναπαραγωγιμότητα Πλατφόρμα: Pre-coated microplate (12 x 8 well strips) Citations needed Συσκευασία: 1 x 96 tests |  | 2 | 1 x 96 tests |  |
| 3.4 | Μονοκλωνικό αντίσωμα που να αναγνωρίζει Alpha-synuclein (phosphor S129) Κλώνος: [EP1536Y]: Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι. Να παράγεται με ανασυνδυασμό (animal-free) για υψηλή συνοχή από παρτίδα σε παρτίδα Να είναι κατάλληλο για τεχνικές: Western Blot, IHC-P, IHC-FrFl, ELISA, Dot Blot. Να αντιδρά με: Ποντίκι, Αρουραίο, Άνθρωπο RabMAb-Recombinant: Να είναι μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού υψηλής ποιότητας, με βελτιωμένη αναγνώριση αντιγόνου. Ανώτερη συνοχή από παρτίδα σε παρτίδα. Κατασκευασμένο τεχνητά από τροποποιημένο DNA. Συγκέντρωση: Ανάλογα με την παρτίδα εντός εύρους 2.399 - 2.407 mg/mL Citations needed Η κάθε συσκευασία να περιέχει 100 μl αντισώματος. |  | 2 | 100 µl |  |
| 3.5 | Πολυκλωνικό αντίσωμα που να αναγνωρίζει GFP: Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κοτόπουλο. Να είναι κατάλληλο για τεχνικές: Western Blot, ICC/IF. Isotype: IgY Να αντιδρά με: Species independent Immunogen: Ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη πλήρους μήκους που αντιστοιχεί σε GFP Συγκέντρωση: 10 mg/ml Ciattions needed Η κάθε συσκευασία να περιέχει 100 μl αντισώματος. |  | 1 | 100 µl |  |
| 3.6 | Μονοκλωνικό αντίσωμα που να αναγνωρίζει Alpha-synuclein aggregate, Κλώνος: [MJFR-14-6-4-2]: Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι Να είναι κατάλληλο για τεχνικές: IHC-P, ICC/IF, Dot Blot Να αντιδρά με: Ποντίκι, Αρουραίο, Άνθρωπο RabMAb-Recombinant: Να είναι μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού υψηλής ποιότητας, με βελτιωμένη αναγνώριση αντιγόνου. Ανώτερη συνοχή από παρτίδα σε παρτίδα. Κατασκευασμένο τεχνητά από τροποποιημένο DNA.Καθαρότητα: Protein A purified Συγκέντρωση: Ανάλογα με την παρτίδα εντός εύρους 0.749 - 0.787 mg/mL Citations needed Η κάθε συσκευασία να περιέχει 100 μl αντισώματος. |  | 1 | 100 µl |  |
| 3.7 | Δευτερογενές αντίσωμα συζευγμένο με HRP Goat Anti-Rabbit IgG H&L (HRP): Να είναι κατάλληλο για τεχνικές western blot, ICC, IHC, ELISA, Dot blot Isotype: IgG Συγκέντρωση: 2 mg/ml Citations needed Η κάθε συσκευασία να περιέχει 1mg αντισώματος. |  | 1 | 1 mg |  |
| 3.8 | Conjugation Kit για την εύκολη και αποτελεσματική παραγωγή σύζευξης αντισώματος-ολιγονουκλεοτιδίων: Να επιτρέπει την εύκολη και αποτελεσματική παραγωγή σύζευξης αντισώματος-ολιγονουκλεοτιδίων. Χρόνος δοκιμασίας: 2 ώρες Το κιτ να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία συζεύξεων διαφορετικών αναλογιών αντισώματος: ολιγονουκλεοτιδίου. Να περιλαμβάνει θετικά controls που να επιτρέπουν στο χρήστη να επιβεβαιώσει ότι η χημεία σύζευξης έχει λειτουργήσει σωστά. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύζευξη αντισωμάτων με μονόκλωνα ολιγονουκλεοτίδια μήκους 10-120 βάσεων ή με δίκλωνα ολιγονουκλεοτίδια μήκους έως 80 βάσεων. Να έχει υψηλά επίπεδα ανάκτησης αντισωμάτων και ολιγονουκλεοτιδίων. Η αποτελεσματικότητα της σύζευξης να είναι περίπου 95-100%. Η σύνδεση να λειτουργεί τόσο στο 5' και στο 3' άκρο. Το πρωτόκολλο να περιλαμβάνει ένα Post-conjugation βήμα καθαρισμού. Να είναι σύμβατό με ευρύ φάσμα πρωτεϊνών-στόχων – Ισχύει επίσης για θραύσματα αντισωμάτων και μικρές πρωτεΐνες Citations needed Συσκευασία: 1 x 100 µg |  | 2 | 1 x 100 µg |  |
| 3.9 | Δευτερογενές πολυκλωνικό αντίσωμα συζευγμένο με HRP Goat Anti-Mouse IgG H&L (HRP): Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κατσίκα. Να εφαρμόζεται σε τεχνικές western blot, IP, ICC, IHC, ELISA, Dot blot Isotype: IgG Συγκέντρωση 2 mg/ml Citations needed Η κάθε συσκευασία να περιέχει 1 mg αντισώματος |  | 1 | 1 mg |  |
| 4 | TMHMA 4 – ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ |  |  |  |  |
| 4.1 | Anti-Tyrosine Hydroxylase: Πολυκλωνικό anti-tyrosine hydroxylase αντίσωμα. Να έχει παραχθεί σε κουνέλι. Να είναι κατάλληλο για εφαρμογές ELISA, IF (1:100-1:1,000 dilutio), IHC (1:100-1:1,000 dilution), IH(P), IP, WB. Να υπάρχουν τουλάχιστον 85 αναφορές για το συγκεκριμένο αντίσωμα. Να αντιδράει με τα εξής είδη: αρουραίο, άνθρωπο, ποντίκι, αιλουροειδή, κουνάβι, καλαμάρι, μαλάκια και drosophila. Η μέθοδος καθαρισμού να είναι affinity purification. Το μοριακό βάρος να είναι 62kDa. Να βρίσκεται σε buffer που περιέχει υγρό σε 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl (pH 7.5), 100 ug/mL BSA και 50% γλυκερόλης. Να αξιολογείται συστηματικά με WB σε PC12 λύματα (Η αραίωση 1: 1000 αυτής της παρτίδας να ανίχνευσε υδροξυλάση τυροσίνης σε 10 μg PC12 προϊόντα λύσης.). Να είναι σταθερό για 6 μήνες στους -20οC -70οC από την ημέρα παραλαβής. Να διατίθεται σε συσκευασία των 100μl. |  | 1 | 100 µL |  |
| 4.2 | Διάλυμα χημειοφωταύγειας με HRP, κατάλληλο για Western Blot: Να είναι προαναμεμειγμένο και έτοιμο για χρήση. Να έχει υψηλή ευαισθησία, 1 - 3pg. Το σήμα να διαρκεί για τουλάχιστον 3 ώρες. Να είναι σταθερό στους 4oC για τουλάχιστον ένα χρόνο. Σε συσκευασία 500ml. |  | 2 | FL/ 500ml |  |
| 4.3 | Μαγνητικά σφαιρίδια για τον καθαρισμό και την επιλογή συγκεκριμένων μεγεθών κομματιών DNA στην προετοιμασία βιβλιοθηκών για Next Generation Sequencing αντιδράσεις: Να χρησιμοποιεί τεχνολογία μαγνητικών σφαιριδίων με ιδιαίτερα δραστικά υπερμαγνητικά σφαιρίδια. Η διαδικασία να μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα. Κατάλληλο για δείγματα από 17,5 pg έως 5 μg Επιλογή μεγέθους από 150 έως 800 bp. Ο όγκος δείγματος να είναι: 50-150 µL Ο όγκος έκλουσης να είναι: 10–100 µL Σε συσκευασία των 5ml Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 5 | 5ml |  |
| 4.4 | Κιτ για απομόνωση total RNA από 1–105 cultured cells < 5 mg human / animal tissue το οποίο να περιλαμβάνει επίσης στήλες για την απομάκρυνση του γενομικου DNA: Να έχει ικανότητα πρόσδεσης τουλάχιστον 100 μg RΝΑ Τo kit να περιλαμβάνει επιπλέον στήλες για την απομάκρυνση του γενομικού DNA ώστε να μην απαιτείται επώαση με DNAse. Να μην απαιτείται η προσθήκη β-μερκαπτοαιθανόλης ή TCEP στο διάλυμα λύσης. Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας RNA: A260/280 : 1.9-2.2 Να παρέχεται υψηλής συγκέντρωσης RNA: πχ. 500-2000 ng από 105 HeLa cells Ο όγκος έκλουσης να είναι 5– 30 μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 18 λεπτά. Να είναι κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays. Nα διατίθεται σε συσκευασία των 50 απομονώσεων Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 1 | kit/50 preps |  |
| 4.5 | Διάλυμα για απομόνωση RNA από μεγάλο εύρος δειγμάτων: Διάλυμα για απομόνωση RNA από cultured cells, bacterial cells, yeast cells, tissue, viral fluids Να μην απαιτεί χρήση χλωροφόρμιου. Να μην απαιτεί διαχωρισμό φάσεων. Να είναι κατάλληλο για απομόνωση μικρών και μεγάλων RNA Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας RNA με μεγάλο RIN value Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μία ώρα. Να είναι κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, Rnase protection assays Nα διατίθεται σε συσκευασία των 200 ml Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 2 | FL |  |
| 4.6 | Ταμπλέτες αγαρόζης με μη τοξικη χρωστική νουκλεϊκών οξέων και TAE σε σκόνη: Ταμπλέτες αγαρόζης με μη τοξική χρωστική νουκλεϊκών οξέων και TAE σε σκόνη για την εύκολη προετοιμασία gel αγαρόζης στην επιθυμητή σύσταση. Να διαλύεται εύκολα και να δημιουργεί γέλη σε σύντομο χρόνο. Η χρωστική να είναι μη καρκινογόνα, να έχει την ίδια ευαισθησία με το βρωμιούχο αιθίδιο και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο εξοπλισμό. Να μην απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί για την αποκομιδή του (να μην θεωρείται τοξικό απόβλητο). Να είναι σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου. Να διατίθεται σε συσκευασία 75 τεμαχίων (ταμπλέτες) |  | 1 | 75 tablets |  |
| 4.7 | Μέσο φύλαξης κυττάρων, με αλβουμίνη ανθρώπινου ορού και DMSO για κρυοσυντήρηση πρωτογενών ES/iPS κυττάρων: Να είναι απαλλαγμένο από ζωικά συστατικά (xeno-free). Να είναι έτοιμο προς χρήση. Να είναι απαλλαγμένο από ορό ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση ή η αλληλεπίδραση των κυττάρων με τις πρωτεΐνες του ορού. Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, τουλάχιστον 18 μήνες. Να δείχνει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανάκτησης. Να διατίθεται σε συσκευασία 100ml. |  | 2 | FL |  |
| 4.8 | Ορός εμβρύου βοός (προέλευση Ν. Αμερικής), 10 x 50 ml: Να έχει προέλευση από Νότια Αμερική Να είναι αποστειρωμένο. Να έχει ελεχθεί για απουσία ιών και μυκοπλάσματος Να έχουν προσδιοριστεί το pH, η ωσμωτικότητα και η περιεκτικότητα σε πρωτείνη, αλβουμίνη και αιμοσφαιρίνη Να έχει μειωμένη περιεκτικότητα σε ορό Να παρουσιάζει ελάχιστη διαφοροποίηση από παραγωγή σε παραγωγή (batch to batch). Η χρήση του να εξοικονομεί χρόνο, προσπάθεια και πόρους, και να εξαλείφει την πιθανότητα μόλυνσης. Να είναι προμοιρασμένο σε 10 φιαλίδια των 50 ml (500ml συνολικά) |  | 3 | PACK |  |
| 4.9 | Κιτ για απομόνωση πλασμιδιακού DΝΑ ελεύθερο ενδοτοξινών από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 400ml (midi preps): Η διαδικασία να επιτυγχάνεται με χρωματογραφία ιονανταλλαγής Η στήλη να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε η διαδικασία να μην διαρκεί περισσότερο από 85 min. Να περιλαμβάνεται φίλτρο ώστε το lysate να μπορεί να φορτωθεί απευθείας στην στήλη. Να επιτυγχάνεται μεγάλη ταχύτητα ροής. Τυπική απόδοση DNA: 500 μg Να παρέχει υψηλής καθαρότητας πλασμιδιακό DNA κατάλληλο και για transfection. Το παραλαμβανόμενο DNA να είναι απαλλαγμένο από ενδοτοξίνες (<0,05EU/μg DNA). Να περιλαμβάνει κολόνες με ένθετο φίλτρο, buffers RES, LYS, NEU EQU, WASH, ELU, Rnase A Σε συσκευασία των 10 απομονώσεων. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 2 | kit/10preps |  |
| 4.10 | 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA: Να περιέχει 12 ζώνες και να καλύπτει την περιοχή 100 – 3000bp. Να περιλαμβάνει 2 έντονες ζώνες αναφοράς στα 500bp και 1500bp. Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels. Να περιέχει δύο χρωστικές orange G & xylene cyanol FF ως χρωστικές παρακολούθησης (tracking dyes). Να επαρκεί για 100 minigels |  | 4 | Fl/ 50 μg |  |
| 4.11 | 1kb δείκτης μοριακών βαρών DNA: Να περιέχει 12 ζώνες και να καλύπτει την περιοχή 100 – 10.000bp. Να περιλαμβάνει 2 έντονες ζώνες αναφοράς στα 1Kb και 3Kb. Να είναι γνωστή η ποσότητα του DNA σε κάθε μπάντα ώστε να επιτυγχάνεται ποσοτικοποίηση του DNA των δειγμάτων. Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels (να περιλαμβάνει loading dye). Να επαρκεί για 100 minigels. |  | 4 | 50μg (100 lanes) |  |
| 4.12 | Προπαρασκευασμένο μείγμα για PCR υψηλής πιστότητας (Hi Fidelity): Να έχει συγκέντρωση τουλάχιστον 2X. Να περιλαμβάνει στο ίδιο μείγμα πολυμεράση θερμής έναρξης (hot start), MgCl2 και dNTPs ώστε για την πραγματοποίηση της αντίδρασης να αρκεί η προσθήκη του DNA-μήτρα (template DNA) και των εκκινητών. Να είναι κατάλληλο για τον πολλαπλασιασμό τμημάτων έως και 15 kb όταν ως μήτρα χρησιμοποιείται γονιδιωματικό DNA. Να έχει συχνότητα σφάλματος (error rate) 3,6 x 10^6 ή καλύτερη. Η ενεργοποίηση της πολυμεράση θερμής έναρξης (hot start) με έκθεση στην υψηλή θερμοκρασία να ολοκληρώνεται σε 20 sec ή λιγότερο. Σε συσκευασία των 500 αντιδράσεων των 25μl |  | 1 | Kit/ 500rxs |  |
| 4.13 | Αντιδραστήριο για DNA transfection: Κατάλληλο για χρήση με τις περισσότερες κυτταρικές σειρές. Να είναι κατά το δυνατόν μη κυτταροτοξικό, Να έχει υψηλή απόδοση. Η διαδικασία να είναι απλή, και να επιτυγχάνεται σε περίπου 4 ώρες. Σε συσκευασία των 100 αντιδράσεων |  | 1 | kit / 100 reactions |  |
| 4.14 | Σύστημα αντιδραστηρίων για κλωνοποίηση: Να επιτρέπει τη γρήγορη και κατευθυνόμενη κλωνοποίηση ενός ή περισσότερων τμημάτων DNA σε έναν πλασμιδιακό φορέα. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε 15 λεπτά. Να περιλαμβάνει ελάχιστα στάδια (χωρίς digestion, ligation, phosphorylation ή blunt-end polishing). Να μην απαιτεί την χρήση εξειδικευμένων φορέων κλωνοποίησης. Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο πρωτόκολλο να καθιστά δυνατή τη γρήγορη και κατευθυνόμενη κλωνοποίηση τμημάτων DNA σε πλασμιδιακούς φορείς. Να κάνει χρήση ενζύμου, το οποίο συνδέει τμήματα DNA μεταξύ τους τα οποία έχουν μια αλληλοεπικάλυψη 15bp στα άκρα τους, με ακρίβεια και με το σωστό προσανατολισμό. Αυτή η αλληλοεπικάλυψη να μπορεί να δημιουργηθεί κατά το σχεδιασμό των εκκινητών για την αντίδραση της PCR. Στην συσκευασία να περιλαμβάνονται τα εξής: 5X Master Mix, pUC19 Control Vector, linearized (50 ng/µl), 2 kb Control Insert (40 ng/µl) Να είναι σε συσκευασία για 10 αντιδράσεις. |  | 1 | 10 Rxns |  |
| 4.15 | Dish 35mm: Dish 35mm με γυάλινο πυθμένα Μέγιστος όγκος του πιάτου: 2 ml Περιοχή ανάπτυξης: 3,5 cm2 Διάμετρος της περιοχής παρατήρησης: 21mm Yψος με / χωρίς καπάκι 14/12 mm Πυθμένας καλυπτρίδας Νο. 1.5H, επιλεγμένη ποιότητα 170 μm + / - 5 μm Σε συσκευασία των 60 τεμαχίων |  | 1 | Pack/60 τεμάχια |  |
| 4.16 | 96-well PCR plates, low profile, 0,1ml, Break-A-Way Plate: Να αποτελούνται από δύo συστατικά (2-component technology) για αύξηση της θερμικής σταθερότητας και αποτελεσματική ελαχιστοποίηση της εξάτμισης σε υψηλές θερμοκρασίες. Να είναι συμβατές με τους περισσότερους θερμικούς κυκλοποιητές. Να είναι DNAse, RNAse, human genomic DNA, pyrogen και endotoxin free. Να κόβονται εύκολα σε κάθετες λωρίδες των 8 (8-tube strips) ή σε μέρη πιάτου. Να αποστειρώνονται. Να διαθέτουν αρίθμηση. Να διατίθενται σε συσκευασία των 50 τεμαχίων. |  | 1 | Pack/ 50 pieces |  |
| 4.17 | Filter tips σε racks, όγκου 10 μl: Να έχουν μήκος έως 35 mm Να είναι κατάλληλο για εύρος όγκων 0,1-10 μl Να είναι αποστειρωμένα ανά ένα rack Να διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιμολύνσεων μεταξύ δειγμάτων Nα είναι τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο του υγρού στο εσωτερικό των tips Να έχουν διαβαθμίσεις για τον έλεγχο του όγκου Να είναι Rnase free, Dnase free, genomic DNA free και protein free O εσωτερικός φορέας των tips να μπορεί να αποσπαστεί για τοποθέτηση ανταλλακτικού φορέα με νέα tips χωρίς την ανάγκη απόρριψης του εξωτερικού κουτιού. Να είναι συμβατά με πιπέττες Eppendorf, Finnpipette, Biohit, Gilson, Nichiryo Να διατίθενται σε συσκευασία των 10 racks x 96 tips |  | 2 | 10 racks x 96 tips |  |
| 4.18 | Φορείς με filter tips όγκου 10 μl - refill system (10 refill racks x 96 tips): Να έχουν μήκος έως 35 mm Να είναι κατάλληλο για εύρος όγκων 0,1-10 μl Να είναι αποστειρωμένα ανά ένα φορέα Να διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιμολύνσεων μεταξύ δειγμάτων Nα είναι τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο του υγρού στο εσωτερικό των tips Να έχουν διαβαθμίσεις για τον έλεγχο του όγκου Να είναι Rnase free, Dnase free, genomic DNA free και protein free Κατάλληλα για τοποθέτηση εντός κενών εξωτερικών κουτιών για filter tips αντίστοιχου όγκου . Να είναι συμβατά με πιπέττες Eppendorf, Finnpipette, Biohit, Gilson, Nichiryo Να διατίθενται σε συσκευασία των 10 refill racks x 96 tips |  | 4 | 10 racks x 96 tips |  |
| 4.19 | kit για επιπλέον καθαρισμό και απόδοση total RNA που έχει απομονωθεί με διάλυμα Nucleozol: Κit για επιπλέον καθαρισμό και απόδοση total RNA που έχει απομονωθεί με διάλυμα Nucleozol. Η διαδικασία να επιτυγχάνεται με τεχνολογία Silica Membrane με spin columns και σε ένα μόνο στάδιο έκπλυσης - έκλουσης. Να δέχεται έως και ≤ 500 µL δείγματος. Το επιθυμητό fragment size να είναι για μικρά RNA, 10-200 nt και για μεγάλα RNA: > 200 nt. Να επιτυγχάνεται ανάκτηση του RNA έως και 95%. Ο όγκος έκλουσης να είναι 60μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μία ώρα. Το κιτ να περιλαμβάνει RNA Columns, Collection Tubes, buffers. Να διατίθεται σε συσκευασία των 50 columns. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. |  | 2 | kit/ 50 columns |  |
| 4.20 | Προπαρασκευασμένο μείγμα πολυμεράσης τεχνολογίας Hot Start, κατάλληλης για πολλαπλασιασμό δύσκολων templates: Να είναι προπαρασκευασμένο μείγμα πολυμεράσης τεχνολογίας Hot Start, κατάλληλης για πολλαπλασιασμό δύσκολων templates. Να είναι μίγμα 2Χ και να περιέχει Optima DNA Polymerase blend (0,2 units ανά μl αντίδρασης), Optima Buffer (1X), dNTPs (0.4 mM για κάθε dNTP σε 1X), MgCl2 (4 mM σε 1X), σταθεροποιητές και δύο tracking dyes. Να είναι κατάλληλο για την ενίσχυση θραυσμάτων >65% GC και μεγέθους μέχρι 10 kb με απλό πρωτόκολλο. Να δίνει προϊόντα PCR που να μπορούν να κλωνοποιηθούν σε ΤΑ vectors. Η συσκευασία να είναι αρκετή για 500 αντιδράσεις. |  | 2 | 500 reactions |  |
| 4.21 | Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών έως 25 βάσεων, σε ποσότητα 50nmol, καθαρισμένα με HPLC: Η απόδοση σε OD260 να είναι περίπου 6. Να αποστέλλονται λυοφιλοποιημένα ή σε aliquots προκαθορισμένης συγκέντρωσης. Η ποιότητα και η ταυτότητα του κάθε ολιγονουκλεοτιδίου να ελέγχεται με MALDI-TOF MS και με capillary gel electrophoresis (CGE). Να αποστέλλονται εντός 4-5 εργάσιμων ημερών. Να δίνεται τιμή ανά primer. |  | 17 |  |  |
| 4.22 | Kit για σύνθεση cDNA για Real Time PCR: Να είναι κατάλληλο για αρχική ποσότητα RNA τουλάχιστον 1 μg Ο χρόνος αντίδρασης να είναι κάτω από 20 λεπτά. Το Kit να περιλαμβάνει: Αντίστροφη μεταγραφάση Reaction buffer με dNTPs & Mg Oligo dT Primer και Random 6 mers σε ξεχωριστά σωληνάρια Rnase free H2O Dilution buffer για real time PCR Σε συσκευασία για 200 αντιδράσεις. |  | 1 | Kit/ 200 reactions |  |
| 5 | ΤΜΗΜΑ 5 – ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ |  |  |  |  |
| 5.1 | Κιτ για την ποσοτική ανίχνευση συσσωματωμάτων και κακώς αναδιπλωμένων πρωτεϊνών (aggresomes) σε κύτταρα, χωρίς την ανάγκη γενετικής τροποποίησης ή έκφρασης τροποποιημένων πρωτεϊνών, που σχετίζονται με τη μελέτη νευροεκφυλιστικών νόσων, ηπατικής νόσου και της τοξικολογίας. Η ανίχνευση πρέπει να βασίζεται σε ειδικό φθορίζον αντιδραστήριο τύπου “molecular rotor”, το οποίο εμφανίζει έντονο φθορισμό όταν δεσμεύεται σε διασταυρούμενες β-δομές (cross-β structures) που χαρακτηρίζουν τα πρωτεϊνικά συσσωματώματα. Το κιτ να είναι κατάλληλο για εφαρμογές φθορισμοειδούς μικροσκοπίας και ανάλυσης με ροή κυτταρομετρίας (flow cytometry) και να επιτρέπει τον συνδυασμό με ανοσοφθορισμό για ταυτόχρονη ανίχνευση συγκεκριμένων πρωτεϊνών στο ίδιο δείγμα. Το kit να επαρκεί για 25 διαδικασίες κυτταρομετρίας ροής ή 50 διαδικασίες φθορισμοειδούς μικροσκοπίας. |  | 1 | 25 tests |  |
| 5.2 | Κιτ για ποσοτική μέτρηση κυτταρικής βιωσιμότητας βασισμένο στην βιοφωταυγή ανίχνευση του ATP σε κυτταρικούς πληθυσμούς, η οποία επιτρέπει ταυτόχρονη αξιολόγηση κυτταρικής βιωσιμότητας, κυτταρικής απόπτωσης και κυτταρικής πολλαπλασιαστικής ικανότητας. Το κιτ να χρησιμοποιεί την ένζυμο-καταλυόμενη αντίδραση της luciferase με luciferin και ATP, με παραγωγή φωτός που μετράται με luminometer ή Beta Counter. Το κιτ να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα αντιδραστήρια για δημιουργία καμπύλης αναφοράς κατά την ανάλυση όπως Buffer, ένζυμα και πρότυπο ATP. Το κιτ να επαρκει για 200 assays. |  | 1 | 200 tests |  |
| 5.3 | APC/Cyanine7 anti-mouse CD45: Να είναι μονοκλωνικό αντίσωμα, κλώνου 30-F11, ισοτύπου Rat IgG2b, κ, με αντιδραστικότητα έναντι ποντικού, παραγόμενο σε ξενιστή αρουραίο, με ανοσογόνο κύτταρα θύμου αδένα ή/και σπλήνα ποντικού. Η ανοσοσφαιρίνη να έχει καθαριστεί με χρωματογραφία συγγένειας και να έχει συζευχθεί με το φθοριόχρωμα APC/Cyanine7 υπό βέλτιστες συνθήκες. Το αντίσωμα να διατίθεται σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών αλάτων (PBS), pH 7,2, το οποίο θα περιέχει 0,09% αζίδιο του νατρίου. Να είναι κατάλληλο για εφαρμογές κυτταρομετρίας ροής, με συνιστώμενη χρήση 0,25 µg ανά 10⁶ κύτταρα σε συνολικό όγκο χρώσης 100 μl. Να διατίθεται σε συσκευασία 100 µg, με συγκέντρωση 0.2 mg/ml, να προορίζεται για ερευνητική χρήση και να συνοδεύεται από βιβλιογραφική τεκμηρίωση. |  | 4 | 100 µg |  |
| 5.4 | FITC Annexin V: Να είναι φθοριοχρωματισμένη πρωτεΐνη Annexin V (Annexin A5), συζευγμένη με FITC, κατάλληλη για την ανίχνευση φωσφατιδυλοσερίνης (PS) στην εξωτερική επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης και, κατ’ επέκταση, για τον εντοπισμό κυττάρων σε πρώιμα στάδια απόπτωσης. Να είναι κατάλληλο για εφαρμογές κυτταρομετρίας ροής, με αντιδραστικότητα έναντι ανθρώπου, ποντικού και αρουραίου. Να διατίθεται σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών αλάτων (PBS) με pH 7.2, το οποίο να περιέχει 0,09% αζίδιο του νατρίου και BSA. Να είναι κατάλληλο για εφαρμογές κυτταρομετρίας ροής, με συνιστώμενη χρήση 5 µl ανά 100,000 - κύτταρα in a 100 µl σε 100 μl Buffer. Να διατίθεται σε συσκευασία 300 tests, να προορίζεται για ερευνητική χρήση και να συνοδεύεται από βιβλιογραφική τεκμηρίωση. |  | 1 | 300 tests |  |
| 5.5 | Pacific Blue™ anti-mouse FOXP3: Να είναι μονοκλωνικό αντίσωμα, κλώνου MF-14, ισοτύπου Rat IgG2b, κ, με αντιδραστικότητα έναντι ποντικού, παραγόμενο σε ξενιστή αρουραίο. Η ανοσοσφαιρίνη να έχει καθαριστεί με χρωματογραφία συγγένειας και να έχει συζευχθεί με το φθοριόχρωμα Pacific Blue υπό βέλτιστες συνθήκες. Το αντίσωμα να διατίθεται σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών αλάτων (PBS), pH 7,2, το οποίο θα περιέχει 0,09% αζίδιο του νατρίου. Να είναι κατάλληλο για εφαρμογές κυτταρομετρίας ροής των ενδοκυτταρικά χρωματισμένων κυττάρων, με συνιστώμενη χρήση ≤ 1.0 µg ανά 10⁶ κύτταρα σε συνολικό όγκο 100 μl. Να διατίθεται σε συσκευασία 100 µg, με συγκέντρωση 0.5 mg/ml, να προορίζεται για ερευνητική χρήση και να συνοδεύεται από βιβλιογραφική τεκμηρίωση. |  | 1 | 100 µg |  |
| 5.6 | Compensation Beads: Nα είναι μικροσφαιρίδια για χρήση ως controls για την αντιστάθμιση (fluorescence compensation) σε πολλαπλού χρώματος κυτταρομετρία ροής. Το προϊόν να περιλαμβάνει δύο τύπους bead-suspensions σε μορφή dropper: positive beads που δεσμεύουν φθοριοχρωματισμένα πρωτογενή αντισώματα και negative beads που δεν δεσμεύονται, ώστε να δημιουργούνται καθαρά θετικά και αρνητικά σήματα για κάθε φθοριοχρώμα και να επιτυγχάνεται ακριβής διόρθωση της φασματικής επικαλύψεως. Να είναι συμβατό με αντισώματα από διάφορους ξενιστές (π.χ. ποντίκι, αρουραίος, κουνέλι, γαιδουράκι, άνθρωπος) και να λειτουργεί τόσο σε παραδοσιακά όσο και σε φασματικά κυτταρομετρόμετρα ροής, εξοικονομώντας πολύτιμα κύτταρα από τις πειραματικές δειγματοληψίες. Να διατίθεται σε συσκευασία 100 tests, έτοιμο προς χρήση και να προορίζεται για ερευνητική χρήση |  | 1 | 100 tests |  |
| 5.7 | Zombie Red™ Fixable Viability Kit: Να είναι κιτ ανίχνευσης βιωσιμότητας κυττάρων βασισμένο σε μια αμινοδραστική, υδατοδιαλυτή φθορίζουσα βαφή (Zombie Red™) που δεν εισέρχεται σε ζωντανά κύτταρα με ακεραιότητα μεμβράνης, αλλά διέρχεται σε κύτταρα με κατεστραμμένη μεμβράνη, επιτρέποντας τον ακριβή διαχωρισμό ζωντανών από νεκρά κύτταρα σε εφαρμογές κυτταρομετρίας ροής. Το κιτ να περιλαμβάνει τη λυοφιλιωμένη βαφή και DMSO για επανασύσταση και να διατίθεται σε συσκευασία 500 tests. Να προορίζεται για ερευνητική χρήση. |  | 2 | 500 tests |  |
| 5.8 | Brilliant Violet 510™ anti-mouse CD4: Να είναι μονοκλωνικό αντίσωμα, κλώνου GK1.5, ισοτύπου Rat IgG2b, κ, με αντιδραστικότητα έναντι ποντικού, παραγόμενο σε ξενιστή αρουραίο με ανοσογόνο κλώνο CTL ποντικού V4. Η ανοσοσφαιρίνη να έχει καθαριστεί με χρωματογραφία συγγένειας και να έχει συζευχθεί με το φθοριόχρωμα Brilliant Violet 510 υπό βέλτιστες συνθήκες. Το αντίσωμα να διατίθεται σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών αλάτων (PBS), pH 7,2, το οποίο θα περιέχει 0,09% αζίδιο του νατρίου και BSA . Να είναι κατάλληλο για εφαρμογές κυτταρομετρίας ροής, με συνιστώμενη χρήση ≤0.5 µg ανά 10⁶ κύτταρα σε συνολικό όγκο 100 μl. Να διατίθεται σε συσκευασία 50 µg, με συγκέντρωση 0.2 mg/ml, να προορίζεται για ερευνητική χρήση και να συνοδεύεται από βιβλιογραφική τεκμηρίωση. |  | 1 | 50 µg |  |
| 5.9 | Brilliant Violet 421™ anti-mouse CD31: Να είναι μονοκλωνικό αντίσωμα, κλώνου 390, ισοτύπου Rat IgG2a, κ, με αντιδραστικότητα έναντι ποντικού, παραγόμενο σε ξενιστή αρουραίο με ανοσογόνο C3H/HeJ ποντικού αιμοποιητική προγονική κυτταρική σειρά 3. Η ανοσοσφαιρίνη να έχει καθαριστεί με χρωματογραφία συγγένειας και να έχει συζευχθεί με το φθοριόχρωμα Brilliant Violet 421 υπό βέλτιστες συνθήκες. Το αντίσωμα να διατίθεται σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών αλάτων (PBS), pH 7,2, το οποίο θα περιέχει 0,09% αζίδιο του νατρίου και BSA. Να είναι κατάλληλο για εφαρμογές κυτταρομετρίας ροής, με συνιστώμενη χρήση 5 µl ανά 10⁶ κύτταρασε όγκο χρώσης 100 µl ή 5 µl ανά 100 µl ολικού αίματος. Να διατίθεται σε συσκευασία 125 µL, να προορίζεται για ερευνητική χρήση και να συνοδεύεται από βιβλιογραφική τεκμηρίωση. |  | 2 | 125 µL |  |
| 5.10 | Pacific Blue™ anti-mouse Ki-67: Να είναι μονοκλωνικό αντίσωμα, κλώνου 16A8, ισοτύπου Rat IgG2a, κ, με αντιδραστικότητα έναντι ποντικού, παραγόμενο σε ξενιστή αρουραίο και ανοσογόνο E. coli που εξέφρασε μερική ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη Ki-67 ποντικού, 1816-2163 aa. Η ανοσοσφαιρίνη να έχει καθαριστεί με χρωματογραφία συγγένειας και να έχει συζευχθεί με το φθοριόχρωμα Pacific Blue υπό βέλτιστες συνθήκες. Το αντίσωμα να διατίθεται σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών αλάτων (PBS), pH 7,2, το οποίο θα περιέχει 0,09% αζίδιο του νατρίου. Να είναι κατάλληλο για εφαρμογές κυτταρομετρίας ροής των ενδοκυτταρικά χρωματισμένων κυττάρων, με συνιστώμενη χρήση ≤ 1.0 µg ανά 10⁶ κύτταρα σε συνολικό όγκο 100 μl ή 100 µl ολικού αίματος. Να διατίθεται σε συσκευασία 100 µg, με συγκέντρωση 0.5 mg/ml, να προορίζεται για ερευνητική χρήση και να συνοδεύεται από βιβλιογραφική τεκμηρίωση. |  | 2 | 100 µg |  |
| 6 | ΤΜΗΜΑ 6 – ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ RNA |  |  |  |  |
| 6.1 | Papain from papaya latex buffered aqueous suspension, 2× Crystallized, ≥16 units/mg protein: form: buffered aqueous suspension quality: 2× Crystallized specific activity: ≥16 units/mg protein mol wt: 23.4 kDa One unit will hydrolyze 1.0 micromole of N-Alpha-Benzoyl-L-Arginine Ethyl Ester (BAEE) per minute at pH 6.2 at 25 deg C. |  | 3 | 100mg |  |
| 6.2 | PhosSTOP™: sufficient for 20 10mL buffer preparations, suitable for tissue processing, suitable for immunoprecipitation (IP) form: tablet usage: sufficient for 20 10mL buffer preparations packaging: pkg of 20 tablets (04906837001) technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable tissue processing: suitable solubility aqueous buffer: soluble |  | 2 | 20tabs |  |
| 6.3 | cOmplete™, Mini Protease Inhibitor Cocktail: Tablets provided in a glass vial form: tablet usage: sufficient for 25 10mL extraction solution preparations technique(s): tissue processing: suitable solubility: water: soluble |  | 2 | packaging: vial of 25 tablets |  |
| 6.4 | Poly-ᴅ-Lysine Hydrobromide: synthetic, mol wt >300,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra biological source synthetic (chemical) sterility: γ-irradiated product line: BioReagent, BioXtra form: lyophilized powder mol wt: >300,000 packaging: pkg of 5 mg concentration: 0.016—0.032 mmol lysine technique(s): cell culture ¦ mammalian: suitable surface coverage: 4 μg/cm2 solubility: H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless |  | 2 | 5MG |  |
| 6.5 | TRI Reagent®, For processing tissues, cells cultured in monolayer or cell pellets: For processing tissues, cells cultured in monolayer or cell pellets ready-to-use reagent useful for efficient total RNA extraction or for the simultaneous isolation of RNA, DNA and protein. Μixture of guanidine thiocyanate and phenol in a monophasic solution. usage mL sufficient for 107 cells, mL sufficient for 100 mg tissue (or) Appearance (Color) Red Appearance (Form) Liquid Ratio > 1.70 |  | 2 | 200 ml |  |
| 6.6 | Ultra-Low Attachment Microplates: Ultra-Low Attachment Microplates greatly reduce binding of attachment and serum proteins, minimizing cell attachment and spreading. surface is a novel cell culture treatment that increases surface wettability for more even and consistent cell attachment.6-well (2 × 3) multi-well cell culture plate made of clear, sterile polystyrene, with a flat bottom and rectangular shape. Each well has a capacity of 2.9 mL, a diameter of 3.48 cm, and a culture area of 9.5 cm², suitable for maintaining cells in a suspended, unattached state. The plate includes a clear polystyrene lid, is individually wrapped, and is packaged 1 per pack, 24 per case. |  | 1 |  |  |
| 7 | ΤΜΗΜΑ 7 – ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ WESTERN BLOT |  |  |  |  |
| 7.1 | Ακρυλαμίδιο για κατασκευή πηκτών: Διάλυμα 30% acrylamide and bis-acrylamide, 29:1 (3.3% crosslinker), συσκευασία 1 x 500 ml. Να έχει υψηλή καθαρότητα (99.9%). Να είναι έτοιμο για χρήση. Να είναι συμβατό με τεχνικές DNA αλληλούχισης και διαχωρισμού πρωτεϊνών. Να είναι εγκεκριμένα από το κατασκευαστή των συσκευών του εργαστηρίου μας (BIO-RAD). |  | 4 | 500ml |  |
| 7.2 | Αντιδραστήριο για την εμφάνιση μεμβρανών κατά western: Να είναι συσκευασία του 1 τεμαχίου και να περιέχει 250 ml Αντιδραστήριο Υπεροξειδίου και 250 ml Αντιδραστήριο Λουμινόλης/Ενισχυτή. Να χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε δευτερογενές αντίσωμα συζευγμένο με HRP για ψηφιακή απεικόνιση ή απεικόνιση σε φιλμ. Να διαθέτει ευαισθησία επιπέδου φεμτογραμμαρίων. Να έχει διάρκεια σήματος έως 24 ώρες. Να έχει διάρκεια ζωής 1 έτους σε θερμοκρασία δωματίου. Να γίνεται χρήση τουλάχιστον 7 ml για μικρή μεμβράνη (7 × 8,5 cm) και τουλάχιστον χρήση 12 ml για μεσαία μεμβράνη (8,5 × 13,5 cm). Να είναι εγκεκριμένα από το κατασκευαστή των συσκευών του εργαστηρίου μας (BIO-RAD). |  | 6 | 500ml |  |
| 7.3 | Μάρτυρας ανίχνευσης μοριακών βαρών πρωτεϊνων: Να είναι μάρτυρας μοριακού βάρους σε συσκευασία τουλάχιστον 500 μl. Να αποτελεί μείγμα 10 ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών (10–250 kD), 8 μπλε χρωματισμένες ζώνες και 2 ροζ ζώνες αναφοράς (25 και 75 kD). Να επαρκεί για τουλάχιστον 50 εφαρμογές. Να είναι εγκεκριμένα από το κατασκευαστή των συσκευών του εργαστηρίου μας (BIO-RAD). |  | 4 | 500ul |  |
| 8 | ΤΜΗΜΑ 8 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ |  |  |  |  |
| 8.1 | Serological Pipettes, Sterile, PS, 5 mL, Ind. Wrapped, DNase/RNase free, endotoxin levels > 0,005 EU/ ml, IVDR certified: Ορολογικές πιπέτες διαυγείς από πολυστυρένιο όγκου 5 ml με διαβάθμιση 1/10ml με σφάλμα 2% πλήρως γεμισμένη, από διαυγές πολυστυρένιο, με φίλτρο από πολυουρεθάνης, συσκευασμένες ανά μια. Εξωτερική διάμετρος οπής 3,2 mm . Μήκος 333,00 mm . Διαμέτρου 8,10 mm . Χρωματική κωδικοποίηση μπλε, είναι αποστειρώμένα με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137 . Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την οδηγία EU regulations 1935/2004/CE ,2002/95/EC as amended, UE 10/2011 as amended, EU CONEG. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993.CE & IVDR cerified.Ελεύθερα από αναστολείς PCR, ανθρώπινο DNA, Rnase & DNase, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες < 0.005 EU/ ml, BSE/ TSE free. CE certified. |  | 25 | 200 / case |  |
| 8.2 | Serological Pipettes, Sterile, PS, 10 mL, Ind. Wrapped, DNase/RNase free, endotoxin levels > 0,005 EU/ ml, IVDR certified: Ορολογικές πιπέτες διαυγείς από πολυστυρένιο όγκου 10 ml με διαβάθμιση 1/10ml με σφάλμα 2% πλήρως γεμισμένη, από διαυγές πολυστυρένιο, με φίλτρο από πολυουρεθάνης, συσκευασμένες ανά μια. Εξωτερική διάμετρος οπής 7,9 mm . Μήκος 354,00 mm . Διαμέτρου 10,05 mm . Χρωματική κωδικοποίηση πορτοκαλί, είναι αποστειρώμένα με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137 . Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την οδηγία EU regulations 1935/2004/CE ,2002/95/EC as amended, UE 10/2011 as amended, EU CONEG. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993.CE & IVDR cerified.Ελεύθερα από αναστολείς PCR, ανθρώπινο DNA, Rnase & DNase, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες < 0.005 EU / ml, BSE/ TSE free. CE certified. |  | 20 | 200 / case |  |
| 8.3 | Serological Pipettes, Sterile, PS, 25 mL, Ind. Wrapped, DNase/RNase free, endotoxin levels > 0,005 EU/ ml, IVDR certified: Ορολογικές πιπέτες διαυγείς από πολυστυρένιο όγκου 25 ml με διαβάθμιση 2/10ml με σφάλμα 2% πλήρως γεμισμένη, από διαυγές πολυστυρένιο, με φίλτρο από πολυουρεθάνης, συσκευασμένες ανά μια. Εξωτερική διάμετρος οπής 5 mm . Μήκος 312,00 mm . Διαμέτρου 15,00 mm . Χρωματική κωδικοποίηση κόκκινο, είναι αποστειρώμένα με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137 . Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα σύμφωνα με την οδηγία EU regulations 1935/2004/CE ,2002/95/EC as amended, UE 10/2011 as amended, EU CONEG. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993.CE & IVDR cerified.Ελεύθερα από αναστολείς PCR, ανθρώπινο DNA, Rnase & DNase, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες < 0.005EU / ml , BSE/ TSE free. CE certified. |  | 10 | 200 / case |  |
| 8.4 | Centrifuge Tube, Conical, PP, 15 mL, Sterile, DNase/RNase free, endotoxin levels > 0,005 EU/ ml, IVDR certified , max freeze red line: Φυγοκεντρικά σωληνάρια 15 ml , διάφανου χρώματος , από πολυπροπυλένιο US FDA 21CFR, με μπλε πώμα ασφαλείας HDPE , ύψους 121 mm και διαμέτρου 16,5 mm με ευανάγνωστη διαγράμμιση , και επιφάνεια γραφής λεκή στο σωληνάριο, με κόκκινη σήμανση για πλήρη γέμισμα κατά την κατάψυξη (max freeze line) ελεύθερα από Human DNA,DNase, RNase, ATP, heavy metals (σύμφωνα με τις οδηγίες EU reg 1935/2004/CE & 2002/95/EC και EU CONEG),BSE/TSE, natural rubber , είναι αποστειρώμένα με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137, εύρος θερμοκρασίας χρήσης -80 έως +121°C .Ανθεκτικά σε φυγοκέντρηση 18,000 RCF. Έχουν περάσει τεστ διαροών με 635 mm Hg. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993. CE & IVDR certified. Έχουν κατασκευαστεί σε Clean room ISO Class 8. Σε επανασφραγιζόμενη σακούλα PE. |  | 215 | 25/ bag |  |
| 8.5 | Centrifuge Tube, Conical, PP, 50 mL, Sterile, DNase/RNase free, endotoxin levels > 0,005 EU/ ml, IVDR certified , max freeze red line: Φυγοκεντρικά σωληνάρια 50 ml , διάφανου χρώματος , από πολυπροπυλένιο US FDA 21CFR, με μπλε πώμα ασφαλείας HDPE , ύψους 116 mm και διαμέτρου 29,2 mm με ευανάγνωστη διαγράμμιση , και επιφάνεια γραφής λεκή στο σωληνάριο, με κόκκινη σήμανση για πλήρη γέμισμα κατά την κατάψυξη (max freeze line) ελεύθερα από Human DNA,DNase, RNase, ATP, heavy metals (σύμφωνα με τις οδηγίες EU reg 1935/2004/CE & 2002/95/EC και EU CONEG),BSE/TSE, natural rubber , είναι αποστειρώμένα με γ- ακτινοβολία SAL 10-6 ANSI/AAMI/ISO 11137, εύρος θερμοκρασίας χρήσης -80 έως +121°C .Ανθεκτικά σε φυγοκέντρηση 18,000 RCF. Έχουν περάσει τεστ διαροών με 635 mm Hg. Σύμφωνα με την οδηγία EC 1907/2006, την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP class VI tests .Διαθέτει ISO 10993. CE & IVDR certified. Έχουν κατασκευαστεί σε Clean room ISO Class 8. Σε επανασφραγιζόμενη σακούλα PE. |  | 200 | 25 /bag |  |
| 8.6 | Cryo Vial, Internal Thread, Star Foot, Silicone Seal, PP, 1.0 mL, Sterile, DNase/RNase free, endotoxin levels > 0,005 EU/ ml, IVDR certified , packed in shelf standing resealed bag: Κρυοσωληνάρια 1ml εσωτερικού σπειρώματος με δακτύλιο σφράγισης από σιλικόνη, με αστεροειδή βάση (αυτοστεκούμενο), εξωτερικής διαμέτρου 12,3 mm, ύψους 41,20mm, εύρος θερμοκρασίας χρήσης -196 έως +121°C, με λευκό χώρο μεταξοτυπίας για αναγραφής στοιχείων, ελεύθερα από Human DNA,DNase, RNase, ATP, endotoxin (levels <0,005 EU/ml), heavy metals (σύμφωνα με τις οδηγίες EU reg 1935/2004/CE & 2002/95/EC και EU CONEG),BSE/TSE, natural rubber και pyrogens,IVDR certified, αποστειρωμένα με βάση ANSI/AAMI/ISO 11137 Co-60 gamma irradiated, Σύμφωνα με την Eur. Ph. Το προιόν έχει περάσει τα USP test , διαθέτει ISO 10993.Έχουν κατασκευαστεί σε Clean room ISO Class 8. Σε αυτοστεκούμενη επανασφραγιζόμενη σακούλα |  | 80 | 25 / bag |  |
| 8.7 | Cryo Coders for External & Internal Threaded Vials, HDPE, White: Κρυοσημαντήρες για σωληνάρια κατάλληλα για κρυοσωληνάρια εσωτερικού και εξωτερικού σπειρώματος από HDPE σε λευκό χρώμα. |  | 30 | 100 / box |  |
| 8.8 | Pcr tubes, pp clear flat cap 0.2ml , DNase/RNase free, endotoxin levels > 0,005 EU/ ml, IVDR certified: Σωληνάρια για PCR, όγκου 0,2 ml, με πολύ λεπτά τοιχώματα και με επίπεδο καπάκι. Είναι ελεύθερα DNase, RNase, pyrogen,ATP. Endotoxin <0,005 EU / ml and Human DNA, lubricants, dyes, heavy metals σύμφωνα με τις οδηγίες EU reg 1935/2004/CE & 2002/95/EC και EU CONEG |  | 5 | 1000 / box |  |
| 8.9 | Γάντια Νιτριλίου μπλε χωρίς πούδρα μέγεθος Small: Γάντια Νιτριλίου μπλε χωρίς πούδρα μεγέθους Small AQL 1.5 |  | 200 | 100 / box |  |
| 8.10 | Γάντια Νιτριλίου μπλε χωρίς πούδρα μέγεθος Medium: Γάντια Νιτριλίου μπλε χωρίς πούδρα μεγέθους Medium AQL 1.5 |  | 200 | 100 / box |  |
| 8.11 | Γάντια Νιτριλίου μπλε χωρίς πούδρα μέγεθος Large: Γάντια Νιτριλίου μπλε χωρίς πούδρα μεγέθους Large AQL 1.5 |  | 150 | 100 / box |  |

ΑΘΗΝΑ,          202…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο, ψηφιακή υπογραφή)