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	Τμήμα 1
	Κιτ αντιδραστηρίων συμβατών με πλατφόρμα Chromium  του οίκου 10Χ Genomics.
Να επιτρέπει την ταυτόχρονη ανάλυση γονιδιακής έκφρασης και περιοχών ανοικτής χρωματίνης στον ίδιο πυρήνα. Nα αναλύει 500-10000 πυρήνες ανα δείγμα. Nα επιτρέπει την ανάκτηση έως και 65% των πυρήνων που φορτώνονται στη διάταξη μικρορευστών. Nα έχει χαμηλό βαθμό παραγωγής πολλαπλών κυττάρων (multiplet rate) οχι ανώτερο του 0,8% ανα 1000 κύτταρα. Να παρέχεται σε συσκευασία 16 αντιδράσεων.
	1
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	Τμήμα 2
	Κιτ αντιδραστηρίων συμβατών με πλατφόρμα Chromium  του οίκου 10Χ Genomics.
Να επιτρέπει την ταυτόχρονη ανάλυση γονιδιακής έκφρασης και περιοχών ανοικτής χρωματίνης στον ίδιο πυρήνα. Nα αναλύει 500-10000 πυρήνες ανα δείγμα. Nα επιτρέπει την ανάκτηση έως και 65% των πυρήνων που φορτώνονται στη διάταξη μικρορευστών. Nα έχει χαμηλό βαθμό παραγωγής πολλαπλών κυττάρων (multiplet rate) οχι ανώτερο του 0,8% ανα 1000 κύτταρα. Να παρέχεται σε συσκευασία 4 αντιδράσεων.
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	Τμήμα 3
	Συστοιχίες προετοιμασίας κυττάρων τύπου J κατάλληλες για χρήση σε συσκευή 10Χ Chromium.
Να περιλαμβάνει 6 συστοιχίες. Να περιλαμβάνει έλαιο διαχωρισμού. Να παρέχεται σε συσκευασία 48 αντιδράσεων.
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	Τμήμα 4
	Συστοιχίες προετοιμασίας κυττάρων τύπου J κατάλληλες για χρήση σε συσκευή 10Χ Chromium.
Να περιλαμβάνει 2 συστοιχίες. Να περιλαμβάνει έλαιο διαχωρισμού. Να παρέχεται σε συσκευασία 16 αντιδράσεων.
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	Τμήμα 5
	Κιτ ιχνηθετών για προετοιμασία βιβλιοθηκών αλληλούχισης γονιδιακής εκφρασης μοναδιαίων κυττάρων συμβατή με πλατφόρμα 10Χ Chromium.
Να είναι τυπου N, μονών ιχνηθετών. Να είναι επαρκή για 96 αντιδράσεις.
	1
	κιτ
	
	
	

	Τμήμα 6
	Κιτ ιχνηθετών για προετοιμασία βιβλιοθηκών αλληλούχισης γονιδιακής εκφρασης μοναδιαίων κυττάρων συμβατή με πλατφόρμα 10Χ Chromium.
Να είναι τυπου ΤΤ, διπλών ιχνηθετών. Να είναι επαρκή για 96 αντιδράσεις.
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