[bookmark: _Toc76051959]Φύλλο Συμμόρφωσης
	Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες για όλα τα Τμήματα της σύμβασης
	Υποχρεωτική
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1. Να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
	Όχι
	
	

	2. Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε είκοσι (20) η.η από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το ΙΙΒΕΑΑ με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ).
	Ναι
	
	

	3. Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους.
	Ναι
	
	

	4. Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους.
	Ναι
	
	

	5. [bookmark: _GoBack]Η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσότητα ανά συσκευασία είναι ενδεικτική και δεν θα αποτελέσει στοιχείο για τον αποκλεισμό διαγωνιζόμενου. 
	Ναι
	
	



	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

	α/α Τμήματος
	Περιγραφή ειδών
	Κωδικός/ Παραγωγός
	Ποσότητα
	μ.μ.
	Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή

	Τμήμα 1
	Κιτ αντιδραστηρίων συμβατών με πλατφόρμα Chromium  του οίκου 10Χ Genomics.
Να επιτρέπει την ταυτόχρονη ανάλυση γονιδιακής έκφρασης και περιοχών ανοικτής χρωματίνης στον ίδιο πυρήνα. Nα αναλύει 500-10000 πυρήνες ανα δείγμα. Nα επιτρέπει την ανάκτηση έως και 65% των πυρήνων που φορτώνονται στη διάταξη μικρορευστών. Nα έχει χαμηλό βαθμό παραγωγής πολλαπλών κυττάρων (multiplet rate) οχι ανώτερο του 0,8% ανα 1000 κύτταρα. Να παρέχεται σε συσκευασία 16 αντιδράσεων.
	
	1
	κιτ
	

	Τμήμα 2
	Κιτ αντιδραστηρίων συμβατών με πλατφόρμα Chromium  του οίκου 10Χ Genomics.
Να επιτρέπει την ταυτόχρονη ανάλυση γονιδιακής έκφρασης και περιοχών ανοικτής χρωματίνης στον ίδιο πυρήνα. Nα αναλύει 500-10000 πυρήνες ανα δείγμα. Nα επιτρέπει την ανάκτηση έως και 65% των πυρήνων που φορτώνονται στη διάταξη μικρορευστών. Nα έχει χαμηλό βαθμό παραγωγής πολλαπλών κυττάρων (multiplet rate) οχι ανώτερο του 0,8% ανα 1000 κύτταρα. Να παρέχεται σε συσκευασία 4 αντιδράσεων.
	
	3
	κιτ
	

	Τμήμα 3
	Συστοιχίες προετοιμασίας κυττάρων τύπου J κατάλληλες για χρήση σε συσκευή 10Χ Chromium.
Να περιλαμβάνει 6 συστοιχίες. Να περιλαμβάνει έλαιο διαχωρισμού. Να παρέχεται σε συσκευασία 48 αντιδράσεων.
	
	1
	κιτ
	

	Τμήμα 4
	Συστοιχίες προετοιμασίας κυττάρων τύπου J κατάλληλες για χρήση σε συσκευή 10Χ Chromium.
Να περιλαμβάνει 2 συστοιχίες. Να περιλαμβάνει έλαιο διαχωρισμού. Να παρέχεται σε συσκευασία 16 αντιδράσεων.
	
	1
	κιτ
	

	Τμήμα 5
	Κιτ ιχνηθετών για προετοιμασία βιβλιοθηκών αλληλούχισης γονιδιακής εκφρασης μοναδιαίων κυττάρων συμβατή με πλατφόρμα 10Χ Chromium.
Να είναι τυπου N, μονών ιχνηθετών. Να είναι επαρκή για 96 αντιδράσεις.
	
	1
	κιτ
	

	Τμήμα 6
	Κιτ ιχνηθετών για προετοιμασία βιβλιοθηκών αλληλούχισης γονιδιακής έκφρασης μοναδιαίων κυττάρων συμβατή με πλατφόρμα 10Χ Chromium.
Να είναι τύπου ΤΤ, διπλών ιχνηθετών. Να είναι επαρκή για 96 αντιδράσεις.
	
	1
	κιτ
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοματεπώνυμο, ψηφιακή υπογραφή)
