## Φύλλο Συμμόρφωσης

| Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες για όλα τα Τμήματα της σύμβασης | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. | Όχι |  |  |
| - Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε είκοσι (20) η.η από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το ΙΙΒΕΑΑ με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ). | Ναι |  |  |
| - Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους. | Ναι |  |  |
| - Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους. | Ναι |  |  |
| - Η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσότητα ανά συσκευασία είναι ενδεικτική και δεν θα αποτελέσει στοιχείο για τον αποκλεισμό διαγωνιζόμενου. | Ναι |  |  |

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α Τμήματος | Περιγραφή ειδών | Κωδικός/ Παραγωγός | Ποσότητα | μ.μ. | Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή |
| Τμήμα 1 | Κιτ αντιδραστηρίων συμβατών με πλατφόρμα Chromium του οίκου 10Χ Genomics. Να επιτρέπει την ταυτόχρονη ανάλυση γονιδιακής έκφρασης και περιοχών ανοικτής χρωματίνης στον ίδιο πυρήνα. Nα αναλύει 500-10000 πυρήνες ανα δείγμα. Nα επιτρέπει την ανάκτηση έως και 65% των πυρήνων που φορτώνονται στη διάταξη μικρορευστών. Nα έχει χαμηλό βαθμό παραγωγής πολλαπλών κυττάρων (multiplet rate) οχι ανώτερο του 0,8% ανα 1000 κύτταρα. Να παρέχεται σε συσκευασία 16 αντιδράσεων. |  | 1 | κιτ |  |
| Τμήμα 2 | Κιτ αντιδραστηρίων συμβατών με πλατφόρμα Chromium του οίκου 10Χ Genomics. Να επιτρέπει την ταυτόχρονη ανάλυση γονιδιακής έκφρασης και περιοχών ανοικτής χρωματίνης στον ίδιο πυρήνα. Nα αναλύει 500-10000 πυρήνες ανα δείγμα. Nα επιτρέπει την ανάκτηση έως και 65% των πυρήνων που φορτώνονται στη διάταξη μικρορευστών. Nα έχει χαμηλό βαθμό παραγωγής πολλαπλών κυττάρων (multiplet rate) οχι ανώτερο του 0,8% ανα 1000 κύτταρα. Να παρέχεται σε συσκευασία 4 αντιδράσεων. |  | 3 | κιτ |  |
| Τμήμα 3 | Συστοιχίες προετοιμασίας κυττάρων τύπου J κατάλληλες για χρήση σε συσκευή 10Χ Chromium. Να περιλαμβάνει 6 συστοιχίες. Να περιλαμβάνει έλαιο διαχωρισμού. Να παρέχεται σε συσκευασία 48 αντιδράσεων. |  | 1 | κιτ |  |
| Τμήμα 4 | Συστοιχίες προετοιμασίας κυττάρων τύπου J κατάλληλες για χρήση σε συσκευή 10Χ Chromium. Να περιλαμβάνει 2 συστοιχίες. Να περιλαμβάνει έλαιο διαχωρισμού. Να παρέχεται σε συσκευασία 16 αντιδράσεων. |  | 1 | κιτ |  |
| Τμήμα 5 | Κιτ ιχνηθετών για προετοιμασία βιβλιοθηκών αλληλούχισης γονιδιακής εκφρασης μοναδιαίων κυττάρων συμβατή με πλατφόρμα 10Χ Chromium. Να είναι τυπου N, μονών ιχνηθετών. Να είναι επαρκή για 96 αντιδράσεις. |  | 1 | κιτ |  |
| Τμήμα 6 | Κιτ ιχνηθετών για προετοιμασία βιβλιοθηκών αλληλούχισης γονιδιακής έκφρασης μοναδιαίων κυττάρων συμβατή με πλατφόρμα 10Χ Chromium. Να είναι τύπου ΤΤ, διπλών ιχνηθετών. Να είναι επαρκή για 96 αντιδράσεις. |  | 1 | κιτ |  |

ΑΘΗΝΑ,          202…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο, ψηφιακή υπογραφή)