| Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. | Όχι |  |  |
| - Να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (ή νεότερη έκδοση) για την προμήθεια και διακίνηση των ειδών. | Όχι |  |  |
| - Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα δείγματα που υποδεικνύονται στον πίνακα 1 εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της προσφοράς. Τα δείγματα θα πρέπει να έχουν σημανθεί με ετικέτα όπου θα αναγράφεται ο αριθμός του διαγωνισμού, ο αύξων αριθμός του είδους που αντιστοιχεί και ο διακριτικός τίτλος του προσφέροντος. Παρέχεται η δυνατότητα σε παρόμοια είδη όπου αλλάζει μόνο το μέγεθος (σύριγγες, φλάσκες, ρύχγη, πιπέτες, τρυβλία) να υποβληθεί δείγμα για ένα από τα μεγέθη με αναφορά επί του δείγματος των α/α στους οποίους αντιστοιχεί. | Ναι |  |  |

| Γενικοί τεχνικοί όροι: | Υποχρεωτικός | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε 30 η.η από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ). | Ναι |  |  |
| - Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους. | Ναι |  |  |
| - Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους. | Ναι |  |  |
| - Η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσότητα ανά συσκευασία είναι ενδεικτική και δεν θα αποτελέσει στοιχείο για τον αποκλεισμό διαγωνιζόμενου. | Ναι |  |  |

| Τεχνική ανάλυση ειδών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή είδους | Κωδικός / παραγωγός | Συσκευασία | Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή |
| 1 | Αιμολυτικά σωληνάρια πολυπροπυλενίου, χωρητικότητας 5mL με καπάκι. |  |  |  |
| 2 | Φιαλίδια συλλογής πήγματος 5mL, αρνητικής πίεσης με αντιπηκτικό υλικό EDTA K2. |  |  |  |
| 3 | Φιαλίδια συλλογής πήγματος 10mL, αρνητικής πίεσης με σύστημα γέλης διαχωρισμού φάσεων. |  |  |  |
| 4 | Κυψέλες μέτρησης κυττάρων (counting chamber slides) συμβατές με COUNTESS AUTOMATED CELL COUNTER Invitrogen (C10227). |  |  |  |
| 5 | Κωνικοί σωλήνες με βιδωτό πώμα, κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο, χωρητικότητας 15mL, αποστειρωμένοι, χωρίς πυρετογόνα. |  |  |  |
| 6 | Κωνικοί σωλήνες με βιδωτό πώμα, κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο, χωρητικότητας 50mL, αποστειρωμένοι, χωρίς πυρετογόνα. |  |  |  |
| 7 | Microcentrifuge tube 0.5mL PCR Performance Tested. |  |  |  |
| 8 | Microcentrifuge tube 1.5mL PCR Performance Tested. |  |  |  |
| 9 | Microcentrifuge tube 2mL PCR Performance Tested. |  |  |  |
| 10 | Πιπέτες ορολογικές σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένες, με διαβαθμίσεις, χωρητικότητας 5mL. |  |  |  |
| 11 | Πιπέτες ορολογικές σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένες, με διαβαθμίσεις, χωρητικότητας 10mL. |  |  |  |
| 12 | Πιπέτες ορολογικές σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένες, με διαβαθμίσεις, χωρητικότητας 25mL. |  |  |  |
| 13 | Πιπέτες ορολογικές σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένες, με διαβαθμίσεις, χωρητικότητας 50mL. |  |  |  |
| 14 | Πλάκα 6 οπών ειδικά επεξεργασμένη για καλλιέργεια ιστού, κατασκευασμένη από πολυστερένιο, αποστειρωμένη σε ατομική συσκευασία, χωρίς πυρετογόνα. |  |  |  |
| 15 | Πλάκες 96 θέσεων, 0.2mL, για PCR, DNA-free, nuclease-free, non-skirted. |  |  |  |
| 16 | Πλάκες 96 θέσεων, μαύρες, με εξαιρετικά λεπτό επιπεδο διάφανο πυθμένα, για εφαρμογές φθορισμομετρίας συμβατές με τη συσκευή Glomax ( Promega). |  |  |  |
| 17 | Πλάκες πολυστυρενίου 96 θέσεων, χωρητικότητας 1mL, διάφανες. |  |  |  |
| 18 | Πλαστικά κουτιά αρχειοθέτησης κρυοσωληναρίων 81 θέσεων (9x9) με αντοχή στους -196°C. |  |  |  |
| 19 | Πλαστικά κρυοσωληνάρια, χωρητικότητας 1,8mL, με flat bottom και εφαρμογή στα παραπάνω κουτιά (α/α 18), χωρίς πυρετογόνα, αποστειρωμένα. Το σπείρωμα να είναι εξωτερικά από το σωληνάκι και τα κρυοσωληνάρια να στέκονται όρθια (skirted). |  |  |  |
| 20 | Πλαστικά κρυοσωληνάρια, χωρητικότητας 2mL, V bottom και εφαρμογή στα παραπάνω κουτιά (α/α 3), χωρίς πυρετογόνα, αποστειρωμένα, PCR-performance tested. Το σπείρωμα να είναι εξωτερικά από το σωληνάκι και τα κρυοσωληνάρια να στέκονται όρθια (skirted). |  |  |  |
| 21 | Πλαστικά τρυβλία Petri διαμέτρου 35mm, αποστειρωμένα. |  |  |  |
| 22 | Πλαστικά τρυβλία Petri διαμέτρου 100mm, αποστειρωμένα. |  |  |  |
| 23 | Πλαστικά τρυβλία Petri για καλλιέργειες (tissue culture treated) διαμέτρου 100mm, αποστειρωμένα. |  |  |  |
| 24 | Πλαστικά τρυβλία Petri διαμέτρου 150mm, αποστειρωμένα. |  |  |  |
| 25 | Ρύγχη για όγκους έως 10μL σε rack των 96, αποστειρωμένα, συμβατά με πιπέτες Gilson (και πολυκάναλες). |  |  |  |
| 26 | Ρύγχη για όγκους έως 10μL σε rack των 96, μεγάλου μήκους, με διαβάθμιση, αποστειρωμένα, με φίλτρο συμβατά με πιπέτες Gilson (και πολυκάναλες). |  |  |  |
| 27 | Ρύγχη για όγκους έως 30μL σε rack των 96, αποστειρωμένα, με φίλτρα, συμβατά με πιπέτες Gilson (και πολυκάναλες). |  |  |  |
| 28 | Ρύγχη για όγκους έως 100μL σε rack των 96, αποστειρωμένα, με φίλτρα, συμβατά με πιπέτες Gilson (και πολυκάναλες). |  |  |  |
| 29 | Ρύγχη για όγκους έως 200μL σε rack των 96, αποστειρωμένα, με φίλτρα, συμβατά με πιπέτες Gilson (και πολυκάναλες). |  |  |  |
| 30 | Ρύγχη για όγκους έως 200μL σε rack των 96, αποστειρωμένα, συμβατά με πιπέτες Gilson (και πολυκάναλες). |  |  |  |
| 31 | Ρύγχη για όγκους έως 1000μL σε rack των 96, αποστειρωμένα, με φίλτρα, συμβατά με πιπέτες Gilson (και πολυκάναλες). |  |  |  |
| 32 | Ρύγχη για όγκους έως 1000μL σε rack των 96, αποστειρωμένα, συμβατά με πιπέτες Gilson (και πολυκάναλες). |  |  |  |
| 33 | Gilson Repeat tips 0,1mL αποστειρωμένα. |  |  |  |
| 34 | Gilson Repeat tips 0,5mL αποστειρωμένα. |  |  |  |
| 35 | Σύριγγα 5mL, σε ατομική συσκευασία, με διαβαθμίσεις, με luer lock, αποστειρωμένη, μιας χρήσης. |  |  |  |
| 36 | Σύριγγα 5mL, σε ατομική συσκευασία, με διαβαθμίσεις, με βελόνα, αποστειρωμένη, μιας χρήσης. |  |  |  |
| 37 | Σύριγγα 10mL, σε ατομική συσκευασία, με διαβαθμίσεις, με luer lock, αποστειρωμένη, μιας χρήσης. |  |  |  |
| 38 | Σύριγγα 10mL, σε ατομική συσκευασία, με διαβαθμίσεις, με βελόνα, αποστειρωμένη, μιας χρήσης. |  |  |  |
| 39 | Σύριγγα 20mL, σε ατομική συσκευασία, με διαβαθμίσεις, με βελόνα, αποστειρωμένη, μιας χρήσης. |  |  |  |
| 40 | Σύριγγα 60 mL σε ατομική συσκευασία, με διαβαθμίσεις, με βελόνα, αποστειρωμένη, μιας χρήσης. |  |  |  |
| 41 | Σύστημα φίλτρου (0,20μm) - φιάλης 500mL για διήθηση και φύλαξη διαλυμάτων, χωρίς πυρετογόνα, αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία. |  |  |  |
| 42 | Σύστημα φίλτρου (0,45μm) - φιάλης 500mL για διήθηση και φύλαξη διαλυμάτων, χωρίς πυρετογόνα, αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία. |  |  |  |
| 43 | Φλάσκες κατασκευασμένες από πολυστερένιο 25cm2 με κεκαμένο λαιμό για καλλιέργεια κυττάρων χωρίς πυρετογόνα, με αεριζόμενο βιδωτό πώμα με φίλτρο, αποστειρωμένες. |  |  |  |
| 44 | Φλάσκες κατασκευασμένες από πολυστερένιο 75cm2 με κεκαμμένο λαιμό για καλλιέργεια κυττάρων χωρίς πυρετογόνα, με αεριζόμενο βιδωτό πώμα με φίλτρο, αποστειρωμένες. |  |  |  |
| 45 | Φλάσκες κατασκευασμένες από πολυστερένιο 175cm2, χαμηλού προφίλ με κεκαμένο λαιμό για καλλιέργεια κυττάρων. Χωρίς πυρετογόνα, με αεριζόμενο βιδωτό πώμα με φίλτρο, αποστειρωμένες. |  |  |  |