# Κεφάλαιο 2: Τεχνικοί και λοιποί όροι

| Τεχνικές προδιαγραφές είδους α/α 1 | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Αντιδραστήρια απομόνωσης gDNA από παρειακά/στοματικά επιχρίσματα επί στυλεών, συμβατά με το αυτόματο σύστημα απομόνωσης νουκλεικών οξέων Maxwell 16 του Οίκου Promega, που διαθέτει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. | Ναι |  |  |

| Τεχνικές προδιαγραφές είδους α/α 2 | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Πλήρες κιτ με όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την κλωνική ενίσχυση και την αλληλούχηση βιβλιοθήκης σε γενετικό αναλυτή NextSeq500 του οίκου illumina, που διαθέτει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. | Ναι |  |  |
| - Το κιτ να υποστηρίζει αλληλουχήσεις μονής και διπλής κατεύθυνσης (single- and paired-end read protocols) σε τμήματα DNA έως 300 bp με τη λειτουργία υψηλής απόδοσης | Ναι |  |  |
| - Το κιτ να αποδίδει έως 400 εκατομμύρια reads σε αλληλουχήσεις μονής κατεύθυνσης σε μία εκτέλεση και έως 800 εκατομμύρια reads σε αλληλουχήσεις διπλής κατεύθυνσης σε μία εκτέλεση | Ναι |  |  |

| Λοιποί όροι (κοινοί και για τα δύο είδη): | Υποχρεωτικός | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε δέκα (10) η.η από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ). | Ναι |  |  |
| - Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους. | Ναι |  |  |
| - Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους. | Ναι |  |  |

| Τεχνική ανάλυση ειδών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή είδους | Κωδικός / παραγωγός | Συσκευασία | Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή |
| 1 | Αντιδραστήρια απομόνωσης gDNA από παρειακά/στοματικά επιχρίσματα επί στυλεών |  |  |  |
| 2 | Αντιδραστήρια αλληλούχησης επόμενης γενιάς (NGS) |  |  |  |